	Приложение №29
К договору №______от_______

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28

	

	на хозяйственно-бытовую канализацию (К1)зд.1.  3,0 этаж.

	Основание: 33011А-ВК1.С.

	Сметная стоимость:
	36.588
	тыс. руб.

	в т.ч. оборудования:
	25.147
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	0.101
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.079
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	0.774
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2001 г.


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	

	1.
	Е16-04-002-05 

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода
	0.03
	4 077.61
	2 064.93
	122
	58
	62
	195
	5.86

	
	
	
	1 937.35
	272.57
	
	
	8
	20.2
	0.61

	
	Вычт.ресурсы:  С507-0591:[ М-(1634.69=172.80*9.46) ]

	

	2.
	Данные фирмы. 

"Рехау" Стоимость труб ПНД  д =50 мм, м
	3
	10.57
	
	32
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =76,00/1,18/6,40*1,05

	

	3.
	Е16-04-002-09 

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм, 100 м трубопровода
	0.12
	3 984.15
	2 238.33
	478
	203
	269
	178
	21.3

	
	
	
	1 689.82
	292.82
	
	
	35
	21.7
	2.6

	
	Вычт.ресурсы:  С507-0595:[ М-(6274.80=630.00*9.96) ]

	

	4.
	Данные фирмы. 

"Рехау" Стоимость труб ПНД  д =100 мм, м
	12
	31.98
	
	384
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =230,00/1,18/6,40*1,05

	

	5.
	Е17-01-001-14 

Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды, 10 компл.
	0.4
	354.84
	35.45
	142
	115
	14
	29.9
	12

	
	
	
	287.41
	2.27
	
	
	1
	0.2
	0.08

	
	Поправки: М: =230,00/1,18/6,40*1,05

	

	6.
	Е17-01-002-03 

Установка смесителей, 10 шт.
	0.4
	108.66
	0.30
	43
	37
	
	9.66
	3.86

	
	
	
	92.93
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С301-1527:[ М-(1430.00=143.00*10) ]

	

	7.
	С301-0628 

Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором, компл.
	4
	106.93
	
	428
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	С301-1520 

Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм, шт.
	4
	20.45
	
	82
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	Е17-01-003-01 

Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным, 10 компл.
	0.6
	3 813.49
	66.58
	2 288
	194
	40
	34
	20.4

	
	
	
	323.38
	5.57
	
	
	3
	0.48
	0.29

	

	10.
	Е19-01-002-02 

Установка водонагревателей емкостных, 1 прибор
	1
	411.19
	20.55
	411
	87
	21
	9.01
	9.01

	
	
	
	86.69
	0.35
	
	
	
	0.03
	0.03

	
	Вычт.ресурсы:  С301-0009:[ М-(1035.00=1035.00*1) ];  С301-0090:[ М-(93.00=93.00*1) ];  С301-1120:[ М-(75.20=75.20*1) ];  С302-1197:[ М-(20.20=20.20*1) ];  С302-1236:[ М-(8.10=8.10*1) ];  С402-0004:[ М-(2.60=519.80*0.005) ];  С404-0276:[ М-(4.40=2200.00*0.002) ]

	

	11.
	Данные фирмы. 

"ГИДРОЛАНС"(Stieket-dmbh.ru) Стоимость  накопительного  водонагревателя Stiebel Eltron  типа HFA30E, 
	1
	5 366.79
	
	5 367
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =38600.00/1.18/6.40*1.05

	

	
	Раздел 1.  ОБОРУДОВАНИЕ

	

	12.
	Ц08-03-602-01 

Монтаж электросушки для рук, 1 шт.
	2
	24.59
	4.40
	49
	33
	9
	1.66
	3.31

	
	
	
	16.42
	0.21
	
	
	
	0.02
	0.03

	

	13.
	Данные фирмы. 

"Dyson Airblade" Стоимость электросушки для рук, шт
	2
	12 573.56
	
	25 147
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =50 000,00/1,18/3,37

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	25 196
	33
	9
	
	3.31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.03

	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	25 147
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	25 147
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	49
	33
	9
	
	3.31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.03

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 12)
	
	
	
	31
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 12)
	
	
	
	21
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	101
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	25 248
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	31
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	21
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	34 973
	727
	415
	
	75.7

	
	
	
	
	
	
	
	47
	
	3.64

	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	25 147
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	25 147
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	49
	33
	9
	
	3.31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.03

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 12)
	
	
	
	31
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 12)
	
	
	
	21
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	101
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	9 777
	694
	406
	
	72.4

	
	
	
	
	
	
	
	47
	
	3.61

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 1, 3, 5, 6, 9, 10)
	
	
	
	948
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 1, 3, 5, 6, 9, 10)
	
	
	
	615
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	11 340
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	36 588
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	979
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	636
	
	
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

