## Общий
[6 empty] | Спецификация на поставку устройств защиты труб пассивного залива УЛР. Энергоблок № 1 | [17 empty] | Приложение №1.1 к договору №________________от__________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) ОПБ 88/97 | Группа по ПНАЭ Г-7-008-89 | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года (с заитоговыми нач.) | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Срок доставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Масса единицы | Категория ОК | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 13.ИСУП.3952216 | 10JNB94AT001 | Устройство защиты труб пассивного залива УЛР |  | - | - | 2Л | B | I | БЛ-06084с/о |  | BLR1.B.110.&.0UJA00.JNB94.022.MD.0001 | БЛ-06111с/о (ЛС 2-05.1-2025ТМ) | 1 | 1 | шт | 408459.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-11-10 | 2016-11-25 | UJA; Параметры: ZPA=ЗПА; |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 879 | 2 | сборный
2 | 13.ИСУП.3952217 | 10JNB94AT002 | Устройство защиты труб пассивного залива УЛР |  | - | - | 2Л | B | I | БЛ-06084с/о |  | BLR1.B.110.&.0UJA00.JNB94.022.MD.0001 | БЛ-06111с/о (ЛС 2-05.1-2025ТМ) | 1 | 1 | шт | 408459.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-11-10 | 2016-11-25 | UJA; Параметры: ZPA=ЗПА; |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 879 | 2 | сборный
3 | 13.ИСУП.3952218 | 10JNB94AT003 | Устройство защиты труб пассивного залива УЛР |  | - | - | 2Л | B | I | БЛ-06084с/о |  | BLR1.B.110.&.0UJA00.JNB94.022.MD.0001 | БЛ-06111с/о (ЛС 2-05.1-2025ТМ) | 1 | 1 | шт | 408459.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-11-10 | 2016-11-25 | UJA; Параметры: ZPA=ЗПА; |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 879 | 2 | сборный
4 | 13.ИСУП.3952219 | 10JNB94AT004 | Устройство защиты труб пассивного залива УЛР |  | - | - | 2Л | B | I | БЛ-06084с/о |  | BLR1.B.110.&.0UJA00.JNB94.022.MD.0001 | БЛ-06111с/о (ЛС 2-05.1-2025ТМ) | 1 | 1 | шт | 408459.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-11-10 | 2016-11-25 | UJA; Параметры: ZPA=ЗПА; |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 879 | 2 | сборный
[13 empty] | Итого: |  | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [11 empty] | От Поставщика
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [11 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [13 empty] | м.п.
Formulas:
Срок поставки = [Срок доставки]-15