ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку и монтаж аудиовизуального оборудования
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

            Подраздел 2.2 Требования к упаковке и условия хранения и эксплуатации

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Подраздел 7.1 Требования к количеству

Подраздел 7.2 Срок поставки

            Подраздел 7.3 Место поставки продукции
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименования

	1. Центральный блок управления Televik Confidea CU. Подключение 120   пультов или эквивалент.

2. Пульт председателя Televik Confidea L-CD или эквивалент.

3. Пульт делегата Televik Confidea L-DD или эквивалент.

4. Съемный микрофон на гусиной шее 40 см Televik D-MIC 40SL или эквивалент.

5. Проектор Barco PGWX-61B, стандартный объектив или эквивалент.

6. Потолочные колонии Ecler серии IC8 или эквивалент.

7. Цифровая матрица 8х8 Ecler  MIMO88 или эквивалент.

8. Усилитель Ecler LPA 16000 серии или эквивалент.

9. Экран Adaptiv Electric format (16:10) 307/121”162.5*260XT1000E или эквивалент.

10.  Усилитель-распределитель Kramer Electronics VM-16H или эквивалент.

11.  Высококачественный матричный коммутатор 4х4  Kramer VS-44H или эквивалент.

12.  Кабель С-НМ/НМ-25 кабель HDMI 7,6 м. или эквивалент.

13.  Кабель С-НМ/НМ-15 кабель HDMI 4,6 м. или эквивалент.

14.  Кабель С-НМ/НМ-10 кабель HDMI 3 м. или эквивалент.

15.  Кабель С-НМ/НМ-6 кабель HDMI 1,8 м. или эквивалент.

16.  Кабель VGA 22,6 м. или эквивалент.

17.  Кабель акустический экранированный на катушках Supra Linc 2x2.5 mm или эквивалент.

18.  Кабель экранированный FTP или эквивалент.

19.  Кабель для конференц – системы televic LjH1.5 (экранированный черный) или эквивалент.

20.  Лючок напольный  caja cima 319 в сборе или эквивалент.

21.  Передатчик сигнала HDMI по кабелю на витой паре РТ-571 или эквивалент.

22.  Приемник сигнала HDMI по кабелю на витой паре РТ-572+  или эквивалент.

23.  Универсальное потолочное крепление серии WizerPro, телескопическая штанга (вес до 223 кг) или эквивалент.

24.  Шкаф рэковый 19” напольный LANDE DYNAmic – 42U – 800x800, в сборе или эквивалент.

25.  Коференц-трибуна интерактивная докладчика.

   26.  Комплект расходных материалов

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) 


РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Центральный блок управления Televik Confidea CU или эквивалент. 
Подключение 120 пультов

Шесть цифровых портов на разъемах RJ-45 для подключения элементов системы с помощью витой пары FTP 5-й категории:

- врезных и настольных микрофонных пультов делегатов и председателя (минимум 120 пультов с возможностью расширения);

- ручных микрофонов;

- пультов синхронных переводчиков;

- модулей аналоговых аудиовыходов;

- врезных модулей селекторов каналов и голосования;

- разветвителей кабельной инфраструктуры системы;

- точек доступа беспроводной конференц-системы

Два входа и один выход на профессиональных разъемах XLR для подключения к системе озвучивания с включением логического разрыва

небалансный выход, с программируемым назначением аудиоканалов (не менее 6)

Порт на разъемах RJ45 для каскадирования центральных блоков системы (Master out, Slave In, Slave Out) (не менее 3-х)

порт для подключения опциального блока) (не менее 1)

аналоговые аудио выходы на разъеме RJ45 (Data Out (не менее 8)

Порт RS-232 №1 для подключения к внешней системе управления 

Порт RS-232 №2 для подключения к системе технологического телевидения

Порт RS-232 №3 для подключения к компьютеру управления с установленным программным обеспечением управления конференцией

Возможность реализации петлевой топологии (первый и последний микрофонный пульт системы подключаются к центральному блоку для обеспечения дополнительной защищенности при обрыве кабеля)

ЖК-дисплей и универсальные кнопки для программирования и мониторинга состояния конференц-системы

Разъем jack 3.5мм для подключения наушников с возможностью прослушивания одного из 28 аудио каналов системы

Наличие возможности реализации одного из десяти различных режимов проведения конференции, в т.ч.: без запроса; с  запросом;  с запросом без возможности отказаться от выступления; прямой доступ; FIFO (первый вошел – первый вышел); Группа 1; Группа 2;  Группа 3; Группа 4; замещение.

Функция автоматического снижения громкости в зависимости от числа активных микрофонов;

Возможность установки количества одновременно включенных микрофонов от 1 до 15;

Обеспечение до 28 каналов синхронного перевода плюс осевой;

Встроенный тестовый генератор;

Возможность объединения центральных блоков в цепочку или «звездой» для обеспечения до 1024 участников в одной системе;

Возможность активации дополнительной функциональности введением кодов активации, в том числе: голосования, синхронного перевода (при необходимости использования больше 4-х языков перевода);

Крепеж 3U для установки в рэковый шкаф 19 дюймов

Пульт председателя Televik Confidea L-CD или эквивалент .

Порт для подключения к предыдущему и последующему микрофонам на разъемах RJ-45, находящихся на дне пульта для скрытого подключения кабелем FTP 5-й категории.

 Автоматическая детекция типа подключения вход/выход на портах с целью упрощения подключений (любой порт может использоваться как входной  или как выходной)

Встроенный громкоговоритель для локального подзвучивания

Разъем 4pin с резьбой для подключения съемного микрофона на гибкой шее (для обеспечения удобства хранения микрофонов, уменьшения вероятности их выхода из строя при перевозке, а также быстрой замены микрофона при выходе его из строя)

Кнопка включения микрофона  с двумя ЖК индикаторами состояния микрофона

Кнопка приоритета, отключающая другие включенные микрофоны

Кнопка активации следующего в очереди на выступление микрофона

Кнопки регулировки общей громкости системы

разъем для подключения наушников с кнопочным регулятором громкости и индикатором;

Защита от GSM наводок

Цвет корпуса черный.

Пульт делегата Televik Confidea L-DD или эквивалент.

Порт для подключения к предыдущему и последующему микрофонам на разъемах RJ-45, находящихся на дне пульта для скрытого подключения кабелем FTP 5-й категории

Автоматическая детекция типа подключения вход/выход на портах с целью упрощения подключений (любой порт может использоваться как входной  или как выходной)

Встроенный громкоговоритель для локального подзвучивания.

Разъем 4pin с резьбой для подключения съемного микрофона на гибкой шее (для обеспечения удобства хранения микрофонов, уменьшения вероятности их выхода из строя при перевозке, а также быстрой замены микрофона при выходе его из строя).

Кнопка включения микрофона с  двумя ЖК индикаторами состояния микрофона

разъем для подключения наушников с кнопочным регулятором громкости  и индикатором не менее 2-х.

Защита от GSM наводок.

Цвет корпуса черный.

Съемный микрофон на гусиной шее 40 см Televik D-MIC 40SL или эквивалент .

Съемный высококачественный электретный микрофон на гибкой шее 400 мм с закручивающимся разъемом 4pin;

Диаграмма направленности – кардиоида

Частотный диапазон 50-20000 Гц

Чувствительность 8 mV/Pa

Индикатор состояния на шее (светящееся кольцо)

Защита от GSM наводок

Проектор Barco PGWX-61B, стандартный объектив или эквивалент.

Однородность яркости не менее 85%

Соотношение сторон 16:10

Тип объектива - G-объектив

Объективы 1,28-1,60:1; 1,00-1,28:1; 1,61-3,07:1

Сдвиг оптической линзы По вертикали: от -100% до +100%; Сдвиг оптической линзы По горизонтали: от -28% до +28%

Коррекция цвета CCN (для 1 чипа)

1 лампа Ushio 465 Вт

Срок эксплуатации лампы  (полная мощность) До 1500 часов

Срок эксплуатации лампы  (экономичный режим) до 2000 часов

Транспортировка с лампой

Ядро Sealed DLP™ Герметизация между призмой TIR и системой охлаждения DMD

Просмотр “картинка в картинке”

Ориентация стол, потолок3D
Коррекция трапецеидальных искажений

Вводы G/Y, B/Pb, R/Pr, H/C, V; VGA; CVBS; HDMI-1 версия 1.3; DVI-D

Входные разрешения до WUXGA (1920 x 1200), 60 Гц

Программные средства ПО Projector Toolset

Контроль IR, RS232, RJ45, соединение сети 10/100, base-T, разъем RJ-45 100-240 В / 50-60 Гц

Уровень шума (номинал при 25 °C / 77 °F)

Номинал 40 дБА (яркий режим) / Номинал 37 дБА (экономичный режим) 

Температура окружающей среды при эксплуатации 5-40°C / 41°-104°F (на уровне моря)

Влажность при эксплуатации 10-85%

Габариты (WxLxH) не  более 475 x 565 x 253,6 мм

Вес не более 17 кг.

Потолочные колонии Ecler серии IC8 или эквивалент.

2-полосный,8" потолочный 60Вт/8Ом,

АВЭ, низкопроф-ный, встроенный транформатор 5,7.5,15,30Вт/100В,

решетка под покраску ( 2шт-1 место)

материал вуфера  полипропилен,стойкий к жаре и агрессивным внешним условиям, фронтная;

8 "полипропилен НЧ-динамик. 25 мм твитер

Мощность 60 Вт RMS / 8Ω.;

Чувствительность (1Вт / 1м): 91 дБ SPL;

Встроенный 100V трансформатора

Селектор Мощность 30/15 / 7,5 / 5W;

Внешний диаметр не более  245 мм

Монтажная глубина не более 91 мм

Вес не более 2,3 кг

Цифровая матрица 8х8 Ecler  MIMO88 или эквивалент.

8 балансовых входов MIC/LINE с возможностью выбора фантомного источника питания и управлением моно- и стереорежимами 8 балансовых выходов с управлением моно- и стереорежимами и дополнительных выхода для мониторинга не менее двух.

Возможность расширения до 16 входов и 16 выходов, т. е. полноценной матрицы 16x16 (с помощью цифровой аудиошины между блоками матрицы и подключением CAT5, передающим сигнал на расстояние до 100 метров)

Коммуникационные порты Ethernet и RS-232

портов GPI (порты общего назначения) не менее 8

Управляющие входы 0-10 VDC с возможностью назначения функциям MIMO, например управление громкостью, MUTE и т. д.

Порт GPO (выходы общего назначения): релейные контакты для внешних устройств удаленного управления, таких как приводы, светильники и т. д.

Цифровая шина управления для настенной цифровой сенсорной панели WPTOUCH и цифровой сенсорной пейджинговой станции MPAGE16 Полностью программируется и управляется через приложение EclerNet (с прямым подключением по кабелю с ПК или посредством Ethernet-сети)

Удаленное управление по Ethernet по принципу "клиент-сервер

Наличие возможности содержать несколько панелей управления с индивидуальными настройками каждого пользователя

Возможность запускать панели и работать с ними можно с любого клиентского устройства

- компьютера,  -     планшета, смартфона и т. Д

В качестве клиентского приложения  должен использоваться веб-браузер

Устройства обработки должны включать  в себя: генератор сигналов, задержки, полнопараметрические фильтры EQ на входах и выходах, подавитель шумов на входах, уровень, отключение звука, фаза, измерители уровня звука, выходное сжатие/ограничение, приглушение (приоритетноеи перекрывающее), управление виртуальными и физическими пейджинговыми станциями, функция автомикширования, сохранение и восстановление стандартных настроек, запуск задач по расписанию.

Усилитель Ecler LPA 16000 серии или эквивалент.

Встроенный фильтр кроссовера.

Вентиляционная система, где поток воздуха адаптируется к внутренней температуре усилителя регуляторы громкости расположены на фронтальной панели;

LED индикаторы: включение (POWER ON), ожидание (STD BY), наличие сигнала (SIGNAL), система CLIPPING (CLIP), рабочий режим (STEREO, BRIDGE),

Активизация кроссовера (XOVER), активизация защиты (PROTECT);

системы защиты от короткого замыкания, перегрева и сигналов постоянного тока, препятствующие повреждению усилителя и/или подключенных к нему громкоговорителей

постоянно действующая встроенная система ANTI-CLIP;

выбор рабочего режима: STEREO, PARALLEL, BRIDGE;

сбалансированные входы через разъемы XLR3 и стереоджек 6,35 мм,

несбалансированные входы через разъемы RCA;

усиленные выходы с концевыми зажимами и разъемами Speakon®.'2x500 Вт/40м, 2хЗЗОВт/8Ом, мост ЮООВт/80м

Экран Adaptiv Electric format (16:10) 307/121”162.5*260XT1000E или эквивалент
Проекционный экран моторизованный , крепление настенно-потолочное , размещение настенно-потолочное.

Усилитель-распределитель Kramer Electronics VM-16H или эквивалент .

Максимальная скорость передачи данных 1,65 Гбит/с, совместимость с HDTV, использование технологии Kramer для компенсации АЧХ кабеля и перетактирования, восстанавливает сигнал при передаче по длинным линиям, соответствие требованиям HDCP

Питание ~100-264 В, 50/60 Гц, 25 ВА, 

Габаритные размеры 483 x 178 x 45 мм (1U)

Масса не более 4,5 кг.

Высококачественный матричный коммутатор 4х4  Kramer VS-44H или эквивалент.

Максимальная скорость передачи данных 1,65 Гбит/с, использование технологии Kramer компенсации АЧХ кабеля и перетактирования восстанавливает сигнал при передаче по длинным линиям , совместимость с HDTV усовершенствованная работа с EDID интерфейсы RS-232 , Ethernet, индивидуальные кнопки отключения выходов, возможность блокирования передней панели, универсальный источник питания 90-240В,  соответствие требованиям HDCP, стандартный корпус для установки в 19" стойку высотой 1U (монтажные элементы в комплекте, входы 4 - HDMI типа A (розетки), Выходы 4 - HDMI типа A (розетки), Скорость передачи данных - до 1,65 Гбит/с на графический канал. Разрешение - 1600х1200 или 1080p, 60 Гц. Полоса пропускания - до 1,65 Гбит/с на графический канал. Управление кнопки SELECT и READ для получения блока данных EDID. Стандарты HDMI версий 1.0, 1.1, 1.2 , совместим с HDMI 1.3, HDCP. Индикация состояние выходов 1-16

Питание ~100-264 В, 50/60 Гц, 25 ВА.

Габаритные размеры -  не более 483 x 178 x 45 мм (1U)

Масса не более 4,5 кг.

Кабель С-НМ/НМ-25 кабель HDMI 7,6 м или эквивалент.

Разъем тип "А" (вилка-вилка), с золотым покрытием. Длина кабеля. – 7,6 м

Кабель С-НМ/НМ-15 кабель HDMI 4,6 м или эквивалент.

Разъем тип "А" (вилка-вилка), с золотым покрытием. Длина кабеля - 4,6 м

Кабель С-НМ/НМ-10 кабель HDMI 3 м или эквивалент.

Разъем тип "А" (вилка-вилка), с золотым покрытием. Длина кабеля.- 3 м

Кабель С-НМ/НМ-6 кабель HDMI 1,8 м или эквивалент.

Разъем тип "А" (вилка-вилка), с золотым покрытием. Длина кабеля. – 1,8 м.

Кабель VGA 22,6 м или эквивалент.

Кабель акустический экранированный на катушках Supra Linc 2x2.5 mm или эквивалент.

Кабель акустический экранированный, сечение центральных проводников 26 AWG, двойной экран (медная спираль и фольга на майларе), позолоченные контакты и фиксирующие винты на разъемах .

Кабель экранированный FTP или эквивалент
Номинальная скорость распространения сигнала (Nomal velocity propagation): Уровень пожаробезопасности: CMX; Рабочий диапазон температур: от -40oС до +75oС; Количество метров в коробке – 305 м; Диаметр (калибр) проводника (жилы) 0.51мм. (24 AWG). Категория: 5e; Количество пар: 4; Конструкция проводника: Одножильный (Solid); Материал внешней оболочки: PE (ПЭ - полиэтилен). Материал проводника: Медь (Cu); Назначение: Для прокладки на улице. Цвет внешней оболочки черный. Экранирование: 

FTP (общий экран из алюминиевой фольги). 

Кабель для конференц – системы televic LjH1.5 или эквивалент (экранированный черный).

Кабель для конференц-системы (экранированный черный).

Лючок напольный  caja cima 319 в сборе или эквивалент .

Цвет - серый графит. Регулируемая глубина с панелями PC 103-128 мм. С рамками SM 93-128 мм. Габариты 319*128*226. Основание люка без панелей и рамок.

Передатчик сигнала HDMI по кабелю на витой паре РТ-571 или эквивалент.

Максимальная скорость передачи данных 1,65 Гбит/с. Совместимость с HDTV

соответствие стандартам HDCP и HDMI 1.3 , цветовая светодиодная индикация состояния - красный цвет при включении питания, оранжевый при подключении выхода, желтый при подключении выхода и подаче входного сигнала, Входы 1 - HDMI, тип "А" (розетка)

Выходы 1 - витая пара, разъем RJ-45(розетка). Полоса пропускания до 1,65 Гбит/с на графический канал. Соответствие стандарту HDMI поддержка HDMI 1.3 и HDCP.

Питание =12 В, 250 мА (в сумме передатчик и приемник); 

Габариты не более 6,2 х 5,2 х 2,4 см;

Масса не более 0,14 кг

В комплекте источник питания.

Приемник сигнала HDMI по кабелю на витой паре РТ-572+ или эквивалент.

Максимальная скорость передачи данных 1,65 Гбит/с совместимость с HDTV

соответствие стандартам HDCP и HDMI 1.3 цветовая светодиодная индикация состояния - красный цвет при включении питания, оранжевый при подключении выхода, желтый при подключении выхода и подаче входного сигнала 

цветовая светодиодная индикация состояния - красный цвет при включении питания, оранжевый при подключении выхода, желтый при подключении выхода и подаче входного сигнала. Выходы 1 - витая пара, разъем RJ-45 (розетка).  Полоса пропускания до 1,65 Гбит/с на графический канал. Соответствие стандарту HDMI поддержка HDMI 1.3 и HDCP. 

Питание =12 В, 250 мА (в сумме передатчик и приемник), Габариты не более 6,2 х 5,2 х 2,4 см, 

Масса не более 0,14 кг

В комплекте источник питания.

Универсальное потолочное крепление серии WizerPro, телескопическая штанга, или эквивалент
Состоит из крепления, штанги 40-61 см и площадки к потолку для проектора. Обладает функциями наклона +/-15°, поворота +/-8° и вращения 360°. Выдерживает нагрузку до 32 кг.

Ход регулировки штанги 2.54 см. Совместим со всеми штангами c размером резьбы 1,5” американского стандарта NPT. Прокладка кабеля внутри штанги.

Шкаф рэковый 19” напольный LANDE DYNAmic – 42U – 800x800, в сборе или эквивалент.

Высота: 42U, Размеры по основанию: не более  800х800 мм. Нагрузка: не менее 70 кг. 

1 пара монтажных направляющих, съемные боковые стенки, 2 кабельных ввода в верхней и нижней части шкафа, Цвет корпуса - светло-серый RAL 7035,

Гарантия – не менее 5 лет.

Конференц-трибуна интерактивная докладчика.

Корпус трибуны:

Материал - МДФ, шпон ценных пород дерева покрытый лаком, толщиной не менее 10 мм.

Цвет –  темный венге.

Возможность нанесения фирменного знака, герба или другой символики под заказ.

В верхней горизонтальной части корпуса должна быть предусмотрена установка следующих элементов: Встроенный отсек с телескопическими рельсовыми направляющими для размещения клавиатуры и манипулятора мышь.

Характеристики оборудования:
Материал – сталь, толщиной не менее 2 мм, цвет – белый муар

Декоративная перфорация на наружной стороне с размещенным внутри интерактивным планшетом.

На лицевой части корпуса планшета должна быть предусмотрена установка следующих элементов управления внешнего и встроенного оборудования трибуны:

- кнопка включения/ выключения мультимедийного проигрывателя;

- панель коммутации оборудования формата  USB ;

- панель коммутации микрофонной гарнитуры.

Технология интерактивного экрана ПАВ.

Диагональ – не мене 19´´

Дисплей  TFT  LCD активная матрица – не более 5х4, точка LCD матрицы не менее 0.294 мм, рабочая область экрана по ширине - не менее 376 мм, рабочая область по вертикали не менее 301мм. Рекомендуемое разрешение – не менее 1280х1024. Поддерживаемые разрешения 1280 х 1024 при 60, 70 или 75 Гц, 1280 х 960 при 60 Гц, 1152 х 864 при 75 Гц, 1024 х 768 при 60,65,70,75 Гц, 832 x 624 при 75 Гц, 800 x 600 при 56, 60, 72, 75 Гц, 720 x 400 при 70 Гц, 720 х 350 при 70 Гц, 640 х 480 при 60,66, 72,75 Гц.

Количество цветов – не менее 16,7 млн.

Яркость без экрана не менее 250 Кд/м2;

Контрастность – не менее 1000:1

Время отклика – не более 10 мс.

Угол обзора LCD-матрицы горизонтальный не менее ±85° или 170° общий, вертикальный не менее ±85° или 170ºобщий.

Частота развертки – горизонтальная не менее 31.5 – 80 кГц,

Частота развертки вертикальная не менее 56.3 – 75 Гц;

Кнопка включения/выключения мультимедийного проигрывателя – не менее 1 шт.

Светодиодный индикатор электропитания мультимедийного проигрывателя  - не менее 1 шт

Панель коммутации внешних устройств формата USB не менее 4 шт.

Панель коммутации микрофонной гарнитуры типа Jack 3,5 мм не менее 1 шт.

Характеристики клавиатуры и манипулятора мышь:
Тип подключения – беспроводной через USB адаптер

Частота не менее 2,4 ГГц

Тип сенсора оптический

Совместимость с ОС – Windows 7, Windows Vista, Windows XP

Размер не более 436х20х145 мм

Вес – не более 0,5 кг

Характеристика приборного отсека
Дверь отсека оснащена замком, предотвращающим несанкционированный доступ к оборудованию трибуны.

Основание отсека выполнено из стали, толщиной не менее 6 мм со встроенными узлами крепления для оперативного проведения монтажа или демонтажа трибуны.

В приборном отсеке предусмотрена установка следующего оборудования трибуны:

мультимедийный проигрыватель.

Габаритные размеры трибуны (В x Ш x Г) не более 1350 х 600 х 600 мм

Вес трибуны – не более 100 кг.

Характеристики мультимедийного проигрывателя:

Процессор – частота не менее 1,8 ГГц

Кол-во – не менее 2

ОЗУ – не менее 4 Гб

Тип оперативной памяти – не менее DDR3

Возможность установки ОС Windows/Linux
USB порт не менее 6 шт.

LAN не менее 1 шт.

Ауди выход не менее 1 шт.

HDMI/DVI выход не менее 1 шт.

VGA выход не менее 1 шт., жесткий диск не менее 500 Гб.

Характеристики ПО интерактивного планшета
Платформа – функциональные возможности MS Windows 8;

Язык интерфейса ПО – русский/английский;

Выбор фона, как из готовых библиотек, так и из любого графического файла.

Наличие палитры цветов, изменяемая толщина линии, запись происходящего на экране в видео файл.

Интеграция MS Office - открытие документов из оболочки программы, возможность вносить комментарии, пролистывать и т.д.;

Создание комментариев в любом приложении Windows, включая рабочий стол, с сохранением результата в отдельный файл/

Комплект расходных материалов.

Установка, пуско-наладка аудиовизуального комплекса.



	Подраздел 2.2 Требования к упаковке и условия хранения и эксплуатации


	Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.

Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений. Предполагается, что хранение и эксплуатация оборудования будет происходить в следующих условиях:

Характеристика

Описание

Температура хранения

от + 10 до +40 °С

Влажность хранения

от 20 до 80%

Рабочая температура

от +15 до +32 °С

Рабочая влажность

от 20 до 80%




РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	- гарантийный срок на поставляемый товар составляет  не менее 12 месяцев на оборудование и комплектующие с момента подписания сторонами Акта приема-передачи Продукции. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.



РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Инструкция по эксплуатации, сертификаты, паспорта на русском языке.

Каждая единица оборудования должна сопровождаться документацией на русском языке (если это возможно), подтверждающей декларируемые технические характеристики и позволяющей обеспечить каждодневную работу пользователя. 




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ
	Качество и безопасность Комплекта, функциональные характеристики (потребительские свойства) Комплекта должны соответствовать действующим техническим регламентам, стандартам, нормативным требованиям по охране труда и иным требованиям, установленным действующим законодательством и нормативно-технической документацией Российской Федерации.




РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	Оборудование не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.

Поставка оборудования осуществляется с комплектом расходных материалов (гофра, кабель каналы, анкерные крепление и т.п.

Вместе с поставкой осуществляется монтаж, пуско-наладка, программирование аудиовизуального комплекса , в том числе оборудования предоставленного заказчиком (ЖК мониторы, ВКС, кафедра докладчика )


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ,  СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) И МЕСТУ ПОСТАВКИ

	Подраздел 7.1 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ

	Наименование

Количество

Единица измерения

Центральный блок управления Televik Confidea CU. Подключение 120 пультов или эквивалент.

1

шт.

Пульт председателя Televik Confidea L-CD или эквивалент.

1

шт.

Пульт делегата Televik Confidea L-DD или эквивалент.

39

шт.

Съемный микрофон на гусиной шее 40 см Televik D-MIC 40SL или эквивалент.

40

шт.

  Проектор Barco PGWX-61B, стандартный объектив или эквивалент
1

шт.

Потолочные колонии Ecler серии IC8 или эквивалент.

5

шт.

Цифровая матрица 8х8 или эквивалент.

1

шт.

Усилитель Ecler LPA 16000 серии или эквивалент.
1

шт.

Экран Adaptiv Electric format (16:10) 307/121”162.5*260XT1000E или эквивалент.
1

шт.

Усилитель-распределитель Kramer Electronics VM-16H или эквивалент.
2

шт.

Высококачественный матричный коммутатор 4х4  Kramer VS-44H или эквивалент.
1

шт.

Кабель С-НМ/НМ-25 кабель HDMI 7,6 м. или эквивалент.
4

шт.

Кабель С-НМ/НМ-15 кабель HDMI 4,6 м. или эквивалент

8

шт.

Кабель С-НМ/НМ-10 кабель HDMI 3 м. или эквивалент.

8

шт.

Кабель С-НМ/НМ-6 кабель HDMI 1,8 м. или эквивалент.

12

шт.

Кабель VGA 22,6 м. или эквивалент.

1

шт.

Кабель акустический экранированный на катушках Supra Linc 2x2.5 mm или эквивалент.

100

м

Кабель экранированный FTP или эквивалент.

300

м

Кабель для конференц – системы televic LjH1.5 (экранированный черный) или эквивалент.

40

шт.

Лючок напольный  caja cima 319 в сборе или эквивалент.

5

шт.

Передатчик сигнала HDMI по кабелю на витой паре РТ-571 или эквивалент.

4

шт.

Приемник сигнала HDMI по кабелю на витой паре РТ-572+  или эквивалент.

4

шт.

Универсальное потолочное крепление серии WizerPro, телескопическая штанга (вес до 223 кг) или эквивалент.

1

шт.

Шкаф рэковый 19” напольный LANDE DYNAmic – 42U – 800x800, в сборе или эквивалент.

1

шт.

Коференц-трибуна интерактивная докладчика.

1

шт.

Комплект расходных материалов

1

шт.



	Подраздел  7.2 СРОК ПОСТАВКИ


	Срок  поставки – не позднее 10 рабочих дней с  даты  подписания  договора.



	Подраздел 7.3 МЕСТО ПОСТАВКИ  ПРОДУКЦИИ

	РФ, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.


Начальник подразделения            _________________________     Е.Ф. Медведев 

                                                                      подпись           

Исполнитель                                    __________________________   О.А. Фурсина

                                                                      подпись                                         

