# Разъяснение положений документации процедуры закупки

В адрес Заказчика поступил запрос о разъяснении положений документации по открытому конкурсу в электронной форме на право заключения договора на разработку, изготовлению и поставку пластинчатых теплообменников  (извещение 130412/0528/184 от 12.04.2013)

# Вопрос 1:

# Ознакомившись с разъяснениями положений документации процедуры закупки, участник просит предоставить следующую информацию:

- Расходные характеристики обоих теплоносителей (взамен тепловой нагрузки)

- Допустимые потери напора согласно проектной документации, ссылкой на соответствующие документы.

- Диаметры трубопроводов подводящих теплоносители.

# Ответ 1:

# Параметры, указанные в опросном листе, входящем в состав конкурсной документации (тепловая нагрузка, начальная и конечная температура по обеим сторонам, допустимые потери напора, максимальное расчетное давление и температура) достаточно для подбора аналога для пластинчатого теплообменника, указанного в спецификации.

# Дополнительно сообщаем, что диаметры трубопроводов, подводящих теплоносители, будут уточняться и согласовываться на стадии рабочего проектирования.