ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МАЯК»

 

	УТВЕРЖДАЮ

	Заместитель генерального директора по экономике и финансам

	___________________
	Г.Г. Ивачев

	«____»________ 2011 г.
	

	
	


ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения Договора на поставку приборов исследования, настройки, поверки для нужд ФГУП «ПО «МАЯК»
от 01.08.2011 года № 193-3-9/10124
Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк»

	Согласовано:


	

	Начальник ОПРА 
	 Т.Б.Жигмонт

	Начальник БКОиМ
	А.В.Разумов

	Инженер БКОиМ
	Н.А.Марков

	Cпециалист по конкурсным торгам
	Н.М.Клепалова


Озерск  2011 г.
Извещение о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме на право заключения Договора на поставку приборов исследования, настройки, поверки
для нужд ФГУП «ПО «МАЯК»
1. Требования, предъявляемые к запросу ценовых котировок в электронной форме
Наименование Заказчика: Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное Объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»)
Место нахождения Заказчика, почтовый адрес Заказчика: 456780, г. Озерск, Челябинская обл., пр. Ленина, 31
Адрес электронной почты: nmklepalova@po-mayak.ru
Контактное лицо: Марков Николай Андреевич, Клепалова Наталья Михайловна
Номер контактного телефона: (35130) 2 54 08, 2 06 20
Номер факса: (35130) 2 00 24
Нормативное регулирование: Нормативно-правовое регулирование размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд атомной отрасли основывается на положениях Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», введенный приказом от 29 июля 2009г. № 518, в редакции действующей на момент публикации закупочной документации.
Источник финансирования закупки: собственные средства Заказчика
Форма котировочной заявки: см. Приложение №1
Форма анкеты: см. Приложение №2
Наименование, характеристики и кол-во поставляемых Товаров:
	№ п/п
	Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак
	Ед. изм.
	Кол-во поставляемого Товара
	Особые условия поставки
	Срок 

поставки Товара

	1
	2
	3
	4
	6
	7

	1.
	Осциллограф WaveAce WA234

(или эквивалент)

Технические характеристики:

- 4 канала;

- полоса пропускания 300МГц;

- максимальная частота дискретизации: 2ГГц;

- эквивалентная частота дискретизации: 50ГГц;

- объем памяти: 10 К на канал;

- USB на передней панели (сохранение данных), LAN и USB на задней панели (дистанционное управление);

- 5 функций математики: сложение, вычитание, умножение, деление, БПФ при длине памяти 1К; цифровые фильтры (ФВЧ, ФНЧ, полосовой, режекторный), усреднение (4/…/256);

- автоматические (до 32-х параметров одновременно) и курсорные Δ-измерения;

- измерение временных задержек между сигналами (фаза и время – 9 видов);

- режимы «покадровой» регистрации осциллограмм (запись и воспроизведение до 2500 кадров), накопление (1с, 2с, 5с, беск., выкл.);

- сохранение 20 осциллограмм, 20 профилей настроек, 2 шаблонов допускового контроля;

- расширенная синхронизация: фронт, длительность, ТВ, время нарастания;

- пиковый детектор 10нс;

- цветной ЖК-дисплей с диагональю 14,5 см.  

Поверка.
	шт.
	1
	Наличие Сертификата СИ и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.

Срок гарантии 12 месяцев.
	До 30 ноября 2011г.

	2.
	Осциллограф Tektronix TDS3034C

(или эквивалент)

Технические характеристики:

1. Полоса пропускания 300 Мdeep-com.ruГц.

2. Расчетное время нарастания (типичное значение) 1,2 нdeep-com.ruс.

3. Входные каналы 4.

4. Вход внешнего запуска – имеется.

5. Частота дискретизации на каждом канале 2,5 Гвыбdeep-com.ru./с.

6. Длина памяти 10 тысdeep-com.ru. точек.

7. Вертикальное разрешение 9 бит.

8. Чувствительность по вертикали, 1 МОм. От 1 мВdeep-com.ru/дел до 10 В/дел.

10. Чувствительность по вертикали, 50 Ом. От 1 мВdeep-com.ru/дел до 1 В/дел.

11. Тип входа - по переменному току, по постоянному току, заземление.

12. Входной импеданс - 1 MОм параллельно с емкостью 13 пФ или 50 Ом.

13. Погрешность коэффициента усиления по напряжению постоянного тока ±2deep-com.ru %.

14. Максимальное входное напряжение, 1 MОм.  150 Вdeep-com.ruср. кв. с пиками £ 400 В.

15. Диапазон положений ±deep-com.ru5 делений.

16. Ограничение полосы пропускания 20 МГц, 150 Мdeep-com.ruГц.

17. Диапазон временной развертки от 2 нdeep-com.ruс до 10 с.

18. Погрешность временной развертки ±deep-com.ru20 х 10-6 в любом временном интервале 1 мс.

19. Интерфейсы ввода-вывода:

- Порт Ethernet - Разъем Rdeep-com.ruJ-45, поддерживает 10Base-T LAN.

- USB-порт - Хост-порт USB 2.0 на передней панели. Поддерживает USB флэшнакопитель.

- GPIB-порт - Полноценные режимы приема и передачи, настройка и измерения (Дополнительная возможность с помощью модуля связи TDS3GV).

- Порт RS-232-C - Штырьковый разъем Ddeep-com.ruB-9, полноценные режимы приема и передачи; управление всеми режимами, параметрами и измерениями. Скорость передачи в бодах до 38 400 (Дополнительная возможность с помощью модуля связи TDS3GV).

- Видеопорт VGA - Гнездовой разъем Ddeep-com.ruB-15, выход монитора для непосредственного отображения на больших VGA-мониторах (Дополнительная возможность с помощью модуля связи TDS3GV).

- Вход внешнего запуска - Разъем BNC, входной импеданс > 1 Mdeep-com.ruОм параллельно с емкостью 17 пФ; максимальное входное напряжение 150 Вср. кв. 

20. Поверка.
	шт.
	2
	Наличие Сертификата СИ и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.

Срок гарантии 12 месяцев.
	До 30 ноября 2011г.

	3.
	Осциллограф GDS 71102A

(или эквивалент)

Технические характеристики:

1. Количество каналов 2.

2. Полоса пропускания  GDS-71102A  - 100 МГц.

3. Частота дискретизации: 1 ГГц – на канал (эквивалентная 25 ГГц).

4. Объем памяти 1 Мб на канал (2 Мб – при объединении).

27 видов автоматических измерений, курсорные измерения (∆U; ∆T;1/∆T).

5. Режим автоизмерения временных задержек 2-х сигналов (8 параметров).

6. Функция автоустановки параметров развертки, запуска (с блокировкой при необходимости) и усиления.

7. Функций математики GDS-71102A :  сложение, вычитание, умножение.

8. Частотный анализ GDS-71102A : БПФ (на участке 1 кб), БПФ с.к.з.

9. Цифровые фильтры (ФВЧ, ФНЧ, полосовой, режекторный).

10. Режимы растяжки окна, самописец и XY.

11. Синхронизация по длительности импульса и ТВ.

12. Режимы сбора данных: выборка, пиковый детектор (> 10 нс), усреднение (2 /…/ 256).

13. Память GDS-71102A : 15 осциллограмм, 15 профилей настроек.

14. Выход калибратора (1 …100 кГц) с рег. скважностью (5…95%).

15. Интерфейс GDS-71102A : USB 2.0 для управления.

16.Слот SD (Secure Digital) для записи данных на карты памяти.

17. Цветной TFT-дисплей с регулируемой яркостью.

18. Русифицированное меню, 3 года гарантии. 

19. Поверка.
	шт.
	2
	Наличие Сертификата СИ и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.

Срок гарантии 12 месяцев.
	До 30 ноября 2011г.

	4.
	Осциллограф Tektronix TDS DPO-2012

(или эквивалент)

Дополнительно к стандартной комплектации:

1. Внешний источник питания TekVPI (номер по каталогу 119-7465-хх) -1шт.

2. Пассивный пробник с коэффициентом передачи 1Х – Р6101В  -1шт.

3. Высоковольтный пассивный пробник с ослаблением 1000Х – Р6015А  -1шт.

Технические характеристики:

- полоса пропускания 100МГц;

- количество каналов 2;

- чувствительность по вертикали 2мВ÷5 В/дел.;

-диапазон скорости развертки 4нс÷100 с/дел.;

- вилка кабеля питания – универсальная, для сетей питания Европы (опция – А1);

- руководство пользователя на русском языке в комплекте с накладками на переднюю панель на русском языке (опция L10);

- пробники типа Р2221-200МГц, пассивные, с переключением ослабления 10Х и 1Х, по одному на каждый канал:

Компакт – диск с документацией (063-4118-хх) -1шт.;

- программное обеспечение: OpenChoice PC  -1 компл.; National Instruments LabView SignalExpress Tektronix Edition LE  -1компл.;

- сертификат о калибровке (поверке) -1шт.

- Поверка
	шт.
	1
	Наличие Сертификата СИ и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.

Срок гарантии 12 месяцев.
	До 30 ноября 2011г.

	5.
	Осциллограф Tektronix TDS DPO-2012

(или эквивалент)

Дополнительно к стандартной комплектации:

1. Внешний источник питания TekVPI (номер по каталогу 119-7465-хх) -1шт.

2. Высоковольтный пассивный пробник с ослаблением 1000Х – Р6015А  -1шт.

Технические характеристики:

- полоса пропускания 100МГц;

- количество каналов 2;

- чувствительность по вертикали 2мВ÷5 В/дел.;

-диапазон скорости развертки 4нс÷100 с/дел.;

- вилка кабеля питания – универсальная, для сетей питания Европы (опция – А1);

- руководство пользователя на русском языке в комплекте с накладками на переднюю панель на русском языке (опция L10);

- пробники типа Р2221-200МГц, пассивные, с переключением ослабления 10Х и 1Х, по одному на каждый канал:

Компакт – диск с документацией (063-4118-хх) -1шт.;

- программное обеспечение: OpenChoice PC  -1 компл.; National Instruments LabView SignalExpress Tektronix Edition LE  -1компл.;

- сертификат о калибровке (поверке) -1шт.

- Поверка
	шт.
	1
	Наличие Сертификата СИ и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.

Срок гарантии 12 месяцев.
	До 30 ноября 2011г.

	6.
	Осциллограф АСК2067

(или эквивалент)

Технические характеристики:

- количество каналов 2; 

- полоса пропускания 60 МГц; 

- максимальная частота дискретизации 250 МГц 

время нарастания 5,8 нс; 

- вертикальная чувствительность 5 мВ/дел ... 5 В/дел; 

- вертикальное разрешение 8 бит; 

- погрешность ± 5%;

- входной импеданс 1 МОм ± 2%, 20 пФ ± 5 пФ; 

- максимальное входное напряжение 300 Впик 

- входы: АС, DC; 

- режимы работы: канал 1, канал 2, оба канала, суммирование, вычитание (канал 1 – канал 2, канал 2 – канал 1), инверсия, X-Y; 

- коэффициент развертки 5 нс/дел ... 5 с/дел; 

- погрешность 0,01%; 

- память 5 кБ на канал; 

- режимы синхронизации: канал 1, канал 2, ТВ; 

- пиковый детектор; 

- функция усреднения; 

- дисплей 8 дюймов цветной TFT ЖК-дисплей, разрешение 640x480 точек; 

- питание 100-240 В, 50 Гц; 

- потребляемая мощность не более 15 Вт; 

- габаритные размеры 350x115x120 мм; 

- масса 1,75 кг;

- Поверка.
	шт.
	1
	Наличие Сертификата СИ и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.

Срок гарантии 12 месяцев.
	До 30 декабря 2011г.

	7.
	Частотомер FCA3100

(или эквивалент)

Технические характеристики:

1. Частота A, B, C

- Режим: нормальный, с подтверждением приема

- Диапазон: Вход A, B 0,001 Гц до 300 МГц Вход C 3 или 20 ГГц

- Разрешение: 12 цифр за период измерения в 1 с (норма)

11 цифр в 1 с (с подтверждением приема)

- Доп. параметры: Vmax, Vmin, Vp-p

2. Период A, B, C

- Режим Одиночный, усреднение, с подтверждением приема

- Диапазон Вход: A, B 3,3 нс до 1000 с (режимы: одиночный, усреднение)

4,0 мкс до 1000 с (с подтверждением приема);

Вход: C 10 нс до 50 пс

- Разрешение 50 пс (одиночный); 12 разрядов/с среднее 

- Доп. параметры Vmax, Vmin, Vp-p 

3. Соотношение A/B, B/A, C/A, C/B

- Диапазон (10-9) – 1011

- Входная частота

Вход A, B: 0,1 Гц – 300 МГц

Вход C: 3 или 20 ГГц

- Доп. параметры Частота 1, Частота 2

4. Интервалы времени A-B, B-A, A-A, B-B

- Диапазон 

Обычный расчет: 0 нс – +106 с

Интеллектуальный расчет: -106 с – +10 с

- Разрешение 50 пс однократный захват

Минимальная ширина импульса 1,6 нс

- Интеллектуальный расчет

Интеллектуальный интервал времени для определения знака (A до В или A после B)

5. Положительная и отрицательная ширина импульса A, B

- Диапазон 2,3 нс до 106 с

- Минимальная ширина импульса 2,3 нс

- Доп. параметры Vmax, Vmin, Vp-p

6. Время нарастания и спада A, B

- Диапазон 1.5 нс до 106 с

- Уровни срабатывания 10% и 90% амплитуды сигнала

- Минимальная ширина импульса 1,6 нс

- Доп. параметры

Скорость нарастания, Vmax, Vmin

7. Положительный и отрицательный коэффициенты заполнения A, B

- Диапазон 0,000001 – 0,999999

- Диапазон частот 0,1 Гц до 300 МГц

- Доп. параметры

Период, ширина импульса

8. Фаза A относительно B, B относительно A

- Диапазон -180° – +360°

- Разрешение

Одиночный цикл: 0,001° до 10 КГц, со снижением до 1° >10 МГц. Разрешение можно улучшить усреднением (статистика)

- Диапазон частот до 160 МГц

- Доп. параметры Частота (A), Va/Vb (в дБ)

9. Суммирование А, В

- Режим

Суммирование А, суммирование В

Суммирование А+В, суммирование А – В

Суммирование А/В 

- Диапазон От 1 до 1010 отсчетов

- Диапазон

До 160 МГц

- Управление пуском

Ручное, управление пуском

- Управление остановом

Ручное, управление остановом, временное

- Дополнительные параметры

Другие функции суммирования

10. Vmax, Vmin, Vp-p A, B

- Диапазон -50 В – +50 В, -5 В – +5 В

Диапазон ограничен заданием максимально выдерживаемого входного напряжения (см.вход A, B)

- Частотный диапазон DC, 1 Гц – 300 МГц

- Режим Vmax, Vmin, Vp-p

- Разрешение 1 мВ

- Неопределенность (диапазон 5 В, типичный

DC, 1 Гц – 1 кГц: 1% + 15 мВ;

1 кГц – 20 МГц: 3% + 15 мВ;

20 – 100 МГц: 10% + 15 мВ;

100 – 300 Мгц: 30% + 15 мВ

- Доп. параметры Vmin, Vmax, Vp-p

10. Временные метки A, B, C

- Макс. частота 160 МГц

- Разрешение временной метки 50 пс

11. Входы А и В

- Диапазон частот

DC: 0 – 300 МГц

AC: 10 Гц – 300 МГц

- Импеданс 1 МОм / 20 пФ или 50 Ом (КСВН ≤ 2:1)

- Запуск

Положительный или отрицательный фронт

- Максимальная рассинхронизация канала 500 пс

- Чувствительность

15 мВ среднеквадрат. (DC – 200 МГц)

25 мВ среднеквадрат. (200 – 300 МГц)

- Ослабление X1, X10

- Динамический диапазон (X1) 

30 мВp-p до 10 Вp-p в диапазоне ±5 В

- Уровень срабатывания

Показания на дисплее

- Разрешение 1 мВ

- Неопределенность (X1) 

±(15 мВ + 1% от уровня срабатывания)

- Уровень срабатывания в автоматическом режиме

Уровень срабатывания автоматически устанавливается на 50% от входного сигнала (10% и 90% для периодов переднего/заднего фронта)

- Гистерезис в автоматическом режиме

Время: мин. диапазон гистерезиса (компенсация гистерезиса)

Частота: 1/3 амплитуды входного сигнала

- Аналоговый ФНЧ

Номинал 100 кГц, RC-тип

- Цифровой ФНЧ

Частота среза 1 Гц-50 МГц

- Макс. неразрушающее напряжение

1 МОм: 350 В (DC + AC пик) до 440 Гц, со снижением до 12 В среднеквадрат. (X1) при 1 МГц

50 Ом: 12 В среднеквадрат.

- Разъем BNC

12. Входы и выходы на задней панели

- Вход опорного сигнала

Синусоида 1, 5 или 10 МГц; 0,1 – 5 В среднеквадрат., импеданс ≥1 кОм

- Выход опорного сигнала

Синусоида 10 МГц; >1 В среднеквадрат., на 50 Ом

- Вход блокировки

Блокировка/разблокировка всех функций измерений

- Импеданс

Приблизительно 1 кОм

- Диапазон частот 0 – 80 МГц

- Импульсный выходной сигнал

Программируется с помощью передних портов GPIB/USB

- Режим Pulse Out, Gate Open, Alarm Out

- Период 20 нс – 2 с, с шагом 10 нс

- Ширина импульса 10 нс – 2 с, с шагом 10 нс

- Выход Уровни ТТЛ на нагрузку 50 Ом, передний фронт – 2 нс

- Измерительные входы на задней панели

A, B, C (опция RP)

-Импеданс 1 МОм / 50 пФ или 50 Ом (КСВН ≤ 2:1)

- Разъемы - Розетка SMA для входа С на задней панели, для всех остальных входов/выходов разъемы BNC

13. Задержка срабатывания

- Диапазон задержки 20 нс – 2 с, разрешение 10 нс

14. Внешнее управление пуском и остановом

- Режим - Пуск, Останов, управление пуском и остановом

- Входные каналы - A, B, или Е (на задней панели)

- Макс. частота следования управляющего сигнала

Каналы A, B: 160 МГц

Канал E: 80 МГц

- Диапазон задержки пуска 

20 нс – 2 с, разрешение 10 нс

15. Статистика

- Функции:

Максимум, минимум, среднее, ΔMax – Min, стандартное отклонение и девиация Аллана

- Дисплей:

Цифровой, гистограммы или графики трендов

- Размер выборки: 2 – 2×109 выборок

- Определитель предельных значений:

Либо выключен (OFF), либо захват захват значений выше, ниже, в диапазоне или вне диапазона установленных пределов

- Шаг измерений:

Временной диапазон шага: 4 мкс – 500 с

16. Математика

 - Функции:

(K*X+L)/M и (K/X+L)/MX. X – текущее показание, а K, L и M – константы; задаются с клавиатуры или как фиксированное опорное значение (Xo)

17. Другие функции

- Время измерения 20 нс – 1000 с для частоты, выброса и среднего значения. Одиночный цикл для других функций измерения

- Опорная временная база:

Внутренняя, внешняя или автоматическая

- Блокировка дисплея

Результат фиксируется до начала нового измерения при рестарте

- Аварийный сигнал по предельному значению

Графическая индикация на передней панели и/или SRQ по шине GPIB, плюс разъем импульсного выходного сигнала

- Предельные значения

Нижний предел, верхний предел

- Настройки 

OFF (выключение) или Alarm (аварийный сигнал), если значение выше/ниже предела, в диапазоне или вне диапазона

- По аварийному сигналу

Останов или продолжение

- Дисплей Цифровой + Графический

- Сохраненные настройки прибора

Можно сохранить/ вызвать из внутренней энергонезависимой памяти 20 настроек прибора; 10 из них могут быть защищены пользователем

- Дисплей

Графический ЖК-дисплей с подсветкой для управления функциями меню, отображения цифровых показаний и информации о состоянии

- Кол-во разрядов 14 разрядов в цифровом режиме

- Разрешение 320 × 97 пикселей

18. Интерфейс GPIB

- Совместимость

Совместимость с IEEE 488.2-1987, SCPI 1999 53131A

- Функции интерфейса

SH1, AH1, T6, L4, SR1, RL1, DC1, DT1, E2

- Максимальная скорость измерений:

По шине GPIB: 15k/5k показаний/с (режим пересылки блоков); 4k показаний/с (только в режиме передачи); 650/500 показаний/с (индивидуальное срабатывание)

- Во внутреннюю память: 250k показаний/с

- Размер внутренней памяти 3,75М значений

19. Интерфейс USB

- Версия USB

2.0 полноскоростной (11 Mb/s)

20. Калибровка

- Режим

При закрытом корпусе, управление с помощью меню

- Частота калибровки

0,1, 1, 5, 10, 1.544, и 2.048 МГц

21. Данные об окружающей среде:

- Класс

MIL-PRF-28800F, Класс 3

- Диапазон рабочих температур 0 °C – +50 °C

- Температура хранения -40 °C – +71 °C

- Влажность 5 – 95% (10 – 30 °C) 5 – 75% (30 – 40 °C) 5 – 45% (40 – 50 °C).

- Высота

Рабочая: 2000 м Хранения: 12000 м

- Безопасность

Директива 2006/95/ЕС, EN61010-1, UL61010-1, CAN/CSA C22.2 No. 61010-1

- Электромагнитная совместимость

Директива ЕС 2004/108/EC, EN61326-1, EN61326-2-1, Класс A

21. Требования по электропитанию:

- Базовая версия:

90 – 265 В среднеквадрат., 45 – 440 Гц, < 40 Вт.

22. Общие данные:

- Габаритные размеры 90х210х395 мм (3,6х8,25х15,6 дюймов)

- Масса нетто 2,7 кг (5,8 фунтов)

- Масса транспортировочная 3,5 кг (7,5 фунтов)

23. Поверка.
	шт.
	1
	Наличие Сертификата СИ и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.

Срок гарантии 12 месяцев.
	До 30 ноября 2011г.

	8.
	Течетрассопоисковый комплект Лидер-1111

(или эквивалент)

Выполняемые функции:

- Определение места утечки в трубопроводе

- Трассировка труб (в том числе с катодной защитой), кабеля под напряжением, скрытой проводки - в том числе кабеля без напряжения

- Трассировка бесконтактным методом

- Определение места повреждения кабеля

- Определение места пересечения трубопровода и кабеля под напряжением -  в том числе без напряжения

- Определение глубины залегания трубопровода, кабеля под напряжением,

- в том числе без напряжения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

1. Генератор трассопоисковый ЛИДЕР-ГТ10

- Выходная мощность при работе на согласованную нагрузку, не менее, 10 Вт

- Режимы работы:

 9820 +- 2 Гц непрерывный или импульсный 

 1450+- 2 Гц непрерывный или импульсный

- Согласование с нагрузкой: ручное, 10-ти ступенчатое 

 индуктивное, с использованием бесконтактной антенны

 диапазон сопротивлений согласованной нагрузки, Ом 1 … 500

- Индикатор нагрузки: стрелочный, морозоустойчивый

- Питание: встроенный аккумулятор 12 В или внешний источник питания 12В 20 Вт (например, автомобильный аккумулятор)

- Габаритные размеры и масса: 250х90х147 мм, 4 кг

2. Универсальный приемник ЛИДЕР-УП:

- Режимы работы:

50±0,5 Гц;

100±1 Гц;

1450±2 Гц; 

9820 ±2 Гц;

“ШП” (широкая полоса) 140 … 2400 Гц;

“ПФ” (плавающий фильтр Q=1,2 широкополосные фильтры ФНЧ, ПФ)

-Индикация сигнала: звуковая (наушники), визуальная (стрелочный индикатор)

- Общий коэффициент усиления прибора  40 дБ

- Напряжение питания: Аккумулятор 12 В, с индикацией разряда

- Габаритные размеры и масса 250х90х147 мм, 1 кг

3. Электромагнитный датчик ЛИДЕР-ЭМД

- Тип преобразователя: резонансная ферритовая магнитная антенна, опционально герметичное исполнение для подводных работ до 12 метров

- Коэффициент усиления электрического тракта30 дБ

- Рукоятка: Складная, телескопическая

4. Акустический датчик ЛИДЕР-АД:

- Вес 1,5 кг

- Исполнение: Пылевлагозащищенное, морозоустойчивое Для работы на мягком и твердом грунте.
	шт.
	1
	Наличие Сертификата СИ и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.

Срок гарантии 12 месяцев.
	До 30 ноября 2011г.

	9.
	Микроомметр цифровой МКИ-200

(или эквивалент)

Технические характеристики:

- Микроомметр обеспечивает измерение сопротивления

от 1 мкОм до 10000 мкОм

- Количество разрядов цифрового табло: 

для измеряемого сопротивления 4

для индикации величины тока в цепи 3

- Допускаемая основная погрешность для измеряемого сопротивления 1% +1 ед. младшего разряда

- Время установления рабочего режима, 1 мин. 

- Время непрерывной работы (при отпущенной кнопке "Измерение"), 8 час.

- Время измерения, 10 сек.

- Габаритные размеры, 350х230х130 мм

- Масса прибора 7 кг; кабелей 10кг.

- Питание от сети общего назначения, 220 В, 50 Гц

- Потребляемая мощность в режиме "Измерение", 500 ВА

Поверка
	шт.
	1
	Наличие Сертификата СИ и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.

Срок гарантии 12 месяцев.
	До 30 ноября 2011г.

	10.
	Частотомер GFC 8131Н

(или эквивалент)

Технические характеристики:

- Измерение частоты, периода 

- Частотный диапазон 0,01 Гц…1,3 ГГц 

- Разрешение (0,1 мкГц/10-16сек) 

- Чувствительность 10 мВ 

- Стабильность опорного генератора 10-6 

- Регулировка уровня запуска 

- Удержание показаний 

- Два измерительных канала 

- 8-разрядныйцифровой дисплей 

- Индикация переполнения 

- Встроенный ФНЧ для точности измерений в НЧ-области 

- Экранировка сетевого фильтра 

- Простота, компактность, надежность 

1. Канал А:

1.1. Частота:

1.1.1. Частотный диапазон

- 0,01Гц…120МГц (связь по постоянному току);

- 30Гц…120МГц (связь по переменному току).

1.1.2. Погрешность измерения +(10-6 + 1 ед.) 

1.1.3. Разрешение 

- 0,1мкГц на пределе 1Гц;

- 0,1Гц на пределе 100МГц.

1.1.3. Чувствительность > 10мВ.

1.2. Период

1.2.1. Временной диапазон 8нс…100с

1.2.2. Погрешность измерения +(10-6 +разрешение)

1.2.3. Разрешение 

- 10-8 с на пределе 1Гц

- 10-16 с на пределе 100МГц.

1.3. Измерительный вход 

1.3.1. Макс. входной уровень 150В (0…10КГц), 5В (10КГц…120МГц)

1.3.2. Уровень запуска +2,5В. 

1.3.3. Входной импеданс 1МОм/40пФ.

1.3.4. Входной аттенюатор 20дБ.

1.3.5. Подключение (переключение) переменный/постоянный ток

1.3.6. Входной фильтр ФНЧ-100КГц (-3дБ)

2. Канал В

2.1. Частота 

2.1.1. Частотный диапазон 50МГц…1,3ГГц.

2.1.2. Погрешность измерения +(10-6 + 1 ед.)

2.1.3. Чувствительность > 10мВ

2.2. Измерительный вход

2.2.1. Макс. входной уровень 3В

2.2.2. Входное сопротивление 50 Ом

2.2.3. Подключение по переменному току.

2.3. Опорный генератор

2.3.1. Опорная частота 10МГц

2.3.2. Стабильность генератора 

- +10-6 за 30 суток

- +5х10-6 при 23° С + 5° С

- +5х10-9 при 10%- напряжения питания.

2.4. Дисплей

2.4.1. Время счета 10мс…10с (регулируется)

2.4.2. Погрешность индикации +1 еденица младшего разряда 

2.4.3. Формат индикации 8 десятичных разрядов (СД-индикаторы).

2.5. Общие данные

2.5.1. Напряжение питания 100В/120В/220В/240В+10%, 50/60Гц

2.5.2. Габаритные размеры 230х95х280 мм.

2.5.3. Масса 2,2 кг.

3. Поверка.
	шт.
	2
	Наличие Сертификата СИ и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.

Срок гарантии 12 месяцев.
	До 30 ноября 2011г.

	11.
	Осциллограф GDS2064

(или эквивалент)

Технические характеристики:

- Полоса пропускания 60 МГц

- Максимальная частота дискретизации 1ГГц

- Эквивалентная частота дискретизации 25 ГГц

- Объем памяти на канал 25 Кбайт

- Память: 8 осциллограмм, 15 профилей

- Быстрое преобразование Фурье (БПФ)

- Выделение ТВ строки (PAL/SECAM, NTSC)

- Задержка запуска развертки (по времени, событию, уровню, длительности импульса)

- Коэффициент развертки (К разв.) 1нс/дел...10сек/дел ±0.01%

- Коэффициент отклонения (К откл.) 2мВ/дел...5В/дел ±3%

- Интерфейсы: RS-232, USB (опционально GPIB)

1. Канал вертикального отклонения

- Полоса пропускания 0...60 МГц (-3дБ)

- Чувствительность 2мВ/дел...5В/дел. (шаг 1-2-5)

- Погрешность установки К откл. ±3%

- Время нарастания <5.8нс

- Входной импеданс 1 МОм (±2%)/16пФ

- Максимальное входное напряжение 300В (DC+AC пик, до 1 кГц)

- Режимы работы:

канал 1,

канал 1 инвертированный,

канал 2,

канал 2 инвертированный,

каналы 1+2

- Математика:

канал 1 + канал 2,

канал 1 – канал 2,

БПФ

2. Канал горизонтального отклонения

- Развертка

1нс/дел...10сек/дел. (шаг 1-2-5), 

самописец 250 мс/дел...10с/дел.

- Погрешность установки Кразв. ±0.01%

- Режимы работы: основной, окно, ZOOM окна, самописец, 

X-Y

3. Аналого-цифровое преобразование

- Разрешение по вертикали 8 бит

- Частота дискретизации: До 1 ГГц на канал

- Эквивалентная частота дискретизации: До 25 ГГц на канал

- Длина записи: До 25 Кбайт на канал

- Пиковый детектор: 10 нс

- Режимы работы

Выборка, 

пик. детектор (> 10 нс); 

усреднение (2 /... / 256); 

накопление; 

выбор длины записи (0,5К /... / 25К)

4. Автоматические измерения

- Измерение амплитудных параметров

значения напряжения: большее/меньшее, max/min, среднее, среднеквадратическое, размах

- Измерение временных параметров

частота, период, длительность импульса, скважность, время нарастания/спада

5. Общие данные

- Интерфейс

USB (возможность записи результатов измерения на USB FLASH-drive напрямую); RS-232C; GPIB (опционально)

- Память: Запись/считывание: 8 осциллограмм; 15 профилей.

- Дисплей: 234х320 точек, цветной TFT, 8 х 12 дел.

- Напряжение питания: 100...240В, 48...63 Гц (автовыбор)

- Габаритные размеры: 254х142х310 мм

- Масса: 4,3 кг

6. Поверка.
	шт.
	4
	Наличие Сертификата СИ и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.

Срок гарантии 12 месяцев.
	До 30 ноября 2011г.

	12.
	Калибратор СА-51

(или эквивалент)

Калибратор предназначен для поверки (калибровки) преобразователей электрических сигналов и приборов в реальных условиях эксплуатации. Прибор мо¬жет воспроизводить тестовый сигнал для проверяемого оборудова¬ния и одновременно измерять сигнал на выходе устройства, при этом, нет необходимости осуществлять синхронизацию с другими устройст-вами.

Технические характеристики:

1. Функция пропорционального выхода (Значения выходного сигнала просто делятся, устраняя необходи¬мость кропотливых вычислений процентных соотношений.) 

2. автоматическое пошаговое изменение выходного сигнала (Основано на установках в функции пропорционального выхода. Через 10% или 25% от значения выходного сигнала.) 

3. Качание выходного сигнала (Обеспечивается линейное возрастание или убывание сиг¬нала. Время изменения сигнала 16 или 32 с) 

4. память: до 50 воспроизведенных и измеренных значений, а так же индивидуальных значений измерительных настроек 

5. 24 В источник постоянного напряжения для питания исследуемого устройства 

Подсветка шкалы (автоматическое отключение через минуту 

6. Питание: четыре элемента типа АА (LR6) или сетевой адаптер (поставляется по отдельному заказу)

7. Автоматическое отключение через 10 минут бездействия (отключаемая функция)

8. Рабочий диапазон температур от 0 до 50°С

9. Габаритные размеры 190 х 120 х 55 мм

10. Вес около 730 г (вместе с элементами питания) 

11. Воспроизведение:

11.1. Постоянное напряжение:  Диапазон от - 10,00 мВ до 30,00 В; Базовая погрешность ±0,02%; Разрешение 0,01/0,1/1/10 мВ

11.2. Постоянный ток: Диапазон от 0 до 24,00 мА; Базовая погрешность ±0,025%; Разрешение 1 мкА

11.3. Термопары (K,E,J,T,N,L,U,R,S,B) и 

термометры сопротивления (Pt100. JPt100): Диапазон от -200 до 1800 ºС; Базовая погрешность ±0,02%; Разрешение 0,1/1 ºС 

11.4. Частота: Диапазон от 1,0 до 11,0 кГц; Базовая погрешность ±0,2 Гц; Разрешение 0,1 Гц/1 Гц/0,1 кГц.

11.5. Последовательность импульсов:  Диапазон от 1 до 99999; Разрешение 1 импульс.

11.6. Сопротивление: Диапазон от 0 до 400,0 Ом; Базовая погрешность ±0,02%; Разрешение 0,01 Ом. 

12. Измерение:

12.1. Постоянное напряжение: Диапазон  от 0 до ±110,00 В; Базовая погрешность ±0,025%; Разрешение 0,01/0,1/1/10 мВ.

12.2. Постоянный ток: Диапазон  от 0 до ±100,00 мА; Базовая погрешность ±0,025%; Разрешение 1/10 мкА.

12.3. Сопротивление: Диапазон от 0 до 400,00 Ом; Базовая погрешность ±0,05%; Разрешение 0,01 Ом 

12.4. Переменное напряжение: Диапазон от 0 до 300 В; Базовая погрешность ±0,5%; Разрешение 0,001/0,01/0,1/1 В

12.5. Частота: Диапазон от 1,00 Гц до 11,000 кГц; Базовая погрешность ±0,02 Гц; Разрешение 0,01/0,1/1 Гц

12.6. Подсчет количества импульсов: Диапазон от 1 до 99999 в минуту или час; Базовая погрешность ±2 импульса; Разрешение 1 импульс

13. Поверка
	шт.
	2
	Наличие Сертификата СИ и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.

Срок гарантии 12 месяцев.
	До 30 ноября 2011г.

	13.
	Течеискатель LS-3000

(или эквивалент) 

Полностью автоматический электронный течеискатель для всех фреонов и их смесей (HFC, HCFC, CFC, SF6). Уникальное программное обеспечение POWERSHIFT автоматически следит за основными параметрами течеискателя и, в случае необходимости, корректирует для обеспечения максимально эффективной работы в любых условиях. Два жидкокристаллических индикатора позволяют точно определить место и ее приблизительное количество.

Сенсор: диод с холодным катодом, разработан для быстрого и точного определения утечки хладагента. Обеспечивает максимальную чувствительность все время службы сенсора. Нечувствителен к фону - высокой влажности, парам масла, испарениям моющих средств и пр.

Чувствительность: полностью автоматическая подстройка. 

Технические характеристики:

- Тип сенсора

Диод с холодным катодом

- Вес 500 г

- Индикатор заряда батарей

Индикатор низкого заряда батарей

- Питание

3 алкалиновые батареи типа "С" - 75 часов работы. Автоотключение после 10 минут простоя

- Диапазон рабочих температур -18...+60°C

- Гибкий зонд длина 35.5 см, диаметр 6.4 мм

- Дисплей 2 штуки (интенсивность утечки и уровень чувствительности)

- Индикация утечки 2 уровня звукового сигнала (низкий и высокий)

- Чувствительность 3 г/год
	шт.
	1
	Наличие Сертификата СИ и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.

Срок гарантии 12 месяцев.
	До 30 ноября 2011г.

	14.
	Калибратор КИСС-03

(или эквивалент)

Технические характеристики:

1. Измерение значений постоянного тока или напряжения. 

2. Измерение сопротивления. 

3. Измерение температуры с помощью термопреобразователей сопротивлений (ТС) с номинальной статической характеристикой преобразования 50М, 100М, 50П, 100П (в дальнейшем — ТСМ50, ТСМ100, ТСП50, ТСП100 соответственно), диапазон температур от минус 185,0 до +1100,0 °С. 

4. Измерение температуры с помощью термопар (ТП) типов: S, K, L, В, А-1 с компенсацией температуры «холодных» спаев, диапазон температур от минус 200,0 до + 2500,0 °С. 

5. Генерация постоянного тока или напряжения с возможностью задания от одного до пяти значений генерируемого параметра. Вывод значений осуществляется циклически, с помощью нажатия одной клавиши. 

6. Генерация термо-ЭДС ТП типов: S, K, L, В, А-1 с возможностью компенсации термо-ЭДС «холодных» спаев. 

7. Генерация и измерение постоянного тока и/или напряжения одновременно, с возможностью задания одного значения генерируемого параметра.

8. Генерация напряжения

Диапазон +0,100000 В +1,00000 В + 11, 0000 В

Погрешность ± (0,05+0,0075(U / U к -1)), %.

9. Генерация тока

Диапазон 22,000 мА

Погрешность ± (0,05+0,01(I / I ,-1)), %.

10. Генерация э.д.с. термопар

Диапазон 100,000 мВ

11. Измерение напряжения

Диапазон ± 0,500000 В ± 2,50000 В ± 12,5000 В.

Погрешность ± (0,05+0,0025(U/U к -1)), %.

12. Измерение тока 

Диапазон ± 22,000А

Погрешность ± (0,05+0,01(I / IK - 1)), %.

13. Измерение сопротивления 

Диапазон 200,00 Ом 2000,0 Ом

Погрешность ± (0,08+0,05(R/RK -1)), %.

14. Измерение температуры

Диапазон ТСМ -100... +200 °С

Погрешность ± 0,3.

15. С помощью внешних термометров сопротивления 

Диапазон ТСП (50 П, 100 П, Р t100) -185 ... +250 °С +250 ... +850- С

Погрешность ± 0,3 ± 0,7.

 16. Таблица значений термометров сопротивления

Диапазон ТСМ 

-100... +200 °С

ТСП (50 П, 100 П, Р t100) -185 ... +250 °С +250 ... +850 °С.

17.  Продолжительность непрерывной работы от аккумуляторной батареи:  

в режимах генерации - не менее 3 часов 

в остальных режимах - не менее 8 часов 

18. Габаритные размеры 115х236х65 мм.

19. Поверка.
	шт.
	7
	Наличие Сертификата СИ и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.

Срок гарантии 12 месяцев.
	До 30 ноября 2011г.

	15.
	Калибратор MC2-R

(или эквивалент)

Комплект поставки:

- Калибратор Beamex MC2-R.

- Блок аккумуляторов (NiMH) 

- Зарядное устройство, ~ 220В /= 8 В.

- Комплект контрольных проводов.

- Кабель USB.

- Руководство по эксплуатации на русском языке.

- Копии Сертификата Ростехрегулирования, описания типа и методики поверки.

- Внутренний модуль давления не требуется.

- Внешний модуль давления не требуется.

Дополнительно:

- Свидетельство о первичной поверке (оригинал).

- Мягкий кейс.

- Запасной блок аккумуляторов (NiMH) 

Технические характеристики:

- Дисплей Графический, ЖК, 60 х 60 мм (160 х 160 пиксел)

- Клавиатура Мембранная, 19 клавиш

- Питание Съемный аккумулятор (Ni-MН), зарядное устройство ~220 В

- Условия эксплуатации/хранения -10...+50оС/ -20...+60оС, 0...80% отн. влажности

- Габариты (Д х Ш х В); масса нетто 215х102х49 мм; 0,72…0,83 кг

- Интерфейс USB

- Диапазон измерения напряжения, -1...60 В

- Погрешность измерения напряжения, ±0,02 %

- Диапазон измерения постоянного тока, -100...+100 мА

- Погрешность измерения постоянного тока, ±0,02 %

- Диапазон измерения частоты, 0,0027...50000 Гц

- Диапазон измерения импульсов, 0...9999999 имп.

- Погрешность измерения давления, ±0,05%

- Масса базового модуля, 0,77 кг

Поверка
	шт.
	1
	Наличие Сертификата СИ и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.

Срок гарантии 12 месяцев.
	До 30 ноября 2011г.

	16.
	Калибратор MC2-R

(или эквивалент) 

Комплект поставки:

- Калибратор Beamex MC2-R.

- Блок аккумуляторов (NiMH) 

- Зарядное устройство, ~ 220В /= 8 В.

- Комплект контрольных проводов.

- Кабель USB.

- Руководство по эксплуатации на русском языке.

- Копии Сертификата Ростехрегулирования, описания типа и методики поверки.

- Внутренний модуль давления – IPM2C -100…200 кПа

- Внешний модуль давления не требуется.

Дополнительно:

- Свидетельство о первичной поверке (оригинал).

- Мягкий кейс.

- Запасной блок аккумуляторов (NiMH) 

Технические характеристики:

- Дисплей Графический, ЖК, 60 х 60 мм (160 х 160 пиксел)

- Клавиатура Мембранная, 19 клавиш

- Питание Съемный аккумулятор (Ni-MН), зарядное устройство ~220 В

- Условия эксплуатации/хранения -10...+50оС/ -20...+60оС, 0...80% отн. влажности

- Габариты (Д х Ш х В); масса нетто 215х102х49 мм; 0,72…0,83 кг

- Интерфейс USB

- Диапазон измерения напряжения, -1...60 В

- Погрешность измерения напряжения, ±0,02 %

- Диапазон измерения постоянного тока, -100...+100 мА

- Погрешность измерения постоянного тока, ±0,02 %

- Диапазон измерения частоты, 0,0027...50000 Гц

- Диапазон измерения импульсов, 0...9999999 имп.

- Погрешность измерения давления, ±0,05%

- Масса базового модуля, 0,77 кг

Поверка.
	шт.
	1
	Наличие Сертификата СИ и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.

Срок гарантии 12 месяцев.
	До 30 ноября 2011г.

	17.
	Расходомер СИМАГ11-3НТСК000013хх

(или эквивалент)

Технические характеристики:

- Среда – Осветленная вода.

- Давление Мин. / Макс. 1-4МПа.

- Температура среды Мин. / Макс. 5-25 ºС.

- Диаметр трубопровода 300мм.

- Диапазон расходов Мин. / Макс. 50-2500м3/ч.

- Материал футеровки – тефлон.

- Материал электродов – нержавеющая сталь.

- Исполнение – компактное – электронный блок совмещен с сенсором (IP67)

- Длина кабеля для раздельного питания 50м (мин. – 5м, макс. – 50м).

- Питание 150-260В, 50Гц.

- Калибровка 0,5% (1:100).

- Стандартное
	шт.
	2
	Наличие Сертификата СИ и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.

Срок гарантии 12 месяцев.
	До 30 ноября 2011г.

	18.
	Осциллограф С1-157/2

(или эквивалент)

Универсальный многофункциональный аналоговый осциллограф, предназначен для исследования электрических сигналов путем визуального наблюдения и измерения их параметров по шкале экрана ЭЛТ в полосе частот 0-100 МГц. 

Встроенные тестер компонентов и мультиметр позволяют только этим прибором на рабочем месте решать практически большинство измерительных задач, возникающих при исследования и измерении электрических сигналов, не прибегая к использованию других приборов. Он позволяет измерять параметры двух- и трехполюсников при помощи встроенного тестера компонентов и наблюдения ВАХ полупроводниковых приборов. 

При исследовании двухполюсников тестер позволяет: проводить измерения по ВАХ, проверять исправность отдельных диодов, стабилитронов (до 12 В), светодиодов, туннельных диодов, переходов Э-Б, Б-К биполярных, И-3, С-3 полевых транзисторов; проверять неисправность р-n переходов путем сравнения с аналогичными в исправной схеме, прозванивать цепи. 

При исследовании трехполюсников: наблюдать выходные ВАХ биполярных транзисторов малой и средней мощности в прямом и инверсном режимах, определять статический коэффициент передачи в схеме с ОЭ, коэффициент передачи в инверсном режиме, пробивные напряжения р-n переходов; по выходным ВАХ полевых транзисторов малой мощности определять начальный ток стока, напряжение отсечки, коэффициент усиления. 

Технические характеристики:

- Полоса пропускания: 0-100 МГц.

- Коэффициенты отклонения (шаг 1-2-5): 5 мВ/дел-5 В/дел. 

- Погрешность установки: ±3%, ±4% с делителем 1:10.

- Время нарастания ПХ: менее 3,5нсек. Выброс ПХ: 6%, 10% с делителем 1:10.Входной импеданс: 1 МОм/25 пФ (10 M0W12 пФ с дел. 1:10).

- Задержка изображения: 2 15 нсек.

- Максимальное входное напряжение: 100 В (250 В с дел, 1:10).

- Коэффициент развертки (шаг 1 -2-5): 2нсек/дел-0,2 сек/дел.

- Погрешность установки: ±4% (±5% при х10 растяжке).

- Регулировка К: плавное перекрытие в 2,5 раза.

- Фильтры синхронизации: ФНЧ, ФВЧ, полный сигнал.

- Уровень внешней синхронизации: 2-10 В.

- Вход внешней синхронизации: 1 МОм/50 пФ.

- Полоса пропускания Х-У входа: 2ОГц -3 МГц.

- Кт Х-У входа 5 мВ/дел-5 В/дел (±10%).

- Чувствительность: ТТЛ-импульсы положительной полярности.

- Входной импеданс: 100кОм/50пФ.

- Выходной уровень Z-выхода: ТТЛ-импульсы положительной полярности.

- Режимы запуска развертки: автоколебательный, ждущий, однократный.

- Параметры ВАХ тестера компонентов: 12 В (ось X), 12 мА(осьУ).

- Тестовый ток базы: 0/20/40/60/80 мА, 0/2,5/5/7,5/10 мА в режиме измерения 1/8

- Тестовое напряжение: 0/2/4/6/8 В, 0/0,25/0,5/0,75/1 В в режиме измерения 1/8.

- Напряжение достоянного тока мультиметра: 1 мВ-500 В.

- Пределы и погрешности измерений: 2,20,200, 500 В; ± 0,1% + 2 емр.

- Напряжение переменного тока мультиметра: 1 мВ-500 В.

- Погрешности измерения: постоянный ток 1 мА-2000 мА: ± 0,25% + 2 емр.

переменный ток (40 Гц-5 кГц)1 мА-2000 мА: ± 0,5 % + 2 емр

- Сопротивление: 100м-2М0м. Размер: 80x100 мм.

- Напряжение питания: 220±10% В, 50 Гц. 

- Потребляемая мощность: 80 В*А.

Поверка
	шт.
	1
	Наличие Сертификата СИ и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.

Срок гарантии 12 месяцев.
	До 30 ноября 2011г.

	19.
	Измеритель индуктивности высокочастотный Agilent 4285А

(или эквивалент)

Функциональные возможности измерителя параметров Agilent  4285A:

- Базовая погрешность измерений 0,1% 

- Рабочий диапазон частот от 75 кГц до 30 МГц 

- Измерение индуктивности: от 1 пГн до 100 Гн 

- Измерение ёмкости: от 10 аФ до 1 мФ 

- Измерение сопротивления: от 0,01 мОм до 100 МОм 

- Разрешение: 6 разрядов (для любого предела) 

- Свипирование по списку 

- Программируемое усреднение: от 1 до 256 

- Функции компаратора и накопления (внутренняя и внешняя память) 

- Тестирование RLC-компонентов, материалов и полупроводников 

- Измерительные параметры: |Z|, |Y|, θ, R, X, G, B, L, C, D, Q 

- Монохромный четкий ЖК-дисплей 

- Интуитивно-понятный интерфейс 

- Интерфейсы: разъем для карт памяти EEPROM, GPIB, разъем внешнего устройства управления (опция); Trigger 

Характеристические особенности  измерителя параметров Agilent  4285A:

- Автобалансный мост 

- Расширенные возможности длины кабеля: 2 м (помимо 1 м) 

- Проверка высокочастотных индуктивностей (магнитных головок, ферритовых катушек) с разрешением 0,001 нГн 

- Высокоскоростные измерения в трех режимах: 30 мс (короткие); 65 мс (средние); 200 мс (долгие) 

- Коррекция паразитных явлений в режимах: разомкнуто/замкнуто/нагрузка 

- Постоянный уровень тестового сигнала напряжения или тока 

- Встроенный источник напряжения смещения 40В постоянного тока (опция) 

- Интерфейс для 128-канального сканера мультикоррекции (опция) 

- Возможность работы с приборами для поверхностного монтажа, осевыми и радиальными тестовыми стендами 

- Постоянный ток смещения до 10А с внешними источниками постоянного тока 42841A и 42842C 

Язык программирования, совместимый с IEEE 488.2 

Технические характеристики:

1. Частота тестирования от 75 кГц до 30 МГц с разрешением 100 Гц.

2. Уровень тестового сигнала (для тока и напряжения даны среднеквадратичные значения) 

Обычный режим: От 5 мВ до 2 В / от 200 мкА до 20 мА 

Постоянный режим: От 10 мВ до 1 В / от 100 мкА до 20 мА.

3. Автоконтроль диапазона – есть.

4. Запуск: внутренний, внешний, GPIB и ручной.

5. Время задержки - программируемая задержка от 0 до 60 с с шагом 1 мс.

6. Свипирование по списку:

- Количество частот и уровней тестового сигнала: 10 

- Тесты: одиночный,последовательный 

- Смещение напряжения: требуется опция 4285A-001.

7. Функция компаратора:

- 10 ячеек для сортировки по первичному параметру измерения, выход IN/OUT для вторичного параметра 

- Режимы сортировки: 

Последовательный: Сортировка в невложенные ячейки с абсолютными верхними и нижними пределами 

Предельный: Сортировка во вложенные ячейки с абсолютными пределами или в процентах.

8. Счет ячейки - от 0 до 1000000.

9. Язык программирования - язык систем измерения и тестирования (TMSL).

10. Функции компенсации:

- «Нуль замкнут»: исключает ошибки измерения, вызванные паразитной проводимостью (C, G) испытательного стенда 

- «Нуль разомкнут»: исключает ошибки измерения, вызванные паразитными остаточными сопротивлениями (L,R) испытательного стенда 

- «Нагрузка»: улучшает точность измерения, используя устройство, чьи значения параметров точно известны (рабочий стандарт) как справочные

11. Дисплей - ЖК, с точечной матрицей.

12. Отображаемые параметры:

- Измеренные значения 

- Установки управления 

- Пределы и состояние выбора компаратора 

- Таблицы свипирования по списку 

- Сообщения самотестирования и визуальная индикация.

13. Измеряемые параметры - Z, Y, phase, R, X, G, B, L, C, Q, D, ESR, Rp 

Доступно 20 комбинаций параметров

14. Устройства хранения - внутреннее/ карты памяти

15. Длины кабелей - 0, 1, 2 м.

16. Габариты в корпусе 426 х 177 х 498 мм

17. Вес – 16 кг.

Поверка
	шт.
	1
	Наличие Сертификата СИ и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.

Срок гарантии 12 месяцев.
	До 30 ноября 2011г.


Способ и место доставки поставляемого Товара:
· доставка до склада Покупателя в г.Челябинске, ул.Игуменка, 37.
Срок и условия оплаты поставок Товара: безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту  поставки оборудования в течение 15 банковских дней после подписания Акта приема-передачи оборудования, предоставления технических паспортов на оборудование, счета-фактуры, товарной накладной, акта выполненных работ и других обязательных документов на него, оформленных в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (часть 2) ст. 168, 169 и Постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 г. № 914 (в действующей ре​дакции)
Начальная (максимальная) цена Договора. Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе: налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на упаковку, расходы на транспортировку до места поставки и т.д.:

4 512 162 (четыре миллиона пятьсот двенадцать тысяч сто шестьдесят два) рубля 00 коп.  в т.ч. НДС (18%)
Место подачи котировочных заявок: http://www.a-k-d.ru
Срок подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
дата и время начала приема заявок: 

01 августа 2011 года 

дата и время окончания подачи заявок: 

08 августа 2011 года в 07:00 (время московское).
Дата рассмотрения и оценки котировочных заявок:
В течение пяти рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи котировочных заявок.

Порядок заключения Договора с Победителем: Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

2. Требования, предъявляемые к Участникам процедуры закупки:

2.1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки Товаров, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать Договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого Договора. При требовании лицензий в области использования атомной энергии, выдаваемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, разрешается указывать только те виды деятельности в области использования атомной энергии, которые изложены в перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 №865 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии»;
3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого Договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.

2.2. Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения Договора на поставку Товара.

2.3. Отсутствие сведений об Участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

2.4. Победитель в проведении запроса ценовых котировок  должен подписать  Договор и вернуть его Заказчику в срок не позднее 11 дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных.

В случае, если Победитель в проведении запроса ценовых котировок признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя в проведении запроса ценовых котировок заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, либо заключить Договор с Участником процедуры закупки, предложение о цене Договора которого содержит лучшее условие по цене Договора, следующее после предложенного Победителем в проведении запроса ценовых котировок условия, если цена Договора не превышает начальную (максимальную) цену Договора, указанную в извещении о проведении запроса ценовых котировок. При этом заключение Договора для указанных Участников процедуры закупки является обязательным. В случае уклонения указанных Участников процедуры закупки от заключения Договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких Участников процедуры закупки заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, осуществить повторное размещение заказа.

2.5. Участник процедуры закупки согласен с условием, что сведения о нем будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года в следующих случаях:

1) если такой Участник процедуры закупки:

·  будучи признанным Победителем в процедуре закупки уклонился от заключения Договора;

·  будучи единственным Участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо Участником процедуры закупки, признанным единственным Участником, уклонился от заключения Договора;

·  будучи признанным Победителем или единственным Участником процедуры закупки, либо являющимся единственным Участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения Договора и/или обеспечения возврата аванса, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

2)  если Договор, заключенный с Участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиков (исполнителей, подрядчиком) условий Договора.

2.6. Участник процедуры закупки вправе направить жалобу на действия (бездействия) Заказчика:
- в адрес контролирующего органа ФГУП «ПО «Маяк» (SGBeyhor@po-mayak.ru). Жалоба составляется на имя генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» с ссылкой для контролирующего органа в сфере закупок ФГУП «ПО «Маяк». Срок рассмотрения жалобы составляет не более 5 (пяти) рабочих дней;
- в адрес Центрального арбитражного комитета Госкорпорации «Росатом» (arbitration@faae.ru). Срок рассмотрения жалобы составляет не более  10 (десяти) рабочих дней, данный срок может быть продлен по мотивированному решению руководителя контролирующего органа Госкорпорации «Росатом».

3. Правила регистрации, требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе котировок цен в электронной форме
3.1. Аккредитованный на электронной торговой площадке A-K-D Участник размещения заказа при регистрации на участие в электронной процедуре обязательно должен представить файлами: 

- котировочную заявку, заверенную должным образом, в отсканированном варианте, в формате pdf (см. Приложение №1 к Извещению о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме)

- необходимые документы, заверенные должным образом, в отсканированном варианте, в формате pdf, указанные в котировочной заявке (см. Приложение №1 к Извещению о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме);

- анкету, заверенную должным образом, в отсканированном варианте, в формате pdf (см. Приложение №2 к Извещению о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме).

3.2. Ввиду отсутствия у Заказчика технической возможности для чтения документов, подписанных ЭЦП (электронная цифровая подпись), Участник процедуры закупки представляет (прикрепляет) необходимые документы без использования ЭЦП.
3.3. Любой Участник процедуры закупки, вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

3.4. Прием и рассмотрение заявок производится Заказчиком на сайте ЭТП http://www.a-k-d.ru.
Оператор торгов - ООО «Аукционный Конкурсный Дом».
Площадка работает в круглосуточном режиме. 

Размещение заказа производится по правилам работы электронной торговой площадки http://www.a-k-d.ru.
3.5. Участник процедур закупки при оформлении заявки на участие в запросе ценовых котировок должен чётко указывать наименование Товара, его функциональные, технические и другие характеристики, являющиеся предметом закупки, указание слов «или эквивалент» или двусмысленности в формулировках не допускается.
3.6. Представленные Участниками запроса ценовых котировок котировочные заявки по форме должны полностью соответствовать прилагаемому бланку котировочной заявки.

3.7. Все документы котировочной заявки на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме (п. 3.1.) должны быть четко отпечатаны или написаны чернилами, читаемыми при просмотре.

Проект Договора прилагается.
Приложение №1

к Извещению о проведении 

запроса ценовых котировок в электронной форме

Котировочная заявка

(котировка цен)

на поставку __________________________________________________________________
(наименование поставляемого Товара)

№ закупки __________/_________/_________


       «__»_________ 20____ г.
Кому:  ФГУП «ПО «Маяк», 456780, г. Озерск Челябинской обл., пр. Ленина, 31

                                                                                      (наименование Заказчика)

От кого: _____________________________________________________________________
                       наименование (для юридического лица)/фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
_____________________________________________________________________________
место нахождения (для юридического лица)/место жительства (для физического лица)

	Банковские реквизиты:
	
	

	Юридический адрес
	
	

	Почтовый адрес
	
	

	Телефон
	
	Факс
	

	Расчетный счет
	
	в
	

	Корреспондентский счет
	
	

	БИК
	
	ИНН
	

	ОКПО
	
	ОКВЭД
	


Принадлежность к субъектам малого предпринимательства: да/нет
Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос ценовых котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку указанных ниже Товаров: 

	№ 
п/п
	Наименование и характеристики поставляемого Товара, марка, Товарный знак
	Ед.

изм.
	Кол-во


	Особые условия поставки
	Цена* за единицу Товара (руб.).
	Сумма (руб.)
	Срок поставки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	N.
	
	
	
	
	
	
	

	Цена* Товаров (цена котировочной заявки), руб.
(Итого):
	
	


Примечание: 
- Участник процедуры закупки в обязательном порядке должен подтвердить все данные в соответствии с п.1 настоящего Извещения (заполнить все ячейки таблицы). 

- Использование слов «или эквивалент» в столбце №2 не допускается.
*Цена указана с учетом НДС, включая____________________________________________

(Сведения о включенных (не включенных) в цену Товара расходах, связанных с поставкой Товара, в том числе страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на перевозку, упаковку и т.д.)

Срок и условия оплаты поставок Товара: в соответствии с Извещением Заказчика о проведении запроса ценовых котировок.

Способ и место доставки Товара _________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Подавая настоящую котировочную заявку, ____________________________ выражает






     (наименование Участника размещения закупки)
свое согласие поставить указанные в настоящей котировочной заявке Товары на сумму ___________________ руб. ___ коп. (____________________________________________)

 (сумма поставляемых Товаров)                                                                 (сумма поставляемых Товаров прописью)

и исполнить условия Договора, указанные в извещении Заказчика № ___________________ о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме на поставку ________________________________________________________________,
(наименование поставляемого Товара)
размещенном на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru.
         (адрес официального сайта)
Мы выражаем согласие в проведении проверочных действий в свой адрес и его подтверждение соответствию обязательным требованиям, изложенным в разделе 2 Извещения и прикрепляем к своей заявке, в электронном виде необходимый пакет документов - копии отсканированных документов (в формате pdf):

а) анкету, по желанию, Участника размещения заказа (Приложение №2) (Документ должен быть заверен печатью организации и подписью руководителя);

б) устав предприятия со всеми изменениями в полном объеме (каждый лист должен быть заверен печатью организации и подписью руководителя);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель).
В случае если от имени Участника процедуры закупки действует иное лицо, необходима также доверенность на осуществление действий от имени Участника процедуры закупки, заверенная печатью Участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем Участника процедуры закупки или уполномоченным этим руководителем лицом.

Доверенность должна содержать полномочия на подписание котировочной заявки.

Документы должны быть заверены печатью организации и подписью руководителя.
г) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса ценовых котировок выписку из единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении ценовых котировок выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя, копии документов, удостоверяющих личность - для физического лица (оригинал, нотариально заверенная, либо заверенная печатью организации и подписью руководителя).
Все документы должны быть заверены руководителем предприятия, либо иным уполномоченным лицом.

Мы обязуемся подписать  Договор и вернуть его Заказчику в срок не позднее 11 календарных дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
	________________________
	_______________________
	_________________________

	(Должность)
	(Ф.И.О.)
	(Подпись)

	
	М.П.
	


Приложение №2

к Извещению о проведении 

запроса ценовых котировок в электронной форме

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Сведения о юридическом лице - Участнике операции
	Вид юридического лица
	

	Полное наименование
	

	Сокращенное наименование
	

	ИНН
	

	КПП
	

	ОКПО
	

	КИО (код иностранной организации)
	

	Регистрационный номер в стране регистрации (ОГРН)
	

	Наименование регистрирующего органа
	

	Дата регистрации
	

	Страна места регистрации
	

	Код субъекта РФ
	

	Район
	

	Населенный пункт
	

	Улица
	

	Дом
	

	Корпус
	

	Квартира (офис)
	

	Адрес юридический и фактический совпадают (отметить - X)
	

	Страна места нахождения
	

	Код субъекта РФ
	

	Район
	

	Населенный пункт
	

	Улица
	

	Дом
	

	Корпус
	

	Квартира (офис)
	

	Код города
	

	Телефон
	


	_______________________
	_________________________
	_________________________

	(Должность)
	(Ф.И.О.)
	(Подпись)

	
	М.П.
	


 ДОГОВОР ПОСТАВКИ №________   

(ПРОЕКТ ДОГОВОРА)
г. Озерск








«____» ______ 20___ г.
          ФГУП «Производственное объединение «Маяк», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _______________________________________________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и  ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице_______________________________________ действующего на основании _______________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны»,  по итогам запроса ценовых котировок на основании «Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок»  № _______ от «____» ___________ 20____г., заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Определения

1.1   В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:



а) «Договор» - соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком по результатам запроса ценовых котировок, подписанного сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки и заключаемое на условиях, указанных в котировочной заявке и запросе ценовых котировок; 





б) «Цена Договора» - цена, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств Поставщика по Договору;


   в) «Товар,  Оборудование» - машины, агрегаты и оборудование, указанные в п.2.1 настоящего Договора, характеристики, которых перечислены в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), поставляемые в рамках настоящего Договора.

2. Предмет Договора

2.1 Предметом настоящего Договора является поставка ________________ в обусловленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией. Поставщик обязуется передать Товар (Оборудование) Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить переданный Товар (Оборудование). 

2.2 Наименование и номенклатура Товара (Оборудования), его количество и сроки поставки определяются Спецификацией.

2.3  Поставка Товара (Оборудования) осуществляется по адресу: _______________________.
2.4 Поставщик поставляет Покупателю Товар (Оборудование), свободный от прав третьих лиц.

3. Цена Договора

3.1 Цена Договора составляет ____________________________________________ руб. _____ коп. (________________________________________________) руб. _______ коп., включая НДС ___%: __________ руб. _____ коп. (________________________) руб. ___ коп.

3.2 Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Установленная Цена Договора включает в себя стоимость доставки Товара (Оборудования) до Покупателя, упаковку, выполнение пуско-наладочных работ, обучение специалистов Покупателя  а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Нормы и стандарты

4.1 Товар (Оборудование) поставляемый по настоящему Договору, должен соответствовать нормам и стандартам, указанным в п.1 Извещения  и во всех случаях, когда в Договоре имеются ссылки на нормы и стандарты, в соответствии с которыми должен выполняться Договор, должны применяться нормы и стандарты, действующие на момент подписания Договора.
5. Права и обязанности сторон

5.1 Поставщик обязуется:

5.1.1 Доставить Товар (Оборудование) Покупателю по адресу:_________________________, на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре и в сроки, установленные в Спецификации.
5.1.2 Обеспечить наличие у себя и/или своих соисполнителей (субпоставщиков), привлекаемых к исполнению настоящего Договора, всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

5.2 Покупатель обязуется:

5.2.1 Осуществить оплату поставленного Товара (Оборудования) в порядке, предусмотренном Разделом 10 настоящего Договора.
6. Упаковка и маркировка
6.1 Товар (Оборудование) поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара (Оборудования), способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара (Оборудования) должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара (Оборудования). 

6.2 Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации. 

6.3 Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри и вне их должны строго соответствовать специальным требованиям, если таковые установлены в Технических требованиях.

6.4 Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.

7. Поставка товара (оборудования) и документация
7.1 Поставка Товара (Оборудования) осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу: указанному в пункте 2.3 настоящего Договора, в сроки, предусмотренные Спецификации.
7.2 Отгрузка Товара (Оборудования) производится в соответствии с установленными нормами  отгрузки, силами и за счет Поставщика.

7.3 За 15 календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара (Оборудования) к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю данные, определенные Договором - номер и дату Договора, наименование Товара (Оборудования), дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов).

7.4 Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приёма-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору).

7.5 При поставке Товара (Оборудования) Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:


а) документы о сертификации Товара (Оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.); 


б) технический паспорт на Товар (Оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (Оборудованием) на русском языке;


в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (Оборудования) и гарантийного периода;


г) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю, оформленных в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 914 от 02.12.2000г., в действующей редакции ст.168, 169 (ч.2) НК РФ с подлинными подписями и печатью;


д) товарную накладную формы ТОРГ-12 в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика), оформленных в соответствии с Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998г. № 132 с подлинными подписями и печатью;


е) акт приема-передачи Товара (Оборудования) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика).

8. Порядок приемки Товара (оборудования)

8.1 Приемка поставленного Товара (Оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара (Оборудования) в ходе передачи Товара (Оборудования) Покупателю на месте доставки.

8.2 Приемка оборудования по количеству производится Покупателем в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки ППТН и ТНП по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР №П-6 от 15.06.65 (с последующими изменениями и дополнениями), по качеству – в соответствии с «Инструкцией о приемке ППТН и ТНП по качеству» №П-7 от 25.04.66 (с последующими изменениями и дополнениями), ГОСТами, ТУ, другими согласованными нормативами.

8.3 В случае поставки Товара (Оборудования), несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Покупатель принимает такой Товар (Оборудование) на ответственное хранение, незамедлительно в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 10 рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар (Оборудование) ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар (Оборудование), либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара (Оборудования) на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар (Оборудование) надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.

8.4 По факту приемки Товара (Оборудования) соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора (после проведения процедуры пусконаладочных работ, оформления протокола контроля и обучения персонала на территории Заказчика), уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара (Оборудования) и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с  указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.
9. Гарантия

9.1 Поставщик настоящим гарантирует, что Товар (Оборудование), поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным, не восстановленным. Поставщик гарантирует, что Товар (Оборудование), поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Товара (Оборудования) в соответствии со Спецификацией.
9.2 Поставщик предоставляет Покупателю гарантии на Товар (Оборудование), оформленные соответствующими документами.

9.3 Поставщик гарантирует:

- надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара (Оборудования), безупречное качество изготовления  Товара (Оборудования) и его сборки;

- полное соответствие поставляемого Товара (Оборудования) условиям настоящего Договора.

9.4 Гарантия на поставленный Товар (Оборудование) составляет ________ месяцев. Гарантийный срок  исчисляется со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи Товара (Оборудования).
9.5 Неисправный или дефектный Товар (Оборудование) будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара (Оборудования) гарантийный срок на данный Товар (Оборудование) соответственно продлевается.

9.6 Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара (Оборудования), если они произошли:

- в результате внесения Покупателем или третьей стороной модификаций или изменений Товара (Оборудования) без письменного согласия Поставщика;

- в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания.

9.7 Поставщик обязан предоставить Покупателю список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым уполномоченный представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам с Товаром (Оборудованием), возможных неисправностях, способах их устранения и т.п. «Горячая линия» должна работать с 9 до 18 часов (местное время сервисного центра) в рабочие дни на русском языке.

9.8 Поставщик обязан предоставить Покупателю информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных Производителями, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленного Товара (Оборудования). 

10. Порядок оплаты

10.1 Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

10.2 Оплата за поставленный Товар (Оборудование) осуществляется платежным поручением с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя.

10.3 Оплата за Товар (Оборудование) осуществляется следующим образом: 
- по факту поставки Товара (Оборудования) в течение 15 банковских дней после предоставления Покупателю документов, предусмотренных подпунктом а), б), в), г) д) пункта 7.5  Договора и подписания Акта приема-передачи Товара (Оборудования), после проведения процедуры пусконаладочных работ, оформления протокола контроля и обучения персонала на территории Заказчика.
11. ответственность сторон

11.1 Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2 В случае нарушения сроков поставки Товара (Оборудования), предусмотренных  в Спецификации, Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от общей стоимости недопоставленного в срок Товара (Оборудования), за каждый день просрочки.

11.3 В случае поставки Товара (Оборудования) ненадлежащего качества или некомплектного Товара (Оборудования) Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 10 процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара (Оборудования).

11.4 В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара (Оборудования), не предоставления относящихся к Товару (Оборудованию) документов, Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплату штрафа в размере 10 процентов от Цены Договора, установленной в пункте 3.1 Договора.

11.5 Покупатель вправе потребовать от Поставщика  сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

11.6 Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

12. Срок действия Договора

12.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
12.2  Права и обязанности у сторон возникают только после согласования настоящего Договора Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
12.3 Все обязательства Поставщика по поставке Товара (Оборудования) Покупателю должны быть исполнены не позднее ____________20___г.
12.4 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.

13. форс-мажор

13.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

13.2 Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

13.3 Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

13.4 В случае, если поставка осуществляется из-за границы Российской Федерации, событие форс-мажора должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой страны, в которой произошло такое событие.

13.5 Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

14. Уведомления

14.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.

15. Прочие положения

15.1 Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15.2 Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение Арбитражного суда в соответствии с действующим законодательством.

15.3 Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

15.4 Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1: Спецификация;

Приложение № 2: Акт приема-передачи Товара (Оборудования).
16. Реквизиты сторон

16.1. В случае изменения юридического адреса или  обслуживающего банка, Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в 2-дневный срок.
	Поставщик:
	Покупатель: 

ФГУП «ПО «Маяк»
Адрес:  456780, Челябинская обл.,

г. Озерск, пр. Ленина, д. 31

Телефон:  (35130) 25681 Факс:  (35130) 20024

ИНН 7422000795  КПП 742150001

Р/с  40502810272370000001 

в Челябинском отделении №8597 г. Челябинск

К/с  30101810700000000602 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области

БИК  047501602


17. Подписи сторон

	От  Поставщика:

_______________________ 

М.П.
	От  Покупателя:
__________________________ 

М.П.


Приложение №1
к Договору поставки №_______ от ___._____.2011
СПЕЦИФИКАЦИЯ

№


 от «___»_________20___ г.
	№ п/п
	Наименование

Товара (Оборудования)

(марка, модель и т.п.)
	Произ​водитель /страна проис​хождения/
	Ед. изм.
	Кол-во, ед.
	Цена за ед.,

руб.

(включая НДС)


	Общая стоимость, 

руб.

(включая НДС)

	1
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	
	
	


Итого: Цена Договора составляет _____________ руб.___ коп. (______________________ ___________________________________________) руб. _______ коп,  включая все налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на транспортировку до места поставки, упаковку, выполнение пуско-наладочных работ, обучение специалистов Покупателя.
Срок поставки: _____.________ 20___ года.
	От Покупателя:

_________________________ М.П.
	От Поставщика:

__________________________ М.П.

	
	


Приложение №2
к Договору поставки №_______ от ___._____.2011
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА (ОБОРУДОВАНИЯ)
№


 от «___»_________20___ г.
«Поставщик»,________________________________ в лице ____________________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны и «Покупатель»____________  _____________________ в лице __________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

Поставщик поставил, а Покупатель принял следующий Товар (Оборудование) согласно Спецификации (Приложение  №1 к Договору):

___________________________________________(описание Товара (Оборудования)

Стоимость поставленного Товара (Оборудования) составляет:

_______________________________________(сумма за поставленный Товар (Оборудование)

Товар (Оборудование) находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Договора. 

К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара (Оборудования):

_____________________________________________(перечислить  документы)

Покупатель несет полную материальную ответственность за принятый Товар  (Оборудование). С момента подписания настоящего Акта приема-передачи все риски случайной гибели, утраты или повреждения  оборудования переходят к Покупателю.

	От Поставщика:

_________________________ 

М.П.

«___»______________20____г.
	От Покупателя:

__________________________ 

М.П.

«___»______________20____г.


[image: image1][image: image2][image: image3]
