| УТВЕРЖДАЮ:. И.о. директора Челябинского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО». ______________________Н.Н. Донов. |
| --- |
| Стройка: | г. Челябинск, Производственная база. Свердловский такт, 2б |  |  |
| Объект: | Здание спецпрачечной. |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |
| на текущий ремонт вспомогательных помещений здания спецпрачечной |  |  |  |
| Текущая стоимость: |  | 300 985.24 | руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Ремонт помещений 21,23,10 - цок.эт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е57-2-3 Разборка покрытий полов из керамических плиток, 100 м2 покрытия | 0.268 | 1 082.39 | 65.57 | 290.08 | 272.51 | 17.57 | 94.3245 | 25.278966 |
|  |  |  | 1 016.82 | 27.26 |  |  | 7.30 | 1.944 | 0.520992 |
| 2. | Е11-01-027-06 Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных, 100 м2 покрытия | 0.268 | 10 852.03 | 228.47 | 2 908.34 | 478.87 | 61.23 | 161.703 | 43.336404 |
|  |  |  | 1 786.82 | 75.09 |  |  | 20.12 | 5.697 | 1.526796 |
| 3. | Е13-06-003-01 Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности | 164.2 | 13.10 |  | 2 150.20 | 2 150.20 |  | 1.215 | 199.503 |
|  |  |  | 13.10 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е61-2-7 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.568 | 4 896.65 | 30.51 | 2 781.30 | 1 961.11 | 17.33 | 308.2725 | 175.09878 |
|  |  |  | 3 452.65 | 12.68 |  |  | 7.20 | 0.9045 | 0.513756 |
| 5. | Е61-7-1 Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.032 | 8 742.98 | 52.83 | 279.78 | 187.66 | 1.69 | 517.131 | 16.548192 |
|  |  |  | 5 864.27 | 21.95 |  |  | 0.70 | 1.566 | 0.050112 |
| 6. | Е15-04-005-04 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.709 | 2 262.77 | 23.21 | 1 604.30 | 585.04 | 16.45 | 72.765 | 51.590385 |
|  |  |  | 825.16 | 0.38 |  |  | 0.27 | 0.027 | 0.019143 |
| 7. | Е15-04-005-03 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.627 | 2 002.30 | 21.80 | 1 255.44 | 411.79 | 13.67 | 57.915 | 36.312705 |
|  |  |  | 656.76 | 0.38 |  |  | 0.24 | 0.027 | 0.016929 |
| 8. | Е15-04-025-08 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.306 | 2 162.74 | 15.78 | 661.80 | 241.70 | 4.83 | 68.8635 | 21.072231 |
|  |  |  | 789.86 | 0.19 |  |  | 0.06 | 0.0135 | 0.004131 |
| 9. | Е62-10-6 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1296 | 2 436.04 | 12.92 | 315.71 | 182.96 | 1.67 | 129.276 | 16.75417 |
|  |  |  | 1 411.70 | 1.89 |  |  | 0.24 | 0.135 | 0.017496 |
|  | Раздел 2. Ремонт помещения № 11 - цок.эт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Е13-06-003-01 Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности | 108.3 | 13.10 |  | 1 418.19 | 1 418.19 |  | 1.215 | 131.5845 |
|  |  |  | 13.10 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Е62-1-4 Окраска известковыми составами по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 1.083 | 234.82 | 8.73 | 254.31 | 215.97 | 9.46 | 19.305 | 20.907315 |
|  |  |  | 199.42 | 1.89 |  |  | 2.05 | 0.135 | 0.146205 |
|  | Раздел 3. Ремонт помещений 1,2 - 1 эт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Е10-01-015-01 Разборка перегородок, 100 м2 перегородок и барьеров | 0.035 | 1 119.84 | 324.14 | 39.19 | 27.85 | 11.34 | 120.015 | 4.200525 |
|  |  |  | 795.70 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *0.6; ЭМ: *0.6; ЗПМ: *0.6; М: *0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Е57-2-3 Разборка покрытий полов из керамических плиток, 100 м2 покрытия | 0.036 | 1 082.39 | 65.57 | 38.97 | 36.61 | 2.36 | 94.3245 | 3.395682 |
|  |  |  | 1 016.82 | 27.26 |  |  | 0.98 | 1.944 | 0.069984 |
| 14. | Е11-01-027-06 Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных, 100 м2 покрытия | 0.036 | 10 852.03 | 228.47 | 390.67 | 64.33 | 8.23 | 161.703 | 5.821308 |
|  |  |  | 1 786.82 | 75.09 |  |  | 2.70 | 5.697 | 0.205092 |
| 15. | Е13-06-003-01 Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности | 29.8 | 13.10 |  | 390.23 | 390.23 |  | 1.215 | 36.207 |
|  |  |  | 13.10 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Е61-26-1 Перетирка штукатурки внутренних помещений, 100 м2 перетертой поверхности | 0.298 | 440.21 | 4.55 | 131.18 | 123.31 | 1.36 | 37.8945 | 11.292561 |
|  |  |  | 413.80 | 1.89 |  |  | 0.56 | 0.135 | 0.04023 |
| 17. | Е15-04-005-04 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.036 | 2 262.77 | 23.21 | 81.46 | 29.71 | 0.84 | 72.765 | 2.61954 |
|  |  |  | 825.16 | 0.38 |  |  | 0.01 | 0.027 | 0.000972 |
| 18. | Е15-04-025-08 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.262 | 2 162.74 | 15.78 | 566.64 | 206.94 | 4.13 | 68.8635 | 18.042237 |
|  |  |  | 789.86 | 0.19 |  |  | 0.05 | 0.0135 | 0.003537 |
|  | Раздел 4. Ремонт помещений 17,18,9 - 1 эт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Е56-13-5 Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах без снятия полотен, 10 коробок | 0.1 | 4 907.85 | 26.47 | 490.79 | 229.28 | 2.65 | 202.1895 | 20.21895 |
|  |  |  | 2 292.83 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Е13-06-003-01 Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности | 43.4 | 13.10 |  | 568.32 | 568.32 |  | 1.215 | 52.731 |
|  |  |  | 13.10 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Е61-26-1 Перетирка штукатурки внутренних помещений, 100 м2 перетертой поверхности | 0.434 | 440.21 | 4.55 | 191.05 | 179.59 | 1.97 | 37.8945 | 16.446213 |
|  |  |  | 413.80 | 1.89 |  |  | 0.82 | 0.135 | 0.05859 |
| 22. | Е15-04-005-04 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.086 | 2 262.77 | 23.21 | 194.60 | 70.96 | 2.00 | 72.765 | 6.25779 |
|  |  |  | 825.16 | 0.38 |  |  | 0.03 | 0.027 | 0.002322 |
| 23. | Е15-04-005-03 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.275 | 2 002.30 | 21.80 | 550.63 | 180.61 | 6.00 | 57.915 | 15.926625 |
|  |  |  | 656.76 | 0.38 |  |  | 0.10 | 0.027 | 0.007425 |
| 24. | Е15-04-025-08 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.073 | 2 162.74 | 15.78 | 157.88 | 57.66 | 1.15 | 68.8635 | 5.0270355 |
|  |  |  | 789.86 | 0.19 |  |  | 0.01 | 0.0135 | 0.0009855 |
|  | Раздел 5. Ремонт помещения № 1 (чердачное помещение) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Е13-06-003-01 Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности | 43 | 13.10 |  | 563.09 | 563.09 |  | 1.215 | 52.245 |
|  |  |  | 13.10 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Е61-26-1 Перетирка штукатурки внутренних помещений, 100 м2 перетертой поверхности | 0.43 | 440.21 | 4.55 | 189.29 | 177.93 | 1.96 | 37.8945 | 16.294635 |
|  |  |  | 413.80 | 1.89 |  |  | 0.81 | 0.135 | 0.05805 |
| 27. | Е62-1-4 Окраска известковыми составами по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0.43 | 234.82 | 8.73 | 100.97 | 85.75 | 3.76 | 19.305 | 8.30115 |
|  |  |  | 199.42 | 1.89 |  |  | 0.81 | 0.135 | 0.05805 |
| 28. | Е62-10-6 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0432 | 2 436.04 | 12.92 | 105.24 | 60.99 | 0.56 | 129.276 | 5.5847232 |
|  |  |  | 1 411.70 | 1.89 |  |  | 0.08 | 0.135 | 0.005832 |
|  | Раздел 6. Ремонт помещений №№26,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Е63-9-1 Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук, 100 плиток | 0.09 | 623.99 | 9.25 | 56.16 | 37.22 | 0.83 | 37.8675 | 3.408075 |
|  |  |  | 413.52 | 0.95 |  |  | 0.09 | 0.0675 | 0.006075 |
| 30. | Е63-9-3 Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте до 10 штук, 100 плиток | 0.48 | 980.77 | 9.25 | 470.77 | 369.73 | 4.44 | 70.5375 | 33.858 |
|  |  |  | 770.27 | 0.95 |  |  | 0.45 | 0.0675 | 0.0324 |
| 31. | Е13-06-003-01 Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности | 23.3 | 13.10 |  | 305.11 | 305.11 |  | 1.215 | 28.3095 |
|  |  |  | 13.10 |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Е46-03-017-05 Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки | 0.1 | 2 207.67 | 56.39 | 220.77 | 103.88 | 5.64 | 101.547 | 10.1547 |
|  |  |  | 1 038.83 |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Е61-1-9 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен, 100 м2 поверхности | 0.205 | 1 390.00 | 49.11 | 284.95 | 252.03 | 10.07 | 99.63 | 20.42415 |
|  |  |  | 1 229.43 | 32.37 |  |  | 6.64 | 2.565 | 0.525825 |
| 34. | С101-3172 Шпатлевка Ветонит ТТ, т | 0.1 | 4 231.68 |  | 423.17 |  |  |  |  |
| 35. | Е61-1-10 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков, 100 м2 поверхности | 0.028 | 1 740.94 | 53.81 | 48.75 | 43.80 | 1.51 | 121.176 | 3.392928 |
|  |  |  | 1 564.38 | 36.32 |  |  | 1.02 | 2.889 | 0.080892 |
| 36. | С101-3172 Шпатлевка Ветонит ТТ, т | 0.02 | 4 231.68 |  | 84.63 |  |  |  |  |
| 37. | Е15-04-005-03 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.205 | 2 002.30 | 21.80 | 410.47 | 134.64 | 4.47 | 57.915 | 11.872575 |
|  |  |  | 656.76 | 0.38 |  |  | 0.08 | 0.027 | 0.005535 |
| 38. | Е15-04-005-04 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.028 | 2 262.77 | 23.21 | 63.36 | 23.10 | 0.65 | 72.765 | 2.03742 |
|  |  |  | 825.16 | 0.38 |  |  | 0.01 | 0.027 | 0.000756 |
| 39. | Е62-10-6 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0864 | 2 436.04 | 12.92 | 210.47 | 121.97 | 1.12 | 129.276 | 11.169446 |
|  |  |  | 1 411.70 | 1.89 |  |  | 0.16 | 0.135 | 0.011664 |
|  | Раздел 7. Разные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Е65-4-1 Демонтаж умывальников и раковин, 100 приборов | 0.01 | 758.40 | 11.84 | 7.58 | 7.47 | 0.12 | 69.255 | 0.69255 |
|  |  |  | 746.56 | 4.93 |  |  | 0.05 | 0.351 | 0.00351 |
| 41. | Е17-01-001-14 Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды, 10 компл. | 0.1 | 2 266.22 | 37.19 | 226.62 | 35.54 | 3.72 | 29.2275 | 2.92275 |
|  |  |  | 355.40 | 2.46 |  |  | 0.25 | 0.1755 | 0.01755 |
| 42. | С301-0554 Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм, шт. | 1 | 84.10 |  | 84.10 |  |  |  |  |
| 43. | С301-0616 Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором, компл. | 1 | 384.00 |  | 384.00 |  |  |  |  |
| 44. | Е65-9-4 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода | 0.24 | 8 787.64 | 92.64 | 2 109.03 | 453.48 | 22.23 | 155.385 | 37.2924 |
|  |  |  | 1 889.49 | 3.97 |  |  | 0.95 | 0.2835 | 0.06804 |
| 45. | Е65-4-3 Демонтаж моек, 100 приборов | 0.01 | 1 529.12 | 35.98 | 15.29 | 14.93 | 0.36 | 138.51 | 1.3851 |
|  |  |  | 1 493.14 | 14.96 |  |  | 0.15 | 1.0665 | 0.010665 |
| 46. | Е17-01-005-02 Установка моек на два отделения, 10 компл. | 0.1 | 8 405.73 | 84.11 | 840.57 | 41.55 | 8.41 | 34.1685 | 3.41685 |
|  |  |  | 415.49 | 12.11 |  |  | 1.21 | 0.864 | 0.0864 |
| 47. | С301-0616 Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором, компл. | 1 | 384.00 |  | 384.00 |  |  |  |  |
| 48. | Х600-2029; Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный, т | 0.6 | 10.80 | 10.80 | 6.48 |  | 6.48 |  |  |
| 49. | С601-9025; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 25 км (1-й класс груза), т | 0.6 | 39.07 |  | 23.44 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 25 329.37 | 13 103.61 | 262.26 |  | 1188.9351 |
|  |  |  |  |  |  |  | 56.20 |  | 4.1759415 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 21 278.18 | 12 550.64 | 227.42 |  | 1143.2254 |
|  |  |  |  |  |  |  | 53.59 |  | 3.9897765 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 531.24 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 9, 11, 13, 27, 28, 39; %=110.7 - по стр. 2, 14; %=81 - по стр. 3, 10, 15, 20, 25, 31; %=79 - по стр. 4, 5, 16, 21, 26, 33, 35; %=94.5 - по стр. 6-8, 17, 18, 22-24, 37, 38; %=106.2 - по стр. 12; %=82 - по стр. 19; %=77 - по стр. 29, 30; %=99 - по стр. 32) |  |  |  | 10 582.81 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1, 13; %=63.75 - по стр. 2, 14; %=59.5 - по стр. 3, 10, 15, 20, 25, 31, 32; %=50 - по стр. 4, 5, 9, 11, 16, 21, 26-30, 33, 35, 39; %=46.75 - по стр. 6-8, 17, 18, 22-24, 37, 38; %=53.55 - по стр. 12; %=62 - по стр. 19) |  |  |  | 6 924.83 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 38 785.82 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 4 051.19 | 552.97 | 34.84 |  | 45.70965 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.61 |  | 0.186165 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 40, 45; %=115.2 - по стр. 41, 46; %=103 - по стр. 44) |  |  |  | 575.28 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 40, 45; %=70.55 - по стр. 41, 46; %=60 - по стр. 44) |  |  |  | 339.38 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 4 965.85 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 43 751.67 |  |  |  |  |
|  | С КОЭФФИЦИЕНТОМ УДОРОЖАНИЯ | 5.83 |  |  | 255 072.24 |  |  |  |  |
|  | НДС | 18 |  |  | 45 913.00 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО С НДС |  |  |  | 300 985.24 |  |  |  |  |

| Составил: | ведущий специалист по строительству и капремонту И.Г. Свирепо |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Заместитель директора по РБ и ЭО Н.Н. Донов |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |