РЕДУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора

на поставку мазута марки М-100 для ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом

http://a-k-d.ru/

Том 2 «техническая частЬ»

2011

Техническое задание

на право заключения договора на поставку мазута Марки М-100.

- Предмет открытого редукциона в электронной форме:

Заключение договора на поставку мазута марки М-100.

- Сроки оказания услуг:

С момента подписания договора до 20 октября 2011г.

- Адрес поставки товара:

Приморский край, ЗАТО Фокино, бухта Сысоева, Отделение ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»

- Цена и объем поставляемой продукции:

1000 тонн на сумму, с учетом расходов на доставку мазута до емкостей покупателя расположенных по адресу Приморский край, ЗАТО Фокино, бухта Сысоева, Отделение Фокино ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» и перетарку в емкости.  (НДС в том числе) – 18 000 000 (восемнадцать миллионов рублей 00 копеек).

| № п.п. | Наименование нефтепродуктов | Характеристики нефтепродуктов и их компонентов | Расчетное количество (тонн) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Мазут М-100 | - Изготовленный и отвечающий требованиям ГОСТ 10585-99 | 1000 |

- Сроки и условия оплаты:

Передача ресурса - производится до 20.10.2011 в емкости покупателя расположенные по адресу Приморский край, ЗАТО Фокино, бухта Сысоева, Отделение ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО». Оплата по факту подписания акта приемки-передачи по количеству и качеству ресурса – мазута марки М-100, выставления счёта, с приложением счета-фактуры и товарной накладной

- Основные требования к предложению:

  - Мазут М-100, являющийся предметом закупки, должен соответствовать требованиям Технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», утвержденному Постановлением Правительства РФ от 27.02.2008 № 118 (с изменениями, внесенными на дату подачи заявки), а также иным требованиям нормативных документов. Качество поставляемого мазута должно быть подтверждено сертификатами соответствия.

- Требования к качеству:

- в соответствии с пунктом 6.1

- Отпуск топлива:

Поставка производится в емкости покупателя расположенные по адресу Приморский край, ЗАТО Фокино, бухта Сысоева, Отделение ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».

- Результат, который должен быть достигнут за счёт поставки:

Поставка мазута М-100 необходимого для прохождения отопительного сезона 2011-2012 ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».