УТВЕРЖДАЮ

Зам. ген. директора по кап. строительству



  Е.В. Гордеев

«_____»__________2014 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН
открытый запрос цен в электронной форме без квалифицированного отбора на право заключения договора на поставку спутникового оборудования
ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
СОГЛАСОВАНО:
	Начальник УИТиС

( начальник подразделения )
	(подпись)
	В.Н. Чернышов

(ФИО)

	
	
	


Лесной

2014
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



Подраздел 1.1 Наименование


Подраздел 1.2 Сведения о новизне



Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ



Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры


Подраздел 4.2 Требования к комплектности



Подраздел 4.3 Требования к комплектующим

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЁМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приёмки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов




     при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ        ГАРАНТИЙ
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТНОПРИГОДНОСТИ
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование

	Комплект спутникового оборудования Topcon GR-5 или аналог  – 1 комл.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	      Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц, работоспособным и готовым к эксплуатации.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	44 3370
«Приборы геодезические и маркшейдерские прочие»


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Спутниковые геодезические приемники предназначены для высокоточного определения координат точек местности при помощи навигационных спутников.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Спутниковые геодезические приемники предназначены для проведения геодезических работ вне помещений. Условия, необходимые для нормального функционирования агрегата и указываемые производителем оборудования в технической документации не должны противоречить  техническим требованиям настоящего технического задания, соответствующих ГОСТов и НД. Поставщик (производитель) указывают в документации характеристики, связанные с условиями эксплуатации:

- Температура окружающей среды: от -40° - до +70° (-40° при использовании внешнего питания, -30 при использовании внутренних аккумуляторов)

- Защита от влаги и пыли IP66

- Выдерживает падение с вехи высотой 2 метра




РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Принимаемые сигналы
	• GPS L1, L2, (опционально L5)

• GLONASS: L1, L2
• Galileo Giove-A,  Giove- B (E & E5a) (опционально)
• Beidou (BDS) (опционально)

	Характеристики измерений
	Независимые кодовые и фазовые измерения по всем частотам

• GPS: полный цикл фазы несущей, Код (C/A, P, C код)

• GLONASS: полный цикл фазы несущей, код(C/A, P код)

• Galileo Giove-A,  Giove- B (E & E5a) (опционально)

	Тип антенны
	Встроенная

	Точность измерений
	Точность измерений в «статике» и «быстрой статике» при 5 и более спутниках:

в плане 3 мм + 0,5 мм/км

по высоте 5 мм + 0,5 мм/км

Точность измерений в «кинематике с постобработкой»:

в плане 10 мм + 1,0 мм/км

по высоте 15 мм + 1,0 мм/км

Точность измерений в «режиме реального времени» (RTK):

в плане 10 мм + 1 мм/км

по высоте 15 мм + 1,0 мм/км

	Частота формирования RTK поправок
	до 10 Гц (опционально до 100Гц)

	Вес  и размер
	Вес 1,45 кг (без батареи)

Размеры: 160 мм x 255 мм x 160 мм

	Условия эксплуатации
	От -40° - до +70° (-40° при использовании внешнего питания, -30 при использовании внутренних аккумуляторов)

Защита от влаги и пыли IP66

Выдерживает падение с вехи высотой 2 метра

	Внутреннее питание
	Внутреннее питание: перезаряжаемые съемные Li-Ion батареи, 3.9 Ач / 7.2 В, по 2 батареи в приемнике;

Внутреннее питание, время работы:

20 часов (в режиме статика)

14 часов (в режиме RTK при использовании встроенных модемов)

Возможность замены аккумуляторов приемника во время работы без выключения питания («горячая» замена)

Возможность работы от аккумуляторов типа АА (опционально)

	Память
	Съемная SD  карта емкостью 2 Гб с возможностью расширения до 32 Гб

	Запись данных
	Частота обновления: до 10 Гц (опционально до 100 Гц)

	Порты связи
	Порты:

RS232 - 1, порт USB  - 1, порт внешнего питания - 1, Bluetooth - 1

	Индикация
	Шесть светодиодов:

STAT – состояние спутников и приемника.

REC – состояние записи и данных.

RX TX – состояние модема

BT – отображает состояние соединения

Bluetooth.

BATT (2 шт)– состояние батарей.

	Модули связи
	Имеются одновременно встроенные внутренние GSM и УКВ  модемы (приемо-передающие)

Мощность УКВ модема 1Вт

	Протоколы связи
	Форматы RTK передача и прием: RTCM SC104 v 2.1, 2.2, 2.3, 3.0, CMR, CMR+

	Количество каналов
	226 (универсальные)

	 Дополнительно
	 Имеется возможность выполнять измерения в режиме Стой/Иди   (Stop&Go) без использования полевого контроллера

	 Материал корпуса
	 Магниевый сплав

	 Страна производитель
	 США

	OAF  стандартный комплект опций
(обязательно)


	Функции, необходимые для приема сигналов GPS L2,

частота обновления\записи данных в режиме реального времени RTK 10 Гц, возможность записи данных на карту памяти формата SD,  функция подавления многолучевости AMR, опция USB, поддержка VRS (возможность приема сигналов от сети виртуальных базовых станций)

Поставляется в виде фирменного CD-диска с установочным файлом с указанием серийного и идентификационного номера приемника.


	OAF  ГЛОНАСС L1\L2

	Функция, позволяющая принимать сигналы спутников ГЛОНАСС L1\L2
Поставляется в виде фирменного CD-диска с установочным файлом с указанием серийного и идентификационного номера приемника.

	
	

	Подраздел 4.2 Требования к комплектности


Геодезический спутников

	й приемник GR-5, Поверен

	3

	компл

	
	2

	Авторизационный файл на CD (набор стандартных опций для GR-5: прием сигналов GPS L1, L2, RTK 10 Гц, AMR, запись на SD, опция USB)

	3

	шт



ш

	
	4

	Антенна 440-470 МГц с разъемом BNC
	3

	шт


	5

	Карта памяти 2GB Industrial Secure Digital Card 80X, Transcend

	3

	шт


	6

	Полевой контроллер FC-250

	2

	компл


	7

	Крепление контроллера FC-250 на веху

	2

	шт


	8

	Программное обеспечение на CD (Magnet Field + GPS, ГИС)

	2

	шт


	9

	Программное обеспечение Magnet Office Tools на CD с USB носителем, Post Processing, TS, RTK, Design

	1

	шт


	10

	Сумка 5769 Velocity 9x черный (для GPS приемника)

	3

	шт


	11

	Штатив PFW5B-E деревянный

	1

	шт


	12

	Трегер K370 без оптического центрира

	1

	шт


		3

	Адаптер трегера RT484WON с оптическим центриром и уровнем
	1

	шт


	14

	Веха 5520-11, 2,6 м телескопическая

	1

	шт


	15

	Штатив 5218 для геодезических инструментов

(для вехи)
	1

	шт


	16
	Радиомодем Satelline – EASy Pro 35W

	1

	шт


	17

	Антенна NGP_Antenex

	1

	шт



Антенный 

	абель TNCm/TNCm

	1

	шт

	
	19

	Антенное крепление_NMO-TNC 5/8"

	1

	шт


	20

	Кабель Power cable C-P-35W

	1

	шт


	21

	Кабель передачи данных для EpicPro 35W к приемникам Topcon

	1

	шт


	22

	Аккумуляторная батарея ОPTIMA  YELLOWTOP 4.2L

	1

	шт


	23

	Зарядное устройство BOSCH C7

	1

	шт


	24

	Кейс для радиомодема

	1

	компл



	

	Подраздел 4.3 Требования к комплектующим

	Требования к полевому контроллеру FC-250  с ПО Magnet Field GPS+

( или аналог)


	Процессор
	Marvel PXA 320, не менее 806 МГц

	Операционная система

	Microsoft, Windows Mobile версия не ниже 6.5

	Оперативная память

	Не менее 256 Мб

	Память

	Не менее 1 Гб

	Слоты для карт памяти

	Не менее SD –1 шт., CF –1 шт.

	Порт RS232

	Не менее 1 шт.

	Порт USB

	Не менее 1 шт.

	Беспроводные подключения

	Bluetooth, WiFi обязательно

	Порт внешнего питания

	Не менее 1 шт.

	Тип аккумуляторов
	съемный Li -Ion

	Время работы от штатного комплекта аккумуляторов
	Не менее 10 часов

	Вес, кг
	Не более 0.7

	Защита от влаги и пыли
	Не хуже IP66

	Дополнительно
	наличие кнопки перезагрузки контроллера


	Требования к программному обеспечению Magnet Field GPS+ ( или аналог)

	Прилагаемое программное обеспечение должно обеспечивать решение следующих задач:

- Подключение к спутниковым приемникам, используя различные интерфейсы;

- Импорт и экспорт данных в различных текстовых форматах;

- Импорт и экспорт данных в векторном формате DXF и/или DWG;

- Настройка работы спутниковых приемников в режимах: статика, кинематика (непрерывная и Stop&Go), RTK, работа в сетях RTK
- Создание библиотеки топокодов и атрибутов;

- Расчет прямой и обратной геодезической задачи;

- Решение различных геометрических задач;

- Расчет площади по заданным точкам;

- Определение координат и смещения точки при изменении площади участка;

- Определение параметров перехода к местным системам координат (2D и 3D);

- Загрузка растровых и векторных карт в качестве подложки (фоновой карты);

- Просмотр и редактирование измерений выполненных в RTK режиме;

- Отображение съемки на BingMaps;

- Возможность выбора цвета фона;

- Экспорт данных в различных векторных форматах DXF и/или DWG;

- Возможность отправки значения длин линий, измеренных при помощи лазерного дальномера, подключенного к контроллеру по каналу Bluetooth, для определения методом засечки координат точки, ставшей в результате ухудшения условий приема спутниковых сигналов недоступной для съемки в режиме реального времени напрямую.

	Требования к креплению контроллера FC-250 на веху ( или аналог)

	- Предназначено для закрепления контроллера FC-250 на веху во время производства полевых работ. Представляет собой металлический крепеж с тремя зажимными винтами. С помощи одного зажимного винта закрепляется полевой контроллер, другая часть крепления присоединяется к вехе.

· Размеры не более 275х110х60 мм

· Вес не более 0,49 к

	Требования к программному обеспечению для камеральной обработки данных - Magnet Office Tools ( или аналог)

	Программное обеспечение Magnet Office Tools на CD с USB носителем, Post Processing, TS, RTK, Design.
Поставляется в виде USB-ключа аппаратной защиты и фирменного CD-диска с дистрибутивом программы и инструкцией.
Программное обеспечение для обработки геодезических измерений имеет следующие возможности:

- Импорт сырых данных полученных спутниковыми геодезическими приемниками Topcon, Sokkia, Trimble и Leica;

- Импорт ГНСС измерений в формате RINEX;

- Импорт данных в различных текстовых форматах;

- Импорт данных в векторном формате DXF и/или DWG;

- Обработка измерений:

- Выбор алгоритма обработки ГНСС измерений;

- Уравнивание измерений полученных ГНСС оборудованием;

- Создание библиотеки топокодов и атрибутов;

- Расчет обратной геодезической задачи;

- Определение параметров перехода к местным системам координат (2D и 3D калибровка) и  возможность переноса параметров перехода в другие ПО;

- Загрузка растровых и векторных карт в качестве подложки (фоновой карты);

- Создание пользовательских отчетов;

- Экспорт спутниковых измерений в формате RINEX;

- Экспорт данных в различных текстовых форматах;

- Экспорт данных в различных векторных форматах DXF и/или DWG;

- Отображение объектов на BingMaps
- Перенос и просмотр данных в Google Earth


	Приемо-передающий радиомодем Satelline Easy Pro 35W с дисплеем, мощность до 35 Вт, без антенны ( или аналог)

	1
	Радиомодем Satelline – EASy Pro 35W
	Радиомодем фирмы Satel.

Радиомодем может быть перепрограммирован для работы на любом канале внутри диапазона 403 - 473 МГц. Так же может выбираться ширина каналов. Модем может работать как ретранслятор. Модем совместим с модемами Trimble и PacificCrest.

Частотный диапазон, 403...473 МГц

Пыле- и влагозащита IP67

Рабочая температура, -40… +75 С

Вес, 1,64 кг

Размер, 165 x 138 x 73 мм

Рабочее напряжение, +9… +16 В

Антенный разъем TNC (female)

Формат данных - асинхронный

Скорость обмена по радиоканалу, бит/с19200 (канал 25 кГц), 9600 (канал 12,5 и 20 кГц)

Интерфейс передачи данных RS232

Чувствительность приемника, -115 дБм

Мощность несущей частоты, 10, 20, 25, 35 Вт (настраиваемый)

Ширина канала, 12,5 / 20 / 25 кГц

	2
	Антенна GAINFLEX 435 – 470
	Антенна для радиомодемов работающих на частотах 435-470 МГц.

	3
	Кабель передачи данных для EpicPro 35W к приемникам Topcon
	Кабель для подключения модема к ГНСС приемникам Topcon

	4
	Кабель Power cable C-P-35W
	Кабель для подключения внешнего питания к радиомодему Satelline – EASy Pro 35W.

	5
	Антенный кабель TNCm/TNCm
	Антенный кабель для GAINFLEX антенны

	6
	Антенное крепление_NMO-TNC 5/8"
	Крепление антенны  GAINFLEX для её установки веху, штатив с резьбой 5/8"

	7
	Аккумуляторная батарея ОPTIMA  YELLOWTOP 4.2L
	Гелевый аккумулятор Optima Yellow Top

Длина: 244 мм;

Ширина: 172 мм;

Высота (без токовыводов): 173 мм;

Высота (с токовыводами): 200 мм;

Минимальный вес: 19.50 кг;

Номинальное напряжение: 12 В;

Ток холодной прокрутки: 765 A;

Резервная емкость: 120 мин;

Емкость: 55 Ач;

	8
	Зарядное устройство BOSCH C7
	Компактное зарядное устройство Bosch C7  для автомобильных аккумуляторов

	9
	Кейс для радиомодема
	Герметичный транспортировочный кейс для преноски комплекта модема

	Антенна 440-470 МГц с разъемом BNC ( или аналог)

	Антенна для встроенного в приемник Topcon GR-5 УКВ радиомодема. Поддерживает диапазон частот 440-470 Мгц.

	Карта памяти 2GB Industrial Secure Digital Card 80X, Transcend ( или аналог)

	Карта памяти предназначена для накопления информации, собираемой ГНСС  приемниками в процессе полевых работ. Объем не менее 2 Гб. Температура хранения (C): не менее -25°C ~ 85°C . Тип флэш карты: SecureDigital Card (SD)

	Штатив 5218 для геодезических инструментов (для вехи) ( или аналог)

	Штатив (трипод) предназначен для установки и удерживания вехи в вертикальном положении над точкой (пунктом). Представляет собой металлическое устройство с тремя упорами и зажимным винтом в верхней части штатива.

	Штатив PFW5B-Е деревянный ( или аналог)

	Облегченный деревянный раздвижной штатив для установки теодолитов, нивелиров и электронных тахеометров. Вес не более 5,6 кг, фиксация ножек с помощью зксцентриковых зажимов, становой винт с дюймовой резьбой.

	Адаптер трегера RT484WON ( или аналог)

	Адаптер трегера RT484WON предназначен для установки призменных систем и GNSS приёмников на трегера. Удобная и надежная конструкция позволяет обеспечить высокую точность измерений. Имеет встроенный оптический центрир и цилиндрический уровень.

Тип установки:
3 pin

Цена деления цилиндрического уровня:
60"

Оптический отвес (увеличение):
2X

Изображение:
прямое

Мин. расстояние фокусирования:
0.35 м

Точность центрирования:
0.5 мм /1.5 м

Рабочая температура:
от -20°С до +50°С

	Высокоточный трегер K370 ( или аналог)

	Высокоточный трегер К370 разработан для эксплуатации в условиях экстремальных температур, высокой влажности и сильной запылённости. Предназначен для установки геодезических приборов. Прочная конструкция трегера позволяет обеспечить высокую точность измерений. К370 может быть использован с любыми оптико-электронными приборами, в том числе с высокоточными.

Тип установки:
3 pin

Резьба станового винта:
5/8"

Цена деления круглого уровня:
8′

Диапазон движения подъемных винтов: 
10 мм

Гистерезис (точность, с которой трегер возвращается в первоначальное положение после вращения прибора):
1" (при крутящем моменте 60 Нсм и вертикальной нагрузке 12 кг)

Рабочая температура:
от -20°С до +50°С

	Веха 5520-11, 2,6 м телескопическая ( или аналог)

	Веха телескопическая, 2,6-метровая; с круглым уровнем; уровень имеет возможность юстировки; механизм фиксации: винты; возможность корректировки высоты в зависимости от размера отражателя; сантиметровые деления с разметкой высоты; вес 1,5 кг.

	Сумка 5769 Velocity 9x черный (для GPS приемника) ( или аналог)

	Сумка для транспортировки приемника Topcon GR-5 при производстве полевых работ.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЁМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приёмки

	Приемка оборудования осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.).

По факту приемки оборудования соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям, условиям договора и настоящего технического задания, уполномоченный представитель заказчика подписывает Акт приема-передачи Товара (Оборудования) по форме, установленной в договоре) и заверяет его печатью, на накладной поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с  указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.


	Подраздел 5.2 Требование по передаче заказчику технических и иных документов при поставке оборудования

	Полный комплект технической  документации (паспорт на изделие, руководство по эксплуатации, монтажу и установке) предоставить на русском языке:

- печатный вариант в 1-м экземпляре;

- в электронном виде на лазерном диске, формат PDF.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Поставка осуществляется в сроки, предусмотренные настоящим техническим заданием и договором поставки, с разгрузкой транспортного средства заказчику по адресу указанному в договоре.

Поставщик (производитель) должен обеспечить упаковку оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка оборудования должна полностью обеспечивать все необходимые условия транспортировки.

Поставщик (производитель) несёт ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании.

Транспортировочная тара и упаковка должны быть невозвратными.




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	В случае хранения спутникового оборудования на открытом воздухе условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе Ж1 ГОСТ 15150-69


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным. Поставщик (производитель) гарантирует, что оборудование не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании в соответствии с настоящим техническим заданием.

При поставке оборудования поставщик (производитель) предоставляет гарантию качества оборудования, оформленную соответствующими гарантийными талонами или аналогичными  документами.

Срок гарантии качества  (гарантийный срок) производителя на устройство  составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не позднее 18 (восемнадцати) месяцев со дня отгрузки. 
При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков и/или дефектов оборудования либо несоответствия оборудования требованиям настоящего технического задания полностью или частично поставщик (производитель) должен за свой счет устранить все выявленные недостатки и/или дефекты, либо заменить оборудование и/или его части ненадлежащего качества на оборудование  и/или его части надлежащего качества на площадке покупателя (ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»).


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕМОНТНОПРИГОДНОСТИ

	Требования к ремонтопригодности по ГОСТ 23660-79


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	В технической документации (технический паспорт на оборудование и/или руководство по монтажу и эксплуатации устройства) должны быть подробно описаны все виды и периодичность технического обслуживания:

- ежемесячное техническое обслуживание;

- периодическое техническое обслуживание;


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Устанавливается действующими нормативными документами по ограничению воздействий на окружающую среду.
Оборудование в рабочем режиме не должно иметь выбросов и стоков в окружающую среду, превышающих значений, установленных действующими нормативными документами РФ.




РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	Устанавливаются правилами ПБ 10-382-00, ПУЭ, ПТЭЭП, ПТБ
К паспорту должны быть приложены сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешение на применение.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
	Код ОКДП – 3321130

Код ОКВЭД – 74.2

Код ОКП 44 3370 – «Приборы геодезические и маркшейдерские прочие»

Код в Государственном реестре средств измерений 49329-12 - «Аппаратура геодезическая спутниковая»



РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Вместе с технической документацией на оборудование должен быть представлен список телефонных номеров, факсов, электронной почты ( «горячая линия») сервисных центров, по которым обеспечивается предоставление квалифицированных технических консультаций уполномоченными представителями поставщика (производителя) по возникшим проблемам с оборудованием, возможных неисправностях, способах их устранения и т.п. Заказчику должна быть представлена информация о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных производителями, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленного оборудования.


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	В общую сумму контракта должны входить:

- налог на добавленную стоимость, доставка на склад Заказчика;

- расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование;

- полный комплект технической документации;

- уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	Поставка оборудования (необходимой комплектации см. п.4.2) осуществляется в количестве 1 шт. и в срок  не позднее 


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Полный комплект технической  документации (паспорт на изделие, руководство по эксплуатации, монтажу и установке) предоставить на русском языке.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Требуется обучение представителей Заказчика работе на оборудовании.


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Госреестр СИ
	Государственный реестр средств измерений

	2
	НД
	Нормативная документация

	3
	СИ
	Средства измерения

	4
	ЗИП
	Запасные инструменты и принадлежности

	5
	СМР
	Строительно-монтажные работы


2

