Приложение № 4

к Договору № __________________

«___» ___________ 2015г.

СОГЛАСОВАНО                                                   УТВЕРЖДАЮ

Директор                                                      Директор   СЗЦ «СевРАО» - филиала

____________________                              ФГУП «РосРАО»

____________________                         ________________ В. Н. Пантелеев

«____» _________ 2015 г.                     «____» ________ 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое обслуживание

систем охранно – пожарной сигнализации

отделения Гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»

г. Мурманск

2015г.

На отделении Гремиха эксплуатируются автоматические установки  пожарной  сигнализации  в  здании   управления,  зданиях № 1, № 1А, № 1Б, докмейстерской,  КПП,  караульном  помещении, установок автоматического пожаротушения в  зданиях № 1, № 1А, № 1Б  и  система оповещения  и управления эвакуацией  людей при пожаре в зданиях и сооружениях. Устройства автоматики пожаротушения на отделении состоят из системы пожарной сигнализации,  оборудования оповещения о пожаре (ЧС).

| 1. Место расположение объекта | ЗАТО г. Островной, Мурманской области Центр по обращению с радиоактивными отходами – отделение Гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» |
| --- | --- |
| 2. Срок начала и окончания работ | Начало: с даты подписания Договора, окончание: не позднее 24 декабря 2015г. |
| 3. Основание для выполнения работ | # Пункты № 61 и № 63 Правил противопожарного режима утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 |
| 4. Вид работ | Ежеквартальное техническое обслуживание охранно – пожарной сигнализации Центра по обращению с радиоактивными отходами – отделения Гремиха СЦЗ "СевРАО" - филиала ФГУП "РосРАО" |
| 5. Заказчик работ | ФГУП «РосРАО», в лице СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» |
| 6. Цель работ | - Обеспечение исправного состояния автоматических установок пожарной сигнализации в здании управления, зданиях № 1, № 1А, № 1Б, докмейстерской, КПП, караульном помещении, установок автоматического пожаротушения в зданиях № 1, № 1А, № 1Б и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях. |
| 7. Содержание и объем работ, исходные данные | 1. Ежеквартальное техническое обслуживание АУПС и СОУЭ в соответствии годовым план – графиком. 1.1. Составление годового план – графика технического обслуживания и планово – предупредительного ремонта систем автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией с учетом эксплуатационной, технической документации заводов - изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ. 1.2. Откорректированная и заполненная исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты отделения Гремиха. 2. Ревизия (дефектация) в составе работ по ежеквартальному техническому обслуживанию: 2.1.Автоматических установок пожарной сигнализации (АУПС) в здании управления, зданиях № 1, № 1А, № 1Б, докмейстерской, КПП, караульном помещении; 2.2. Установок автоматического пожаротушения в зданиях № 1, № 1А, № 1Б; 2.3.Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях (СОУЭ). Объём работ определён в приложении № 1 к ТЗ – ведомости объёмов работ. |
| 8. Этапы работ | Работа должны выполняться в соответствии с Календарным планом (приложение к Договору) |
| 9. Отчетная документация | После завершения работ Подрядчик передает Заказчику: - Акт приёмки - сдачи выполненных работ – в 2 (двух) экземплярах; 2. Акт приемки выполненных работ по форме КС – 2 в 3 (трёх) экземплярах; 3. Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3- в 3(трёх) экземплярах; 4. Оригинал счет-фактуры в 2 (двух) экземплярах; 5. Откорректированную эксплуатационную документацию: - акты на выполнение работ по техническому обслуживанию автоматических установок пожаротушения, и охранно – пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре; - паспорта автоматических установок пожаротушения и охранно – пожарной сигнализации; - журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации; - график проведения технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения и охранно – пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре на 2015, 2016 годы; - технические требования определяющие параметры работоспособности автоматических установок пожаротушения и охранно - пожарной сигнализации; - журнал учета вызовов; - перечни технических средств, входящих в установки и подлежащих техническому обслуживанию и ремонту. 6. Дефектные ведомости. |
| 10. Особые условия | Работы будут производиться на территории режимного предприятия. Специалисты должны иметь допуск к государственной тайне по форме № 3. Требования к организации (далее - Подрядчику), который будет проводить ежеквартальное техническое обслуживание охранно – пожарной сигнализации на объектах отделения Гремиха: - Лицензия Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на деятельность по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности. - Подрядчик должен иметь лицензию ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну. - Наличие у организации опыта выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности не менее трёх лет. - ТО и ППР должны выполняться специалистами имеющими специальную подготовку по лицензируемому виду деятельности. - Специалисты должны иметь допуск к работам в условиях воздействия РВ и ИИИ. |

Приложение № 1

- Ведомость объёмов работ техническое обслуживание ОПС зданий и сооружений отделения Гремиха, здание № 1А,здание № 1Б, здание № 1, докмейстерская, здание управления, КПП и караульное помещение.

Главный инженер СЗЦ «СевРАО» -

филиала ФГУП «РосРАО»             _______________________      В.В. Ерёменко

«___» __________ 2015 г.

Начальник штаба ГОЧС –

руководитель СКЦ СЗЦ «СевРАО» -

филиала ФГУП «РосРАО»               _______________________      В.А. Лоза

«___» __________ 2015 г.