Приложение 1

Техническое задание

на выполнение ремонта и наладки САР турбин №1,2,4,6,7.

Общие положения.

1. Наименование объекта текущего ремонта: «Ремонт и наладка САР турбин №1,2,4,6,7 ТЭЦ».

2. Основание для проведения работы: в соответствии с планом текущего ремонта на 2012 год в ОАО «ППГХО».

3.   Заказчик: ОАО "ППГХО".

4. Подразделение,  заинтересованное в выполнении работ:  «ТЭЦ (Теплоэлектроцентраль)».

5. Цель выполнения работ: обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию объекта.

6. Сроки выполнения работы:  с 1 февраля по 30 сентября 2012 года.

7. Краткое описание местоположения объекта.

Объект расположен в 5 км. восточнее г. Краснокаменска.

Строительный район – 1В, сейсмичность района 7 баллов.

8. Объемы выполняемых работ принять в соответствии с дефектной ведомостью на «Ремонт и наладка САР турбин №1,2,4,6,7. ТЭЦ».

Дефектная ведомость.

Дефектные ведомости объемов работ прилагаются к настоящему техническому заданию.

На основании принятых объемов работ указанных в дефектной ведомости:

Оференту в своем предложении:

Предлагается разработать локальный сметный расчет по стоимости выполнения работ на основе следующего порядка ценообразования, принятого Заказчиком.

Порядок ценообразования.

Расчет стоимости должен быть произведен в базе БЦ-2001 года, с последующим переводом в текущие цены с коэффициентами по данным Координационного Центра по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве на момент выполнения работ. Обязательные условия:

Применение коэффициента зимнего удорожания строительства по видам работ.

Включить Страхование строительных рисков.

Включить Указание стоимости без НДС и в т.ч. НДС (если Участником не применяется упрощенная система налогообложения)

Обязательное условие применение понижающего коэффициента (не может быть больше 1).

Кпониж=стоимость предложенная участникомначальнаямаксимальная стоимостьуказанная в Документации

Материалы  для производства работ. Приобретение и доставку материалов на объект  осуществляет  Подрядчик.

Основные требования для выполнения работ.

- объем выполняемых работ, принимается на основании дефектной ведомости;

- подрядчик обязан выполнять требования нормативной и технической документации;

- соблюдать требования норм промышленной безопасности, пожарной безопасности, техники безопасности;

- обеспечить выполнение работ необходимым количеством техники, инструмента, оснастки, приспособлений, приборов измерения и контроля, а также квалифицированным персоналом;

- иметь опыт выполнения подобного рода работ.