PAGE  
2

Разъяснение положений документации процедуры закупки

В адрес Заказчика поступил запрос о разъяснении положений документации по открытому конкурсу в электронной форме на право заключения договора на разработку, изготовлению и поставку оборудования системы очистки производственно-дождевых стоков 00UGH (извещение 121020/0528/477 от 20.10.2012)
Вопрос 1: 
Согласно приложения к конкурсной документации Исходным технически требованиям NW2P.D.130.0.0UGH&&.GUH11.090.MD.0002 (п. 3.3) для загрузки фильтров ( 00GUH11AT004, 00GUH11AT005, 00GUH11AT006, 00GUH11AT007, 00GUH11AT008, 00GUH11AT009, 00GUH11AT010, 00GUH11AT011, 00GUH11AT012) используются шунгит (первый фильтр в линии), цеолит (второй фильтр в линии), МИУ-С (третий фильтр в линии).

Просим разъяснить, входит ли в комплект поставки по конкурсу без квалификационного отбора на право заключения договора на разработку, изготовлению и поставку оборудования системы очистки производственно-дождевых стоков 00UGH поставка фильтрующих материалов: шунгит, цеолит, МИУ-С для фильтров (00GUH11AT004, 00GUH11AT005, 00GUH11AT006, 00GUH11AT007, 00GUH11AT008, 00GUH11AT009, 00GUH11AT010, 00GUH11AT011, 00GUH11AT012).
Ответ 1: 

Поставка фильтрующих материалов (шунгит, цеолит, МИУ-С) не входит в комплект поставки фильтров, т.к. в ИТТ отсутствует указание о поставке фильтрующих материалов в комплекте с фильтрами.
