Техническое задание к заявке на Сапфиры
	№ п/п
	Наименование товара,

характеристики
	Требования к качеству

(ГОСТ, ТУ, чертёж, проект, задание)
	Страна происхождения,

завод-изготовитель
	Ед.

изм.
	Кол.

	1
	Преобразователь избыточного давления
Типа

Сапфир-22МПС-ДИ-2151-А-02-УХЛ*3.1-0,25-1,0МРа-42-М20-Р-Ц
или эквивалент

	1. Датчик разности давлений с пределом измерения 

1 МPа;

2. При изготовлении применить:

               Электронный преобразователь «Мёбиус» на базе микропроцессорной техники;
3. Мембранный блок конструкции «М»;

4. С кронштейном для крепления датчика на плоской поверхности. Материал кронштейна: углеродистая сталь с покрытием; 
5. С комплектом монтажных частей, разъёмом;

6. С установленными ниппелями под накидную гайку М20×1,5.Материал монтажных частей: углеродистая сталь с покрытием; 
7. Выходной сигнал 4-20 мА;

8. Индикация: встроенный ЖКИ с клавиатурой;

9. С основной приведённой погрешностью ± 0,25%;

10. Наличие паспорта на прибор;

11. Сведения о первичной поверке в паспорте;

12. Наличие методики поверки;

13. Руководство по эксплуатации;

14. Приёмка ОАО «ВПО«Зарубежатомэнегострой»;
15. Класс безопасности по ПН АЭ Г-01-011-97  -  3НУ.
	ООО  СКБ

«ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ»

Россия, 390000,

г. Рязань,

площадь Соборная, 17.
	шт.
	1

	2
	Преобразователь измерительный

разности давлений
Типа
Сапфир-22МПС-ДД-2430-А -02-УХЛ*3.1-0,25-25кРа-16-

42-М20-Р-Ц
или эквивалент 

	1. С разъёмом, с установленными ниппелями под накидную гайку М20×1,5
2. Датчик разности давлений с верхним пределом измерения 25 кPа, предельно допустимое рабочее избыточное давление 16 MPa;

3. При изготовлении применить: электронный преобразователь «Мёбиус» на базе микропроцессорной техники;
4. Мембранный блок конструкции «М»;

5. С кронштейном для крепления датчика на плоской поверхности. 

6. Материал кронштейна: углеродистая сталь с покрытием; 
7. С комплектом монтажных частей, разъёмом;

8. С установленными ниппелями под накидную гайку М20×1,5.Материал монтажных частей: углеродистая сталь с покрытием; 
9. Выходной сигнал 4-20 мА;

10. Индикация: встроенный ЖКИ с клавиатурой;

11. С основной приведённой погрешностью ± 0,25%;

12. Наличие паспорта на прибор;

13. Сведения о первичной поверке в паспорте;

14. Наличие методики поверки;

15. Руководство по эксплуатации;

16. Приёмка ОАО «ВПО «Зарубежатомэнегострой»;

Класс безопасности по ПН АЭ Г-01-011-97  -  3НУ.
	ООО  СКБ

«ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ»

Россия, 390000,

г. Рязань,

пл. Соборная, 17.
	шт.
	1

	3
	Преобразователь измерительный

разности давлений
Типа
Сапфир-22МПС-А-2420-02-УХЛ*3.1-0,25-6,3кРа-10-

42-М20-Р-Ц
или эквивалент

	1. С разъемом, с установленными ниппелями под накидную гайку М20×1,5
2. Датчик разности давлений с верхним пределом измерения 6,3 кPа, предельно допустимое рабочее избыточное давление 10 MPa;

3. При изготовлении применить: электронный преобразователь «Мёбиус» на базе микропроцессорной техники;
4. Мембранный блок конструкции «М»;

5. С кронштейном для крепления датчика на плоской поверхности. 

6. Материал кронштейна: углеродистая сталь с покрытием; 
7. С комплектом монтажных частей, разъёмом;

8. С установленными ниппелями под накидную гайку М20×1,5.Материал монтажных частей: углеродистая сталь с покрытием; 
9. Выходной сигнал 4-20 мА;

10. Индикация: встроенный ЖКИ с клавиатурой;

11. С основной приведённой погрешностью ± 0,25%;

12. Наличие паспорта на прибор;

13. Сведения о первичной поверке в паспорте;

14. Наличие методики поверки;

15. Руководство по эксплуатации;

16. Приёмка ОАО «ВПО «Зарубежатомэнегострой»;

Класс безопасности по ПН АЭ Г-01-011-97  -  3НУ.
	ООО  СКБ

«ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ»

Россия, 390000,

г. Рязань,

пл. Соборная, 17.
	шт.
	1

	4
	Преобразователь избыточного давления 
Типа

Сапфир-22МПС-ДИ-2151-А -02-УХЛ*3.1-0,25-0,63МРа-42-М20-Р-Ц
или эквивалент

	1. Датчик разности давлений с пределом измерения 

0,63 МPа;

2. При изготовлении применить:

               Электронный преобразователь «Мёбиус» на базе микропроцессорной техники;
3. Мембранный блок конструкции «М»;

4. С кронштейном для крепления датчика на плоской поверхности. Материал кронштейна: углеродистая сталь с покрытием; 
5. С комплектом монтажных частей, разъёмом;

6. С установленными ниппелями под накидную гайку М20×1,5.Материал монтажных частей: углеродистая сталь с покрытием; 
7. Выходной сигнал 4-20 мА;

8. Индикация: встроенный ЖКИ с клавиатурой;

9. С основной приведённой погрешностью ± 0,25%;

10. Наличие паспорта на прибор;

11. Сведения о первичной поверке в паспорте;

12. Наличие методики поверки;

13. Руководство по эксплуатации;

14. Приёмка ОАО «ВПО«Зарубежатомэнегострой»;
Класс безопасности по ПН АЭ Г-01-011-97  -  3НУ
	ООО  СКБ

«ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ»

Россия, 390000,

г. Рязань,

пл. Соборная, 17.
	шт.
	1

	5
	Преобразователь измерительный

разности давлений
Типа
Сапфир-22МПС-ДД-2440-А -02-УХЛ*3.1-0,25-63кРа-16-

42-М20-Р-Ц
или эквивалент

	1. С разъёмом, с установленными ниппелями под накидную гайку М20×1,5.
2. Датчик разности давлений с верхним пределом измерения 63 кPа, предельно допустимое рабочее избыточное давление 16 MPa;

3. При изготовлении применить: электронный преобразователь «Мёбиус» на базе микропроцессорной техники;
4. Мембранный блок конструкции «М»;

5. С кронштейном для крепления датчика на плоской поверхности. Материал кронштейна: углеродистая сталь с покрытием; 
6. С комплектом монтажных частей, разъёмом;

7. С установленными ниппелями под накидную гайку М20×1,5.Материал монтажных частей: углеродистая сталь с покрытием; 
8. Выходной сигнал 4-20 мА;

9. Индикация: встроенный ЖКИ с клавиатурой;

10. С основной приведённой погрешностью ± 0,25%;

11. Наличие паспорта на прибор;

12. Сведения о первичной поверке в паспорте;

13. Наличие методики поверки;

14. Руководство по эксплуатации;

15. Приёмка ОАО «ВПО «Зарубежатомэнегострой»;

Класс безопасности по ПН АЭ Г-01-011-97  -  3НУ.
	ООО  СКБ

«ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ»

Россия, 390000,

г. Рязань,

пл. Соборная, 17.
	шт.
	1


Начальник  ИКАР





А. В. Демидов
Начальник  отдела  12.07




И. С. Орлов

