Договор 

на выполнение работ на право поставки оборудования и выполнение работ по монтажу системы оповещения при пожаре и замене пожарных извещателей

в зд.35 ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» в 2011г.
г. Троицк




                               
              
 «__»________2011г.

ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  заместителя директора Коржавина С.П., действующего на основании Доверенности №226.10/02-2023 от 13.12.2010г. и ______________________ в лице ___________________________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора и обязанности Сторон 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы  по монтажу системы оповещения при пожаре и замене пожарных извещателей в здании №35 ФГУП “ГНЦ РФ ТРИНИТИ» в 2011г.

1.2. Этапы работ:
1 этап – Проведение строительно-монтажных работ систем АПС и ОП. Монтаж и наладка пожарных извещателей, настенных оповещателей, указателей,  станционного оборудования.

2 этап – Проведение комплексных испытаний, сдача работ Заказчику.
II. Обязанности сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Принять и оплатить выполненные Исполнителем работы, предусмотренные пунктом 1.1., на условиях настоящего Договора.

2.1.2. Обеспечить Исполнителю временное размещение  и хранения инструмента и материалов, водоснабжение и энергоресурсами, необходимыми для проведения работ по настоящему Договору.

2.1.3. Обеспечить приемку выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.1.4. Обеспечить доступ на территорию ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» сотрудников Исполнителя в соответствии с требованиями режима, по предварительной заявке Исполнителя.

2.2. Исполнитель обязуется:

2.2.1. Выполнить работу в соответствии с техническим заданием и надлежащим качеством, в сроки предусмотренные настоящим Договором.

2.2.2. Приступить к выполнению работ по настоящему Договору в течение трех рабочих дней с подписания настоящего Договора.

2.2.3. Обеспечить безопасные условия труда и соблюдение правил охраны труда и правил пожарной безопасности своих сотрудников при выполнении работ и нахождении на территории Заказчика (Исполнитель несет полную ответственность за нарушение правил техники безопасности или иных правил по охране труда и правил пожарной безопасности своими сотрудниками при выполнении работ на территории Заказчика), а также назначить лиц, ответственных за соблюдение указанных правил.

2.2.4. Передать Заказчику копии документов, подтверждающие качество оборудования, сертификаты соответствия, а также инструкцию по эксплуатации на русском языке, и другие документы.

2.2.5. Устранять недостатки оборудования в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них Заказчиком.
III. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость работ, услуг, оказываемых Исполнителем, составляет __________________ (____________________________________) рублей, включая НДС 18% в размере _______________ (____________________________________).
3.2. Заказчик, после подписания настоящего Договора, на основании счёта выставленного Исполнителем производит в течение 10 (десяти) рабочих дней авансовый платёж в размере 30% от стоимости работ (п.3.1. настоящего Договора).
3.3. Оплата по всем этапам работ осуществляется после приемки Заказчиком на основании подписанных сторонами Актов выполненных работ и не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты выставления Подрядчиком счета на оплату путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.4. Датой платежей по настоящему Договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

IV. Сроки выполнения работ
4.1. Все работы должны быть выполнены Исполнителем в полном объеме и сданы Заказчику согласно Календарного плана (Приложение №2).
4.2. Допускается досрочное исполнение работ, предусмотренных настоящим Договором с согласия Заказчика.

V. Порядок сдачи-приемки работ
5.1. Приемка выполненных Исполнителем работ осуществляется представителем Заказчика и оформляется актом сдачи-приемки. Работа считается выполненной с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки. Исполнитель представляет Заказчику в установленном порядке счет-фактуру согласно Главе 21 НК РФ, Акт выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет на оплату.

5.2. При приемке выполненных работ Исполнитель передает Заказчику исполнительную документацию, а так же предоставляет Акты на выполненные работы и паспорта на оборудование и другие документы.

5.3. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 5.1и 5.2. Договора, с участием Исполнителя осмотреть и принять выполненные работы, подписать и вернуть Исполнителю 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки работ или направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ.

5.4. Заказчик, обнаружив после приемки работ отступления от условий Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены им при приемке (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем, обязан известить об этом Исполнителя в течение 10 (десяти) дней со дня их обнаружения.
            VI. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2 Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении порядка исполнения настоящего Договора.

6.3. В случае нарушения установленных настоящим Договором сроков выполнения работ по вине Исполнителя, Исполнитель уплачивает пеню в размере 0,1% от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки до фактического их завершения, но не более 10% от стоимости неоплаченных работ.

6.4. Неустойка должна быть уплачена Исполнителем согласно счету, выставленному Заказчиком, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения Исполнителем, а также Заказчик может удерживать неустойку из любых платежей, причитающихся Исполнителю.

6.5. За задержку перечисления Заказчиком денежных средств по принятым к оплате документам за выполненные работы свыше 5 (пяти) рабочих дней после предъявления счетов Исполнителя Заказчику Исполнитель вправе требовать от Заказчика пеню в размере 0,1% от суммы, предъявленной к оплате за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости неоплаченных работ. При задержке Заказчиком перечисления денежных средств по принятым к оплате документам свыше одного месяца, Исполнитель вправе приостановить выполнение работ.

6.6. Оплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

VII.Конфиденциальность
7.1.
Информация, предоставляемая  Исполнителю Заказчиком в соответствии с настоящим Договором, предназначена исключительно для него и не может передаваться ни частично, ни полностью третьим лицам или использоваться каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Заказчика.

VIII.Разрешение споров.
8.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в соответствии с нормативными правовыми актами путем переговоров с оформлением протокола разногласий.

8.2. Все споры и разногласия, которые не могут быть разрешены сторонами путем проведения совместных переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования разногласий, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

IX.Прочие условия
9.1. Каждая из сторон обязуется незамедлительно в письменной форме  в течении 10 (десяти) дней сообщать другой стороне о возникших затруднениях, которые ставят под сомнение возможность выполнения в установленный срок взятых на себя обязательств, а также сообщать об изменениях своего адреса и банковских реквизитов. 

Все уведомления или извещения, должны быть направлены одним из ниже перечисленных способов: факс, почта, электронная почта. В случае направления уведомления или извещения по факсу или электронной почте оригинал уведомления дополнительно направляется отправителем адресату по почте заказным письмом с уведомлением  или доставляется адресату непосредственно курьером в течение рабочего дня, следующего за днем отправки уведомления по факсу или электронной почте. 

9.2. Дополнения  или изменения условий Договора осуществляются по соглашению Сторон и оформляются письменно в виде дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.4. Настоящий Договор имеет 9 (девять) листов и подписывается в двух равных по юридической силе экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

9.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать или каким-либо образом уступать свои права по настоящему Договору  третьим лицам без письменного согласия на это второй стороны.

X.Форс-мажорные обстоятельства
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, если они непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

10.2. При наступлении указанных в п.10.1. обстоятельств, Сторона по настоящему Договору, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна в течение 3-х рабочих дней в письменной форме известить об этом другую Сторону, приложив соответствующую справку.

10.3. При неисполнении обязанности, предусмотренной в п.10.2., Сторона не вправе в последующем ссылается на обстоятельства непреодолимой силы.

10.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств, влечет соизмеримое увеличение срока исполнения Договорных обязательств на период действия таких обстоятельств.

XI.Срок действия  Договора
11.1. Настоящий Договор действует с момента его подписания и до завершения расчетов между Сторонами.

11.2. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика предоплата не возвращается и засчитывается в счет оплаты понесенных Исполнителем расходов.
ХII. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Заказчик






Исполнитель
ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»





142190, Россия, Московская обл.,





г.Троицк, ул.Пушковых, владение 12




р/с 405 028 106 001 800 000 01



р/с 

в ОАО Банк ВТБ г.Москва




в 

к/с 301 018 107 000 000 00 187



к/с 

БИК 044 525 187





БИК 

ИНН 504 600 5360





ИНН 

КПП 504 601 001





КПП 

ОКПО 086 242 72





ОКПО 

ОГРН 102 500 603 4020




ОГРН 

_________________ С.П.Коржавин

__________________


М.п.







М.п.
Приложение №1










к Договору № _____










от «__» _______ 2011г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на право поставки оборудования и выполнение работ по монтажу

системы оповещения при пожаре и замене пожарных извещателей

в зд.35 ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» в 2011г.

 1.      ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1.1. Полное наименование работы: «Выполнение работ по монтажу системы оповещения при пожаре и замене пожарных извещателей в здании №35 Федерального государственного унитарного предприятия «Государственный научный центр Российской Федерации Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований».
 1.2. Срок выполнения работ: начало – дата подписания договора, конец – 15.12.2011г.
 1.3. Стоимость работ: объём работ – ______________ тыс. руб.
 

2.      ЦЕЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
2.1. Цель и задачи работы: Цель – обеспечение пожарной безопасности в здании №35 ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» с помощью технических средств. Задача – замена существующих пожарных извещателей и монтаж системы оповещения при пожаре здании №35.

3. ЭТАПЫ РАБОТ:
1 этап – Проведение строительно-монтажных работ систем АПС и ОП. Монтаж и наладка пожарных извещателей, настенных оповещателей, указателей,  станционного оборудования.

2 этап – Проведение комплексных испытаний, сдача работ Заказчику.
4.
ОБЪЁМЫ РАБОТ 
	№

п.п.
	Наименование системы
	Место
	Содержание и объёмы работ

	1
	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
	Защищаемый объект: 1-6 этажи здания №35 ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» 


	Подсистема оповещения:

- поставка, монтаж, проведение пусконаладочных работ автономного станционного оборудования автоматического оповещения, 150 Вт – 3 компл.;

- поставка, монтаж, проведение пусконаладочных работ громкоговорителей настенных SWS-3 – 22 шт.;

-  поставка, монтаж, проведение пусконаладочных работ громкоговорителей настенных SWS-10 -6 шт.;

- поставка, монтаж, проведение пусконаладочных работ микрофон МТ-310 – 1 компл.;
Подсистема управления эвакуацией:

- поставка, монтаж, проведение пусконаладочных работ табло световое "ВЫХОД" СТ- 220В – 5 компл.;

- табло световое "ВЫХОД"  СТ-220-РИП – 17 компл.;

- табло световое "ВЛЕВО"  СТ-220-РИП – 4 компл.

	2
	Система автоматической пожарной сигнализации
	Защищаемый объект: 1-6 этажи здания №35 ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» 


	Поставка, монтаж, проведение пусконаладочных работ: 

- извещатель ручной ИПР-3СУ – 16 компл.;

- извещатель тепловой ИП-101-1А – 43 компл.

	3
	Система бесперебойного электропитания
	Защищаемый объект: 1-6 этажи здания №35 ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» 


	Обеспечение всех систем бесперебойным электропитанием. 

Поставка, монтаж, проведение пусконаладочных работ: 

- резервный источник питания  PS 2405E – 3 компл.;

- аккумуляторная батарея  17 А/ч (АКБ DTM 1217) – 6 шт.

	4
	Система линейно-кабельных и коммуникационных сооружений объекта
	Защищаемый объект: 1-6 этажи здания №35 ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» 


	Монтаж системы линейно-кабельных сооружений (кабельное оборудование (боксы, кабельные шкафы, распределительные коробки)) и линейно-кабельных устройств (кабельная канализация, кабельные вводы, распределительные шкафы) по этажам здания  №35:

- кабельные линии электропитания;

- кабельные линии информационные (ВОЛС);

- коробки распределительные;

- кабельная канализация, кабельные вводы. 

Электропроводки выполнить огнестойким кабелем с пониженных дымо- газовыделением кабелем типа «нг», «FRLS» в трубе ПВХ и кабельном коробе в соответствии с проектом. 

Всё монтируемое оборудование обеспечить защитным заземлением.


5. 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
Здание №35 Федерального государственного унитарного предприятия «Государственный научный центр Российской Федерации Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований» оснащён системой оповещения при пожаре и произведена замена пожарных извещателей. Системы соответствуют требованиям руководящих документов в области пожарной безопасности, в т.ч.:

а) Свод правил СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;

б) Свод правил СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические».

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ПРИЁМКИ РАБОТ
Приёмка проводится в соответствии с требованиями ТЗ, проектной документации, СНиП 3.01.04-87 и нормативными документами Госкорпорации «Росатом», определяющими порядок проведения приёмочных испытаний.

Приёмка выполненных работ проводится назначенной рабочей комиссией после завершения соответствующих испытаний, проверки документации и устранения выявленных недостатков.


ЗАКАЗЧИК






ИСПОЛНИТЕЛЬ

_________________ С.П.Коржавин


__________________ 


М.п.







М.п.
Приложение №2










к Договору № _____










от «__» _______ 2011г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения работ

	№ №

п.п.
	Наименование этапов и их 

содержание
	Результаты 

работы
	Срок 

исполнения
	Стоимость 
тыс. руб.

	1
	             1 этап – Проведение строительно-монтажных работ систем АПС и ОП. Монтаж и наладка пожарных извещателей, настенных оповещателей, указателей,  станционного оборудования.

2 этап – Проведение комплексных испытаний, сдача работ Заказчику.

	Оснащёние системой оповещения при пожаре и замена пожарных извещателей. в зд.35 ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» в 2011г.

Акт приёма выполненных работ
	Начало работ: с момента подписания договора

Окончание работ:

15 декабря 2011г. 
	



ЗАКАЗЧИК






ИСПОЛНИТЕЛЬ

_________________ С.П.Коржавин


__________________ 


М.п.







М.п.
