Приложение № 2

к документации по проведению

открытого запроса предложений в электронной форме

№  НТГ-18/07/2016-73эзп

Согласовано                                                                      И.о. главного инженера ООО «Нижегородтеплогаз»

______________________ А.В. Пирожков

Техническое задание:

| № | Товар | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВВГ п 0,66 3х1,5 кабель (Бухты по 100 м (кратно 100)) | м | 200 |
| 2 | Выключатель 1-клавишный Schneider Electric Этюд BA10-001b ОП белый | шт | 2 |
| 3 | Выключатель 2-клавишный Schneider Electric Этюд BA10-002b ОП белый | шт | 1 |
| 4 | Труба ПВХ гофрированная с протяжкой 16мм У.ПАК Продажа кратно упаковке 100м. | м | 400 |
| 5 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12В-2авт. TDM | шт | 2 |
| 6 | Трансформатор TDM ТТН-Ш 200/5 5ВА 0,5 | шт | 18 |
| 7 | Трансформатор TDM ТТН-Ш 400/5 5ВА 0,5 | шт | 18 |
| 8 | Трансформатор TDM ТТН-Ш 600/5 5ВА 0,5 | шт | 12 |
| 9 | Розетка 1-местная Schneider Electric Этюд PA16-001b ОП без з/к белый | шт | 12 |
| 10 | Держатель-клипса универсальная 16мм. Продажа кратно 100шт. У.ПАК | шт | 100 |
| 11 | Дюбель U борт. D6*52Б (100) | Упак | 2 |
| 12 | Светильник Navigator 94 582 LPO-MS1-E236-G13 D ЛПО 2х36 ЭПРА | шт | 10 |
| 13 | Светильник TDM НСП 02-200-021.01 У2 (без решетки, стекло, крюк) | шт | 10 |
| 14 | Выключатель пакетный ПВ-2х16 IP56 М1 пл. (16А, пластмассовый корпус, IP56) (ЭТ) | шт | 10 |
| 15 | Розетка 2-местная Schneider Electric Этюд PA16-007b ОП з/к белый | шт | 2 |
| 16 | Розетка 1-местная Schneider Electric Этюд PA16-003b ОП з/к бел | шт | 6 |
| 17 | ВВГ п 0,66 3х2,5 кабель (Бухты по 200 м (кратно 200)) | м | 200 |
| 18 | Кабель-канал TDM-Plast 16х16 (84 м) | м | 20 |
| 19 | Патрон E40 керамический (контакты медь, гильза медь) TDM | шт | 6 |
| 20 | Патрон E27 керамический (контакты медь, гильза медь) TDM | шт | 8 |
| 21 | Автоматический выключатель ВА47-29 1P 16А хар-ка С TDM | шт | 6 |
| 22 | Реле контроля 3-х фазного напряжения ЕЛ-11М/ЕЛ-11 380В 50Гц | шт | 6 |
| 23 | Вилка UNIVersal прямая с/з белая 16А 250В А101 | шт | 6 |
| 24 | Короб распределительный ОП РК 80х80х40 прям.Р-Д | шт | 6 |
| 25 | Изолента ОНЛАЙТ 71 677 OIT-B15-20/BL черная | шт | 10 |
| 26 | Изолента ОНЛАЙТ 71 681 OIT-B15-20/B синяя | шт | 10 |
| 27 | Изолента ОНЛАЙТ 71 676 OIT-B15-20/WH белая | шт | 10 |
| 28 | Хомут 3,6 х200мм (100шт) EKF | Упак | 5 |
| 29 | Выключатель 1-клавишный Schneider Electric Этюд BA10-001b ОП белый | шт | 10 |
| 30 | Галогенная лампа без рефлектора Navigator 94 210 NH-JC-20-12-G4/C 12V 20Вт | шт | 50 |
| 31 | Автоматический выключатель ВА47-29 3P 63А хар-ка С TDM | шт | 1 |
| 32 | Пускатель ПМЛ 2500 25А 220В | шт | 2 |
| 33 | Пускатель ПМЛ 3100 220В 40А КЭАЗ ( ПМ12 040100; КМИ 34012; КМН 34012) | шт | 3 |
| 34 | Светильник LEDEO 36 .IP56.45W.220V | шт | 10 |
| 35 | Кабель-канал TDM-Plast 100х60 (8 м) | м | 2 |
| 36 | DKC 01789 Короб с крышкой TA-GN 200x60 | м | 2 |
| 37 | Энергосберегающая лампа Navigator NCLP-SF-30-840-E27 30Вт Pro 94 359 | шт | 140 |
| 38 | Энергосберегающая лампа Navigator NCLP-SF-20-840-E27 20Вт Pro 94 419 | шт | 100 |
| 39 | Энергосберегающая лампа Navigator NCLP-SF-25-840-E27 25Вт Pro 94 356 | шт | 50 |
| 40 | Энергосберегающая лампа Navigator NCL-SF10-15-840-E14 15Вт 94 290 | шт | 5 |
| 41 | Энергосберегающая лампа Navigator NCL-SF10-11-840-E14 11Вт 94 088 | шт | 5 |
| 42 | Энергосберегающая лампа Navigator NCL-SF10-09-840-E14 9Вт 94 042 | шт | 5 |
| 43 | Ртутно-вольфрамовая лампа Philips ML 250Вт E40 прямого включения | шт | 10 |
| 44 | Стандартная лампа накаливания МО-12V 60Вт местного освещения (штучно) | шт | 20 |
| 45 | Стандартная лампа накаливания МО-12V 40Вт местного освещения (штучно) | шт | 20 |
| 46 | Люминесцентная лампа Philips TL-D 36Вт/54-765 холодного света | шт | 75 |
| 47 | Люминесцентная лампа Philips TL-D 18Вт/54-765 холодного света | шт | 25 |
| 48 | Люминесцентная лампа OSRAM L 18Вт 640 G13 4000K | шт | 25 |
| 49 | ВВГ п-нг(А) 0,66 3х2,5 кабель | м | 50 |
| 50 | ВВГ п-нг(А) 0,66 3х1,5 кабель | м | 50 |
| 51 | ВВГ п-нг(А)-0,66 2х 2,5 кабель | м | 100 |
| 52 | ПВС 2х0,75 провод медный (бухты по 200 (кратно 200)) | м | 400 |
| 53 | ПВС 4x0,75 провод медный (бухты по 200 (кратно 200)) | м | 400 |
| 54 | КСПВ 4х0,4 кабель (БЕЗ ОТМОТКИ -200м) | м | 400 |
| 55 | Круг абразивный отрезной по металлу 125*1.6*22 А40 Луга 3387 | шт | 20 |
| 56 | Круг абразивный отрезной по металлу 230*2.5*22 А30 Луга 2785 | шт | 20 |
| 57 | Арматура светосигнальная AD-16DS 230В (зеленая) TDM | шт | 30 |
| 58 | Арматура светосигнальная AD-16DS 230В (желтый) TDM | шт | 30 |
| 59 | Хомут 3,6 х150мм (100шт) нейлон бел. TDM | Упак | 4 |
| 60 | Хомут 3,6 х200мм (100шт) EKF | Упак | 4 |
| 61 | Е-гильза Navigator 71 088 NET-E0508 оранжевый (100шт в уп-ке) | уп. | 5 |
| 62 | Е-гильза Navigator 71 101 NET-E7508 белый (100шт в уп-ке) | уп. | 8 |
| 63 | Е-гильза Navigator 71 090 NET-E1012 темно-красный (100шт в уп-ке) | уп. | 5 |
| 64 | Е-гильза Navigator 71 091 NET-E1508 красный (100шт в уп-ке) | уп. | 2 |
| 65 | Е-гильза Navigator 71 095 NET-E2508 синий (100шт в уп-ке) | уп. | 2 |
| 66 | Schneider TE-LEC RXM4AB2BD реле 4 СО светодиод 24B пост.тока | шт | 60 |
| 67 | Колодка Schneider Electric TE-LEC RXZE2M114M с комб.конт. 4СО 27мм | шт | 60 |
| 68 | Контактор TDM КМН-23210 32А 230B/AC3 1HO | шт | 2 |
| 69 | Автоматический выключатель ВА47-29 1P 16А хар-ка С TDM | шт | 8 |
| 70 | ПВС 4х1,5 провод медный (Бухты по 100 м (кратно 100)) | м | 100 |
| 71 | Блок питания ОВЕН БП30Б-Д.3 24в 1,25А | шт | 2 |
| 72 | ABB Автоматич.выключ. MS165-65 25кА с регулир. тепловой защитой 52А-65А Класс тепл. расцепит. 10 /1SAM451000R1017/ | шт | 1 |

ТМЦ должны быть новыми, оригинальными,  производства.

Позиции ТМЦ не заменять (наименование не менять), порядок не изменять, не удалять и не добавлять доп. позиции, замена наименования осуществляется по согласованию сторон.

Начальник электрослужбы        _________________________                Д. Г. Лисин