1. Наименование:
Оптические изоляторы предназначены для использования в составе оптической схемы лазерного стенда.
2. Технические характеристики оборудования

	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики

(ГОСТ, ТУ)
	Кол-во

	1
	оптический изолятор Фарадея 5AFI38B-1064C (или аналогичный)
	Назначение: изоляция отраженного лазерного излучения
Параметры:
- рабочая длина волны: 1064 нм;

- степень изоляции отраженного излучения: не менее 38 дБ;
- материал стержня ТГГ;

- коэффициент пропускания стержня: не менее 99%;

- коэффициент пропускания поляризаторов: не менее 94%;

- апертура 5 мм;

- габаритные размеры: 86×48×54 мм
	1

	2
	оптический изолятор Фарадея 8AFI38B-1064C (или аналогичный)
	Назначение: изоляция отраженного лазерного излучения

Параметры:
- рабочая длина волны: 1064 нм;

- степень изоляции отраженного излучения: не менее 38 дБ;

- материал стержня ТГГ;

- коэффициент пропускания стержня: не менее 99%;

- коэффициент пропускания поляризаторов: не менее 94%;

- апертура 8 мм;

- габаритные размеры: 90×59×65 мм
	2

	3
	оптический изолятор Фарадея 12AFI38B-1064C (или аналогичный)
	Назначение: изоляция отраженного лазерного излучения

Параметры:
- рабочая длина волны: 1064 нм;

- степень изоляции отраженного излучения: не менее 38 дБ;

- материал стержня ТГГ;

- коэффициент пропускания стержня: не менее 99%;

- коэффициент пропускания поляризаторов: не менее 94%;

- апертура 12 мм;

- габаритные размеры: 95×71×77 мм
	2


3. Условия поставки 

В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 

Особые условия:
1. Поставка осуществляется по адресу, указанному в Извещении или по согласованию с Заказчиком по другому адресу в пределах г.Снежинска;

2. Обязательное наличие товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент поставки.

Применяемые в «Технической части» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.
Примечание:
1. Эквивалентность товара определяется в соответствии с техническими и качественными характеристиками, а также потребительскими свойствами предлагаемых товаров. В случае, если комиссия не установит эквивалентности товара, предложенного в Заявке, то участник размещения Заказа, подавший такую заявку, не будет допущен на основании несоответствия заявки требованиям документации о проведении запроса цен.

2. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Поставляемое оборудование должно быть серийно выпускаемым и готово к эксплуатации. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.
3. Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.

Требования к упаковке продукции
Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Комплект поставки и технической документации

Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на бумажном носителе на русском языке в одном экземпляре.

В комплекте должна быть документация на все составные элементы продукции в случае если продукция состоит из отдельных покупных изделий.

Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия.

Гарантийные обязательства
1. Гарантийный срок работы продукции не менее 24 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию.
2. Гарантия должна предоставляться на все составные элементы продукции в случае если комплект продукции состоит из отдельных покупных изделий.
PAGE  
2

