Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку светильников ЭВИС-1М (согласно ТЗ)
том 2 «техническая часть»

г. Саров
2015г. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку светильников ЭВИС-1М (согласно ТЗ)
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Излучатель света «ЭВИС-1М» импульсный высоковольтный
	шт.
	1 150
	2 года

	2
	Светильник ЭВИС-1М (источник света с пл. разряд.)
	шт.
	925
	2 года


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 1 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Товар должен сохранять работоспособность при изменении температуры окружающей среды в диапазоне от минус 20 °С до плюс 40 °С при относительной влажности от 20 % до 90 %.

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	1. Излучатель света «ЭВИС-1М» импульсный высоковольтный:

· Яркостная температура – 24500 К;

· Сила света – 12 млн кд.

2. Светильник ЭВИС-1М (источник света с пл. разряд.)

· Яркостная температура – 20 000 К;

· Сила света – 9 млн кд.

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	не предъявляются

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	не предъявляются

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	1. Излучатель света «ЭВИС-1М» импульсный высоковольтный:

· Длина стримерной дорожки L– 100 мм;

· Ширина – 60 мм;

2. Светильник ЭВИС-1М (источник света с пл. разряд.)

· Длина стримерной дорожки L– 90 мм;

· Ширина – 40 мм;

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	не предъявляются

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	не предъявляются

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Рабочее напряжение - 30кВ;

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	не предъявляются

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	не предъявляются

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	не предъявляются

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	не предъявляются

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставленного Товара осуществляется Заказчиком с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара в ходе передачи Товара  Заказчику на месте доставки.

По факту приемки Товара  соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, после осуществления уполномоченный представитель Заказчика подписывает Акт приема-передачи Товара  и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с  указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	При поставке Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующую документацию:

а) технический паспорт на Товар на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром на русском языке;

в) оформленные гарантийные талоны, с указанием гарантийного периода;

г) счет, счет-фактуру, выставленные Заказчику;

д) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для  Поставщика);

е) акт приема-передачи Товара в 2-х экз. (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для  Поставщика).

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	не предъявляются

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	не предъявляются

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Поставщик гарантирует:

· надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, безупречное качество изготовления  Товара и его сборки;

· полное соответствие поставляемого Товара условиям ТЗ.

Гарантия на поставленный Товар  составляет не менее 24 месяцев. Гарантийный срок  исчисляется со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи Товара

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	не предъявляются

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	не предъявляются

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Товар должен удовлетворять требованиям безопасности по ГОСТ Р МЭК 491-95

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	не предъявляются

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	не предъявляются

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	1. Излучатель света «ЭВИС-1М» импульсный высоковольтный – 1 150 штук.

2. Светильник ЭВИС-1М (источник света с пл. разряд.) – 925 штук.




Примечание:

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ). 


Участник процедуры, предлагающий «эквивалент» либо «аналог» должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, габаритный чертеж изделия, указать завод-изготовитель и предложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.









