## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[6 empty] | (наименование стройки) | [5 empty] | Зам. генерального директора
Е.В.Гордеев
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2012 г. | [11 empty] | "______ " __________2012 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 24543
(локальная смета)
|  | на | систему автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ. РЭБ. Строение 5 (инв.№ _____________)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  | Основание: проект №23954-11-СС "И" | [9 empty] | Справочно, в тыс.руб. :
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________33,380 |  | тыс. руб. |  | ИТОГО: |  | 144.8899
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________13,643 |  | тыс. руб. |  | с К=4,42 |  | 60.3021
|  |  | прочих (ПНР "в холостую") _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1,016 |  | тыс. руб. |  | с К=6,05 |  | 6.1468
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________18,721 |  | тыс. руб. |  | с К=4,19 |  | 78.441
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________2,544 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________165,23 |  | чел.час
Составлен(а) в базовых ценах 2001г. в редакции 2009г.
№ пп | Обоснова-ние | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору-дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ТЕРм10-08-001-13 | Монтаж: ППК С2000-4 | 1 шт. | 1 | 64.92 | 57.52 | 0.37 |  |  | 65 | 58 |  |  | 4 | 4
2 | ТЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ИП212-90 | 1 шт. | 2 | 28.38 | 22.76 | 0.46 |  |  | 57 | 46 | 1 |  | 1.68 | 3.36
3 | ТЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | 1 шт. | 1 | 256.7 | 157.76 | 33.83 | 6.87 |  | 257 | 158 | 34 | 7 | 10.1 | 10.1
4 | ТЕРм10-08-003-05 | Монтаж: извещатель дымовой линейный 6500RS | 1 шт. | 3 | 86.32 | 78.05 | 0.37 |  |  | 259 | 234 | 1 |  | 5.76 | 17.28
5 | ТЕРм10-04-066-05 | Извещатель пожарный ручной | 1 шт. | 2 | 13.89 | 12.78 |  |  |  | 28 | 26 |  |  | 1 | 2
6 | ТЕРм10-04-066-06 | Монтаж оповещателя светового "Молния-12" | 1 шт. | 2 | 98.76 | 74.88 |  |  |  | 198 | 150 |  |  | 6 | 12
7 | ТЕРм10-04-066-05 | Монтаж оповещателя звукового "Маяк-12-3М" | 1 шт. | 2 | 13.89 | 12.78 |  |  |  | 28 | 26 |  |  | 1 | 2
8 | ТЕРм10-04-066-06 | Монтаж оповещателя свето-звукового "Маяк-12К" | 1 шт. | 1 | 98.76 | 74.88 |  |  |  | 99 | 75 |  |  | 6 | 6
9 | ТЕРм10-01-039-06 | Монтаж: выносное шлейфовое контрольное устройство УШК-01 (ВУОС) | 1 шт. | 1 | 24.5 | 24.02 |  |  |  | 25 | 24 |  |  | 2 | 2
10 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 1 | 174.77 | 20.9 | 1.28 |  |  | 175 | 21 | 1 |  | 1.56 | 1.56
11 | ТЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене | 1 шт. | 3 | 7.32 | 6.88 |  |  |  | 22 | 21 |  |  | 0.5 | 1.5
12 | ТЕРм08-02-413-01 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 | 100 м трубок | 1.5 | 1497.34 | 267.65 | 64.3 | 4 |  | 2246 | 401 | 96 | 6 | 20.2 | 30.3
13 | ТЕРм08-02-149-01 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0.18 | 4535.61 | 231.71 | 2581.44 | 295.76 |  | 816 | 42 | 465 | 53 | 17.1 | 3.08
14 | ТЕРм08-02-146-01 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг | 100 м кабеля | 0.2 | 2828.73 | 199.19 | 1292.95 | 147.72 |  | 566 | 40 | 259 | 30 | 14.7 | 2.94
15 | ТЕРм11-03-001-01 | Монтаж: резисторы, диоды | 1 шт. | 5 | 8.41 | 7.26 |  |  |  | 42 | 36 |  |  | 0.52 | 2.6
Раздел 2. Оборудование и материалы, неучтенные в стоимости монтажных работ
16 | Цена поставщика | ППК "С2000-4" (Ц:2101руб :1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 365 | 365
17 | Цена поставщика | Дымовой извещатель "ИП-212-90" (Ц:250руб :1,18:4,42х1,02) | шт | 3 | 48.89 |  |  |  |  | 147
18 | Цена поставщика | ИБП "СКАТ-1200" (Ц:3524руб:1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 713 | 713
19 | Цена поставщика | АКБ 12В 17.0А/ч (Ц:1700,60руб :1,18:4,04х1,02) | шт | 1 | 332.46 |  |  |  |  | 332
20 | Цена поставщика | Извещатель дымовой линейный 6500RS (Ц:17910руб:1,18:4,19) | шт | 4 |  |  |  |  | 14490 | 14490
21 | Цена поставщика | Выносной пульт дистанционного тестирования 6500RTS-KEY (Ц:3104,56руб:1,18:4,19) | шт | 4 |  |  |  |  | 2512 | 2512
22 | Цена поставщика | Выносной индикатор врезной RA400Z (Ц:517,43руб:1,18:4,19) | шт | 4 |  |  |  |  | 419 | 419
23 | Цена поставщика | Извещатель пожарный ручной "ИПР-3СУ" (Ц:171,93руб.:1,18:4,42х1,02) | шт | 3 | 33.62 |  |  |  |  | 101
24 | Цена поставщика | Транспарант световой (табло "ВЫХОД") Молния-12 (Ц:126,70руб:1,18:4,42х1,02) | 1 шт. | 2 | 24.78 |  |  |  |  | 50
25 | Цена поставщика | Звуковой оповещатель "Маяк-12-3М" (Ц:150руб :1,18:4,42х1,02) | шт | 2 | 29.34 |  |  |  |  | 59
26 | Цена поставщика | Оповещатель уличный "Маяк-12К" (Ц:297,50руб :1,18:4,42х1,02) | шт | 1 | 50.36 |  |  |  |  | 50
27 | Цена поставщика | Выносное устройство ВУОС (Ц:110руб.:1,18:4,42х1,02) | шт | 2 | 21.51 |  |  |  |  | 43
28 | ТСЦ-509-0323 | Выключатели автоматические | шт. | 1 | 33.29 |  |  |  |  | 33
29 | Цена поставщика | Гофрированная труба из ПВХ диам.16 мм DKC (Цена:9,41руб :1,18:4,42х1,02) | м | 100 | 1.84 |  |  |  |  | 184
30 | Цена поставщика | Гофрированная труба из ПВХ диам.32 мм DKC (Цена:11,14руб :1,18:4,42х1,02) | м | 50 | 2.18 |  |  |  |  | 109
31 | Цена поставщика | Коробка ответвительная DKC 53800R (Цена:80,02руб :1,18:4,42х1,02) | шт | 4 | 15.65 |  |  |  |  | 63
32 | Цена поставщика | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5 (Ц:71050руб :1,18:4,42х1,02) | 1000 м | 0.23 | 13895.05 |  |  |  |  | 3196
33 | ТСЦ5-500-9001-691 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести марки ВВГнг сеч. 2х1.5 мм2 | 1000м | 0.036 | 5479.6 |  |  |  |  | 197
34 | ТСЦ5-500-9001-700 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести марки ВВГнг сеч. 3х1.5 мм2 | 1000м | 0.005 | 7817.7 |  |  |  |  | 39
35 | Цена поставщика | Кабель UTP Cаt 5 КС 2х2х0,51 (Цена:9271руб:1,18:4,42х1,02) | 1000м | 0.103 | 1813.1 |  |  |  |  | 187
36 | ТСЦ-509-0584 | Резисторы | шт. | 7 | 1.19 |  |  |  |  | 8
Раздел 3. Пусконаладочные работы (вхолостую 80%)
37 | ТЕРп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 0.10 При выполнении пусконаладочных работ на высоте от 2 до 8м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | 1 сигнал | 12 | 27.19 | 27.19 |  |  |  | 326 | 326 |  |  | 1.65 | 19.8
38 | ТЕРп01-10-010-01 | Схема контроля изоляции электрической сети с помощью электроизмерительных приборов | 1 схема | 2 | 95.38 | 95.38 |  |  |  | 191 | 191 |  |  | 6 | 12
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 28697 | 1875 | 857 | 96 |  | 132.52
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 29759 | 2409 | 1163 | 135 |  | 165.23
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-4, 9, 11, 15, 5-8, 10, 12-14, 37-38) | [9 empty] | 85 | 81 | 4 | 4
Заготовительно-складские расходы на оборудование - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (Поз. 16, 18, 20-22) | [9 empty] | 222
2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1-4, 9, 11, 15, 5-8, 10, 12-14) | [9 empty] | 798 | 496 | 301 | 35 |  | 35.252
3. ПНР на действующих предприятиях в зданиях при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 37-38) | [9 empty] | 81 | 81 |  |  |  | 4.77
Пусконаладочные работы (в холостую 80%) ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) (Поз. 37-38) | [9 empty] | -124 | -124 |  |  |  | -7.314
Накладные расходы | [9 empty] | 2133
Сметная прибыль | [9 empty] | 1488
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 13643 |  |  |  |  | 135.97
Итого Оборудование | [9 empty] | 18721
Итого Прочие затраты | [9 empty] | 1016 |  |  |  |  | 29.26
Итого | [9 empty] | 33380 |  |  |  |  | 165.23
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 7466
Машины и механизмы | [9 empty] | 1163
ФОТ | [9 empty] | 2544
Оборудование | [9 empty] | 18721
Накладные расходы | [9 empty] | 2133
Сметная прибыль | [9 empty] | 1488
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 33380 |  |  |  |  | 165.23
| Начальник отд. 078 _________________________ Т.М.Ковязина | [6 empty] | Составил инженер-сметчик __________________ В.В.Воронкова
31.07.12 г.