- Федеральное государственное унитарное предприятие

- «Государственный научный центр Российской Федерации Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований»

(ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»)

|  | УТВЕРЖДАЮ: Директор ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» _____________________В.Е.Черковец «____»__________________ 2012 г. |
| --- | --- |

Извещение

о проведении запроса предложений в электронной форме

на выполнение работ

по ремонту пола зд.КОГ ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»

Извещение  размещено на официальном сайте http://www.zakupki.rosatom.ru

от « 18 » апреля 2012 года № 120418/0460/009

2012

- ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Форма процедуры закупки: Открытый запрос предложений в электронной форме.

- Заказчик: ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»

Место нахождения: г.Троицк, Московская область.

Почтовый адрес: 142190, Московская обл., г.Троицк, ул.Пушковых, владение 12

Контактное лицо: Мокробородов Сергей Алексеевич тел./факс (4967) 51-05-10, (498) 540-53-91

- Организатор размещения заказа: ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»

Место нахождения: 142190, Московская обл., г.Троицк, ул.Пушковых, владение 12

Почтовый адрес: 142190, Московская обл., г.Троицк, ул.Пушковых, владение 12

Контактное лицо: Мокробородов Сергей Алексеевич, тел./факс (4967) 51-05-10, (498) 540-53-91, электронная почта: omtriniti@triniti.ru

Предмет договора: ремонт пола зд.КОГ ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»

- Состав и объем работ:

| Наименование продукции | Кол-во | ЕИ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Здание КОГ - кирпичное, 5-ти этажное размер в плане 69 х 15 м. Выход со 2-го и выше этажей на 2 лестничные клетки. На 1 этаже общий вход. Замена пола из линолеума на полы из керамогранита на каждом этаже состоят из площадей примерно 8шт по 10м2 с выходом из 4-х комнат и 2-х по 30м2 коридоров с выходом на лестничную клетку. Общая замена пола 712м2. Ремонт без выселения, срок работ 90 календарных дней. Работы по разборке покрытия пола проводить с применением технологий, позволяющих сократить выброс пыли до минимума. Работы по подготовки стяжки под плитку и укладку плитки производить в основном в ночное время из материалов позволяющих хождение по выполненной поверхности через 3 – 4 часа. | 1 | ЕД | В течение 90 дней с момента начала работ |

- Место выполнения работ:

142190, Московская обл., г.Троицк, ул.Пушковых, д.9 (зд.КОГ)

- Форма, сроки и порядок оплаты работ:

Начальная (максимальная) цена договора: 2 034 120(два миллиона тридцать четыре тысячи сто двадцать) рублей 00 коп., включая НДС 18 %.

Цена договора включает в себя стоимость работ с учетом: всех налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, а также других затрат связанных с выполнением договора. Цена Договора должна оставаться фиксированной в течение всего срока действия Договора.

- Срок, место и порядок предоставления документации по проведению запроса предложений:

На официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru документация по проведению запроса предложений находится в открытом доступе, начиная с даты размещения настоящего извещения. Порядок получения документации по проведению запроса предложений на электронной торговой площадке Аук. Конк. Дом http://www.a-k-d.ru/ определяется правилами данной ЭТП.

- Обеспечение заявки о подаче Предложения:

Требуется

- Возможность проведения процедуры переторжки по снижению первоначально указанной в Предложении цены: возможна.

- Сведения о предоставлении преференций: Не предоставляются.

- Место подачи и срок окончания подачи Предложений: Предложения в электронной форме предоставляются через электронную торговую площадку Аук. Конк. Дом в порядке и в соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки Аук. Конк. Дом в срок не позднее 11:00 (время московское), «03» мая 2012 года.

- Место, дата и время открытия доступа к поданным в форме электронных документов Предложениям: Аук. Конк. Дом http://www.a-k-d.ru/, «03» мая 2012 года

- Место и дата рассмотрения Предложений : 142190, Московская обл., г.Троицк, ул.Пушковых, владение 12, «03» мая 2012 года

Место и дата подведения итогов запроса предложений : 142190, Московская обл., г.Троицк, ул.Пушковых, владение 12, «03» мая 2012 года

- Настоящее извещение о проведении запроса предложений в электронной форме не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий.

- Организатор размещения заказа вправе отказаться от проведения запроса предложений на любом этапе не неся никакой ответственности перед участниками процедуры закупки или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

- Остальные и более подробные условия запроса предложений содержатся в документации по проведению запроса предложений.