| УТВЕРЖДЕНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Заместитель директора по науке и производству. ______________/ Е.В. Скачков/. |  | Директор отделения № 58. _________/ А.В. Егоркин /. |
| « __ » _______________ 2014 года |  | « __ » ____________ 2014 года |

| СОГЛАСОВАНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Начальник управления организации конкурсных процедур и закупок. ______________/ И.А. Ловковский/. |  | ЗАО «Наука и Инновации». ___________/ ____________/. |
| « __ » _______________ 2014 года |  | « __ » ____________ 2014 года |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку оборудования и материалов для модернизации экспериментальной базы

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2014

Техническое задание

на поставку оборудования и материалов для модернизации экспериментальной базы

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность | Единица измерения | Данные из ниже приведенного перечня | Количество | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Измеритель скорости счета импульсов | - диапазон измерений - 0,3 ÷ 30 000 имп./с; - измерение средней скорости счета импульсов в обоих каналах; - количество каналов – 2; - входные импульсы - любой полярности длительностью 0,5 ÷ 10 мкс с длительностью переднего фронта не более 2 мкс, амплитудой 2 ÷ 12 В; - время непрерывной работы – не менее 24 ч. | - | - измеритель-сигнализатор; - программное обеспечение; - руководство по эксплуатации, паспорт | шт. | - | 1 | 30 календарный дней с даты подписания договора | Не менее 12 месяцев |
|  | Блок детектирования для измерения мощности дозы гамма-излучения | детектор – газоразрядный счетчик; диапазон регистрируемой энергии – 0,05 ÷ 3,0 МэВ; диапазон измерений – 0,1 мкЗв/ч ÷ 10 Зв/ч; - совместимость с поставляемым измерителем -скорости счета импульсов | - | - руководство по эксплуатации - кабель 20 м | шт. | - | 2 | 30 календарный дней с даты подписания договора | Не менее 12 месяцев |
|  | Дозиметр-радиометр | - детектор - газоразрядный счетчик - диапазон энергий регистрируемого фотонного излучения - 0,05 ÷ 3,0 МэВ - измерение мощности дозы гамма-излучения, измерение дозы гамма-излучения, измерение плотности потока бета-частиц - тип – переносной - работа от батареек не менее 400 ч - вес, не более 0,4 кг - межповерочный интервал – 2 года |  | - дозиметр-радиометр - сумка | шт. | - | 2 | 30 календарный дней с даты подписания договора | Не менее 12 месяцев |
|  | Трубка для отбора проб газа | - материал фторопласт - внутренний диаметр 6 мм | - | - | м | - | 50 | 30 календарный дней с даты подписания договора | Не менее 12 месяцев |
|  | Регистратор видеонаблюдения | - цифровой сетевой видеорегистратор стандартного класса; - pапись с разрешением 960H (700ТВЛ); - частота кадров 25Fps; - видеовыход высокого разрешения HDMI; - поддержка двупоточного видео и двустороннего звука; - HDD 2Tb SATA-III | - | - регистратор видеонаблюдения; - пульт управления; - инструкция на русском языке | шт. | - | 1 | 30 календарный дней с даты подписания договора | Не менее 12 месяцев |
|  | Блок питания для видеокамер | - источник питания 12V 1.5 A | - | - блок питания | шт. | - | 4 | 30 календарный дней с даты подписания договора | Не менее 12 месяцев |
|  | Кожух видеокамеры | - защита от ионизирующего излучения | - | - кожух защитный - видеокамера zoom box 12х | шт. | - | 1 | 30 календарный дней с даты подписания договора | Не менее 12 месяцев |
|  | Корпусная видеокамера | - SonyEffio-P (960H) WDR, 700/750ТВЛ, модель ВСР-1051М | - | - видеокамера | шт. | - | 3 | 30 календарный дней с даты подписания договора | Не менее 12 месяцев |
|  | Объектив для видеокамер | - фокус 2.7-13 мм – угол обзора 100-20 ° - тип - CS | - | - объектив | шт. | - | 3 | 30 календарный дней с даты подписания договора | Не менее 12 месяцев |
|  | Кронштейн для крепления видеокамеры к стене | - исполнение – металл - возможность регулировки видеокамеры по горизонтали и вертикали | - | - кронштейн - крепежный материал | шт. | - | 3 | 30 календарный дней с даты подписания договора | Не менее 12 месяцев |
|  | Телевизор | - тип – LED - вход VGA, HDMI - диагональ – не менее 42” | - | - телевизор - пульт управления - инструкция на русском языке | шт. |  | 1 | 30 календарный дней с даты подписания договора | Не менее 12 месяцев |
|  | Кронштейн настенный для крепления ЖК | - крепления телевизора на стене - диагональ ТВ не менее 42” | - | - кронштейн - крепежный материал | шт. | - | 1 | 30 календарный дней с даты подписания договора | Не менее 12 месяцев |
|  | Электромагнитный клапан газовый | - электронное управление - условный проход ДУ – 12 мм - рабочее давление до 4 атм. - рабочий газ – пропан-бутановая смесь | - | - клапан | шт | - | 4 | 30 календарный дней с даты подписания договора | Не менее 12 месяцев |
|  | Манометр | - диапазон измерения давления от 0,5 до 4 атм. - выход электрического сигнала - диаметр присоединительного отверстия - 12 | - | - манометр | шт. | - | 2 | 30 календарный дней с даты подписания договора | Не менее 12 месяцев |
|  | Насос для перекачки газа | - возможность работы в агрессивными средами - производительность – не менее 30 л/мин - создаваемый вакуум 100 мбар; - создаваемое давление 4 бар - возможность работы с влажным газом (до 1,5% капельной влаги) - 230 В/ 50 Гц - диапазон рабочих температур – от 10 до 40°С - присоединительный диаметр – не более 12 мм |  | - паспорт - руководство по эксплуатации | шт. | - | 1 | 30 календарный дней с даты подписания договора | Не менее 12 месяцев |
|  | Спиральный вакуумный насос | - производительность при 50 Гц/60 Гц - 250/300 л/мин - предельный вакуум – 1,6 Па - потребляемая мощность – 400 Вт - напряжение – 220/ 380 В |  | - насос | шт. | - | 1 | 30 календарный дней с даты подписания договора | Не менее 12 месяцев |
|  | Газоанализатор по водороду | - возможность установки порога срабатывания сигнализации - диапазон измерений – от 0,5 до 10% |  | - газоанализатор - паспорт - свидетельство о поверке | шт. | - | 1 | 30 календарный дней с даты подписания договора | Не менее 12 месяцев |
|  | Стеллаж для крепления лабораторного оборудования | - материал – металл - цвет – серый - габаритный размер – не менее 2х2 м - суммарная нагрузка на стеллаж – не более 300 кг - количество полок – не менее 4 |  |  | шт. | - | 2 | 30 календарный дней с даты подписания договора | Не менее 12 месяцев |
|  | Бензиновый шланг | - внутренний диаметр 12 мм |  |  | м |  | 50 | 30 календарный дней с даты подписания договора | Не менее 12 месяцев |
|  | Автоматический выключатель для электродвигателя с защитой | - мощность 2,2 кВт, 10А - защита |  |  | шт. | - | 2 | 30 календарный дней с даты подписания договора | Не менее 12 месяцев |
|  | Светосигнальная арматура желтая 24В пост/перем. тока со светодиодом | - Установочный диаметр: 22 мм. - Габаритные размеры: 29х52 мм. |  |  | шт. | - | 10 | 30 календарный дней с даты подписания договора | Не менее 12 месяцев |
|  | Светосигнальная арматура красная 24В пост/перем. тока со светодиодом | - Установочный диаметр: 22 мм. - Габаритные размеры: 29х52 мм. |  |  | шт. | - | 10 | 30 календарный дней с даты подписания договора | Не менее 12 месяцев |
|  | Светосигнальная арматура зеленая 24В пост/перем. тока со светодиодом | - Установочный диаметр: 22 мм. - Габаритные размеры: 29х52 мм. |  |  | шт. | - | 10 | 30 календарный дней с даты подписания договора | Не менее 12 месяцев |
|  | Выключатель кнопочный черный без фиксации | Номинальное напряжение: 250 В, 50 Гц. Номинальный ток: 4 А. Контактная группа: 1 «з + 1 «р» Степень защиты: со стороны толкателя IP 54; со стороны контактных элементов IP 20. Режим работы кнопок – без фиксации. Габаритные размеры: 30×42×59 мм. |  |  | шт. | - | 10 | 30 календарный дней с даты подписания договора | Не менее 12 месяцев |
|  | Выключатель кнопочный красный без фиксации | Номинальное напряжение: 250 В, 50 Гц. Номинальный ток: 4 А. Контактная группа: 1 «з + 1 «р» Степень защиты: со стороны толкателя IP 54; со стороны контактных элементов IP 20. Режим работы кнопок – без фиксации. Габаритные размеры: 30×42×59 мм. |  |  | шт. | - | 10 | 30 календарный дней с даты подписания договора | Не менее 12 месяцев |
|  | Клемма проходная бежевая ширина | Предназначена для присоединения проводов из меди и алюминиевых сплавов. Способ присоединения жил проводов — пружинный. Способ крепления — на DIN рейку (ТS 35×7,5). Номинальный ток: 32 А. Номинальное напряжение: 800 В. Сечение провода: 4 мм². Количество контактов: 2. Материал корпуса: полиамид. Материал зажимной пружины: хромникелевая сталь. Габаритные размеры (Д×Ш×В): 64×6×42. |  |  | шт. | - | 50 | 30 календарный дней с даты подписания договора | Не менее 12 месяцев |
|  | Клемма проходная синяя ширина | Предназначена для присоединения проводов из меди и алюминиевых сплавов. Способ присоединения жил проводов — пружинный. Способ крепления — на DIN рейку (ТS 35×7,5). Номинальный ток: 32 А. Номинальное напряжение: 800 В. Сечение провода: 4 мм². Количество контактов: 2. Материал корпуса: полиамид. Материал зажимной пружины: хромникелевая сталь. Габаритные размеры (Д×Ш×В): 64×6×42. |  |  | шт. | - | 50 | 30 календарный дней с даты подписания договора | Не менее 12 месяцев |
|  | Крышка к клемме проходной бежевая | - |  |  | шт. | - | 50 | 30 календарный дней с даты подписания договора | Не менее 12 месяцев |
|  | Наконечник медный 2,5мм2 втулочный изолированный на 2 провода | - |  |  | шт. | - | 2 | 30 календарный дней с даты подписания договора | Не менее 12 месяцев |
|  | Наконечник медный 2,5-4 кольцевой изолированный | - |  |  | шт. | - | 2 | 30 календарный дней с даты подписания договора |  |
|  | Звонок электромеханический громкого боя без кнопки | - исполнение - металл - напряжение 220 В - сила звука – не менее 85 дБ - время непрерывной работы – 10 мин |  |  | шт. | - | 2 | 30 календарный дней с даты подписания договора |  |
|  | Лента изоляционная белая | - материал – ПВХ - 15ммХ20м |  |  | шт. | - | 5 | 30 календарный дней с даты подписания договора |  |
|  | Лента изоляционная синяя | - материал – ПВХ - 19ммХ20м |  |  | шт. | - | 5 | 30 календарный дней с даты подписания договора |  |
|  | Светильник настенно-потолочный с решеткой для световой сигнализации | Кол-во и мощность ламп: 1х100 Вт. Тип патрона: E27. Материал корпуса: пластик. Цвет корпуса. серый. Материал рассеивателя: силикатное стекло, рифлёное, прозрачное. Матераил защитной решётки: металлическая, оцинкованная. |  |  | шт. | - | 10 | 30 календарный дней с даты подписания договора |  |
|  | Осциллограф цифровой | - Количество каналов: 4 - Полоса пропускания 70, 100, 200, 300 МГц - Макс. частота дискретизации 2 ГГц; эквивалентная до 50 ГГц (для периодического сигнала) - Макс. объем памяти: 24 кБ - Интерполяция: Sin X/X, линейная - 5 функций математики: сложение, вычитание, умножение, инверсия, БПФ при длине памяти 1кБ; усреднение (4 /16…128/ 256) - Цифровые фильтры (ФВЧ, ФНЧ, полосовой, режекторный) - Автоматические (до 32-х параметров) и курсорные Δ-измерения - Режим автоизмерения задержек 2-х сигналов (фаза и время - 8 параметров) - Режимы: «покадровой» регистрации осциллограмм (запись и воспроизведение до 2500 кадров), накопление (1 с, 2 с, 5 с, беск., выкл.), пиковый детектор 10 нс - Сохранение 20 осциллограмм, 20 профилей настроек, 4 шаблонов допускового контроля, выход сигнала «Годен/негоден» - Расширенная синхронизация: фронт, длительность, ТВ, по наклон, чередующийся запуск - Большой цветной ЖК-дисплей: 8×18 дел., диагональ 17,8 см - Интерфейс: USB 2.0 для управления и записи данных (3), LAN |  | - паспорт - руководство по эксплуатации - свидетельство о поверке | шт. | - | 1 | 30 календарный дней с даты подписания договора |  |
|  | Лабораторный трансформатор однофазный (ЛАТР) | - вольметр – электронный - мощность – 1 кВА, 5кВА - выходной ток – 4 А, 20 А - мощность – 0,8 кВт, 4 кВт |  | - паспорт - руководство по эксплуатации | шт. | - | 2 | 30 календарный дней с даты подписания договора |  |
|  | Генератор импульсов | Период повторения: 1 мкс - 1 с (одинарные импульсы); 2 мкс - 1 с (парные импульсы) Длительность импульсов 0,1 мкс - 1 с Амплитуда импульсов (Rн = 500 Ом) 1 мВ - 100 В Временной сдвиг: основного импульса относительно синхроимпульса 0 - 2000 мкс второго импульса пары относительно первого 2 - 2000 мкс Длительность фронта, не более: 50 нс (до 60 В); 100 нс (более 60 В) Длительность среза, нс более: 100 нс (до 60 В); 150 нс (более 60 В) Неравномерность вершины и исходного уровня 5% Пределы основной погрешности установки параметров ±10% |  | - паспорт - руководство по эксплуатации - свидетельство о поверке | шт. | - | 2 | 30 календарный дней с даты подписания договора |  |
|  | Лампа 25Вт GREEN, зеленая | - |  |  | шт. | - | 5 | 30 календарный дней с даты подписания договора |  |
|  | Лампа 25Вт RED , красная | - |  |  | шт. | - | 5 | 30 календарный дней с даты подписания договора |  |
|  | Корпус кнопочного поста | - |  |  | шт. | - | 10 | 30 календарный дней с даты подписания договора |  |
|  | Расходомер газа | - измерение расхода взрывоопасной смеси газа (углеводородного) в диапазоне 30л/мин ±10 л/мин |  |  | шт. | - | 1 | 30 календарный дней с даты подписания договора |  |
|  | Редуктор газовый для баллона | - рабочее давление – 0-4 бар |  |  | шт. | - | 2 | 30 календарный дней с даты подписания договора |  |
|  | Дозиметр СО ПД(Ф)-1/10 | - диапазон измерения от 1 до 10 кГр |  |  | шт. | - | 100 | 30 календарный дней с даты подписания договора |  |
|  | Дозиметр СО ПД(Ф)-5/50 | - диапазон измерения от 5 до 50 кГр |  |  | шт. | - | 300 | 30 календарный дней с даты подписания договора |  |

*возможна поставка аналогичного оборудования, но сопоставимого по качеству и характеристиками не хуже требуемых.

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка Товара должна включать в себя следующее: позиции №; Получатель; адрес Получателя; место №; вес нетто (в кг); вес брутто (в кг). По мере необходимости на упаковке в местах, требующих специального обращения, наносится дополнительная маркировка, такая как «осторожно», «верх», а также другие обозначения.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Товар должен быть поставлен в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. В упаковку вкладывается упаковочный лист с указанием в нем следующих данных: номер Договора; номер упаковки; наименование Товара; модель; количество изделий в упаковке, всего; Получатель; адрес и почтовые реквизиты завода изготовителя

РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемое оборудование не должно превышать значений воздействия на окружающую среду, установленных действующими нормативными документами РФ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документы (паспорта, сертификаты, ТУ и др.) на поставляемые материалы и оборудование должны предоставляться Заказчику в печатном виде в одном экземпляре и на электронном носителе в одном экземпляре.

Директор отделения                    ________________ /А.В. Егоркин/

Начальник лаборатории             ________________ /А.В. Часовских/