Приложение №__

к договору №100-10-05/________

от «_____»_________2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на проведение обследования систем оперативного управления производственными и технологическими процессами

Краснокаменск

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на проведение обследования систем оперативного управления производственными и технологическими процессами

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Определение объекта

Подраздел 1.2 Существующие информационные системы

Подраздел 1.3 Основные проблемы оперативного управления

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 3. ОБЪЕМ И РАМКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

РАЗДЕЛ 5. СОСТАВ, СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТ РАБОТ

РАЗДЕЛ 6. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Подраздел 7.1 Требования к оказанию услуг

Подраздел 7.2 Требования к документированию

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ИСПОЛНИТЕЛЮ

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ИСПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ

Подраздел 9.1 Порядок проверки исполнения работ

Подраздел 9.2 Камеральная проверка

Подраздел 9.3 Выездная проверка

Подраздел 9.4 Порядок приемки работ

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Определение объекта

ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение», созданное в 1968 году, в настоящее время является крупнейшим уранодобывающим предприятием России и входит в состав ОАО «Атомредметзолото». В состав предприятия входят следующие структурные и функциональные подразделения: Управление ОАО «ППГХО». Урановое горнорудное управление (УГРУ), в составе: Рудник №1, Рудник №2, Рудник «Глубокий», Рудник №8, Шахта 6Р. Гидрометаллургический завод (ГМЗ), в составе: Радиометрическая обогатительная фабрика (РОФ), Гидрометаллургический передел, Цех серной кислоты. Центральная научно-исследовательская лаборатория (ЦНИЛ). Центральная лаборатория контрольно-измерительных приборов и автоматики (ЦЛ КИПиА). Автохозяйство технологического транспорта (АТТ). Железнодорожный цех (ЖДЦ). Разрезоуправление «Уртуйское» (угольный разрез «Уртуйский»). Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ). Добыча урана ведется подземным горным способом на базе четырех действующих подземных рудников. Готовой продукцией предприятия является закись-окись урана – U3O8. Кроме урана предприятие добывает известняк, бурый уголь, производит электрическую и тепловую энергию, серную кислоту, машиностроительную продукцию. Для поддержания плановых объемов добычи в ближайшем будущем ОАО «ППГХО» ведет работы по расконсервации и подготовке к эксплуатации запасов Рудника №4 и начинает строительство Рудника №6, что позволит сохранить планируемые объемы добычи на перспективу.

Подраздел 1.2 Существующие информационные системы

В настоящее время на предприятии в эксплуатации находится более 25 различных информационных систем, разработанных и внедренных в различные года и с различной постановкой задач. Часть информационных систем работают на морально и физически устаревших платформах, при этом зачастую сопровождение таких информационных систем не осуществляется вовсе. Данные нередко дублируются, перепроверяются и регулярно исправляются. Для уверенного подтверждения достоверности отчетных данных требуется определенный опыт работы.

Подраздел 1.3 Основные проблемы оперативного управления

В настоящее время в ППГХО в большинстве случаев производственная информация собирается методами ручного ввода в многочисленные электронные таблицы и разрозненные программы собственной разработки. В практике ППГХО в настоящий момент: данные горнорудного производства по металлосодержанию продукта используются только на уровне оперативного управления рудниками и в официальном расчете баланса масс и баланса металлов не используются; контроль продукта при его движении по технологической цепочке от забоя до склада готовой продукции производится: ежесменное геофизическое опробование забоя (геофизики рудников); РКС стволов (геофизики рудников); на АРКС - вход на гидрометаллургический передел (1-я контрольная точка ОТК); и на складе готовой продукции ГМЗ (2-я контрольная точка ОТК). внутренний учет ГМЗ по балансовой схеме не является официальным учетом ОТК, однако участвует в расчете баланса масс и баланса металлов; расчет итогового баланса металла ведется обратным счетом от показателей реализованной продукции. В процессе обработки технологической и производственной информации специалисты предприятия сталкиваются со следующими проблемами: наличие разнородных, никак не интегрированных систем в каждом структурном и функциональном подразделении затрудняет консолидацию данных на всех организационных уровнях; неточность и неактуальность данных отрицательно сказывается на адекватности управления предприятием; общее существенное снижение оперативности и эффективности работы. В связи с этим, на первое место выходит потребность внедрения систем, направленных на повышение уровня автоматизации сбора данных, обработки и оперативного предоставления информации на всех уровнях управления по всей технологической цепочке движения руды и продукции, расчета металлургического и материального баланса.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

- Определение текущего состояния алгоритма принятии решений и системы потоков информационных данных для оперативного управления производственно-технологическим процессом. - Разработка или корректировка алгоритма принятия решений оперативного управления производственно-технологическим процессом, обеспечивающим среднеквадратическое отклонение фактических производственных показателей от планируемых не более +7%, снижение неплановых простоев не менее чем на 10% и повышение производительности рудоперерабатывающего передела на менее чем на 10%. Для достижения указанных целей аудита необходимо: Провести обследование эксплуатируемых систем оперативного управления технологическими и производственными процессами предприятия, в рамках которого выполнить: Сбор данных о существующих алгоритмах принятия решений и эксплуатируемых системах; о проектах по внедрению новых систем; об оснащении средствами контроля и автоматизации, обработки и передачи информации. Оценку текущего состояния процессов сбора, накопления, хранения и передачи данных для формирования интегрированных показателей. Анализ достаточности и соответствия производственных показателей, отслеживаемых имеющимися системами, текущим потребностям предприятия. Определение мест непроизводительных потерь. Систематизацию данных о программном и аппаратном обеспечении. Оценка системы согласования информации на всех этапах производственной цепочки. Оценку уровня автоматизации технологических процессов и его достаточности для создания единой диспетчерской системы. Анализ реализуемых и планируемых к реализации проектов, являющихся информационными базами данных для системы оперативного управления производством. Оценка уровня оснащения производственных предприятий средствами контроля и управления, необходимость доукомплектации для построения информационной системы с централизованными функциями сбора, обработки и отображения производственных показателей. Провести анализ процессов предприятий по следующим направлениям: Основные виды деятельности предприятия и структура взаимосвязей между производственными подразделениями; Сбор и консолидация данных; Производственный учет и учет движения материалов; Схемы управления основными производственными фондами и активами; Формирование ключевых показателей эффективности и оценка деятельности предприятия; Контекстуализиция данных и оперативный анализ; Раннее прогнозирование и уведомление. - Разработать План мероприятий для создания следующих систем: - Единой диспетчерской системы; - Информационной системы управления производственными процессами на базе ЕАМ, MES систем.

РАЗДЕЛ 3. ОБЪЕМ И РАМКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Исполнитель выполняет весь комплекс работ, обеспечивающий достижение показателей указанных в п.2 настоящего ТЗ. Работы выполняются для следующих подразделений Заказчика: Управление ОАО «ППГХО». Урановое горнорудное управление (УГРУ), в составе: Рудник №1, Рудник №2, Рудник «Глубокий», Рудник №8, Шахта 6Р. Гидрометаллургический завод (ГМЗ), Центральная научно-исследовательская лаборатория (ЦНИЛ). Центральная лаборатория контрольно-измерительных приборов и автоматики (ЦЛ КИПиА). Автохозяйство технологического транспорта (АТТ). Железнодорожный цех (ЖДЦ). РУ «Уртуй» ТЭЦ Работы по сбору данных для проведения аудита систем управления производственными и технологическими процессами выполняются на территории Заказчика (г. Краснокаменск). Прочие работы, выполняемые в рамках проведения аудита, могут быть выполнены на территории Исполнителя.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

В рамках данного обследования Заказчик передает Исполнителю организационные и нормативно-методические документы, регламентирующие бизнес-процессы, формы необходимых отчетных документов, а также: документацию на действующие системы автоматизации предприятий (при наличии); документацию на новые проекты внедрения и создания информационных систем (по согласованию); результаты предыдущих обследований (при наличии). Заказчик передает по запросу Исполнителя также другую информацию, необходимую для оперативного решения технических вопросов (при наличии).

РАЗДЕЛ 5. СОСТАВ, СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТ РАБОТ

Предварительно выполнение работ по проведению аудита разделяется на следующие этапы: №; Наименование этапа (работ); Результаты; Ответственный. 1; Подготовительный этап. 1.1; Уточнение задачи проведения обследования в объеме требований к разработке единой диспетчерской системы. 1.2; Разработка форм получения информации по обследуемым направлениям; Формы для сбора информации; Исполнитель. 1.3; Согласование методологии проведения и оценки работ, в том числе применяемых стандартов; Протокол утверждения методологии, включая формы предоставления отчетов по результатам обследования; Исполнитель, Заказчик. 2; Проведение аудита. 2.1; Проведение аудита с выездом на место обследования: - ознакомление и сбор данных по организационно-технической структуре и производственно-хозяйственной деятельности обследуемого предприятия; - изучение нормативной, регламентирующей и эксплуатационной документацией предприятия; - сбор данных по проектным и техническим решениям по объектам автоматизации; - интервьюирование руководства и персонала, заполнение опросных листов.; Исполнитель. 2.2; Предварительный анализ результатов обследования и формирование (при необходимости) запроса на предоставление дополнительной информации; Исполнитель. 2.3; Изучение действующей нормативно-технической документации Заказчика; Исполнитель. 2.4; Сбор сведений по производственным и бизнес-процессам Заказчика; Исполнитель. 2.5; Анализ аспектов производственной деятельности Заказчика, затрагивающих диспетчеризацию, АСУТП и сопутствующую ИТ-инфраструктуру; Исполнитель. 3; Разработка отчетной документации. 3.1; Разработка отчета об обследовании; Проект отчета*; Исполнитель. 3.2; Согласование и устранение замечаний по отчету; Финальная версия отчета*; Исполнитель, Заказчик. 4; Представление результатов. 4.1; Подготовка презентации по результатам аудита и представление результатов; Презентация по результатам аудита; Исполнитель. - *Состав отчёта: - Описание текущего состояния алгоритма принятия решений и системы потоков информационных данных для оперативного управления производственно-технологическим процессом. Уровень автоматизации процессов производственно-хозяйственной деятельности предприятия и взаимосвязь АСУТП с ИТ-инфраструктурой. - Описание алгоритма принятия решений с указанием достижимых показателей: - Реконфигурации системы потоков информационных данных для оперативного управления производственно-технологическим процессом без капитальных вложений (вариант 1). - Обеспечение среднеквадратического отклонения фактических производственных показателей от планируемых не более +7%, снижение неплановых простоев не менее чем на 10% и повышение производительности рудоперерабатывающего передела на менее чем на 10%, с указанием ориентировочных капитальных затрат и мест их возникновения (вариант 2). - Технико-экономическое обоснование и план мероприятий по созданию единой диспетчерской системы в ОАО «ППГХО» (для 1 и 2 вариантов).

РАЗДЕЛ 6. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Предварительный план проведения аудита и выполнения работ приведен в таблице. №; Наименование этапа (работ); Длительность, недель; Результаты. 1; Подготовительный этап; 4; Протокол утверждения методологии, включая формы предоставления отчетов по результатам обследования Акт сдачи-приемки работ. 2; Проведение аудита; 5; Протоколы проведения интервью Акт сдачи-приемки работ. 3; Разработка отчетной документации; 8; Финальная версия отчета Акт сдачи-приемки работ. 4; Представление результатов; 3; Презентация по результатам обследования ТЭО для создания единой диспетчерской системы Акт сдачи-приемки работ. Итого; 20. Участник конкурса должен предоставить уточненный вариант календарного плана работ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Подраздел 7.1 Требования к оказанию услуг

При оказании услуг должны быть обеспечены: достоверность и правильное оформление результатов; соблюдение сроков выполнения работ. При выполнении указанных требований Исполнитель должен неукоснительно придерживаться настоящих технических условий, принимать все необходимые меры для обеспечения качества оказываемых услуг и обеспечить условия для проверки качества услуг Заказчиком. При оказании услуг не допускается отклонений от требований нормативно-технической документации Заказчика, технических условий и условий заключаемого Договора.

Подраздел 7.2 Требования к документированию

При разработке отчетной документации необходимо руководствоваться требованиями следующих нормативных документов: - ГОСТ 34.601-90, Автоматизированные системы. Стадии создания. - ГОСТ 34.201-89, Информационные технологии. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем. - ГОСТ 34.602-89, Информационные технологии. Техническое задание на создание автоматизированной системы. - ГОСТ 34.603-92, Информационные технологии. Виды испытаний автоматизированных систем. - ГОСТ 24.202-80, Требования к содержанию документа «Технико-экономическое обоснование создания АСУ» Нормативно-техническая документация Заказчика. Вся разрабатываемая Исполнителем проектная документация передается Заказчику в двух экземплярах в печатном виде и в одном экземпляре на электронном носителе (компакт-диск).

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ИСПОЛНИТЕЛЮ

Исполнитель должен обладать материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств в рамках заключаемого Договора. Исполнитель должен соответствовать следующим квалификационным требованиям: иметь практический опыт внедрения автоматизированных систем управления производственными процессами, основными производственными фондами и активами (EAM систем); Исполнитель должен иметь партнерские отношения с ведущими мировыми поставщиками решений для автоматизации управления основными производственными фондами и активами; Исполнитель должен предоставить, при необходимости, сертификаты, разрешения и лицензии, требующиеся для проведения данных работ. Данные требования необходимо подтвердить рекомендательными письмами от Компаний-клиентов или актами выполненных работ и если Исполнитель выполнял субподрядные работы, то рекомендательные письма от генерального подрядчика услуг по автоматизации, а также письмами от мировых поставщиков программного обеспечения автоматизированных систем, подтверждающих партнерские отношения. При подготовке конкурсной документации участник конкурса должен предоставить следующие документы: проект программы и методики проведения аудита автоматизированных систем управления производственными и технологическими процессами Заказчика; предполагаемый план-график выполнения работ по аудиту. Программа и методика проведения аудита должна обеспечить детализацию выполнения этапов предоставляемых услуг и определять регламент взаимодействия Исполнителя и Заказчика (в лице обследуемых предприятий) на весь период выполнения услуг по аудиту.

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ИСПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ

Подраздел 9.1 Порядок проверки исполнения работ

Для обеспечения высокого качества выполнения работ, Заказчик имеет право проверять Исполнителя в части исполнения соответствующих работ, при этом могут быть использованы следующие виды проверок – камеральная и выездная проверка.

Подраздел 9.2 Камеральная проверка

По требованию Заказчика Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней представляет копии следующих документов: лицензии на право оказания услуг, при их необходимости; удостоверения по технической безопасности сотрудников, оказывающих услуги.

Подраздел 9.3 Выездная проверка

По требованию Заказчика и в случае необходимости или применимости Исполнитель в течение 7 (семи) календарных дней представляет оригиналы или заверенные копии следующих документов: лицензии на право оказания услуг, при их необходимости; удостоверения по технической безопасности сотрудников, оказывающих услуги; перечень нормативно-технической документации по оказываемым услугам, имеющейся у Исполнителя. Вышеперечисленные проверки осуществляются один раз и за счет Заказчика. Все результаты проверок оформляются соответствующими актами.

Подраздел 9.4 Порядок приемки работ

Исполнитель представляет Заказчику отчетную документацию по оказываемым работам, оформленную в соответствии с требованиями настоящих технических условий (раздел «Требования к документированию»). Приемка оказанных услуг осуществляется на основании акта сдачи-приемки выполненных работ, составляемого по окончании этапов проведения работ в соответствии с перечнем работ, приведенным в разделе «Состав, содержание и результаты выполняемых работ» настоящих технических условий. В случае если в течение 6 (шести) месяцев после сдачи результатов, оказанных Исполнителем работ, будут обнаружены неточности, ошибки или документация не будет отвечать действующим требованиям по оформлению, то Исполнитель обязуется устранить выявленные недостатки в течение 2 (двух) недель за свой счет и своими силами.

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированная система, АС | Комплекс программных, технических, информационных, организационно-технологических средств и персонала, предназначенный для сбора, первичной обработки, хранения, поиска, последующей обработки и выдачи данных в заданной форме (виде) для решения разнородных профессиональных задач пользователей системы |
| 2 | Автоматизированное рабочее место, АРМ | Автоматизированное рабочее место – индивидуальный комплекс технических и программных средств, предназначенный для автоматизации профессионального труда специалиста и обеспечивающий подготовку, редактирование, поиск и выдачу на экран и печать необходимых ему документов и данных. Автоматизированное рабочее место обеспечивает оператора всеми средствами, необходимыми для выполнения определенных функций |
| 3 | АТТ | Автохозяйство технологического транспорта |
| 4 | ГМЗ | Гидрометаллургический завод |
| 5 | ЖДЦ | Железнодорожный цех |
| 6 | ИС | Информационная система |
| 7 | КВЦ | Кустовой вычислительный центр |
| 8 | Предприятие | ОАО «Приаргунское горно-химическое объединение» |
| 9 | РУ | Рудоуправление |
| 10 | ЦНИЛ | Центральная научно-исследовательская лаборатория |
| 11 | ЦЛ КИПиА | Центральная лаборатория контрольно-измерительных приборов и автоматики |
| 12 | ERP | Enterprise Resource Planning / Планирование ресурсов предприятия |
| 13 | HMI | Human-Machine Interface / Человеко-машинный интерфейс |
| 14 | MES | Manufacturing Execution System / Система управления производством |

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |