| Государственная корпорация ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «Росатом» |  |
| --- | --- |
|  | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ГОЛОВНОЙ научно-исследовательский и ПРОЕКТНЫЙ институт энергетическИХ технологиЙ» |

статус конфиденциальности (шрифт Times New Roman, строчные буквы с первой прописной, 12 пт.)

| Открытое акционерное общество |  |
| --- | --- |
| "Восточно-европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий" (ОАО "Головной институт"ВНИПИЭТ") |  |
| Административный и производственный корпуса |  |
| (Приложение № 1-2 к техническому заданию)вид документации (шрифт Times New Roman, прописные буквы, 14 пт., курсив) |  |
| вид документации (шрифт Times New Roman, прописные буквы, 14 пт., курсив) |  |
| кондиционирование кондиционирование |  |
| Электроснабжение кроссовых и серверных |  |
| Спецификация |  |

0708-ЭМ

| Изм. | №док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

| Государственная корпорация ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «Росатом» |  |
| --- | --- |
|  | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ГОЛОВНОЙ научно-исследовательский и ПРОЕКТНЫЙ институт энергетическИХ технологиЙ» |

статус конфиденциальности (шрифт Times New Roman, строчные буквы с первой прописной, 12 пт.)

| Открытое акционерное общество |  |
| --- | --- |
| "Восточно-европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий" (ОАО "Головной институт"ВНИПИЭТ") |  |
| (ОАО "Головной институт"ВНИПИЭТ") |  |
| Административный и производственный корпуса |  |
| вид документации (шрифт Times New Roman, прописные буквы, 14 пт., курсив) |  |
| кондиционирование Электроснабжение кроссовых и серверных |  |
| Спецификация |  |
| вид документа (шрифт Times New Roman, строчные буквы с первой прописной, 12÷14 пт.) |  |
| 0708-ЭМ |  |
| обозначение документа (шрифт Times New Roman, строчные буквы с первой прописной, 14 пт.) |  |

Инженерные расчеты к данному комплекту не сдаются в технический архив. Нач. отд. __________

| Согласовано |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| И.о.директора Дирекции по проектированию ядерно-энергетических производств |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подпись |  |  |  | инициалы, фамилия |
| « |  | » |  |  | 2012г. |
| Главный инженер проекта |  |  |  |  |  |
|  | подпись |  |  |  | инициалы, фамилия |
| « |  | » |  |  | 2012г. |

| Изм. | №док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

Не подлежит размножению и передаче

другим организациям без согласия

ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ящик для ввода и распределения электроэнергии, | Я8301-3464-УХЛ4 IP41 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | для автоматического переключения на резервное | ТУ3434-008- |  |  |  |  |  |  |
|  | питание, 25 А, `~380/~220 В, подвод кабелей сверху | 07629824-04 |  |  |  |  |  |  |
|  | (HхLхB) (600х400х300) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ящик для ввода и распределения электроэнергии, | Я8302-3864-УХЛ4 IP41 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | для автоматического переключения на резервное | ТУ3434-008- |  |  |  |  |  |  |
|  | питание, 63 А, `~380/~220 В, подвод кабелей сверху | 07629824-04 |  |  |  |  |  |  |
|  | (HхLхB) (600х400х300) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Щит распределительный | черт.ЭМ-1 |  |  | шт | 2 |  | ЩРК22,25 |
| 4 | Щит распределительный | черт.ЭМ-2 |  |  | шт | 2 |  | ЩРК23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЩРК24 |
| 5 | Выключатель автоматический трехполюсный, ~380 В, | №06291 |  |  | шт. | 8 |  | Для установки |
|  | I расц.=63 А, I отс.=315 А | по каталогу |  |  |  |  |  | в поз. 1, 2 |
|  |  | “Legrand” |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабели |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабели силовые с медными жилами с ПВХ изоляцией в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оболочке из ПВХ пластиката, пониженной горючести, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | многопроволочные, сечение, мм² |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ВВГнг 3х2,5 |  |  |  | м | 200 |  |  |
| 6 | ВВГнг 5х4 |  |  |  | м | 80 |  |  |
| 7 | ВВГнг 5х16 |  |  |  | м | 770 |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Полоса |  |  |  | м | 20 |  |  |
|  | Б-2 4х40 ГОСТ 103-76 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Металлорукава негерметичные РЗ Ц-Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | dу 16 |  |  |  | м | 200 |  |  |
| 10 | dу 25 |  |  |  | м | 80 |  |  |
| 11 | dу 32 |  |  |  | м | 700 |  |  |
| 12 | Анкер-шпилька HSA-М8х65 |  |  |  | шт. | 48 |  |  |
| 13 | Короб кабельный прямой стальной, (100х80) мм |  |  |  | шт. | 88 |  |  |
|  | L=2000 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Профиль зетовый | К239У2 |  |  | м | 48 |  |  |