ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на демонтаж, транспортирование и монтаж каркасно-тентового укрытия для нужд Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2  Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3  Сведения о месте выполнения работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. Наименование выполняемых работ

Демонтаж, транспортирование и монтаж каркасно-тентового укрытия для нужд Саратовского отделения филиала "Приволжский территориальный округ" ФГУП "РосРАО".

РАЗДЕЛ 2. Общие положения

2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000.

- Сведения о выполняемых работах

Демонтаж, транспортирование и монтаж каркасно-тентового укрытия для нужд Саратовского отделения филиала "Приволжский территориальный округ" ФГУП "РосРАО".

- Сведения о месте выполнения работ

Адрес демонтажа: г. Москва, поселение Мосрентген, пос. Завода Мосрентген;

Адрес монтажа: Саратовская область, Татищевский район, 1,7 км к югу от д. Докторовка (ПХРО Саратовского отделения филиала «приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).

РАЗДЕЛ 3. Требования к техническим характеристикам работ

3.1 Технические требования при выполнении работ

N п/п; Описание дефекта; Наименование вида работ; Единицы измерения; Количество. 1.; Демонтаж. Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания; 1 т конструкций; 0,2. 2.; Снятие болтов высокопрочных; 100 шт. болтов; 5. 3.; Демонтаж приж. планок тента; 1 т конструкций; 1,99. 4.; Снятие тента; 1 м2; 1944,3. 5.; Демонтаж. Монтаж каркасов зданий рамных коробчатого сечения; 1 т конструкций; 37. 6.; Демонтаж связей из швеллера №12; 1 т конструкций; 1,706. 7.; Демонтаж опорных стоек для пролетов до 24 м; 1 т конструкций; 0,644. 8.; Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т; 1 т груза; 42. 9.; Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 200 км I класс груза; 1 т груза; 42. 10.; Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов, автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза; 1 т груза; 42. 11.; Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т; 1 т груза; 42. 12.; Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 25 т (2 рабочих дня); маш.-ч; 16. 13.; Монтаж связей из швеллера №12; 1 т конструкций; 1,706. 14.; Швеллеры № 10-14 сталь марки 18сп; т; 1,706. 15.; Очистка поверхности щетками; 1 м2 очищаемой поверхности; 49,47. 16.; Обеспыливание поверхности; 1 м2 обеспыливаемой поверхности; 49,47. 17.; Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом; 100 м2 обезжириваемой поверхности; 0,4947. 18.; Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,4947. 19.; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,4947. 20.; Монтаж каркасов зданий рамных коробчатого сечения; 1 т конструкций; 37. 21.; Постановка болтов высокопрочных; 100 шт. болтов; 5. 22.; Постановка шпилек; 100 шт. болтов; 0,2. 23.; Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 150 мм; т; 0,0262. 24.; Натяжка тента (прим); 1 м2; 1944,3. 25.; Монтаж прижимных планок тента; 1 т конструкций; 1,99. 26.; Постановка саморезов на прижимные планки; 100 шт. болтов; 35. 27.; Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания; 1 т конструкций; 0,2.

Погрузочные работы, транспортирование (автомобильным транспортом), разгрузочные работы производятся силами Подрядчика и за счет Подрядчика.

Раздел 4. Ведомость физических объемов работ, ресурсная ведомость,

сметные расчеты Таблица 1

№ п/п; Наименование видов работ; Единица измерения; Количество. 1; Демонтаж. Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания; 1 т конструкций; 0,2. 2; Снятие болтов высокопрочных; 100 шт. болтов; 5. 3; Демонтаж приж. планок тента; 1 т конструкций; 1,99. 4; Снятие тента; 1 м2; 1944,3. 5; Демонтаж. Монтаж каркасов зданий рамных коробчатого сечения; 1 т конструкций; 37. 6; Демонтаж связей из швеллера №12; 1 т конструкций; 1,706. 7; Демонтаж опорных стоек для пролетов до 24 м; 1 т конструкций; 0,644. 8; Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т; 1 т груза; 42. 9; Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 200 км I класс груза; 1 т груза; 42. 10; Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов, автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза; 1 т груза; 42. 11.; Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т; 1 т груза; 42. 12.; Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 25 т (2 рабочих дня); маш.-ч; 16. 13.; Монтаж связей из швеллера №12; 1 т конструкций; 1,706. 14.; Швеллеры № 10-14 сталь марки 18сп; т; 1,706. 15.; Очистка поверхности щетками; 1 м2 очищаемой поверхности; 49,47. 16.; Обеспыливание поверхности; 1 м2 обеспыливаемой поверхности; 49,47. 17.; Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом; 100 м2 обезжириваемой поверхности; 0,4947. 18.; Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,4947. 19.; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,4947. 20.; Монтаж каркасов зданий рамных коробчатого сечения; 1 т конструкций; 37. 21.; Постановка болтов высокопрочных; 100 шт. болтов; 5. 22.; Постановка шпилек; 100 шт. болтов; 0,2. 23.; Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 150 мм; т; 0,0262. 24.; Натяжка тента (прим); 1 м2; 1944,3. 25.; Монтаж прижимных планок тента; 1 т конструкций; 1,99. 26.; Постановка саморезов на прижимные планки; 100 шт. болтов; 35. 27.; Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания; 1 т конструкций; 0,2.

Раздел 5. Требования к материалам и оборудованию, применяемым для выполнения работ, в т.ч. ведомость материалов

Таблица 2. № п/п; Наименование работ и затрат; Единица измерения; Кол-во общее. 1; 2; 3; 4. # 1; Швеллеры № 10-14 сталь марки 18сп; т; 1,706. # 2; Болты высокопрочные; 100 шт. болтов; 5. # 3; Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 150 мм; т; 0,0262. # 4; Эмалью ПФ-115; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,4947. # 5; Саморезы к прижимным планкам; 100 шт. болтов; 35.

- При производстве работ каркасно-тентовое укрытие поставляется Заказчиком;

- Подрядчик при производстве работ согласовывает с Заказчиком образцы применяемых материалов;

- Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и до его монтажа для проверки Заказчиком на соответствие сметной и технической документации.

Раздел 6. Срок (интервал) выполнения работ

Дата начала выполнения работ – дата подписания договора;

Дата окончания выполнения работ – не позднее 10 декабря 2014 г.

Раздел 7. Требования к качеству выполняемых работ

Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с техническими регламентами и иными нормативными актами.