Приложение А

Схема гидравлическая функциональная.

Приложение Б.

Спецификация основного оборудования СО.

1 Герметичный спиральный компрессор фирмы «Copeland» (Германия) или эквивалент, оснащенный запорными вентилями на патрубках всасывания и нагнетания, картерным подогревом и смотровым глазком для визуального контроля масла;

2 Пластинчатый паяный испаритель  «Alfa Laval» (Швеция) или эквивалент;

3 Терморегулирующий вентиль, соленоидный вентиль, фильтр-осушитель, смотровой глазок. Производители «Alco Controls» (Германия) или эквивалент, «Sporlan» (США) или эквивалент

4 Пластиковая негерметичная емкость (Россия) или эквивалент;

5 Насос из нержавеющейй стали, производитель» Calpeda» (Италия) или эквивалент

6 Система автоматического управления, на базе электронного процессора фирмы «Dixell» (Италия) или эквивалент,

7 Конденсатор воздушного охлаждения, производитель «HTS» (Чехия) или эквивалент;

8 Система зимнего пуска, включающая регулятор давления “до себя” “Parker” (США) или эквивалент дифференциальный клапан, обратный клапан перед ресивером.