Разъяснения к документации о проведении открытого запроса цен в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку агрегата электронасосного горизонтального марки Х45\31 ИС
(www.zakupki.gov.ru 31502755488; www.zakupki.rosatom.ru 150914/4645/304; www.a-k-d.ru Z040409)
«17» сентября 2015 года

	Раздел аукционной документации в электронной форме
	Вопрос участника
	Ответ заказчика

	Спецификация
	В ТЗ на насосный агрегат Х45/31ИС не указан тип уплотнения вала насоса (сальник, одинарное торцовое, двойное торцовое), если двойное торцовое то кто обеспечивает охлаждение, заказчик или поставщик?
	Насосный агрегат Х45/31ИС тип уплотнения вала насоса С - сальниковое уплотнение (мягкое).



