	государственная корпорация по
атомной энергии «росатом»
Федеральное государственное

унитарное предприятие

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

[image: image1.png]~ T WA

NMOB>



        Институт  физики 

        высоких  энергий

(ГНЦ ИФВЭ)
	
	

	ул. Победы, д.1, г. Протвино, Моск. обл., 142281
Факс: (4967)74-28-24
	
	

	.
     
№
     
На №
от
     

	
	

	
	     
	
	

	
	
	
	


	    ГНЦ ИФВЭ информирует о том, что в сведениях о товарах и в спецификации следует читать:
№ п/п

Наименование

Кол-во (шт.)

1

7100-АD00-000-10 ProVectus Система прецизионной резки:

-Шпиндель 2”, 1,2 кВт 60 000 об/мин (лезвия 2”-3”)

- рабочая область: 200х200 мм

- перемещение по оси Z: 50 мм

- линейный датчик по Y
- оптический сенсор и контроль высоты

- поворотный стол с приводом обратной связи, 350

- автоматическая система машинного зрения

- автоматический контроль реза

- автоматическое совмещение

- очистка насадки отмывочной трубы

- фронтальное размещение шпинделя

- ПО с расширенными функциональными возможностями

- монитор нагрузки и контроль состояния дискового лезвия

- ПК на базе Windows XP, жесткий диск, CD, R/W и привод для 3,5 дискет

- сенсорный 15 “ ЖК-дисплей, клавиатура и трекбол

- оптика непрерывного увеличения (120Х)

- вертикальная и угловая светодиодная подсветка повышенной яркости

- трехпоточный блок управления водоохладителем

- ловушка паров воды и вакуумный насос

- световой маяк

-набор колес для перемещения установки

1

2

07100-0800-000-02 Керамический держатель 6”

1

3

07100-0642-000-хх Микроскоп (степень увеличения 240х)

1

4

Трубка промывки

1

5

Система цифрового видеомасштабирования

1

6

Система фильтрации воздуха (до 0,1 мкм) и удаления водяного тумана

1

7

07100-0920-000-10 Станция правки дисковых лезвий

1

С уважением,

	Заместитель председателя 

Единой комиссии по закупкам ГНЦ ИФВЭ        

 
	                                 В.С.Войтович


� EMBED Word.Picture.8  ���











[image: image2.png]~ T WA

NMOB>



_1070442538.doc
[image: image1.png]~ T WA

NMOB>







