Приложение №3

к Извещению о проведении

запроса ценовых котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по экспертизе технического состояния строительных конструкций машинного зала, котельного цеха с помещениями химводоочисток, главного здания корпуса ТЭЦ, здания ГРП в осях А-В, 1-2.
1. Котельный цех с помещениями химводоотчисток здания ТЭЦ
Основание для проведения работ: экспертиза промышленной безопасности.

1. Цель экспертизы:  Установление соответствия конструкций объекта первоначальному проектному решению, проектам реконструкций и усиления и предъявляемым к объекту в целом требований промышленной безопасности.

2. Название предприятия: ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ им. А.И. Лейпунского»
3. Наименование: котельный цех с помещениями химводоотчисток здания ТЭЦ

4. Год постройки: 1953г.

5. Автор проекта Московский институт ТЭП

6.  Строительный объем  50000 м³.

7.  Размеры в плане и по высоте: 27х78х20 м

8.  Время проведения последнего обследования и его исполнитель – данные отсутствуют

9. Условия эксплуатации объекта: нормальные

10. Комплектность рабочих  чертежей по обследуемому зданию и его конструкциям – не полная

11. Наличие технического паспорта здания – имеется

12.  Имеются ли сертификаты, технические паспорта , удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве строительно-монтажных работ: не имеются

13. Время проведения последнего капитального ремонта здания – данные отсутствуют.

14.  Цели и задачи обследования – оценить техническое состояние строительных конструкций котельного цеха с помещениями химводоотчисток здания ТЭЦ, включая:

14.1.Фундаменты (описывается наличие промоин, проседаний грунта, состояние отмостки, откосов у здания. При необходимости роются шурфы для определения состояния глиняных экранов и определения трещиноватости фундаментов).

14.2. Колонны (описывается техническое состояние колонн, наличие дефектов, повреждений, отклонение колонн от вертикали, прочность).

14.3. Связи (описывается состояние металлических конструкций, наличие дефектных фрагментов, следов коррозии).

14.4. Фермы покрытия (описывается состояние несущих ферм, наличие трещин, оголенной арматуры, сколов бетона).

14.5. Конструкции перекрытий и покрытия (описывается состояние несущих ферм, наличие трещин, оголенной арматуры, сколов бетона). 

14.6. Кровлю (описывается состояние и тип кровли, состояние листов железа (крашеное, ржавое, наличие сквозных повреждений, отсутствие целых листов). В случае мягкой кровли-целостность битумного покрытия, состояние дренажного и теплоизоляционного слоя).

14.7. Стены (описывается техническое состояние несущих конструкций, кирпичной кладки, состояние штукатурных слоев, отклонение стен от вертикали, прочность, наличие трещин, следы биокоррозии).

15. Содержание и требование к отчетной документации:

15.1. Порядок проведения и оформления результатов обследования, несущих и ограждающих конструкций котельного цеха с помещениями химводоотчисток здания ТЭЦ и оценка технического состояния результатов обследования должны быть выполнены в соответствии с требованиями «Правил обследования строительных конструкций зданий и сооружений СП 13 -102-2003, принятыми Постановлением Госстроя РФ от 21 августа 2003г. № 153.

15.2. По результатам проведенного обследования должен быть составлен Отчет о техническом состоянии конструкций здания, в котором должны быть приведены сведения, полученные из проектной и исполнительной документации, и материалы, характеризующие особенности эксплуатации конструкций, вызвавшие необходимость проведения обследования, а также оценка состояния конструкций с рекомендуемыми мероприятиями по усилению конструкций, устранению дефектов и повреждений, а также причин их появления. 

Отчет по результатам комплексного обследования элементов, систем строительных конструкций должны содержать следующие основные разделы:

- краткое описание элементов, систем здания;

- перечень документации, используемой при обследовании;

- перечень и описание изменений проектных решений, модернизации и замены отдельных узлов, элементов системы;

- перечень невосстанавливаемых элементов;

- режим и условия эксплуатации;

- состав и результаты (протоколы, акты, заключения) проведенного контроля испытаний, измерений;

- выводы о результатах экспертной предварительной оценки остаточного ресурса элементов, систем строительных конструкций с учетом изменения параметров и их фактического состояния на момент обследования;

- заключение о техническом состоянии элементов, систем строительных конструкций, а также рекомендации по реализации мер, необходимых для обеспечения их работоспособности и надежности.

15.3. К отчету по результатам обследования котельного цеха с помещениями химводоотчисток здания ТЭЦ должны прилагаться:

- перечень обследованных элементов, систем строительных конструкций;

-  «Листы обследования» элементов, систем строительных конструкций;

- перечень элементов, требующих замены в связи с исчерпанием ресурса;

- отчет о результатах обследования должен быть представлен заказчику на бумажном носителе в количестве 4-х экземпляров (сброшюрованы в альбомы) и 1 экземпляр в электронном виде (программа Microsoft Word/Exel 2003г.), выполненный в соответствии с требованиями СП 13 -102-2003.

2. Здания главного корпуса ТЭЦ

Основание для проведения работ: экспертиза промышленной безопасности.

1. Цель экспертизы:  Установление соответствия конструкций объекта первоначальному проектному решению, проектам реконструкций и усиления и предъявляемым к объекту в целом требований промышленной безопасности.

2. Название предприятия: ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ им. А.И. Лейпунского».
3. Наименование: здание главного корпуса ТЭЦ.
4. Год постройки: 1953г.
5. Автор проекта  Московский институт ТЭП.
6.  Строительный объем  23000 м³.

7. Размеры в плане и по высоте: 64,1х14,7х24м.
8. Время проведения последнего обследования и его исполнитель – данные отсутствуют.
9. Условия эксплуатации объекта: нормальные.
10. Комплектность рабочих чертежей по обследуемому зданию и его конструкциям – не полная.
11. Наличие технического паспорта– имеется.
12.  Имеются ли сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве строительно-монтажных работ: не имеются.
13. Время проведения последнего капитального ремонта здания – не установлено.
14.  Цели и задачи обследования – оценить техническое состояние строительных конструкций здания главного корпуса ТЭЦ, включая:

14.1. Фундаменты (описывается наличие промоин, проседаний грунта, состояние отмостки, откосов у здания. При необходимости роются шурфы для определения состояния глиняных экранов и определения трещиноватости фундаментов).

14.2. Стены (описывается техническое состояние несущих конструкций, кирпичной кладки, состояние штукатурных слоев, отклонение стен от вертикали, прочность, наличие трещин, следы биокоррозии).

14.3.  Плиты покрытия (описывается состояние плит покрытия, наличие трещин, оголенной арматуры, сколов бетона).

14.4.  Кровлю (описывается состояние и тип кровли, состояние листов железа (крашеное, ржавое, наличие сквозных повреждений, отсутствие целых листов). В случае мягкой кровли-целостность битумного покрытия, состояние дренажного и теплоизоляционного слоя).
15. Содержание и требование к отчетной документации:
15.1. Порядок проведения и оформления результатов обследования несущих и ограждающих конструкций здания главного корпуса ТЭЦ и оценка технического состояния  результатов обследования должны быть выполнены в соответствии с требованиями  «Правил обследования строительных конструкций зданий и сооружений СП 13 -102-2003, принятыми Постановлением Госстроя РФ от 21 августа 2003г. № 153.

15.2. По результатам проведенного обследования должен быть составлен Отчет о техническом состоянии конструкций здания, в котором должны быть приведены сведения, полученные из проектной и исполнительной документации, и материалы, характеризующие особенности эксплуатации конструкций, вызвавшие необходимость проведения обследования, а также  оценка состояния конструкций с рекомендуемыми мероприятиями по усилению конструкций, устранению дефектов и повреждений, а также причин их появления. 

Отчет по результатам комплексного обследования элементов, систем строительных конструкций должны содержать следующие основные разделы:
- краткое описание элементов, систем здания;
- перечень документации, используемой при обследовании;
- перечень и описание изменений проектных решений, модернизации и замены отдельных узлов, элементов системы;

- перечень невосстанавливаемых элементов;
- режим и условия эксплуатации;

- состав и результаты (протоколы, акты, заключения) проведенного контроля испытаний, измерений;

- выводы о результатах экспертной предварительной оценки остаточного ресурса элементов, систем строительных конструкций с учетом изменения параметров  и их фактического состояния на момент обследования;

- заключение о техническом состоянии элементов, систем строительных конструкций, а также рекомендации по реализации мер, необходимых для обеспечения их работоспособности и надежности.
15.3. К отчету по результатам обследования здания главного корпуса ТЭЦ должны прилагаться:
- перечень обследованных элементов, систем строительных конструкций;

-  «Листы обследования» элементов, систем строительных конструкций;
- перечень элементов, требующих замены в связи с исчерпанием ресурса;

- отчет о результатах обследования должен быть представлен заказчику на бумажном носителе в количестве 4-х экземпляров  (сброшюрованы в альбомы) и 1 экземпляр в электронном виде (программа Microsoft  Word/Exel 2003г.), выполненный в соответствии с требованиями СП 13 -102-2003.
3.Машинный зал здания ТЭЦ

Основание для проведения работ: экспертиза промышленной безопасности.

1. Цель экспертизы:  Установление соответствия конструкций объекта первоначальному проектному решению, проектам реконструкций и усиления и предъявляемым к объекту в целом требований промышленной безопасности.

2. Название предприятия: ФГУП «ГНЦ РФ - ФЭИ им. А.И. Лейпунского».
3. Наименование: машинный зал здания ТЭЦ.
4.   Год постройки: 1953г.
5. Автор проекта  Московский институт ТЭП.
6.  Строительный объем  15000 м³.

7. Размеры в плане и по высоте: 64,1х14,7х24м.
8. Время проведения последнего обследования и его исполнитель – данные отсутствуют.
9. Условия эксплуатации объекта: нормальные.
10. Комплектность рабочих  чертежей по обследуемому зданию и его конструкциям – не полная

11. Наличие технического паспорта – имеется.
12.  Имеются ли сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве строительно-монтажных работ: не имеются.
13. Время проведения последнего капитального ремонта здания – не установлено.
14.  Цели и задачи обследования – оценить техническое состояние строительных конструкций машинного зала здания ТЭЦ, включая:

14.1.Фундаменты (описывается наличие промоин, проседаний грунта, состояние отмостки, откосов у здания. При необходимости роются шурфы для определения состояния глиняных экранов и определения трещиноватости фундаментов).

14.2. Поперечные рамы (описывается наличие дефектов, повреждений, шелушение краски, биокоррозия). 

14.3. Связи (описывается состояние металлических конструкций, наличие дефектных фрагментов, следов коррозии).

14.4. Плиты покрытия (описывается состояние плит покрытия, наличие трещин, оголенной арматуры, сколов бетона).

14.5. Кровлю (описывается состояние и тип кровли, состояние листов железа (крашеное, ржавое, наличие сквозных повреждений, отсутствие целых листов). В случае мягкой кровли-целостность битумного покрытия, состояние дренажного и теплоизоляционного слоя).

14.6. Стены (описывается техническое состояние несущих конструкций, кирпичной кладки, состояние штукатурных слоев, отклонение стен от вертикали, прочность, наличие трещин, следы биокоррозии).

15. Содержание и требование к отчетной документации:
15.1. Порядок проведения и оформления результатов обследования несущих и ограждающих конструкций машинного зала ТЭЦ и оценка технического состояния  результатов обследования должны быть выполнены в соответствии с требованиями  «Правил обследования строительных конструкций зданий и сооружений СП 13 -102-2003, принятыми Постановлением Госстроя РФ от 21 августа 2003г. № 153.

15.2. По результатам проведенного обследования должен быть составлен Отчет о техническом состоянии конструкций здания, в котором должны быть приведены сведения, полученные из проектной и исполнительной документации, и материалы, характеризующие особенности эксплуатации конструкций, вызвавшие необходимость проведения обследования, а также  оценка состояния конструкций с рекомендуемыми мероприятиями по усилению конструкций, устранению дефектов и повреждений, а также причин их появления. 

 Отчет по результатам комплексного обследования элементов, систем строительных конструкций должны содержать следующие основные разделы:
- краткое описание элементов, систем здания;
- перечень документации, используемой при обследовании;
- перечень и описание изменений проектных решений, модернизации и замены отдельных узлов, элементов системы;

- перечень невосстанавливаемых элементов;
- режим и условия эксплуатации;

- состав и результаты (протоколы, акты, заключения) проведенного контроля испытаний, измерений;

- выводы о результатах экспертной предварительной оценки остаточного ресурса элементов, систем строительных конструкций с учетом изменения параметров  и их фактического состояния на момент обследования;

- заключение о техническом состоянии элементов, систем строительных конструкций, а также рекомендации по реализации мер, необходимых для обеспечения их работоспособности и надежности;

15.3. К отчету по результатам обследования машинного зала ТЭЦ должны прилагаться:
- перечень обследованных элементов, систем строительных конструкций;

-  «Листы обследования» элементов, систем строительных конструкций;
- перечень элементов, требующих замены в связи с исчерпанием ресурса;

- отчет о результатах обследования должен быть представлен заказчику на бумажном носителе в количестве 4-х экземпляров  (сброшюрованы в альбомы) и 1 экземпляр в электронном виде (программа Microsoft  Word/Exel 2003г.), выполненный в соответствии с требованиями СП 13 -102-2003.

4. Здание ГРП в осях А-В/1-2 ТЭЦ 

Основание для проведения работ: плановая экспертиза промышленной безопасности.

1. Цель экспертизы: Установление соответствия конструкций объекта первоначальному проектному решению, проектам реконструкций и усиления и предъявляемым к объекту в целом требований промышленной безопасности.

2. Название предприятия: ФГУП «ГНЦ РФ - ФЭИ им. А.И. Лейпунского».
3. Наименование: здание ГРП ТЭЦ.
4.   Год постройки: 1954.

5. Автор проекта  Московский институт ТЭП.
6.  Строительный объем 201 м³.

7. Время проведения последнего обследования и его исполнитель – Заключение экспертизы промышленной безопасности. Рег. № 61-01-00050-2005 г.

8. Условия эксплуатации объекта: нормальные

9. Комплектность рабочих чертежей по обследуемому зданию и его конструкциям – не полная

10. Наличие технического паспорта – имеется

11.  Имеются ли сертификаты, технические паспорта , удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве строительно-монтажных работ: не имеются.

12.  Цели и задачи обследования – оценить техническое состояние строительных конструкций здания ГРП ТЭЦ, включая:

12.1.Фундаменты (описывается наличие промоин, проседаний грунта, состояние отмостки, откосов у здания. При необходимости роются шурфы для определения состояния глиняных экранов и определения трещиноватости фундаментов).

12.2. Плиты покрытия (описывается состояние плит покрытия, наличие трещин, оголенной арматуры, сколов бетона).

12.3. Кровлю (описывается состояние и тип кровли, состояние листов железа (крашеное, ржавое, наличие сквозных повреждений, отсутствие целых листов). В случае мягкой кровли-целостность битумного покрытия, состояние дренажного и теплоизоляционного слоя).

12.4. Стены (описывается техническое состояние несущих конструкций, кирпичной кладки, состояние штукатурных слоев, отклонение стен от вертикали, прочность, наличие трещин, следы биокоррозии).

13. Содержание и требование к отчетной документации:

13.1. Порядок проведения и оформления результатов обследования несущих и ограждающих конструкций здания ГРП ТЭЦ и оценка технического состояния результатов обследования должны быть выполнены в соответствии с требованиями «Правил обследования строительных конструкций зданий и сооружений СП 13 -102-2003, принятыми Постановлением Госстроя РФ от 21 августа 2003г. № 153.

13.2. По результатам проведенного обследования должен быть составлен Отчет о техническом состоянии конструкций здания, в котором должны быть приведены сведения, полученные из проектной и исполнительной документации, и материалы, характеризующие особенности эксплуатации конструкций, вызвавшие необходимость проведения обследования, а также  оценка состояния конструкций с рекомендуемыми мероприятиями по усилению конструкций, устранению дефектов и повреждений, а также причин их появления. 

 Отчет по результатам комплексного обследования элементов, систем строительных конструкций должны содержать следующие основные разделы:

- краткое описание элементов, систем здания ;

- перечень документации, используемой при обследовании;

- перечень и описание изменений проектных решений, модернизации и замены отдельных узлов, элементов системы;

- перечень невосстанавливаемых элементов;

- режим и условия эксплуатации;

- состав и результаты (протоколы, акты, заключения) проведенного контроля испытаний, измерений;

- выводы о результатах экспертной предварительной оценки остаточного ресурса элементов, систем строительных конструкций с учетом изменения параметров  и их фактического состояния на момент обследования;

- заключение о техническом состоянии элементов, систем строительных конструкций, а также рекомендации по реализации мер, необходимых для обеспечения их работоспособности и надежности;

13.3. К отчету по результатам обследования здания ГРП ТЭЦ должны прилагаться:

- перечень обследованных элементов, систем строительных конструкций;

-  «Листы обследования» элементов, систем строительных конструкций;

- перечень элементов, требующих замены в связи с исчерпанием ресурса;

- отчет о результатах обследования должен быть представлен заказчику на бумажном носителе в количестве 4-х экземпляров  (сброшюрованы в альбомы) и 1 экземпляр в электронном виде (программа  Microsoft  Word/Exel 2003г.), выполненный в соответствии с требованиями СП 13 -102-2003.

5.Требования к условиям выполнения работ:
1.Исполнитель, выполняющий обследование строительных конструкций, должен иметь:

1.1. Свидетельство СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и являются предметом заключаемого договора;

1.2. Аппаратура и приборы, используемые для работ по обследованию строительных конструкций должны пройти государственную метрологическую поверку в установленные сроки, и поименованы в перечне Госреестра  рекомендуемых приборов для контроля.
1.3. Проход сотрудников Исполнителя на режимные территории Заказчика и допуск к работам должен производиться в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об использовании атомной энергии» от 21.11.95 г. № 170-ФЗ, Закона «О государственной тайне» от 21.07.93 г. № 5485-1, Инструкцией «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 г. № 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты;

1.4. Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Исполнитель по решению Заказчика должен предоставить анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п. 9 Инструкции «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне» от 06.02.2010 г. № 63.

Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.
Исполнитель должен:

- в течение пяти лет со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ при необходимости защищать в органах государственной экспертизы условий труда результаты проведенной им работы. В случае обнаружения ошибок, допущенных по вине Исполнителя, устранить их без взимания дополнительной платы.
Контактное лицо: Рождествин Александр Иванович (48439) 9-88-32.

