Техническое задание
на поставку пиломатериалов.
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке 

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Применяемые в «Техническом задании» термины и названия Товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать Товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного Товара, отдельных частей и позиций.
	Подраздел 1.1 Наименование

	№п/п
	
	Ед. изм.
	Величина

	1.1.1. 
	Брус обр. 100*100*6000 мм 1 сорт ГОСТ 8486-86
	м³
	10

	1.1.2. 
	Пиломатериал 50*100*6000 мм 1 сорт ГОСТ 8486-86
	м³
	8

	1.1.3. 
	Пиломатериал 50*120*6000 мм 1 сорт ГОСТ 8486-86
	м³
	4,5

	1.1.4. 
	Брус обр. 50*50*6000 мм 1 сорт ГОСТ 8486-86
	м³
	2

	1.1.5. 
	Пиломатериал 50*200*6000 мм 1 сорт ГОСТ 8486-86
	м³
	0,92

	1.1.6. 
	Пиломатериал 50*150*6000 мм 1 сорт ГОСТ 8486-86
	м³
	0,142

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый Товар должен быть новым (который не был в употреблении и не был восстановлен).

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Не требуются.

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	В соответствии с ГОСТ 8486-86.

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	ОКП – 533300, ОКДП - 2010020


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Товар используется для раскрепления опалубки.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Товар будет использоваться в средней полосе РФ с температурным режимом от -30°С до +30°С


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Не установлено.

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Не установлено.

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Не установлено.

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами» и ГОСТ 6564-84 «Пиломатериалы и заготовки. Правила приемки, методы контроля, маркировка и транспортирование».

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	4.5.1. Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».

4.5.2. Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ.

4.5.3. Предлагаемый к поставке Товар должен иметь необходимые сертификаты и паспорта, документацию по эксплуатации на русском языке, поставляться в фирменной упаковке.

4.5.4. При отсутствии сертификатов и паспортов, предусмотренных требованиями стандартов указанных в п.1.1,  настоящего Технического задания, Товар возвращается Поставщику.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемку производить на соответствие требованиям установленным настоящим Техническим заданием и ГОСТ 6564-84 «Пиломатериалы и заготовки. Правила приемки, методы контроля, маркировка и транспортирование».

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	5.2.1. Товар должен быть поставлен с полным комплектом документации, необходимой для его использования (паспорт, гарантийный талон, инструкция на русском языке) и другие документы в соответствии с действующим законодательством РФ.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	6.1. Транспортирование производится в соответствии с требованиями стандартов и технических условий, в т.ч. ГОСТ 6564-84 «Пиломатериалы и заготовки. Правила приемки, методы контроля, маркировка и транспортирование».
6.2. Поставщик обязан поставить Товар на объект Заказчика своими силами и за свой счет.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	7.1. Хранение должно производиться в соответствии с ГОСТ 3808.1-80 и ГОСТ 19041-85.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	8.1. Срок гарантии на поставляемый Товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки товара Заказчику.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	9.1. Не установлено. 


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	10.1. Не установлено.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	11.1. Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
	12.1. Качество Товара должно соответствовать назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и данному Техническому заданию.
12.2. Качество Товара должно подтверждаться соответствующими документами: сертификаты соответствия, гигиенические заключения, паспорта и другие документы в соответствии с законодательством РФ.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	Поставщик обязан за свой счет, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения от Заказчика  уведомления о несоответствии товара, произвести замену указанного Товара на аналогичный.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	Поставщик обязан поставить Товар по адресу: 396070, Воронежская обл., г. Нововоронеж, Промзона Восточная, тер. 4   в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора. Перевозка товара осуществляется силами Поставщика и за счёт Поставщика.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Оригиналы документов по качеству и товарно-сопроводительные документы предоставляются Заказчику на момент отгрузки Товара.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	


Директор ВУС-ЭСМ  

__________________            К.А. Бородин
