## Общий
Приложение №1 к Договору №_____________________от "___" _____________2013 года
Спецификация на поставка электрощитового оборудования по проектам ГРП. Энергоблок № 4 Ростовской АЭС
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | 5.ИСУП.4776093 | УАВР | Устройство автоматического включения резерва | УАВР-Я8302АТ-4064-УХЛ4 | степень защиты IP54. Вид системы зазедления TN-C-S, 800х600х360 | ГОСТ Р 51321.1 | 4 | III | ГРП-368-Б4-РО-ЭО.3.С (47772 с/о) |  |  | 4555-1 (47770 с/о) | 1 | 1 | шт. | 8983.09 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2013-05-15 | см. ГРП-368-Б4-РО-ЭО.3 лист №4 |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | оборудование
2 | 5.ИСУП.4776094 | ПР | Пункт распределительный | ПР8501С-2132-54-УХЛ3 | напольного исполнения, степень защиты IP54. В составе: 1) выключатель ввода: ВА88-40, тип расцепителя: тепловой, электромагнитный; Iн=630А, Iкз=10Iн - 1 шт.; 2) выключатель распределения: ВА47-100, Iн=100А, характеристика срабатывания электромагнитного расцепителя "С", число полюсов-3 - 12 шт.. Вид системы заземления TN-S | ТУ 3433-006-05774835-2000 | 4 | III | ГРП-368-Б4-РО-ЭО.3.С (47772 с/о) |  |  | 4555-1 (47770 с/о) | 2 | 1 | шт. | 5645.61 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2013-05-15 | см. ГРП-368-Б4-РО-ЭО.3 лист №2 |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | оборудование
3 | 5.ИСУП.4776095 |  | Ящик силовой | ЯР01-32-400 | с разъединителем ВР32-37В и предохранителями ППН37 (3 шт.), Iн=400А, Iн плювсю=400 А, Uн=380В, IP54, 700х380х200 | ГОСТ Р 51321.1 | 4 | III | ГРП-368-Б4-РО-ЭС.СТ.С (47031 с/о) | 1 |  | 4479-1 (47034 с/о) изм. 1 | 2 | 4 | шт. | 1802.93 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2013-05-15 | ЯРП1-ЯРП4 |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | оборудование
4 | 5.ИСУП.4776096 |  | Шкаф распределительный | ШР11-73708-54 | с разъединителем ВР32 Iн=400А и предохранителями ПН2-250, Iн=250А, Iнпл.вс.=250А, 5групп, IP54 | ГОСТ Р 51321.1 | 4 | III | ГРП-368-Б4-РО-ЭС.СТ.С (47031 с/о) | 2 |  | 4479-1 (47034 с/о) изм. 1 | 4 | 61 | шт. | 2215.51 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2013-05-15 | ШР1-1 - ШР55-1, ШР1-СГ - ШР6-СГ |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | оборудование
5 | 5.ИСУП.4776097 |  | Пункт распределительный | ПР8501-2 094-54УЗ | с автоматическими выключателями: на вводе ВА57-39 (с ручным приводом) Iн=630А, и 4 шт. распределительных трехполюсных ВА57-35 Iн=250А, IP54, 1200х850х200 | ГОСТ Р 51321.1 | 4 | III | ГРП-368-Б4-РО-ЭС.СТ.С (47031 с/о) | 3 |  | 4479-1 (47034 с/о) изм. 1 | 3 | 1 | шт. | 12410.03 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2013-05-15 | РП-С |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | оборудование
6 | 5.ИСУП.4776098 |  | Ящик силовой | ЯР02-32-250 УХЛ3 | с разъединителем ВР32-31В и предохранителями ПН2 (3 шт.), Iн=250А, Iн пл.вс.=250А, UН=380В, IP54, 600х290х180 | ГОСТ Р 51321.1 | 4 | III | ГРП-368-Б4-РО-ЭС.СТ.С (47031 с/о) | 4 |  | 4479-1 (47034 с/о) изм. 1 | 1 | 14 | шт. | 1131.44 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2013-05-15 | Я1-С - Я14-С |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | оборудование
[13 empty] | Итого: | 82 |  | 185236.72 |  | Итого: | 0
[18 empty] | в т.ч. НДС 18% | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  | От Покупателя: | [15 empty] | От Поставщика:
|  | ________________ | [15 empty] | ________________