от 04.09.2013 г. № 917 Р4-13-Р

Разъяснение положений конкурсной документации по запросу участника.

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 4.2 конкурсной документации разъясняет следующее положение документации по лоту №917 Р4-13 Поставка задвижек специальных низкого давления для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС:
Содержание запроса:

Какой необходим электропривод 2-ПБ-07 или 2-ОБ-07 по позициям маркировки арматуры: 4SD26S01, 4SD25S01, 4SD11S02, 4SD12S01, 4SD12S02, 4SD11S01 4SD13S01, 4SD24S01, 4SD13S02, 4SD10S01.
Разъяснение положений конкурсной документации:

В спецификации  по запрашиваемым позициям (поз. 15-24 приложения 1.1 к договору) необходима поставка задвижек с электроприводом 2-ПБ-07. В документацию по проведению открытого конкурса внесены соответствующие изменения в части изложения Приложения №1.1 к проекту договора (Спецификации) в новой редакции.
