# ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

# Федеральное государственное унитарное предприятие

# «Уральский электромеханический завод»

|  | УТВЕРЖДАЮ Директор по логистике ФГУП УЭМЗ ______________К.В. Шкуревских «___» __________ 2015года |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку светильников.

# том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

# Екатеринбург

2015

1.   Основные технические характеристики

| № п/п | Наименование, фирма изготовитель | Тип, технические характеристики |  | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник пылевлагозащищенный светодиодный Viled CC 03-HP-0-42-1250.150.100-4-0-65 или эквивалент. | 42 Вт, 4000 К, 49200-5600 Лм, 108-диодов, 100-265 В, 50-60 Гц, IP 65. УХЛ4, КСС Д,Ra>80, Kn>5% рассеиватель полистирол | 370шт. |  |  |
| 2 | Светильник люминесцентный ЛПО46-4*36-712 или эквивалент | Номинальное напряжение сети 220В Частота питающей сети: 50Гц Класс защиты I от поражения электрическим током. Тип источника света: - трубчатая люминесцентная лампа Т8 G13 (диаметр 26мм) - электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА). Степень защиты светильников – IP20. Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 4. | 5 шт. |  |  |
| 3 | Светильник люминесцентный ЛСП01-2*36-011 или эквивалент | Лампы трубчатые люминесцентные Т8 (цоколь G13), мощностью , 36, Вт. Номинальное напряжение сети 220В Частота питающей сети: 50Гц Класс защиты I от поражения электрическим током. Люминесцентные светильники серии ЛПО01 Кристалл комплектуются: - электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА). Степень защиты светильников – IP65. Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 2. | 103 шт. |  |  |

# 5. Предоставляемые гарантии.

- по механической части – 18 месяцев;

- по электронной части - 18 месяцев

# 6      Условия поставки

Цена договора включает в себя стоимость продукции, НДС, стоимость упаковки, маркировки, расходы по доставке, техдокументации на русском языке

- Требования к упаковке оборудования

Товар поставляется в фирменной специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Требования к технической документации

Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической документации на русском языке.

- Место поставки и условия допуска

# Адрес доставки: Екатеринбург, ул. Шоферов, д. 17

Для осуществления доставки необходимо за сутки до доставки предоставить информацию с указанием номера автомашины ее марки и Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз при необходимости.

- Прочие условия

10.1 Поставляемый товар должен быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных деталей). Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

10.2 Поставщик должен:

- Обеспечить время реакции на запрос не более 1 рабочего дня, выполнение ремонта в течение не более 7 рабочих дней, при условии наличия запчастей.

- Сервисное обслуживание техники с целью обеспечения информационной безопасности организуется без жестких дисков (жесткие диски не покидают территорию Покупателя);