PAGE  
3

  УТВЕРЖДАЮ

Директор  ООО «СМУ №1» 

______________ С.Б. Карибов
«___» __________ 2015 года
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

запроса предложений в электронной форме на право заключения договора

по лоту № 060/12/2015 «Поставка керамзитобетона для выполнения строительно-монтажных работ на объектах энергоблока №4 Ростовской АЭС»
г. Волгодонск

2015
Техническое задание  на поставку керамзитобетона.

1. Объем поставляемого товара
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измер.
	Кол-во.

	
	
	
	

	1
	Керамзитобетон В 7,5 Y=1200 кг/м3 ГОСТ 25820-2000
	м³
	400

	2
	Керамзитобетон В 7,5 Y=1200 кг/м3(-5°C) ГОСТ 25820-2000
	м³
	70

	3
	Керамзитобетон В 7,5 Y=1200 кг/м3(-10°C) ГОСТ 25820-2000
	м³
	58

	 
	ВСЕГО:
	 
	


2. Место и условия поставки товара:

Место (адрес) поставки: Товар должен быть поставлен автомобильным транспортом поставщика по следующим реквизитам: Россия, 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, строительная площадка ООО «СМУ №1» на блоке №4 РоАЭС.

Грузополучатель: 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Административное здание подрядной организации (пом.27). Место нахождения – 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, поз. 26.
3. Сроки  поставки: с момента заключения договора по 30.06.2016 г. отдельными партиями в течение 1 (одного) дня с момента поступления заявки от Покупателя.

4. Обязательные требования к поставляемому товару: 

5. Керамзитобетон  должен  соответствовать  ГОСТ 25820-2000.

         5.   Обязательные требования к поставщику:

5.1.Обязательный аудит обеспечения качества предприятия поставщика (победителя конкурса),  проводимый  Генподрядчиком (АО «НИАЭП») с участием Заказчика (УКС) РоАЭС.  
5.2. Победитель конкурса до подписания договора должен предоставить акт инспекционного  контроля бетонного завода, выданный службами Заказчика и АО «НИАЭП» на предмет готовности поставлять бетонные и растворные смеси на объекты РоАЭС.
5.3. На предприятии  поставщика должно быть предусмотрено наличие 100% запаса основных компонентов и резерв в размере 10% запаса от основного объема на резервном заводе.
        6. Дополнительные сведения.
6.1.Наличие возможности работы в круглосуточном режиме, в том числе в выходные  и праздничные   дни.

6.2.Доставка смеси до объекта производится автотранспортом Поставщика после поступления заявки от Покупателя отдельными партиями в течение 1 (одного) дня. Возможна доставка смеси  на объект от 0,5 м3.

Инициатор закупки                                                                                   А.Н. Ковалев




















































