- Техническое задание.

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Ед. изм. | Ко-личество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Импульсное зажигающее устройство для натриевых ламп Типа Amira ignitor или эквивалент. | Amira ignitor CD -3 220-240V 50-60HgHs70 400WIb max-5A | шт. | 30 |
|  | Лампа люминесцентная | 8Вт с цилиндрической колбой L300мм Т5G5 | шт. | 10 |
|  | Лампа накаливания | Цоколь Е27 50Гц 12В 25 Вт | шт. | 100 |
|  | Лампа накаливания | Цоколь Е27 50Гци 24В40Вт | шт. | 200 |
|  | Лампа светодиодная Типа «Космос Премиум» LED 6W A55 230V E2727 или эквивалент | Напряжение………………………..............220В Мощность……………………………………6Вт Цветовая температура…… 3000К-теплый свет Световой поток…………………………..440Лм Количество светодиодов…………………….12 Диаметр лампы……………………………..5,5см Высота лампы………………………….....10,5см Температура использования………-40ºС +40ºС Срок службы…………………………..50000час. Гарантия производителя…………………..2 года | шт. | 100 |
|  | Лампа светодиодная Типа «Космос Премиум» LED 4W A50 230V E2727 или эквивалент | Напряжение………………………..............220В Мощность……………………………………4Вт Цветовая температура…… 3000К-теплый свет Световой поток…………………………..280Лм Количество светодиодов…………………….12 Диаметр лампы……………………………..5,0см Высота лампы………………………….....8.6 см Температура использования………-40ºС +40ºС Срок службы…………………………..50000час. Гарантия производителя…………………..2 года | шт. | 100 |
|  | Лампа светодиодная Типа «Космос Премиум» LED 8W A60 230V E2727 или эквивалент | Напряжение………………………..............220В Мощность……………………………………8Вт Цветовая температура…… 3000К-теплый свет Световой поток…………………………..560Лм Количество светодиодов…………………….14 Диаметр лампы……………………………..6,0см Высота лампы………………………….....11,2 см Температура использования………-40ºС +40ºС Срок службы…………………………..50000час. Гарантия производителя…………………..2 года | шт. | 100 |
|  | Лампа светодиодная Типа «Космос Премиум» LED 10W A60 230V E2727 или эквивалент | Напряжение………………………..............220В Мощность……………………………………10Вт Цветовая температура…… 4500К-теплый свет Световой поток…………………………..860Лм Количество светодиодов…………………….30 Диаметр лампы……………………………..6,0см Высота лампы………………………….....11,2 см Температура использования………-40ºС +40ºС Срок службы…………………………..50000час. Гарантия производителя…………………..2 года | шт. | 100 |
|  | Лампа светодиодная Типа LG A19 тип А1914GC 1GG1 или эквивалент | Напряжение220В 50Гц Цоколь Е27 Мощность 14Вт Световой поток 900лм Угол рассеивания т250 Цветовая температура 3000К Индекс цветопередачи (CRI)83Ra Габаритные размеры 69*119.3 Срок службы более 25000часов Масса 220г Быстрый старт и перезапуск –выход на рабочий режим в течении секунды Отсутствие мерцаний нет стробоскопического эффекта Не требует специальной утилизации Спектр излучения максимально приближен к естественному дневному свету Отсутствие в спектре излучения ультрафиолетовой и инфракрасной составляющей. Предоставление гарантии Простая и быстрая установка. | шт. | 30 |
|  | Лампа светодиодная Типа LG A19 тип LB08E830LOA или эквивалент. | Напряжение220В 50Гц Цоколь Е27 Мощность 7/5Вт Световой поток 485лм Угол рассеивания 140 Цветовая температура 3000К Индекс цветопередачи (CRI)83Ra Габаритные размеры 60/6*120.5 Срок службы более 25000часов Масса 165г Быстрый старт и перезапуск –выход на рабочий режим в течении секунды Отсутствие мерцаний нет стробоскопического эффекта Не требует специальной утилизации Спектр излучения максимально приближен к естественному дневному свету Отсутствие в спектре излучения ультрафиолетовой и инфракрасной составляющей. Предоставление гарантии Простая и быстрая установка. | шт. | 30 |
|  | Лампа светодиодная Типа Sveta Led 8Вт или эквивалент. | Напряжение220В 50Гц Цоколь Е27 Мощность 8Вт Световой поток 600лм Угол рассеивания 140 Диапазон рабочих температур -40 +40 Степень защиты по ГОСТ14254-96 IP30 Световая эффективность 75лм/Вт Габаритные размеры 59*120 Срок службы более 25000 часов Масса 300гр Быстрый старт и перезапуск –выход на рабочий режим в течении секунды Отсутствие мерцаний нет стробоскопического эффекта Не требует специальной утилизации Спектр излучения максимально приближен к естественному дневному свету Отсутствие в спектре излучения ультрафиолетовой и инфракрасной составляющей. Предоставление гарантии Простая и быстрая установка. | шт. | 30 |
|  | Светильник потолочный | PRBLUX/S напряжение 220В,номинальная частота 50Гц.исполнение УХЛ 4,IP20, 4 лампы 36Вт,масса 9.8кг,электромагнитный ПРА | шт. | 6 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования: обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия);

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов и агрегатов), выпуска не ранее 2014 г.;

- гарантийный срок – не менее установленного производителем;

- другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).