Техническое задание 

на поставку стандартного промышленного оборудования

Предмет закупки: Высокоточные подшипниковые редукторы
Санкт-Петербург 
2014 

Технического задания на поставку стандартного промышленного оборудования для механизмов перемещения системы закрепления мишени облучения гаммо-терапевтического аппарата.
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ 
РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
	Наименование: Высокоточный подшипниковый редуктор.
Тип, модель: «TwinSpin» 1. TS-110-119-TB-P14, 2. TS-140-115-H-H36, 3. TS-170-125-H-H46.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемые редукторы должны быть новыми, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	Код ОКП: 416175


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Системы закрепления мишени облучения предназначены для использования в составе гаммо-терапевтического аппарата в медицинской промышленности.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	3.1
	Климатическое исполнение  оборудования
	Категория УХЛ ГОСТу 15150-69

	3.2
	Категория размещения оборудования при монтаже и эксплуатации
	Категория 4.2 ГОСТу 15150-69

	3.3
	Тип атмосферы при эксплуатации
	Тип I по ГОСТу 15150-69

	3.4
	Место установки 
	Требования отсутствуют

	3.5
	Категория помещения по пожаро- и взрывоопасности
	В4 по НПБ-105-2003

	3.6
	Категория помещения согласно СП АС-03
	Группа А

	3.7
	Параметры окружающей среды в различных режимах эксплуатации
	Эксплуатация в интервале температур от +15 до +25°C и относительной влажности воздуха до 90%.

	3.8
	Требования к отметке площадки обслуживания 
	Требования отсутствуют


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры
	4.1.1
	Предельная масса единицы оборудования (нетто)
	1. Не более 5 кг
2. Не более 8 кг
3. Не более 12 кг

	4.1.2
	Предельные габаритные размеры (проектные габаритные размеры)
	1. (ШДВ) 110х110х70 мм
2. (ШДВ) 140х140х97 мм
3. (ШДВ) 170х170х111 мм

	4.1.3
	Исполнение
	Выход вала в исполнении втулка с пазом для шпонки


Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели
	4.2.1
	Характеристики
	Номинальный выходной крутящий момент 1=122 Нм, 2=200 Нм, 3=420 Нм соответственно.
Номинальные входные обороты  2000 об./мин.

	4.2.2
	Режимы работы оборудования
	Режим многократного использования. Макс. статическая нагрузка: 1.500Нм, 2. 250Нм, 3. 125Нм соответственно.
По зависимости от возможных последствий отказа в процессе эксплуатации - класс В по ГОСТ Р 50444

	4.2.3
	Шумность механизмов
	не более 50 дБ на расстоянии 1 м при скорости подъема 100 мм/с


Подраздел 4.3. Требования по надежности
	4.3.1
	Назначенный срок службы
	100 000 циклов

	4.3.2
	Назначенный ресурс
	20 000моточ.

	4.3.3
	Наработка на отказ
	Требования отсутствуют

	4.3.4
	Среднее время восстановления
	Требования отсутствуют

	4.3.5
	Срок службы между ремонтами
	Требования отсутствуют


Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования
	4.4.1
	Степень защиты
	Требования отсутствуют

	4.4.2
	Конструкционные особенности
	Выход вала в исполнении втулка с пазом для шпонки


Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования
	4.5.1
	Требования к исходной продукции (изделиям, материалам, веществам), используемой при изготовлении продукции
	Требования отсутствуют

	4.5.2
	Требования к составным частям (срокам гарантии и др.)
	Гарантийные сроки комплектующих изделий устанавливаются заводами-изготовителями.

	4.5.3
	Требования к взаимозаменяемости запасных и сменных частей
	Требования отсутствуют

	4.5.4
	Требования к защитным покрытиям
	Лакокрасочные покрытия должны соответствовать требованиям ГОСТ 9.401 для условий эксплуатации УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150


Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды
	4.6.1
	Категория сейсмостойкости 
	Требования отсутствуют

	4.6.2
	Предельные нагрузки и сочетания нагрузок, при которых оборудование должно сохранять свою прочность, герметичность и работоспособность
	По устойчивости к механическим воздействиям - группа 1 по ГОСТ Р 50444.

Макс. статическая нагрузка: 1.500Нм, 2. 250Нм, 3. 125Нм соответственно

	4.6.3
	Нагрузки на патрубки оборудования со стороны присоединяемых трубопроводов
	Требования отсутствуют

	4.6.4
	Требования по вибропрочности 
	Требования отсутствуют

	4.6.5
	Требования по прочности, сохранению герметичности и работоспособности при гидроударах 
	Требования отсутствуют

	4.6.6
	Герметичность для трубопроводной арматуры
	Требования отсутствуют

	4.6.7
	Устойчивость к моющим средствам, средствам дезинфекции и др.
	Требования отсутствуют


Подраздел 4.7. Требования к электропитанию
	Требования отсутствуют


Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике
	Требования отсутствуют


Подраздел 4.9 Требования к комплектности
	1. TS-110-119-TB-P14 – 2шт,

2. TS-140-115-H-H36 – 2шт,
3. TS-170-125-H-H46  – 2шт.

Всего 6 штук.


Подраздел 4.10 Требования к маркировке
	На каждом изделии должны быть нанесены следующие обозначения:

- название производителя

- тип изделия и величина

- передаточное отношение

- исполнение

- заводской номер


Подраздел 4.11 Требования к упаковке
	Редукторы должны поставляться в защитной упаковке, соответствующей стандартам ISO, ГОСТ, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность редукторов на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
	5.1.1
	Последовательность и условия проведения входного контроля Заказчиком на поставку стандартного промышленного оборудования
	Испытания проводят при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150.
Правила приемки и виды испытаний – по ГОСТ Р 50444 и ГОСТ Р МЭК/ТО 60977

Приемосдаточные испытания: проверка соответствия комплекту документации, проверка упаковки, проверка параметров точности, угловой и торсионной жёсткости.

	5.1.2
	Порядок оценки соответствия импортного оборудования требованиям и характеристикам ГОСТ и ТУ
	Если в процессе приемосдаточных испытаний будет установлено несоответствие хотя бы одному из указанных требований, то результаты испытаний считают неудовлетворительными и изделие бракуют

	5.1.3
	Обязательность согласования такого оборудования с органами Ростехнадзора РФ и ведомственных надзорных организаций
	Требования отсутствуют

	5.1.4
	Порядок оформления документов о проведенных испытаниях в объеме, определенном соответствующей нормативной документацией
	Требования отсутствуют

	5.1.5
	Дополнительные требования к материалам в части приемки материаловедческими организациями на соответствие требованиям ВП МО РФ, Регистра, ЗАЭС
	Требования отсутствуют


Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
	5.2.1
	Перечень, форма требований к оформлению обязательной сопроводительной документации, передаваемой Заказчику вместе с продукцией, в том числе требования к перечню документов, подтверждающих качество оборудования, поставляемого совместно с оборудованием: акты испытаний, сертификаты соответствия, свидетельства поверки, сертификаты калибровки и пр. по ИТТ, иному исходному документу и др.
	Паспорт или сертификат

	5.2.2
	Сертификаты соответствия, подтверждающие, что сырье, материалы и комплектующие соответствуют нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.)
	Требования отсутствуют

	5.2.3
	Требования по обеспечению электронных видов документов в форматах, требуемых Заказчику
	Требования отсутствуют


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	6.1
	Приемлемые для перевозки оборудования виды транспорта
	Транспортирование упакованных редукторов может производиться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах при условии выполнения требований  ГОСТ Р 50444-92 и с соблюдением правил перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта. 

	6.2
	Требования к устойчивости к воздействиям внешней среды в упакованном состоянии
	УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69

	6.3
	Требования к виду транспортных средств и условиям доставки исходя из наличия у заказчика транспортной инфраструктуры для получения оборудования 
	Условия транспортирования оборудования – по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

	6.4
	Требования к особенностям погрузки  и выгрузки
	Требования отсутствуют

	6.5
	Требование о том, что оборудование должно поставляться в собранном виде или поагрегатно, законсервированным и упакованным
	Оборудование должно поставляться в собранном виде, законсервированным и упакованным

	6.6
	Требования по ответственности Поставщика за достаточность и надежность упаковки
	Ответственность за достаточность и надежность упаковки несет Поставщик


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	7.1
	Место хранения 
	Закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенные в  макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом  – для хранения упакованного оборудования.

Отапливаемые и вентилируемые склады, хранилища с кондиционированием воздуха, расположенные в любых макроклиматических районах – для   хранения упакованных редукторов.

	7.2
	Условия хранения
	Упакованное оборудование должно храниться в условиях хранения 2, а распакованное оборудование – в условиях хранения 1 согласно ГОСТ 15150-69

	7.3
	Условия складирования
	Требования отсутствуют

	7.4
	Специальные требования и сроки хранения, консервации и переконсервации, расконсервации
	Требования отсутствуют


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Поставляемые редукторы должны быть обеспечены гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем редукторов. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной ТОРГ-12.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Требования отсутствуют 


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Требования отсутствуют 


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Требования отсутствуют 


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Требования отсутствуют 


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Требования отсутствуют 


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Требования отсутствуют


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	15.1
	Смазка для оборудования
	Смазка PD0 на весь жизненный цикл оборудования.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

16.1 Этап 1: поставка готового изделия

	16.1.1
	Единица измерения
	Штука

	16.1.2
	Количество
	1. TS-110-119-TB-P14 – 2шт,

2. TS-140-115-H-H36 – 2шт,
3. TS-170-125-H-H46  – 2шт.

Всего 6 шт.

	16.1.3
	Срок (период) поставки
	10-12 недель с момента подписания договора


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Информация должна поставляться на русском языке


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Требования отсутствуют 


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	


РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	50% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания договора и предоставления обеспечения возврата аванса. 

50% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.


РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

	В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ОАО «НИИЭФА», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.


Стр. 10/10

