Приложение №1
к Запросу цен
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На оказание услуг по  техническому обслуживанию и ремонту 

лифтов ФГУП ГНЦ РФ-ФЭИ (с нормальными, вредными и особовредными условиями труда) с допуском к сведениям составляющим государственную тайну.
1. Основание для оказания услуг.

1.1. Основанием для оказания услуг являются: Федеральный Закон РФ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», технический Регламент о безопасности лифтов, заводские инструкции по эксплуатации лифтов.

2. Цель и задачи оказания услуг.

2.1. Поддержание в рабочем, безопасном, безаварийном состоянии лифтов согласно «Приложению №2» в соответствии с Регламентом и заводскими эксплуатационными инструкциями.

2.2. Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту лифтов в зданиях ГНЦ РФ-ФЭИ в период с  01 мая 2012 г. по 28 февраля 2013 г. осуществляется в соответствии с требованиями нормативной документации (Регламентом, РД, системой ППР), действующими на территории РФ, перечнем регламентных работ и перечнем обслуживаемого оборудования.

2.3. Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту лифтов выполняется в соответствии с инструкциями завода-изготовителя  и включает в себя:

· составление графика технического обслуживания и ремонта лифтов,

· проведение технических обслуживаний лифтов,

· проведение текущих ремонтов лифтов,

· устранение неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации и выявленных при проведении технических осмотров

· подготовку лифтов к техническому освидетельствованию и диагностическому обследованию по графику

3. Перечень обслуживаемых лифтов ФГУП ГНЦ РФ-ФЭИ.

3.1. Перечень обслуживаемых лифтов представлен в приложении №2.

4. Порядок оказания услуг.

4.1. Порядок оказания услуг при проведении технического обслуживания и ремонта лифтов регламентируется графиками по проведению ТО и ТР при соблюдении требований Регламента, инструкциями завода-изготовителя по эксплуатации лифтов, а также по заявкам Заказчика о неисправности оборудования. После получения сообщения диспетчера-лифтера заявки о неисправности Оборудования, Исполнитель в течение 0,5 часа с 8.00 до 17.00 в рабочие дни устраняет неисправность и делает запись в вахтенном журнале лифтера о выполненной работе.

4.2. Исполнитель назначает в соответствии с Техническим Регламентом «О безопасности лифтов» лиц, ответственных за исправное состояние и организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов. Телефон диспетчерской службы: 79-26, 57-03.
4.3. Исполнитель несет полную ответственность за соблюдением своими работниками внутреннего режима, правил ТБ, пожарной безопасности, действующих у Заказчика.

4.4. На выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов необходима лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
5. Перечень регламентных работ по техническому обслуживанию лифтов.
	№

п/п
	Перечень работ
	Периодичность обслуживания по регламенту

	1.
	Проверка в действии оборудования и электроаппаратуры с проведением необходимых профилактических работ
	Один раз в 15 дней

	2.
	Перечень работ, предусмотренный инструкцией завода-изготовителя
	Один раз в месяц

	3.
	Перечень работ, предусмотренный инструкцией завода-изготовителя
	Один раз в 6 месяцев

	4.
	Перечень работ, предусмотренный инструкцией завода-изготовителя
	Один раз в год


6. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг.

6.1. После выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию лифтов исполнитель делает соответствующие записи в «Журнале технических осмотров лифта», в вахтенном журнале и заверяет записи своими подписями. 

6.2. Приемка осуществляется представителем Заказчика (уполномоченным лицом) по предоставлению двухстороннего акта выполненных услуг, который является основанием для осуществления расчета. Заказчик в пятидневный срок обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки услуг или мотивированный отказ от приемки услуг.

7. Требование к качеству услуг.

7.1. Технология и качество оказываемых услуг должны удовлетворять требованиям действующих норм и правил (Федеральный Закон РФ №116 от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», технический Регламент о безопасности лифтов, инструкции завода-изготовителя по технической эксплуатации лифтов).

7.2. Наличие в штате не менее двух аттестованных электромехаников с группой электробезопасности не ниже III. Наличие опыта обслуживания аналогичных типов лифтов.
Контактное лицо   Медников Виктор Иванович (48439) 9-51-00

Приложение №2
к Запросу цен
ПЕРЕЧЕНЬ

лифтов и зданий ФГУП ГНЦ РФ-ФЭИ

	№

п/п
	Адрес установки лифта
	Регистрационный

номер
	Грузо-подъемность
	Кол-во остановок

	1.
	Здание № 225
	6358
	500 кг П
	6

	2.
	---«---
	6357
	1000 кг  Г
	4

	3.
	Здание № 160
	8003
	1000 кг  Г
	5

	4.
	Здание № 129
	8006
	1000 кг  Г
	2

	5.
	Здание № 52
	8012
	1000 кг  Г
	5

	6.
	Здание № 201-А
	8011
	2000 кг  Г
	4

	7.
	Здание № 166
	6356
	1000 кг  Г
	4

	
	ИТОГО:
	7 лифтов
	
	


