PAGE  

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Комбинат «Электрохимприбор»


УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УИТиС
_________________  В.Н. Чернышов
                                               «     » __________  2011 г.
Извещение

о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме 
на право заключения договора на поставку запасных  частей и комплектующих к вычислительной технике для нужд Федерального государственного унитарного предприятия 
«Комбинат «Электрохимприбор»

от « 14 » октября 2011 года  № 079/2360
Извещение  размещено на официальном сайте http://www.zakupki.rosatom.ru
Уважаемые господа!

Федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат «Электрохимприбор» информирует о проведении открытого Запроса ценовых котировок на право заключения договора на поставку запасных  частей и комплектующих к вычислительной технике.

Процедура запроса ценовых котировок в электронной форме проводится на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru в соответствии с положениями Единого Отраслевого Стандарта Закупок Госкорпорации «Росатом» со всеми внесенными изменениями и дополнениями и правилами работы электронной торговой площадки www.a-k-d.ru
Заказчик/Организатор размещения: Федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат «Электрохимприбор»

Место нахождения Заказчика/Организатора размещения заказа: 624200,  г. Лесной Свердловской области, Коммунистический проспект д. 6А.

Почтовый адрес: 624200,  г. Лесной Свердловской области, Коммунистический проспект д. 6А.
Контактное лицо: Никитина Ирина Валентиновна

Контактное лицо по техническим вопросам: Шабалин Виктор Валентинович
Тел.: 8 (34342) 3-86-59 

Факс: 8 (34342) 3-00-29
Адрес электронной почты: main@ehp-atom.ru.
Время работы: в рабочие дни с 6-00 до 15-00 по московскому времени.
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Извещение о запросе ценовых котировок размещается на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» о размещении заказов http://www.zakupki.rosatom.ru
2. К запросу ценовых котировок приглашается неограниченный круг лиц. Участники процедуры закупки должны соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом закупки, в том числе: 

1) быть правомочным заключать договор; 

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора; 

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора; 

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); 

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято. 

7) отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - федеральный реестр недобросовестных поставщиков), и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.
3. Победителем в проведении запроса ценовых котировок признается участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса ценовых котировок и в которой указана наиболее низкая цена товаров. При предложении наиболее низкой цены товаров несколькими участниками процедуры закупки победителем в проведении запроса ценовых котировок признается участник процедуры закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников процедуры закупки.
4. Требования, предъявляемые к котировочной заявке

4.1. Котировочная заявка должна содержать следующие сведения:

1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника процедуры закупки;

2) идентификационный номер налогоплательщика;

3) наименование, марка, товарный знак и характеристики поставляемых товаров в случае проведения запроса ценовых котировок цен товаров, на поставку которых размещается заказ;

4) согласие участника процедуры закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса ценовых котировок;

5) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи);

6) сроки и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;

7) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным в извещении о запросе ;
8) в случае проведения процедуры запроса котировок в электронной форме, оформление котировочных заявок может регламентироваться правилами, установленными на соответствующей электронной торговой площадке. 
5. Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. 

6. Котировочная заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, регистрируется Заказчиком, организатором размещения заказа, электронной торговой площадкой. По требованию участника процедуры закупки, подавшего котировочную заявку, Заказчик, организатор размещения заказа выдают расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения. 

7. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам процедуры закупки, подавшим такие заявки. 
8. В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только одна котировочная заявка, Заказчик, организатор размещения заказа продлевают срок подачи котировочных заявок не менее чем на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи котировочных заявок размещают на официальном сайте о размещении заказов извещение о продлении срока подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса ценовых котировок, вскрывается и  рассматривается одновременно с заявками, поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок. В случае если после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, не подана дополнительно ни одна котировочная заявка, а единственная поданная котировочная заявка соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит предложение о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, Заказчик вправе:

1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим такую котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и по цене, предложенной указанным участником процедуры закупки в котировочной заявке. Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в котировочной заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров;

2) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса ценовых котировок, при необходимости с изменением условий проводимого запроса ценовых котировок, препятствующих созданию конкурентной среды;

3) принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя.

9. Заказчик, организатор размещения заказа, официально разместивший на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении запроса котировок, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи котировочных заявок.  Извещение об отказе от проведения запроса ценовых котировок размещается Заказчиком, организатором размещения заказа в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения запроса ценовых котировок в порядке, установленном для официального размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения проведении запроса котировок
10. Проведение переговоров между Заказчиком, организатором закупки или комиссией по размещению заказа и участником процедуры закупки в отношении поданной им котировочной заявки не допускается. 

11. В случае, если не подана ни одна котировочная заявка, Заказчик, организатор размещения заказа вправе принять решение о размещении заказа у единственного поставщика, при этом договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) должен быть заключен на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и цена заключенного договора не должна превышать начальную  (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса ценовых котировок, или осуществить повторное размещение заказа путем запроса ценовых котировок. При повторном размещении заказа Заказчик, организатор размещения заказа вправе изменить условия исполнения договора.

12. В случае, если при повторном размещении заказа путем запроса ценовых котировок не подана ни одна котировочная заявка, Заказчик, организатор размещения заказа, вправе осуществить очередное размещение заказа путем запроса ценовых котировок или принять решение о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). При этом договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) должен быть заключен на условиях, предусмотренных извещением о повторном проведении запроса ценовых котировок, и цена заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о повторном проведении запроса ценовых котировок. 

13. Котировочная комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.

14. Котировочная комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную (начальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. Котировочная комиссия также отклоняет котировочную заявку в случае наличия сведений об участнике процедуры закупки в федеральном реестре недобросовестных поставщиков и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли, если такое требование установлено в извещении о проведении запроса котировок.  Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается.

15. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком, организатором размещения заказа. 

16. Протокол в день его подписания размещается Заказчиком, организатором размещения заказа на официальном сайте о размещении заказов. 

17. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, организатора размещения заказа. Заказчик, организатор размещения заказа в течение двух рабочих дней со дня подписания указанного протокола передают победителю в проведении запроса ценовых котировок один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и цены, предложенной победителем запроса ценовых котировок в котировочной заявке.

В случае проведения процедуры запроса котировок в электронной форме, оформление протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок может регламентироваться правилами, установленными на соответствующей электронной площадке.
18. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. 

19. Любой участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, после размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, Заказчику запрос о разъяснении результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок. Заказчик, организатор размещения заказа в течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса обязаны предоставить указанному участнику соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа. 

20. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса ценовых котировок или в котировочной заявке участника процедуры закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса ценовых котировок от заключения договора.

21. В случае, если победитель в проведении запроса ценовых котировок в срок, указанный в извещении о проведении запроса ценовых котировок, не представил Заказчику подписанный договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

22. В случае, если победитель в проведении запроса ценовых котировок признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя в проведении запроса ценовых котировок заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником процедуры закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем в проведении запроса ценовых котировок условия, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса ценовых котировок. При этом заключение договора для указанного участника процедуры закупки является обязательным. В случае уклонения указанного участника процедуры закупки от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника процедуры закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, осуществить повторное размещение заказа. 

23. В случае отклонения котировочной комиссией всех котировочных заявок Заказчик, организатор размещения заказа вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса ценовых котировок. При этом Заказчик, организатор размещения заказа вправе изменить условия исполнения договора. 

  Раздел II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК
1. Предмет закупки:  право заключения договора на поставку запасных  частей и комплектующих к вычислительной технике.
2. Источник финансирования закупки: собственные средства.

3. Форма котировочной заявки: в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Извещению о проведении ценовых котировок в форме электронного документа. 

4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:  установлены в Приложении № 2 к настоящему Извещению о проведении ценовых котировок (Техническое задание).

5. Место доставки поставляемых товаров: 624200, г. Лесной Свердловской области, Коммунистический проспект д. 6А.
6. Сроки поставок товаров:  установлены в Приложении № 2 к настоящему Извещению о проведении ценовых котировок (Техническое задание).

7. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров расходах, в том числе расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: цена товара включает в себя НДС, стоимость тары, упаковки, экспедирования, страхования, полного комплекта тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей и доставки продукции до склада Заказчика.
8. Срок и условия оплаты поставок товаров: установлены в Приложении № 3 к настоящему Извещению о проведении ценовых котировок (Проект Договора).

9. Начальная (максимальная) цена договора: 1 585 000,00 (один миллион пятьсот восемьдесят пять тысяч) рублей, включая НДС.

10. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:  Заявка заполняется на сайте электронной торговой площадки в электронной форме. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. Приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «www.a-k-d.ru», размещенным на указанном сайте.
Срок подачи заявок с «20» октября  2011 г. по  «28» октября 2011 г. до 10 ч. 00 мин. (время московское).

11. Требования к участникам процедуры закупки, установленные в соответствии с п.2 Раздела I «Общие положения» настоящего Извещения, в том числе:
- быть правомочным заключать договор; 

- обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора; 

- обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора; 

- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); 

- не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято. 

- отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - федеральный реестр недобросовестных поставщиков), и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.
12. Участники процедуры закупки обязаны приложить следующие копии документов, подтверждающих соответствие участников требованиям, установленным в соответствии с п.2 Раздела I «Общие положения» и п.12 Раздела II «Информационная карта запроса ценовых котировок настоящего Извещения:

1. Копия свидетельства о государственной регистрации; 

2. Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ (ЕГРИП), выданного органом ФНС России;

3. Копия  свидетельства о постановке на налоговый учет, выданного органом ФНС России;

4. Копия Устава со всеми действующими изменениями и дополнениями;

5. Копия Приказа о назначении руководителя или решение об его избрании;
6. Доверенность или иной документ, уполномочивающий то или иное лицо подписывать документы от лица контрагента;

7. Вторая – третья страницы паспорта учредителя и/или лица, уполномоченного подписывать договор;

8. Справка из ФНС об отсутствии долгов;
9. Копия лицензии контрагента, осуществляющего деятельность, подлежащей обязательному лицензированию (при наличии видов деятельности подлежащих обязательному лицензированию);
10. При использовании контрагента «вместо живой подписи» факсимильной подписи, документы предприятия, регламентирующие использование данной подписи;  
11. Копия Уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения (в случае ее применения).

12. Анкета участника (Приложение № 4 к настоящему Извещению).
13. Срок подписания договора победителем запроса ценовых котировок: договор должен быть подписан Победителем или единственным участником запроса ценовых котировок не позднее 10 дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
  Приложение № 1 к Извещению 
о проведении запроса ценовых котировок

№ 079/ 2360 от « 14 » октября 2011 г. 

На фирменном бланке 

Исх. №, дата 

Наименование Заказчика 

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на ________________________________________________________________

(Необходимо указать предмет закупки)

Уважаемые господа!

Изучив условия и требования извещения о проведении запроса ценовых котировок, мы, ______________ (полное наименование и сокращенное наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) участника, место нахождения (для юридического лица)/место регистрации (место жительства) (для физического лица), почтовый адрес участника, банковские реквизиты, в том числе ИНН, контактная информация - телефон, факс, электронная почта, контактное лицо), в лице ______________________ (должность, ФИО), действующего на основании _____________, выражаем согласие исполнить условия договора, указанные в Извещении о проведении запроса ценовых котировок № __ от «__» ________ 200___г., в том числе: 

1. Наименование, характеристики и количество/объем поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (для поставки товаров, в том числе марка, товарный знак): ___________ 

2. Сроки и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: __________________ 

3. Предлагаемая цена договора: ____________ (сумма цифрой и прописью), в том числе ____________ (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, иных затрат при поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг). 

Также ___________ (наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) участника) подтверждаем, что соответствуем следующим требованиям, предъявляемым к участникам запросом ценовых котировок: 

1. ____________ 

2. ____________ 

n .____________ 
Обязуемся, в случае признании нас участником, отвечающим требованиям запроса ценовых котировок, который предложил поставить товары, выполнить работы, оказать услуги на установленных в запросе ценовых котировок условиях, по самой низкой цене договора из предложенных, заключить договор в срок и на условиях и требованиях запроса ценовых котировок, по цене договора, предложенной в нашей заявке. 
____________________________________________________________________________


(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы,



Фамилия, имя, отчество Участника физического лица)

согласен с условиями, что сведения о нем будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в следующих случаях:

а) если 

будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.

Приложение к заявке на участие в запросе ценовых котировок: 

1. Копия свидетельства о государственной регистрации на ___ л.; 

2. Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ (ЕГРИП), выданного органом ФНС России на ___ л.;

3. Копия  свидетельства о постановке на налоговый учет, выданного органом ФНС России на ___ л.;

4. Копия Устава со всеми действующими изменениями и дополнениями на ___ л;

5. Копия Приказа о назначении руководителя или решение об его избрании на ___ л.;
6. Доверенность или иной документ, уполномочивающий то или иное лицо подписывать документы от лица контрагента на ___ л.;

7. Вторая – третья страницы паспорта учредителя и/или лица, уполномоченного подписывать договор на ___ л.;

8. Справка из ФНС об отсутствии долгов на ___ л.;
9. Копия лицензии контрагента, осуществляющего деятельность, подлежащему обязательному лицензированию на ___ л.;
10. При использовании контрагента «вместо живой подписи» факсимильной подписи, необходимо предоставить внутренние документы предприятия, регламентирующие использование данной подписи на ___ л.;  
11. Копия Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения (в случае ее применения) на ___ л;

12. Анкета участника (Приложение № 4 к настоящему Извещению).
Все представленные документы должны быть заверены подписью уполномоченного лица и синей печатью организации.

(должность)                                       (подпись)                                          ФИО 

                                                               М.П. 
                                                                                              Приложение №  2 к Извещению 
о проведении запроса ценовых котировок

№ 079/ 2360 от « 14 » октября 2011 г.
Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку запасных  частей и комплектующих к вычислительной технике для нужд

Федерального государственного унитарного предприятия «Комбинат «Электрохимприбор»

1. Наименование поставляемого товара: поставку запасных  частей и комплектующих к вычислительной технике.
2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)
	№ п/п
	Наименование и комплектность
	ед.
изм.
	кол-во

	1
	Наименование – Монитор E1920NW или эквивалент;

Характеристики:

тип не менее ЖК

Диагональ не менее 19” (48.3 см)
Максимальное разрешение не менее 1440x900

Яркость матрицы не менее 300 кд/м2

Контрастность LCD-матрицы не менее 1000:1 - статическая, 70000:1 – динамическая

Поверхность экрана не менее Матовая

Время отклика не более 5мс

Интерфейс монитора не менее VGA (15-пиновый коннектор D-sub)

Размеры (ширина х высота х глубина) не более 443 x 375 x 179.8 мм

Вес не более 3,6 кг
	шт.
	25

	2
	Наименование – Монитор EA241WM или эквивалент;
Характеристики:

Диагональ не менее 24" (61 см)

Максимальное разрешение не менее 1920 x 1200
Яркость матрицы не менее 400 кд/м2

Контрастность LCD-матрицы не менее 1000:1 - типичная

Поверхность экрана не менее Матовая

Время отклика не более 5 мс - типичное

Интерфейс монитора не менее DVI, VGA (15-пиновый коннектор D-sub), аудиовход миниджек 3.5 мм

USB-концентратор монитора не менее 4-портовый

Поддержка не менее HDCP

Комплект поставки не менее Кабель питания, кабель VGA, кабель DVI, кабель USB, аудиокабель, CD-диск

Размеры (ширина х высота х глубина) не более 580 x 560 x 278 мм

Вес не более 12 кг
	шт.
	5

	3
	Наименование – Монитор EA221WMe или эквивалент;

Характеристики:

Диагональ не менее 22" (55.9 см)

Наличие не менее встроенные; 2 x 1 Вт колонки

Яркость матрицы не менее 250 кд/м2 – типичная

Контрастность LCD-матрицы  не менее 1000:1 – типичная

Поверхность экрана не менее Матовая

Время отклика не более 5 мс- типичное

Разрешение экрана не менее 1680 x 1050

Интерфейс монитора не менее DVI, VGA (15-пиновый коннектор D-sub), аудиовход миниджек 3.5 мм

Поддержка не менее HDCP

USB-концентратор монитора не менее 4-портовый

Комплект поставки не менее Кабель питания, кабель VGA, кабель DVI, кабель USB, аудиокабель, CD-диск

Размеры (ширина х высота х глубина) не более 520x 389 x 224 мм

Вес не более 8.1 кг
	шт.
	21

	4
	Наименование – Уничтожитель бумаги HSM-80.2С или эквивалент;

Характеристики:

Тип не менее Шредер

Корпус не менее белый, со встроенной корзиной

Тип нарезки не менее нарезка "крест на крест"

Размер фрагмента не более 3.5 x 25 мм

Рабочая ширина не менее 225 мм

Скорость нарезки не менее 80 мм/сек

Мощность нарезки (макс.) не менее 5 листов

Уровень секретности не менее 3

Корзина шредера не менее 18л

Специальные функции не менее авто старт/стоп, кнопка реверса

Размеры, вес не более 33 x 39.4 x 22.3 см, 3.9 кг
	шт.
	3

	5
	Наименование – Сканер G2410 или эквивалент;

Характеристики:

Тип не менее планшетный

Тип датчика не менее CCD

Интерфейс не менее USB 2.0

Совместимость не менее PC, MAC

Максимальный формат бумаги не менее А4

Максимальный размер документа не более 216x297 мм

Разрешение не менее 1200x1200 dpi

Скорость сканирования (цветн.) не менее текст A4 около 47 сек, цветное фото 10 x 15 см - 21 с

Скорость сканирования (ч/б) не менее текст A4 около 47 сек

Глубина цвета не менее 48 бит

Формат файла сканирования не менее BMP, JPEG, TIFF, TIFF со сжатием, PNG, PCX, FlashPix (FPX), PDF, PDF с индексацией для поиска, RTF, HTM, TXT
	шт.
	6

	6
	Наименование – Сканер G2710 или эквивалент;

Характеристики:

Тип не менее планшетный

Тип датчика не менее CCD

Интерфейс не менее USB 2.0

Совместимость не менее PC, MAC

Максимальный формат бумаги не менее А4

Максимальный размер документа не более 216x297 мм

Разрешение не менее 2400x2400 dpi

Разрешение (улучшенное) не менее 2400x4800 dpi

Скорость сканирования (цветн.) не менее текст A4 около 35 сек, цветное фото 10 x 15 см - 21с

Скорость сканирования (ч/б) не менее текст A4 около 35 сек

Глубина цвета не менее 48 бит

Формат файла сканирования не менее BMP, JPEG, GIF, TIFF, TIFF со сжатием, PNG, PCX, FlashPix (FPX), PDF, PDF с возможностью поиска, RTF, HTM, TXT
	шт.
	1

	7
	Наименование – Переплетчик GBC MultiBind 230е или эквивалент;

Характеристики:

Вид переплёта не менее Комбинированный

Кол-во пробиваемых листов за 1 раз не менее 30 листов

Максимальная толщина переплета не менее пластиковая пружина 450, металлическая пружина 140 листов

Тип перфорации не менее Вертикальный

Вид перфорации  не менее Электрический 
Наличие не менее Регулировка глубины перфорации 
Длина переплета не менее 300 мм 

Форма отверстия не менее прямоугольные 
Шаг перфорации не более 2:1 
Длина  не более 536 мм 

Ширина 490 мм 

Высота 210 мм  
	шт.
	1

	8
	Наименование – Принтер Xerox Phaser 3250D или эквивалент;

Характеристики:

Устройство не менее принтер

Тип печати не менее черно-белая

Технология печати не менее лазерная

Размещение не мене настольный

Максимальный формат не менее А4

Наличие автоматической двухсторонней печати

Максимальное разрешение для черно-белой печати не мене 1200x1200 dpi

Скорость печати не мене 28 стр/мин (ч/б А4)

Время разогрева не более 15 с

Время выхода первого отпечатка не более 8.50 c (ч/б)

Подача бумаги не менее 500 лист

Вывод бумаги не менее 150 лист

Объем памяти не мене 160Мб

Частота процессора не менее 400 МГц

Интерфейсы не менее USB 2.0

Габариты (ШхВхГ) не более 390x220x420 мм

Вес не более 13 кг

В комплект поставки должны входить не мене USB кабель и комплект расходных материалов
	шт.
	3

	9


	Наименование – Много функциональное устройство Xerox 3100MFP/X или эквивалент;

Характеристики:

Устройство не менее принтер/сканер/копир/факс

Тип печати не менее черно-белая

Технология печати не менее лазерная

Максимальный формат не менее А4

Максимальное разрешение для ч/б печати не менее 600x600 dpi

Скорость печати не менее 21 стр/мин (ч/б А4)

Время выхода первого отпечатка не более 13 c

Тип сканера не менее планшетный/протяжный

Максимальный размер сканирования не менее 216x297 мм

Разрешение сканера не менее 600x600 dpi

Разрешение сканера (улучшенное) не менее 4800x4800 dpi

Устройство автоподачи оригиналов не менее одностороннее

Емкость устройства автоподачи оригиналов не менее 50 листов

Максимальное разрешение копира (ч/б) не менее 600x600 dpi

Время выхода первой копии не менее 8.5 с

Максимальное количество копий за цикл не менее 99

Подача бумаги не менее 251 листов

Вывод бумаги не менее 50 листов

Емкость лотка ручной подачи не более 1 листа

Объем памяти не менее 32Мб

Интерфейсы не менее USB
Габариты (ШхВхГ) не менее 447x412x386 мм
	шт.
	15


	10
	Наименование - Много функциональное устройство Xerox 3100MFP/S или эквивалент;

Характеристики:

Устройство не менее принтер/сканер/копир

Тип печати не менее черно-белая

Технология печати не менее лазерная

Максимальный формат не менее А4

Максимальное разрешение для ч/б печати не менее 600x600 dpi

Скорость печати не менее 20 стр/мин (ч/б А4)

Время выхода первого отпечатка не более 13 c

Тип сканера не менее планшетный

Максимальный размер сканирования не менее 216x297 мм

Разрешение сканера не менее 600x600 dpi

Разрешение сканера (улучшенное) не менее 4800x4800 dpi

Максимальное разрешение копира (ч/б) не менее 600x600 dpi

Время выхода первой копии не менее 8.5 с

Максимальное количество копий за цикл не менее 99

Подача бумаги не менее 251 листов

Вывод бумаги не менее 50 листов

Емкость лотка ручной подачи не более 1 листа

Объем памяти не менее 32Мб

Интерфейсы не менее USB
Габариты (ШхВхГ) не менее 447x344x386 мм
	шт.
	10

	11
	Наименование – Сканер штрих-кода Zebex Z-3051 HS или эквивалент;

Характеристики:

Тип не менее ручной

Источник света не менее лазерный диод 650 нм

Рабочая температура не менее/более -20° C ...+40° C (HS) -20° C ...+55° C (SE)

Скорость сканирования не менее 500 скан/сек (HS) 100 скан/сек (SE)

Глубина сканирования не менее 20 – 280 мм (HS) 15 – 240 мм (SE)

Контрастность штрих кода не менее 30%

Интерфейс управления не менее клавиатурный, RS- 232C, USB 1.1, Wand

Устойчивость к внешним воздействиям выдерживает падение с высоты не менее 1 м

Температура хранения не менее/более -20°C ...+60°C

Питание В/Гц не более 5VDC

Габаритные размеры не более 110 х 160 х 65 мм 
	шт.
	10

	12
	 Наименование – Принтер CP1525n или эквивалент;

Характеристики:

Тип печати не менее лазерная

Технология печати не менее Лазерная

Максимальный формат не мене А4

Кол-во цветов не менее 4

Максимальное разрешение для ч/б печати не менее 600x600 dpi

Максимальное разрешение для цветной печати не менее 600x600 dpi

Скорость печати не менее 12 стр/мин (ч/б А4), 8 стр/мин (цветн. А4)

Время выхода первого отпечатка не более 32 c (цветн.)

Подача бумаги не менее 151 лист

Вывод бумаги не менее 125 лист

Емкость лотка ручной подачи не менее 1 лист.

Объем памяти не менее 384 Мб

Частота процессора не менее 600 МГц

Интерфейсы не менее Ethernet (RJ-45), USB 2.0

Поддержка не менее PostScript 3, PCL 5c, PCL 6

Габариты (ШхВхГ) не более 420x270x470 мм

Обязательное наличие в комплекте поставки кабеля USB 2.0 1,8м
	шт.
	2

	13 
	Наименование – Факс KX-FL423 или эквивалент;

Характеристики:

Тип печати не менее лазерная

Максимальное разрешение факса не менее 600x600 dpi

Скорость модема не менее 33.6 Кбит/с

Скорость печати не менее 10 стр./мин

Тип бумаги не менее лист

Максимальный формат бумаги не менее А4

Максимальный размер документа не менее 216x297 мм

Емкость устройства автоподачи не менее 15 листов

Емкость лотка для бумаги не менее 250 листов

Наличие функции АОН

Наличие функции Caller ID

Наличие функции Автопереключение факс/телефон

Многоадресная рассылка не менее 60 номеров

Наличие функции копирования

Наличие проводной трубки и спикерфона
	шт.
	1

	14
	Наименование – Корпус системного блока Корпус InWin MiddleTower EC028B (910-000199 с блоком питания 459Вт или эквивалент;

Характеристики:

Тип оборудования не менее Miditower

Цвета, использованные в оформлении не менее черный/серебристый

Материал сталь не менее  0,8мм

Внешних отсеков 3,5 дюйма  не менее 1

Внутренних отсеков 3,5 дюйма не менее 5

Отсеков 5,25 дюйма не менее 4

Разъемы на передней панели не менее 2 USB с подключением к внутренним разъемам МП, 2 аудиоразъема miniJack с подключением к внутренним разъемам МП

Охлаждение корпуса не менее места для 1 вентилятора 80х80 мм или 92 х 92 мм на задней стенке корпуса и универсальное посадочное место для 120х120/92х92/80х80 мм вентилятора на передней.

Место на передней панели для приобретаемого отдельно вентилятора не менее 120 x 120 мм

Наличие блока питания входит в комплект поставки

Мощность блока питания не менее 450Вт

Формат не менее ATX
Размеры (ширина х высота х глубина) не менее/более 180 x 413 x 466 мм
	шт.
	10

	15
	Наименование – Кабель для соединения USB-концентратора с USB-устройством или эквивалент;

Характеристики:

Тип оборудования не менее кабель

Разъемы кабеля не менее USB Type A "папа",USB Type B "папа"
Длина кабеля не менее 1,8м
	шт.
	10

	16
	Наименование – Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SC 620VA 230V или эквивалент;

Характеристики:

Максимальная выходная мощность не более/менее 390 Ватт / 620 ВА

Максимальное задаваемое значение мощности не более/менее
390 Ватт / 620 ВА 

Номинальное выходное напряжение не более/менее
230V 

 Номинальное входное напряжение не более/менее
230V 

Входная частота не более/менее
50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение) 

Тип входного соединения не менее
IEC-320-C14 inlet
Диапазон входного напряжения при работе от сети не более/менее
160 - 286В 

Диапазон регулировки входного напряжения при работе от сети не более/менее 151 - 302В 

Интерфейсный порт не менее DB-9 для RS-232 

Панель управления не менее чем Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки) = Индикатор режимов On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки). 

Звуковой сигнал 

Максимальная высота не более/менее 168.00 mm 

Максимальная ширина не более/менее 119.00 mm 

Максимальная глубина  не более/менее  375.00 mm 

Масса нетто не более/менее  12.27 КГ 

Масса брутто не более/менее 13.18 КГ 

Высота в упаковке не более/менее  318.00 mm 

Ширина в упаковке не более/менее  262.00 mm 

Глубина в упаковке не более/менее  508.00 mm 

Цвет серый 

Комплект поставки включает в себя не менее чем: компакт-диск с программным обеспечением, Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS, руководство пользователя
	шт.
	6

	17
	Наименование – Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SC 420VA 230V или эквивалент;

Характеристики:

Максимальная выходная мощность не более/менее 260 Ватт / 420 ВА 

Максимальное задаваемое значение мощности не более/менее 260 Ватт / 420 ВА 

Номинальное выходное напряжение не более/менее 230V 

Номинальное входное напряжение не более/менее 230V 

Входная частота не более/менее 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение) 

Тип входного соединения не менее IEC-320 C14

Интерфейсный порт не менее DB-9 для RS-232 

Панель управления имеет не менее чем Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки) = Индикатор режимов On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки). 

Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска не более/менее
320 Джоули  

Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : АМПЛИТУДА остаточного напряжения 0,7% по нормативам IEEE : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям UL 1449 

Защита линий передачи данных 

Защита факс-модема / DSL-модема / сетевой платы 10-100 Base-T со стороны телефонной линии / сетевого соединения с розеткой RJ-45 

Максимальная высота не более/менее 168.00 mm 

Максимальная ширина не более/менее 119.00 mm 

Максимальная глубина  368.00 mm 

Масса нетто не более/менее 9.09 КГ 

Масса брутто не более/менее 10.23 КГ 

Высота в упаковке не более/менее 318.00 mm 

Ширина в упаковке не более/менее  262.00 mm 

Глубина в упаковке не более/менее 508.00 mm 

Цвет серый 

Комплект поставки включает в себя не менее чем: компакт-диск с программным обеспечением, Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS, руководство пользователя
	шт.
	8

	18
	Наименование – Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA LCD 230V или эквивалент;

Характеристики:

Максимальная выходная мощность не менее/более 500 Ватт / 750 ВА 

Максимальное задаваемое значение мощности не менее/более 500 Ватт / 750 ВА 

Номинальное выходное напряжение не менее/более 230V 

Номинальное входное напряжение не менее/более 230V 

Входная частота  не менее/более 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение) 

Тип входного соединения не менее/более IEC-320 C14

Длина шнура не менее/более 1.83 метр 

Диапазон входного напряжения при работе от сети не менее/более
160 - 280В 

Диапазон регулировки входного напряжения при работе от сети не менее/более 151 - 302В 

Интерфейсный порт наличие не менее  Разъем SmartSlot,USB 

Количество доступных интерфейсов SmartSlot™ не менее 1 

Панель управления имеет не менее чем: многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем 

Звуковой сигнал 

Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек 

Наличие Аварийного отключения питания (EPO) 

Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска не менее 540 Джоули 

Максимальная высота не менее/более 161.00 mm 

Максимальная ширина не менее/более 138.00 mm 

Максимальная глубина не менее/более 363.00 mm 

Масса нетто не менее/более 13.18 КГ 

Масса брутто не менее/более 14.23 КГ 

Высота в упаковке не менее/более 301.00 mm 

Ширина в упаковке не менее/более 278.00 mm 

Глубина в упаковке не менее/более 499.00 mm 

Цвет черный 
	шт.
	15

	19
	Наименование – Аккумулятор RBC2 для BK250EI или эквивалент;

Характеристики:

Производитель APC(оригинальная)
Модель RBC2

Тип не менее аккумулятор для ИБП

Технология не менее кислотно-свинцовый (lead-acid)

Ёмкость не менее 7 А/час

Размеры, вес не менее/более 6.4 x 9.4 x 15.1 см, 2.5 кг
	шт.
	20

	20
	Наименование – Аккумулятор RBC4 для ИБП APC Smart UPS 620 или эквивалент;

Характеристики:

Производитель APC(оригинальная)

Модель RBC4

Тип не менее аккумулятор для ИБП

Технология не менее кислотно-свинцовый (lead-acid)

Ёмкость не менее 12 А/час

Время перезарядки не более 5 часов

Размеры, вес не менее/более 9.4 x 9.91 x 14.99 см, 3.68 кг
	шт.
	10

	21
	Наименование – Сетевой фильтр Ippon BK252 или эквивалент;

Характеристики:

Тип оборудования не менее сетевой фильтр

Корпус не менее Негорючий пластик

Кол-во выходных розеток не менее 6 (евростандарт с заземлением)

Длина кабеля не менее 5 метров

Размеры (ширина х высота х глубина) не более/менее 320 x40 x50 мм
	шт.
	30

	22
	Наименование – Сетевой фильтр Ippon BK212 или эквивалент;

Характеристики:

Тип оборудования не менее сетевой фильтр

Корпус не менее Негорючий пластик

Кол-во выходных розеток не менее 6 (евростандарт с заземлением)

Длина кабеля не менее 1,8 метров

Размеры (ширина х высота х глубина) не более/менее 37.5 x 10.1 x 5.9 см
	шт.
	20

	23
	Наименование – Сетевой фильтр Ippon BK232 или эквивалент;

Характеристики:

Тип оборудования не менее сетевой фильтр

Корпус не менее Негорючий пластик

Максимальный ток нагрузки не менее 10А
Кол-во выходных розеток не менее 6 (евростандарт с заземлением)

Длина кабеля не менее 3 метров

Размеры (ширина х высота х глубина) не более/менее 320 x40 x50 мм
	шт.
	40

	24
	Наименование – Оптическая мышь Genius NetScroll 130 или эквивалент;

Характеристики:

Описание  не менее полноразмерная проводная оптическая мышь

Тип сенсора не менее оптическая

Тип мыши не менее проводная

Подходит для левшей

Кол-во кнопок мыши не менее 3, включая колесо прокрутки

Интерфейс не менее PS/2

Размеры (ширина х высота х глубина) не более/менее 63 x 121 x 36 мм
	шт.
	30

	25
	Наименование – Оптическая мышь Logitech mouse RX250 или эквивалент;

Характеристики:

Описание  не менее полноразмерная проводная оптическая мышь

Тип сенсора не менее оптическая

Тип мыши не менее проводная

Подходит для левшей

Колесико мыши должно  отклоняться влево-вправо, позволяя прокручивать документы по горизонтали
Кол-во кнопок мыши не менее 3, включая колесо прокрутки

Интерфейс не менее USB, PS/2; переходник USB->PS/2 входит в комплект поставки
Размеры (ширина х высота х глубина) не более/менее 13.9 х 8.9 х 5.5 см
	шт.
	25

	26
	Наименование – Клавиатура Genius LuxeMate 320 или эквивалент;
Характеристики:

Тип оборудования клавиатура

Тип клавиатуры не менее проводная

Влагоустойчивость: есть

Ergo: есть

Цифровой блок: есть

Интерфейс не менее USB
Клавиши управления компьютером не менее Screen Lock

Интернет-клавиши не менее Home, E-Mail, Messenger

Мультимедийные клавиши не менее Play/Pause, Vol-, Vol+, Mute, Stop
Клавиши запуска приложений Office не менее Word, Excel, Power Point

Клавиши прочие не менее YouTube, 3D/Application Switch, Gallery/My Pictures, 4-позиционная клавиша Up/Down/Zoom In/Zoom Out
Размеры (ширина х высота х глубина)  не более/менее 464 x 181 x 28 мм

Вес не более/менее 690 г

Конструкция ножек должна позволять хранить клавиатуру в вертикальном положении
	шт.
	35

	27
	Наименование – Мышь Logitech M180 EER2 или эквивалент;

Характеристики:

Тип оборудования Мышь

Тип мыши не менее беспроводная

Назначение для ноутбука

Тип беспроводной связи не менее радиоканал

Интерфейс подключения не менее USB
Цвет черный

Время работы не менее 24 месяца

Количество клавиш не менее 3 включая колесо прокрутки 

Источник питания мыши не более 1 батарейки АА формата
	шт.
	1

	28
	Наименование – Оперативная память для сервера или эквивалент;

Характеристики:

1Gb НР DDR2 PC6400 ECC
p/n 445166-051 либо 459932-001
	шт.
	3

	29
	Наименование – Внешний карт ридер Acorp CRIP200S Silver или эквивалент;

Характеристики:

Индикаторы не менее питание и ативность

Слоты для карт памяти не менее SD, MMC, MS, MS DUO, MS Pro, MS Pro Duo, SM, xD, CF

Интерфейс не менее USB с подключением к внутренним разъемам МП (требуется 2 разъема).

Питание от USB порта

Поддержка ОС не менее Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP
	шт.
	2

	30
	Наименование – Жесткий диск WD Original SATA-II 160Gb WD1600AAJS или эквивалент;

Характеристики:

Тип не менее HDD
Форм-фактор HDD не менее 3,5

Объем не менее 160 Гб

Объем буферной памяти не менее 8Мб

Скорость вращения не менее 7200 rpm

Подключение не менее SATA 3Gb/s

Внешняя скорость передачи данных не менее 300 Мб/с

Внутренняя скорость передачи данных не менее 748 Мбит/с

Ударостойкость при работе не менее 65 G

Размеры (ШхВхД) не более/менее 101.6x26.1x147 мм
	шт.
	2

	31
	Наименование – Жесткий диск WD Original SATA-III 250Gb WD2500AAKX или эквивалент;

Характеристики:

Тип не менее HDD
Форм-фактор HDD не менее 3,5

Объем не менее 250 Гб

Объем буферной памяти не менее 16Мб

Скорость вращения не менее 7200 rpm

Подключение не менее SATA 6Gb/s

Внешняя скорость передачи данных не менее 600 Мб/с

Внутренняя скорость передачи данных не менее 748 Мбит/с

Ударостойкость при работе не менее 65 G

Размеры (ШхВхД) не более/менее 101.6x25.4x147 мм
	шт.
	30

	32
	Наименование – Привод DVD+/-RW Sony (Optiarc) AD5280S-0B или эквивалент;

Характеристики:

Тип привода DVD RW DL 

Интерфейс подключения не менее SATA 

Тип размещения внутренний 

Цвет передней панели черный 

Объем буфера не менее 1 Мб 

Механизм загрузки дисков автоматический лоток 

Размеры (ШхВхГ) не более/менее 148x42x170 мм 

Вес не более/менее 630 г

Скорость записи 

Максимальная скорость записи CD-R не менее 48x 

Максимальная скорость записи CD-RW не менее 32x 

Максимальная скорость записи DVD-R не менее 24x 

Максимальная скорость записи DVD-R DL не менее 12x 

Максимальная скорость записи DVD-RW не менее 6x 

Максимальная скорость записи DVD+R не менее 24x 

Максимальная скорость записи DVD+R DL не менее 12x 

Максимальная скорость записи DVD+RW не менее 8x 

Скорость чтения 

Максимальная скорость чтения CD не менее 48x 

Максимальная скорость чтения DVD не менее 16x 

Время доступа в режиме чтения CD не более 140 мс 

Время доступа в режиме чтения DVD не более 160 мс
	шт.
	20

	33
	Наименование – Жесткий диск WD Original IDE 120Gb WD1200BEVE  2,5" или эквивалент;

Характеристики:

Тип  не менее HDD 

Назначение для ноутбука 

Форм-фактор HDD не менее 2.5" 

Характеристики накопителя 

Объем не менее 120 Гб 

Объем буферной памяти не менее 8 Мб 

Скорость вращения не менее 5400 rpm 

Интерфейс 

Подключение не менее IDE 

Внешняя скорость передачи данных не менее 100 Мб/с 

Внутренняя скорость передачи данных не менее 421 Мбит/с 

Временные характеристики 

Среднее время доступа, чтение не более 12 мс 

Время доступа track to track не более 2 мс 

Среднее время задержки (Latency) не более 5.5 мс 

Механика/Надежность 

Уровень шума простоя не более 20 дБ 

Уровень шума работы не более 21 дБ 

Дополнительно 

Размеры (ШхВхД) не менее/более 69.85x9.5x100.2 мм 

Вес не менее/более 117 г
	шт.
	3

	34
	Наименование –  Память оперативная Transcend TS64MSS64V6F или эквивалент;

Характеристики:

Тип памяти не менее SDRAM 

Форм-фактор SODIMM не менее 144-контактный 

Тактовая частота не менее 133 МГц 

Объем 1 модуль 512 Мб 

Поддержка ECC нет 

Буферизованная (Registered) нет 

Низкопрофильная (Low Profile) нет 

Тайминги 

CAS Latency (CL) 3 

Дополнительно 

Напряжение питания не менее/более 3.3 В
	шт.
	3

	35
	Наименование – Память оперативная Patriot PSD512400 или эквивалент;

Характеристики:

Тип памяти не менее DDR 

Форм-фактор не менее DIMM 

Тактовая частота не менее 400 МГц 

Пропускная способность не менее 3200 Мб/с 

Объем 1 модуль 512 Мб 

Поддержка ECC нет 

Буферизованная (Registered) нет 

Низкопрофильная (Low Profile) нет 

Дополнительно 

Напряжение питания  не менее/более2.6 В 

Количество ранков не менее 2
	шт.
	30

	36
	Наименование – Жесткий диск WD IDE 320Gb WD3200AAJB или эквивалент;

Характеристики:

Тип не мене HDD 

Форм-фактор HDD не мене 3.5" 

Характеристики накопителя 

Объем не мене 320 Гб 

Объем буферной памяти не мене 8 Мб 

Скорость вращения не мене 7200 rpm 

Интерфейс подключения не мене IDE 

Внешняя скорость передачи данных не мене 100 Мб/с 

Временные характеристики 

Среднее время доступа, чтение не более 8.9 мс 

Время доступа full stroke не более 21 мс 

Время доступа track to track не более 2 мс 

Механика/Надежность 

Ударостойкость при работе не мене 30 G 

Ударостойкость при хранении не мене 350 G 

Уровень шума простоя не более 29 дБ 

Уровень шума работы не более 30 дБ 

Дополнительно 

Размеры (ШхВхД) не менее/более 101.6x25.4x147 мм 

Вес не менее/более 430 г
	шт.
	25

	37
	Наименование – Материнская плата ASRock P4i65G или эквивалент;

Характеристики:

Socket не менее S478 

Поддерживаемые процессоры не менее Intel Pentium 4/Celeron D 

Системная шина не менее 533 МГц - 800 МГц 

Поддержка Hyper-Threading есть  

Чипсет не менее Intel 865G 

BIOS не менее AMI    

Память DDR DIMM, 266 - 400 МГц 

Количество слотов памяти не менее 2 

Поддержка двухканального режима есть 

Максимальный объем памяти не менее 2 Гб 

IDE количество слотовне менее 2, UltraDMA 100                            Количество разъемов SATA 1.5Gb/s не менее 2  

Слоты расширения не менее AGP, 3xPCI 

Звук 5.1CH, AC'97, на основе Cmedia 9761A 

Встроенный видеоадаптер есть, на основе Intel Extreme Graphics 2 

Ethernet не менее 10/100 Мбит/с 

Наличие интерфейсов не менее 10 USB, 1xCOM, D-Sub, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь), LPT 

Разъемы на задней панели не менее 6 USB, D-Sub, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь), LPT 

Основной разъем питания не менее 20-pin 

Разъем питания процессора не менее 4-pin  

Форм-фактор не более mATX 

Не менее 1 AMR слот
	шт.
	20

	38
	Наименование – Жесткий диск WD SATA-III 320Gb WD3200AAKX или эквивалент;

Характеристики:

Тип не менее HDD 

Форм-фактор HDD не менее 3.5"  

Объем не менее 320 Гб 

Объем буферной памяти не менее 16 Мб 

Скорость вращения не менее 7200 rpm  

Подключение SATA не менее 6Gb/s 

Внешняя скорость передачи данных не менее 600 Мб/с  

Ударостойкость при работе не менее 65 G 

Ударостойкость при хранении не менее 350 G 

Уровень шума простоя не более 29 дБ 

Уровень шума работы не более 30 дБ  

Потребляемая мощность не более 6 Вт 

Размеры (ШхВхД) не менее/более 101.6x25.4x147 мм 

Вес не менее/более 450 г
	шт.
	20

	39
	Наименование – Материнская плата ASRock G43Twins-FullHD или эквивалент;

Характеристики:

Socket не менее LGA775 

Поддерживаемые процессоры не менее Intel Core 2 Extreme/Core 2 Quad/Core 2 Duo/Pentium Dual Core/Celeron Dual Core/Celeron 

Системная шина не менее 800 МГц - 1333 МГц 

Поддержка Hyper-Threading есть 

Поддержка многоядерных процессоров есть  

Чипсет не менее Intel G43 

BIOS не менее AMI    

Память не менее DDR2/DDR3 DIMM, 667 - 1066 МГц 

Количество слотов памяти не менее 4 

Поддержка двухканального режима есть 

Максимальный объем памяти не менее 8 Гб  

IDE количество слотов не менее 1, UltraDMA 133 

Количество разъемов SATA 3Gb/s не менее 6  

Слоты расширения не менее 1xPCI-E x16, 1xPCI-E x1, 2xPCI 

Поддержка PCI Express 2.0 есть 

Звук 7.1CH, HDA, на основе Realtek ALC888 

Встроенный видеоадаптер есть, на основе Intel GMA X4500 

Ethernet 1000 Мбит/с, на основе Realtek RTL8111B/RTL8111C 

Наличие интерфейсов не менее 10 USB, 1xCOM, D-Sub, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь) 

Разъемы на задней панели не менее 6 USB, D-Sub, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь) 

Основной разъем питания не менее 24-pin 

Разъем питания процессора не менее 4-pin  

Форм-фактор не более mATX 

Комплектация DVI_DisplayPort card, шлейф IDE, шлейф FDD, заглушка тыловых портов корпуса 

Не менее 2 слота DDR3 DIMM, поддержка 1066/800 не-ECC, макс.объем не менее 4 Гб; не менее 2 слота DDR2 DIMM, поддержка 1066/800/667 не-ECC, макс.объем не менее 8 Гб; не менее 1 x WiFi/E разъем, не менее 1 x IR разъем
	шт.
	20

	40
	Наименование – Жесткий диск WD SATA-III 500Gb WD5000AAKX или эквивалент;

Характеристики:

Тип не менее HDD 

Форм-фактор HDD не менее 3.5"  

Объем не менее 500 Гб 

Объем буферной памяти не менее 16 Мб 

Скорость вращения не менее 7200 rpm  

Подключение SATA не менее 6Gb/s 

Внешняя скорость передачи данных не менее 600 Мб/с  

Ударостойкость при работе не менее 65 G 

Ударостойкость при хранении не менее 350 G 

Уровень шума простоя не более 29 дБ 

Уровень шума работы не более 30 дБ  

Потребляемая мощность не более 6 Вт 

Размеры (ШхВхД) не более/менее 101.6x25.4x147 мм 

Вес не более/менее 450 г
	шт.
	10

	41
	Наименование – Блок питания Xilence500Вт или эквивалент;

Характеристики:

Мощность не меее 500 Вт 

PFC  не меее пассивный 

Система охлаждения не меее 1 вентилятор (120 мм)  

Тип разъема для материнской платы не меее 20+4 pin 

Количество разъемов 4-pin CPU не меее 1 

Количество разъемов 15-pin SATA не меее 4 

Количество разъемов 4-pin IDE не меее 2 

Количество разъемов 4-pin Floppy не меее 1  

Ток по линии +3.3 В 26 A 

Ток по линии +5 В  30 A 

Ток по линии +12 В 1 18 A 

Ток по линии +12 В 2 20 A 

Ток по линии +5 В Standby 2.5 A 

Защита от перенапряжения есть 

Защита от перегрузки есть 

Защита от короткого замыкания есть 

Размеры (ВxШxГ) не меее/более 86x150x140 мм
	шт.
	5

	42
	Наименование – Видеокарта ZOTAC GeForce FX 5200 240Mhz AGP 128Mb или эквивалент;

Характеристики:

Графический процессор не менее NVIDIA GeForce FX 5200 

Интерфейс не менее AGP 

Кодовое название графического процессора не менее NV34 

Техпроцесс не менее 150 нм 

Количество поддерживаемых мониторов не менее 2 

Максимальное разрешение не менее 2048x1536  

Частота графического процессора не менее 240 МГц 

Объем видеопамяти не менее 128 Мб 

Тип видеопамяти не менее GDDR 

Частота видеопамяти не менее 333 МГц 

Разрядность шины видеопамяти не менее 64 бит 

Частота RAMDAC не менее 350 МГц  

Разъемы не менее DVI, VGA, TV-out  

Максимальное число пиксельных/вершинных конвейеров не менее 4/1 

Версии пиксельных/вершинных шейдеров не менее 2.0+/2.0+ 

Максимальное число текстурных блоков на каждом пиксельном конвейере не менее 1 

Максимальная степень анизотропной фильтрации не менее 8x 

Максимальная степень FSAA не менее 8x 

Поддержка стандартов не менее DirectX 9.0, OpenGL 1.4  

Пассивное охлаждение есть
	шт.
	5

	43
	Наименование – Видеокарта MSI GeForce 210 589Mhz PCI-E 2.0 512Mb или эквивалент;

Характеристики:

Графический процессор не менее NVIDIA GeForce 210 

Интерфейс не менее PCI-E 2.0 

Кодовое название графического процессора не менее GT218 

Техпроцесс не менее 40 нм 

Количество поддерживаемых мониторов не менее 2 

Максимальное разрешение не менее 2560x1600  

Частота графического процессора не менее 589 МГц 

Объем видеопамяти не менее 512 Мб 

Тип видеопамяти не менее GDDR2 

Частота видеопамяти не менее 800 МГц 

Разрядность шины видеопамяти не менее 64 бит 

Частота RAMDAC не менее 400 МГц  

Разъемы не менее DVI, поддержка HDCP, VGA  

Число универсальных процессоров не менее 16 

Версия шейдеров не менее 4.1 

Число текстурных блоков не менее 8 

Число блоков растеризации не менее 4 

Максимальная степень анизотропной фильтрации не менее 16x 

Максимальная степень FSAA не менее 16x 

Поддержка стандартов не менее DirectX 10.1, OpenGL 3.1  

Размеры  не менее/более 145x84 мм 

Количество занимаемых слотов не более 1
	шт.
	5

	44
	Наименование – Процессор Pentium Dual-Core E5700 или эквивалент;

Характеристики:

Socket не менее LGA775 

Частота процессора не менее 3 ГГц 

Частота шины не менее 800 МГц 

Напряжение на ядре не менее 0.85 В    

Количество ядер не менее 2 

Техпроцесс не менее 45 нм  

Объем кэша L1 не менее 64 Кб 

Объем кэша L2 не менее 2048 Кб    

Поддержка AMD64/EM64T есть 

Поддержка SSE2 есть 

Поддержка SSE3 есть 

Поддержка SSE4 нет 

Поддержка NX Bit есть 

Тепловыделение не более 65 Вт

В комплект поставки включен вентилятор и радиатор
	шт.
	10

	45
	Наименование – PCI контроллер или эквивалент;

Характеристики:

Чипсет не менее NetMos 9835P 

 Не менее 2 x DB9 порта RS232

 Не менее 1 порт LPT 

 Скорость передачи данных не менее 1.5 Mbytes/sec   

Контроллер PCI  не менее 2 (Serial port + 1 Printer port (2 COM + 1 LPT)), Инструкция 

В комплект поставки должны входить драйвера, программное обеспечение и инструкция
	шт.
	20

	46
	Наименование – Вентилятор для центрального процессора GlacialTech Igloo 5051 или эквивалент;

Характеристики:

Socket не менее S775 

Совместимость не менее Intel Core 2 Duo / Celeron 

Материал радиатора не менее алюминий 

Количество вентиляторов не менее 1 

Размеры вентилятора (ДхШхВ) не менее/более 80x80x25 мм 

Скорость вращения не менее 3200 об/мин 

Воздушный поток не менее 44.1 CFM 

Уровень шума не более 32 дБ     

Размеры кулера (ШхВxГ) 89x46x89 мм 

Вес не менее/более 204 г
	шт.
	15

	47
	Наименование – Вентилятор для корпуса GlacialTech GT8025-MWD0A или эквивалент;

Характеристики:

Количество вентиляторов не менее 1 

Размеры вентилятора (ДхШхВ) не менее/более 80x80x25 мм 

Скорость вращения не менее 1000 - 2300 об/мин 

Воздушный поток 31.9 CFM 

Уровень шума не более 29.9 дБ   

Тип коннектора не менее 4-pin PWM   

Время безотказной работы не менее 35000 ч 

Вес не менее/более 75 г 

Регулировка скорости за счет PWM
	шт.
	5

	48
	Наименование – Устройство сопряжения RS485/USB - Flash Card СК301 или эквивалент;

Характеристики:

Адаптер СК301 предназначен для считывания данных из архивов приборов Термодат и записи на стандартный Flash disk.
	шт.
	1

	49
	Наименование – Вентилятор для центрального процессора GlacialTech Igloo 4360 или эквивалент;

Характеристики:

Socket не менее S478 

Совместимость не менее Pentium4 до 3.40 GHz 

Материал радиатора алюминий 

Количество вентиляторов не менее 1 

Размеры вентилятора (ДхШхВ) не менее/более 80x80x18 мм 

Скорость вращения не менее 2400 об/мин 

Воздушный поток 35.04 CFM 

Уровень шума не более 26 дБ 

Тип подшипника 1х качения и 1х скольжения  

Тип коннектора не менее 3-pin   

Размеры кулера (ШхВxГ)  не менее/более 91x67x76 мм 

Вес  не менее/более 377 г
	шт.
	15

	50
	Наименование – Кабель компьютерный Hama USB A-A (m-f) или эквивалент;

Характеристики:

длинна не менее 1,8м

разъем не менее USB-AM-AF

особенность не менее USB удлинитель
	шт.
	20

	51
	Наименование – Накопитель Flash Drive 8gb Kingston DataTraveler или эквивалент; 
Характеристики:

Скорость — скорость передачи данных до 24 Мб/с на чтение и 10 Мб/с на запись 

Водонепроницаемость — защита от повреждения водой 

Размеры — не более/менее 77,9 мм x 22,2 мм x 12,05 мм 

Ёмкость — не менее 8 Гб 

Совместимость — соответствует спецификациям USB 2.0 

Рабочая температура — от 0°C до 60°C 

Температура хранения — от -20°C до 85°C 
	шт.
	40

	52
	Наименование – Накопитель Flash Drive 4gb Kingston DataTraveler или эквивалент;
Характеристики:

Скорость — скорость передачи данных до 24 Мб/с на чтение и 10 Мб/с на запись 

Водонепроницаемость — защита от повреждения водой 

Размеры — не более/менее 77,9 мм x 22,2 мм x 12,05 мм 

Ёмкость — не менее 4 Гб 

Совместимость — соответствует спецификациям USB 2.0 

Рабочая температура — от 0°C до 60°C 

Температура хранения — от -20°C до 85°C 
	шт.
	200

	53
	Наименование – Накопитель Flash Drive 16gb Kingston DataTraveler или эквивалент: 
Характеристики:

Скорость — скорость передачи данных до 24 Мб/с на чтение и 10 Мб/с на запись 

Водонепроницаемость — защита от повреждения водой 

Размеры — не более/менее 77,9 мм x 22,2 мм x 12,05 мм 

Ёмкость — не менее 16 Гб 

Совместимость — соответствует спецификациям USB 2.0 

Рабочая температура — от 0°C до 60°C 

Температура хранения — от -20°C до 85°C 
	шт.
	30


3. Комплект поставки

3.1. Товар должен поставляться фирмой-партнером производителей оборудования (обязательное наличие сертификатов производителя, заверенного подлинной  печатью и визой (с расшифровкой) поставщика).
4. Требования к техническим характеристикам товара

4.1. В п. 2 настоящего технического задания.

5. Требования к количеству поставляемого товара

5.1.   В п. 2 настоящего технического задания.

6. Требования к упаковке оборудования 

6.1. Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка обеспечивает полную сохранность Товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

7. Прочие условия 

7.1. Поставляемый Товар должен быть новым, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Товар поставляется комплектно. Комплектность обеспечивает конструктивную и функциональную совместимость. Товар, подлежащий обязательной сертификации, поставляется с сертификатом соответствия.

8. Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества товара, к обслуживанию товара

8.1.   Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев с даты поставки Товара. 
8.2.  Замена вышедшего из строя Товара в течение 15 дней после получения уведомления от Заказчика. 

8.3. Поставщик должен иметь сеть сервисных центров на территории РФ.
8.4. Сервисное обслуживание поставленного Товара должно осуществляться в течение гарантийного срока эксплуатации.

8.5. Поставщик должен обеспечить предоставление отчетности по сервисному обслуживанию по запросу Заказчика.

8.6.  Время реагирования на запрос не более 1 рабочего дня, выполнение ремонта в течение не более 7 рабочих дней. Сервисное обслуживание техники с целью обеспечения информационной безопасности организуется без жестких дисков (жесткие диски не покидают территорию Заказчика).

8.7.  Расходы, связанные с устранением недостатков Товара несет Поставщик.

9. Место поставки и условия допуска

9.1. Свердловская область, г. Лесной, ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», Коммунистический проспект, д.6а.

10. Сроки поставки 

10.1. Срок поставки Товара не должен превышать 30 (тридцать) дней с момента подписания договора.

Проверил:






В.В. Шабалин
 Согласовано:

Ведущий инженер БКБ






А.Н. Жданов
Приложение №  3 к Извещению 
о проведении запроса ценовых котировок

№ 079/ 2360 от « 14 » октября 2011 г.
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
	
	

	
	
	[image: image1.emf]
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	

	ДОГОВОР № 079-13/145
	

	на поставку товара (оборудования)
	

	
	

	город Лесной
	
	" _ _ "  _ _ _ _ _ _  20 _ _  г.
	

	----Федеральное государственное унитарное предприятие "Комбинат "Электрохимприбор", именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, действующего на основании _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, с одной стороны и , именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице__________ , действующего на основании_____________ , с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
	

	
	

	1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
	

	----1.1.-Поставщик обязуется поставить Товар (оборудование) в обусловленные сроки в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1), Техническими требованиями (Приложение № 2), а Покупатель обязуется оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего договора.
	

	----1.2.-Наименование и номенклатура Товара (оборудования), его количество и сроки поставки определяются Спецификацией, технические и качественные показатели – Техническими требованиями. Товар (оборудование) поставляемый по настоящему договору, должен соответствовать нормам и стандартам, указанным в Спецификации.
	

	----1.3.-Поставка Товара (оборудования) осуществляется Поставщиком на условиях DDP (ИНКОТЕРМС 2000) с разгрузкой с транспортного средства Покупателю по адресу: г.Лесной Свердловской области, склад ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».
	

	----1.4.-Доставка Товара (оборудования) производится силами и за счет Поставщика.
	

	----1.5.-Поставщик поставляет Покупателю Товар (оборудование), свободный от прав третьих лиц.
	

	
	

	2. ЦЕНА ДОГОВОРА
	

	----2.1.-Цена договора составляет _ _ _ _ _ _ _ _  руб. (_ _ _ _ _ _ _ _ рублей), включая НДС _ _ %:  _ _ _ _ _ _ _ _ руб. (_ _ _ _ _ _ _ _ рублей).
	

	----2.2.-Цена договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Установленная цена договора включает в себя стоимость изготовления Товара (оборудования), упаковки, доставки Товара (оборудования) до Покупателя, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	

	
	

	3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ, СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА (ОБОРУДОВАНИЯ) И ДОКУМЕНТАЦИЯ
	

	----3.1.-Срок поставки Товара (оборудования) 30 дней с момента подписания договора.
	

	----3.2.-Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи Товара (оборудования) (Приложение № 3).
	

	----3.3.-Оплата за Товар (оборудование) осуществляется полностью в течение 15 банковских дней после поставки Товара (оборудования), предоставления Покупателю документов, предусмотренных подпунктами а), б), в), г), д) пункта 3.4 настоящего договора и подписания Акта приема-передачи Товара (оборудования).
	

	----3.4.-При поставке Товара (оборудования) Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:
	

	
	

	----а)-документы о сертификации Товара (оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т. д,);
	

	----б)-технический паспорт на Товар (оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя  (руководство по эксплуатации) Товаром (оборудованием) на русском языке;
	

	----в)-оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования) и гарантийного периода;
	

	----г)-выставленную счет-фактуру Покупателю, но не позднее, чем за 5 (пять) дней до окончания отчетного месяца, а в случае невозможности предоставления оригиналов направлять документы по факсу или в электронном виде, с последующей заменой на оригиналы до 10 числа месяца, следующего за отчетным;
	

	----д)-товарную накладную в 2-х экземплярах для Покупателя и Поставщика, но не позднее, чем за 5 (пять) дней до окончания отчетного месяца, а в случае невозможности предоставления оригиналов направлять документы по факсу или в электронном виде, с последующей заменой на оригиналы до 10 числа месяца, следующего за отчетным;
	

	----е)-акт приема-передачи Товара (оборудования) в 2-х экземплярах для Покупателя и Поставщика.
	

	----3.5.-Товар (Оборудование) поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара (оборудования), способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения.
	

	
	

	4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА (ОБОРУДОВАНИЯ)
	

	----4.1.-Приемка поставленного Товара (оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара (оборудования) в ходе передачи Товара (оборудования) Покупателю на месте доставки.
	

	----4.2.-В случае поставки Товара (оборудования), несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям, Покупатель принимает такой Товар (оборудование) на ответственное хранение, незамедлительно в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки.
	

	----Поставщик в течение 10 рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар (оборудование) ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар (оборудование), либо заменить его комплектным.
	

	----Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара (оборудования) на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар (оборудование) надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.
	

	----4.3.-По факту приемки Товара (оборудования) соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара (оборудования) и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с  указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки. 
	

	----4.4.-В случае, если доставка Товара (оборудования) Поставщиком осуществляется своим автотранспортом до склада в г. Лесном, Поставщик обязан за 14 дней до планируемой даты поставки уведомить Покупателя и предоставить ему необходимую информацию для оформления въезда в город. При невыполнении данного условия Поставщик несет все возможные неблагоприятные последствия, связанные с его неисполнением.
	

	5. ГАРАНТИЯ
	

	----5.1.-Поставщик настоящим гарантирует, что Товар (оборудование), поставленный в рамках настоящего договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным. Поставщик гарантирует, что поставленный Товар (оборудование), не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Товара (оборудования) в соответствии со Спецификацией и Техническими требованиями.
	

	----5.2.-Поставщик предоставляет Покупателю гарантии изготовителей Товара (оборудования), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичные документы.
	

	----5.3.-Гарантия на поставленный Товар (оборудование) устанавливается в соответствии с рекомендациями производителей Товара (оборудования), но не менее 1 года.  Гарантийный срок  исчисляется со дня ввода в эксплуатацию Товара (оборудования).
	

	----5.4.-Неисправный или дефектный Товар (оборудование) будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара (оборудования) гарантийный срок на данный Товар (оборудование) продлевается на соответствующий срок.
	

	----5.5.-Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара (оборудования), если они произошли:
 -в результате внесения Покупателем или третьей стороной модификаций или изменений Товара (оборудования) без письменного согласия Поставщика;
 -в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания.
	

	----5.6.-Поставщик обязан предоставить Покупателю список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым уполномоченный представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам с Товаром (оборудованием), возможных неисправностях, способах их устранения и т.п. «Горячая линия» должна работать с 9 до 18 часов (местное время сервисного центра) в рабочие дни на русском языке.
	

	----5.7.-Поставщик обязан предоставить Покупателю информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных Производителями, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленного Товара (оборудования).
	

	
	

	6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
	

	----6.1.-Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	

	----6.2.-В случае нарушения сроков поставки Товара (оборудования), предусмотренных настоящим договором, Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от общей стоимости недопоставленного в срок Товара (оборудования), за каждый день просрочки.
	

	----6.3.-В случае поставки Товара (оборудования) ненадлежащего качества или некомплектного Товара (оборудования) Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 10% от стоимости некачественного, некомплектного Товара (оборудования).
	

	----6.4.-Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.
	

	
	

	7. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
	

	----7.1.-Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласованию с обязательным составлением письменного документа. При передаче письменного документа посредством факсимильной связи сторона обязана в 5-ти дневный срок выслать другой стороне подлинный экземпляр данного документа.
	

	----7.2.-В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического и/или фактических  адресов, наименования, номеров телефонов, банковских и иных реквизитов, данная сторона обязана в течение 5-ти дней с момента изменения письменно известить об этом другую сторону, а также указать в письме, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора. При этом заключения дополнительного соглашения между Сторонами в целях закрепить указанные изменения в договоре не требуется.
	

	----Ответственность за негативные последствия, связанные с неисполнением установленных настоящим пунктом обязанностей в установленные сроки несет сторона, нарушившая указанные условия договора.
	

	----7.3.-Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда. Кроме того, Покупатель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае поставки товара ненадлежащего качества, с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок.
	

	----О расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке Покупатель обязан уведомить Поставщика в письменном виде.
	

	
	

	8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
	

	----8.1.-Все споры и разногласия по исполнению настоящего договора разрешаются сторонами путем переговоров и/или в претензионном порядке.
	

	----8.2.-При невозможности урегулирования споров путем переговоров, они передаются в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
	

	
	

	9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
	

	----9.1.-Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.
	

	----Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору.
	

	----9.2.-Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств письменно уведомить другую сторону о наступлении этих обстоятельств, указав при этом предполагаемый срок действия и прекращения этих обстоятельств. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом.
	

	----9.3.-Если обстоятельства будут продолжаться более 3-х месяцев, то любая сторона имеет  право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору и, в этом случае, не будет иметь право на возмещение другой стороной  возможных убытков.
	

	----9.4.-Если, по мнению сторон, исполнение договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.


	


	10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
	

	----10.1.- Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по «___» ___________20___ года, а в части, связанной с окончанием исполнения обязательств по договору, в том числе в части расчетов, до полного их исполнения сторонами. 
В случае, если в соответствии с законодательством РФ на заключение настоящего договора требуется получение согласия Госкорпорации «Росатом», договор считается заключенным после получения такого согласия и подписания его сторонами.
	

	
	

	11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
	

	----11.1.-Во всем, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
	

	----11.2.-Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
	

	----11.3.-Неотъемлемой частью настоящего договора являются:   
Приложение № 1: Спецификация;
Приложение № 2: Технические требования;
Приложение № 3: Акт приема- передачи Товара (оборудование) (форма-образец).
	

	
	

	12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
	

	Покупатель:
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
624200, Свердловская область, г. Лесной,
ул. Коммунистический проспект  6а
ИНН 6630002336 КПП 660850001
р/сч 40502810500261000286
Филиал ГПБ (ОАО) в г. Екатеринбурге
БИК 046568945
к/сч 30101810800000000945
ОКПО 07624577 ОКАТО 65542000000

для повагонной  погрузки:
- ст.Мир Свердловской ж.д., код 773506
для контейнеров:
- ст.Нижняя Тура Свердловской ж.д., код 773601
для 20-тонных контейнеров:
- ст.ГРЭС Свердловской ж.ж., код 773402;
ст.Мир Свердловской ж.д. с подачей на подъездной путь грузополучателя, код 773506

Телефон: (34342) 3-86-59
Факс: (34342) 3-00-29
E-mail: main@ehp-atom.ru
	
	Поставщик:


ИНН  КПП 
р/сч 

БИК 
к/сч 
	

	
От Покупателя:
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
________________________/______________/

" ____ " ____________ 2011  г.

М.П.
	
	
От Поставщика:


______________________/______________/

" ____ " ____________ 2011  г.

М.П.
	


Приложение № 1 к Договору
№ 079-13/145  от « ___» __________2011 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ
1.  Наименование и номенклатура Товара (Оборудования)

	№ п/п
	Наименование

Товара (оборудования)

(марка, модель и т.п.)
	 Производитель,

             страна     

    происхождения
	 Ед. изм.
	 Кол-во,    ед.
	Цена за ед. руб.
  (включая     

      НДС)
	Общая стоимость руб.

(включая НДС)

	1
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	
	
	


Итого: Цена договора составляет _____________ руб.___ коп.
(_____________________________________________) руб. _______ коп., включая НДС по ставке __% – __________ руб. _____ коп. (________________________) руб.

Гарантийный срок составляет не менее __________ с даты поставки Товара.
2. СРОКИ ПОСТАВКИ
	Наименование Товара (оборудования)
	С даты заключения договора до 

	
	

	
	______________


	От Покупателя:
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
________________________/ _________/

«____»_____________       г.                               

М.П.
	От Поставщика:
________________________/ _________/

«____»_____________       г.                               

М.П.


Приложение № 2 к Договору
№ 079-13/145 от « ___» __________2011 года

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
[Подготавливаются на основе технического задания Покупателя,  предложения победителя и требований Документации запроса ценовых котировок.]

	От Покупателя:
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

________________________/ _________/

«____»_____________       г.                               

М.П.
	От Поставщика:
________________________/ _________/

«____»_____________       г.                               

М.П.


 Приложение № 3 к Договору
№ 079-13/145 от « ___» __________2011 года















  
ФОРМА-ОБРАЗЕЦ
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА (ОБОРУДОВАНИЯ)
№___ от «___»__________ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​2011  г.

ПО ДОГОВОРУ № 079-13/145 от «___»________ 2011 г.

     «Поставщик» _____________________ в лице _____________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны и «Покупатель» ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» в лице _________________, действующего на основании __________, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

     Поставщик поставил, а Покупатель принял следующий Товар (оборудование) согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору):

___________________________________________  (описание Товара (оборудования)

     Стоимость поставленного Товара (оборудования) составляет:

___________________________________________(сумма за поставленное оборудование)

     Товар (оборудование) находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям договора. 

     К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара (оборудования):

_____________________________________________(перечислить  документы)
     Покупатель несет ответственность за принятый Товар (оборудование), а также все риски связанные со случайной гибелью, утратой или повреждением Товара (оборудования) с момента подписания настоящего Акта приема-передачи.

Приложение №  4 к Извещению 
о проведении запроса ценовых котировок

№ 079/ 2360 от « 14 » октября 2011 г.
Анкета участника

	1. 
	Общие сведения
	

	1.1
	Полное наименование организации
	

	1.2
	Сокращённое наименование организации
	

	1.3
	Руководитель организации
	

	1.4
	Должность руководителя
	

	1.5
	Документ, на основании которого действует руководитель
	

	1.6
	ИНН
	

	1.7
	Дата регистрации
	

	1.8 
	ОКПО
	

	1.9
	КПП
	

	2.
	Контактная информация
	

	2.1
	Юридический адрес
	

	2.2
	Фактический адрес
	

	2.3
	Почтовый адрес
	

	2.4
	Телефон
	

	2.5
	Факс
	

	2.6
	Адрес электронной почты
	

	2.7
	Контактные лица (Ф.И.О.)
	

	3
	Банковские реквизиты
	

	3.1
	Расчётный счёт
	

	3.2
	Корреспондентский счёт
	

	3.3
	БИК банка
	

	3.4
	Наименование банка
	

	3.5
	Почтовый адрес банка
	

	4.
	Дополнительная информация 
	

	
	
	


_________________________

___________________

__________________________

(должность)



(подпись)




ФИО

М.П.

PAGE  
7

