Участникам процедуры закупки
Разъяснение положений документации

В соответствии с запросом предполагаемых участников процедуры закупки о разъяснении документации по открытому конкурсу в электронной форме на право заключения договора на разработку, изготовление и поставка вентоборудования зданий UKS и UKU (извещение 130131/0528/045 от 31.01.2013) сообщаем:

Вопрос:

Просим Вас уточнить по конкурсу №130131/0528/045 на право заключения договора на разработку, изготовление и поставку вентоборудования зданий ПКБ и ПКП требования к «Параметрам сред» для поставляемого оборудования.

В Томе 2 «Техническая часть» и Часть 2 Том 1 «Проект договора» в спецификации к лоту № 161/00-2012 «Вентоборудованис зданий ПКЗ и ПКП» отсутствует столбец «Параметры среды» и есть ссылка на ИТТ для заказа приточных установок NW2O.B.120.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD0008 (Часть 2 Том 1 «Проект договора. Приложении 2»), при этом в указанных ИТТ и приложении А к данным ИТТ отсутствует требования к вентоборудованию зданий ПКБ и ПКП.
Ответ:

Требования к «Параметрам сред» указаны в пункте 5.7.3 из NW2O.B.120.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0008_&_001-020=0.
Вопрос:

Прошу Вас предоставить бланки-заказы для подбора приточных установок согласно техническому заданию к конкурсу Л`9С019609: Открытый конкурс на право заключения договора на разработку, изготовление и поставка вентоборудования зданий UKS и UKU, размещенному на электронной площадке www.a-k-d.ru от З1.01.2013г.
Ответ:

Бланки-заказы на этапе разработки технического проекта для НВАЭС-2 не разрабатывались. Вся необходимая техническая информация предоставлена в Приложение 1 к ТЗ «Спецификация оборудования».

