Приложение №1 к договору

№ _______________ от _______________.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое обслуживание систем видео наблюдения, контроля и управления доступом, наружных сетей связи, технических средств охранной сигнализации на территории

строящейся Балтийской АЭС.

1.Наименование оказываемых услуг

Техническое обслуживание (ТО) и планово-предупредительный ремонт (ППР) систем: видеонаблюдения, контроля и управления доступом, наружных сетей связи, технических средств охранной сигнализации на территории строящейся Балтийской АЭС (далее «Системы») по адресу: Калининградская обл. Неманский район пос. Маломожайское, ул.Центральная, дом №1, корпус «Б».

2.Характеристика объекта

Система видеонаблюдения: цветные IP-камеры в том числе купольного и уличного исполнения расположенные на территории промышленной площадки и строительной базы Балтийской АЭС, в том числе в помещениях контрольно-пропускных пунктов (КПП), здании административно бытового корпуса Генподрядчика, видеосерверы, системные блоки, мониторы, источники бесперебойного питания, специализированное программное обеспечение.

Система контроля и управления доступом: электрогидравлические шлагбаумы на КПП, электромеханические турникеты, системные блоки, мониторы, источники бесперебойного питания, сетевые контроллеры, рабочее место по изготовлению пластиковых пропусков, общесистемное программное обеспечение, специализированное программное обеспечение «Sphinx».

Наружные сети связи: кабель оптический модульный, коммутаторы, конвертеры, источники бесперебойного питания.

Технические средства охранной сигнализации: аккумуляторные батареи, источники бесперебойного питания, приборы приемно-контрольные охранно-пожарные, волоконно-оптическое средство обнаружения «Дон-ФС», датчики положения магнитно-герконовые, автоматизированное рабочее место поста охраны КПП.

Полный перечень оборудования для проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту Систем приведен в Приложении 1.

3. Общие требования к оказанию услуг

Техническое обслуживание и ППР Систем выполняется в условиях действующих организаций и стройплощадки, без остановки производственного процесса.

Основными задачами Исполнителя при проведении ТО и ППР являются:

контроль технического состояния Систем;

проверка соответствия Систем, в том числе электрических и иных параметров проекту и требованиям технической документации;

ликвидация последствий воздействия на Системы неблагоприятных климатических, производственных и иных условий;

определение предельного состояния систем, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения соответствующего освидетельствования;

анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых Систем и их надежности при эксплуатации;

разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания Систем;

ведение эксплуатационной, технической и иной документации предусмотренной соответствующими нормами и правилами.

Выполнение работ по проведению технического обслуживания и ППР Систем включает в себя:

проведение ежемесячных плановых профилактических работ;

устранение неисправностей и проведение текущего ремонта;

оказание помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации.

Техническое обслуживание и ППР Систем Исполнитель обязан осуществлять в соответствии с действующими нормами и правилами, требованиями технической документации с учетом рекомендаций организаций производителей данных систем, оборудования и технических средств.

4. Источник финансирования

Средства ОАО «Концерн «Росэнергоатом», утвержденных в Мероприятиях, связанные с решением о дополнительном размещении энергоблоков малой и средней мощности на площадке строительства Балтийской АЭС, по статье «Прочие затраты».

5. Требования к сроку (периодичности) оказания услуг

Срок технического обслуживания Систем составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Договора в соответствии с календарным планом проведения технического обслуживания и ППР Систем.

ТО и ППР Систем выполняется с учетом работы предприятия и предварительным согласованием сроков проведения работ с Заказчиком. Исполнитель согласовывает с Заказчиком годовой график проведения ежемесячных плановых работ по ТО и ППР Систем.

Работы по ТО и ППР производятся Исполнителем в соответствии с Регламентом на техническое обслуживание Систем (Приложение 2) согласованным с Заказчиком. Исполнитель самостоятельно организует работу по проведению ТО и ППР обученным и аттестованным персоналом, без привлечения субподрядных организаций (за исключением случаев выполнения работ, не предусмотренных Регламентом и условиями Договора на проведение ТО и ППР).

Периодичность и объем технического обслуживания Систем должны соответствовать регламенту установленному производителем оборудования.

Исполнитель обязан обеспечить прибытие аварийной бригады (в случае возникновения аварийных ситуаций, неисправностей оборудования Систем, препятствующих их работе) в любое время суток, в том числе в выходные и праздничные дни, а также в ночное время. При возникновении неисправности Систем должно быть обеспечено прибытие специалистов по обслуживанию и/или ремонту непосредственно на объект:

- в аварийных ситуациях в течение  4-х часов, с последующим устранением неисправности в течение 24-хчасов (при выполнении Заказчиком условия обеспечения Исполнителя запасными частями, необходимыми для проведения технического обслуживания систем, при отсутствии необходимых запасных частей время устранения неисправности может быть увеличено на срок их поставки);

- по заявке Заказчика в течение 24-х часов.

6. Требования к месту оказания услуг

Территория строящейся Балтийской АЭС адрес: Калининградская обл. Неманский р-н, пос. Маломожайское ул.Центральная, дом №1, корпус «Б».

7. Требования к качеству оказываемых услуг

Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно - пропускного режима, внутренних положений и инструкций является обязательным условием.

Исполнитель на момент начала обслуживания объекта, должен представить Заказчику список сотрудников привлеченных к выполнению работ на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации.

Привлечение к работам граждан иностранных государств может производится только по предварительному письменному согласованию с Заказчиком.

Работы по ТО и ППР Систем должны осуществляться электротехническим персоналом с учетом технической документации заводов-изготовителей оборудования в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

Руководство Исполнителя несет ответственность за нарушение своими сотрудниками режимных правил установленных в Балтийском филиале ОАО «НИАЭП».

При производстве технического обслуживания и ППР Систем необходимо руководствоваться Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ - 016- 2001 РД 153-34.0-03.150-00.).

При выполнении работ по ТО и ППР Исполнитель обязан:

- составлять дефектную ведомость с указанием узлов, деталей, оборудования, подлежащих замене, и причин выхода их из строя, согласовывать ее с Заказчиком;

- осуществлять поставку узлов, деталей, оборудования, подлежащих замене (в случае отсутствия их у Заказчика) стоимость которых оплачивает Заказчик;

- выполнять за свой счет работы по замене вышедших из строя узлов, деталей, оборудования;

- соблюдать требования охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности;

- назначить ответственное лицо по выполнению требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности;

- обеспечить безопасное производство работ в соответствии с установленными нормами и правилами;

- обеспечить своих работников исправным инструментом, средствами защиты, спецодеждой и спецобувью и контролировать их применение;

- обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию технологического оборудования, КИП и приборов.

Во время проведения технического обслуживания и ППР Систем работники Исполнителя обязаны подчиняться техническому и оперативному руководству Заказчика.

Работы по проведению технического обслуживания должны производиться в присутствии представителя Заказчика.

Все материалы и оборудование, применяемые при выполнении работ должны быть сертифицированы.

Результаты работ по ТО и ППР Систем заносятся в Журнал регистрации работ по ТО и ППР систем безопасности.

Хранение материалов, оборудования, инструментов, КИП должно осуществляться на складских площадях Исполнителя.

Завоз необходимых для работы материалов и оборудования, их складирование и работа техники должна согласовываться с Заказчиком.

8.Требования к результатам оказываемых услуг

Результатом ТО и ППР Систем должна стать бесперебойная работа оборудования.

Техническое обслуживание Систем должно быть оказано в течение установленного срока и с надлежащим качеством.

Заказчик назначает своего представителя для осуществления контроля качества и объема оказываемых услуг.

Сдача-приемка услуг должна быть оформлена актом об оказании услуг. Акт об оказании услуг предоставляется Исполнителем в течение 3 (трех) дней после оказания услуг.

Оказанные услуги считаются выполненными, если подписан акт об оказании услуг.

9. Срок гарантий и гарантийные обязательства предоставляемых услуг

В течение срока действия Договора и 1 месяц со дня окончания действия Договора.

На все виды технического обслуживания Систем распространяются требования качества, предусмотренные государственными стандартами.

Исполнитель несет за собой полную материальную ответственность за причиненный ущерб Заказчику.

В случае некачественного проведения ТО и ППР Систем, Исполнитель обязуется устранить все недостатки своими силами и за свой счет, приступив к их устранению в течение 12 (двенадцати) часов с момента получения от Заказчика письменного обоснованного требования об устранении недостатков

Некачественное проведение технического обслуживания и ППР Систем несет за собой полную материальную ответственность Исполнителя за причиненный ущерб Заказчику.

10. Затраты, включенные в стоимость договора

Стоимость договора включает в себя стоимость выполнения работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту, необходимых расходных материалов, затрат на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Приложение 1:

Перечень оборудования на проведение регламентных работ по ТО и ППР Систем на 13 л. в 1 экз.;

Приложение 2:

Перечень регламентных работ проводимых на территории строящейся Балтийской АЭС в соответствии с техническим заданием на обслуживание Систем на 3 л. в 1 экз.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                  ЗАКАЗЧИК:

Директор по строительству Балтийской АЭС–

директор филиала БФ «ОАО «НИАЭП»

____________________/_______/			___________________/В.М.Махонин/

м.п.								м.п.