ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

НА ПОСТАВКУ АНТИСТАТИЧЕСКОЙ МЕБЕЛИ, УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ, КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ НУЖД СНЕЖИНСКОГО ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА – ФИЛИАЛА НИЯУ МИФИ (СФТИ НИЯУ МИФИ)
№ 599 - CФТИ
В соответствии с подпунктом «б» пункта 4 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема», утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352, участниками процедуры закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

	1
	Способ закупки
	Запрос котировок в электронной форме
Процедура закупки проводится в соответствии с Положением о закупке в редакции на дату размещения извещения о процедуре закупки на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru 

	2
	Наименование Заказчика
	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ)

Снежинский физико-технический институт – филиал НИЯУ МИФИ

	3
	Место нахождения Заказчика
	456776, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Комсомольская, д. 8

	4
	Почтовый адрес
	456776, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Комсомольская, д. 8

	5
	Адрес электронной почты Заказчика
	sfti@mephi.ru, AVChufarov@mephi.ru 

	6
	Контактное лицо, телефон
	Чуфаров Антон Валерьевич, 8(35146)37135

	7
	Предмет договора с указанием количества поставляемых товаров
	Поставка антистатической мебели, учебного оборудования и материалов, компьютерной техники для образовательных нужд Снежинского физико-технического института – филиала НИЯУ МИФИ (СФТИ НИЯУ МИФИ)
Все необходимые сведения приведены в Приложении № 1 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме)

	8
	Максимальная цена договора
	826 750 рублей 00 копеек

	9
	Место поставки товаров
	Челябинская область, г. Снежинск, ул. Комсомольская, д. 8

	10
	Сроки поставки товаров 
	С даты заключения договора по 15 декабря 2017 года

	11
	Форма, срок и условия оплаты поставки товаров
	Безналичный расчет, срок и условия оплаты поставки товара указаны в проекте договора, который является неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок в электронной форме 

	12
	Сведения о включенных в цену товаров расходах,  в том числе расходах на перевозку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей

	Цена включает все обязательные расходы, в том числе расходы 

на перевозку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов, сборов и другие обязательные платежи

	13
	Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий качества товаров
	Все необходимые сведения приведены в Приложении № 1 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

	14
	Место подачи котировочных заявок
	Запрос котировок в электронной форме проводится на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом работы данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.

Для участия в запросе котировок в электронной форме участники процедуры закупки должны быть аккредитованы на указанной электронной торговой площадке. 
Участники процедуры закупки подают заявки на участие в запросе котировок в электронной форме на электронную торговую площадку «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом работы данной электронной торговой площадки.

	15
	Порядок подачи котировочных заявок
	Участник процедуры закупки вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
Котировочная заявка должна содержать:
     заполненную форму котировочной заявки в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме;

   сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», содержащие информацию об участнике закупки, или декларацию о

соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» по форме согласно приложению 4 в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.
При представлении котировочной заявки, содержащей предложение о цене договора на 25 или более процентов ниже максимальной цены договора, указанной Заказчиком в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, участник, представивший такую заявку, обязан в составе такой заявки представить расчет предлагаемой цены договора и ее обоснование.

	16
	Дата начала подачи заявок
	28.10.2017г.

	17
	Дата и время окончания подачи заявок
	08.11.2017г., 15 час. 00 мин. (время московское)

	18
	Место и дата рассмотрения котировочных заявок
	Российская Федерация, 456776, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Комсомольская, д. 8 СФТИ НИЯУ МИФИ,  кабинет 213.

09.11.2017г.

	19
	Приоритет товаров российского происхождения по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства
	В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. N 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами" оценка котировочных заявок, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, по стоимостным критериям оценки производится по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником процедуры закупки в котировочной заявке.
Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся, и договор заключается с единственным участником запроса котировок в электронной форме;

б) в котировочной заявке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения;

в) в котировочной заявке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, 

г) в котировочной заявке, представленной участником процедуры закупки, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, при этом стоимость товаров российского происхождения составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров.
Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цена единицы каждого товара определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, указанной в Приложении № 5 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения запроса котировок в электронной форме, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.


	20
	Заключение и исполнение договора
	Приоритет товарам российского происхождения не предоставляется, если запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся, и договор заключается с единственным участником запроса котировок в электронной форме.
Страна происхождения поставляемого товара в договоре указывается на основании сведений, содержащихся в котировочной заявке, представленной участником процедуры закупки, с которым заключается договор.

При исполнении договора, заключенного с участником процедуры закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. N 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами", не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Заказчик заключит договор с участником процедуры закупки, который предложил такие же, как и победитель запроса котировок в электронной форме, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем запроса котировок в электронной форме, который признан уклонившимся от заключения договора.



	21
	Срок подписания победителем в проведении запроса котировок в электронной форме  договора
	Не ранее 10 дней со дня размещения на Официальном сайте  Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не более двадцати рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения о заключении договора.

	22
	Возможность Заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора
	При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым  заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и максимальной ценой договора.

	23
	Возможность Заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров
	Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить количество предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, соответственно на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на тридцать процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом.

	24
	Требования  к участникам процедуры закупки
	Участник процедуры закупки должен соответствовать следующим требованиям:
1) являться субъектом малого и среднего предпринимательства;
2) быть правомочным заключать договор;

3) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обладать необходимыми лицензиями (свидетельствами, разрешениями) на поставку товаров, являющихся предметом заключаемого договора:

Деятельность, являющаяся предметом настоящего запроса котировок в электронной форме, не подлежит лицензированию, поэтому лицензия участниками процедуры закупки не представляется;

4) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обладать необходимыми сертификатами, санитарно-эпидемиологическими заключениями на товары, являющиеся предметом заключаемого договора;

5) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), в отношении него не должно быть открыто конкурсное производство;

6) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которого приостановлена;

7) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

8) обладать исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты;

9) показатели финансово-хозяйственной деятельности участника процедуры закупки должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости;

10) сведения об участнике процедуры закупки, в том числе об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица должны отсутствовать  в предусмотренном  Федеральным  законом  от  5  апреля  2013  года  № 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд" реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
11) сведения об участнике процедуры закупки должны отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" реестре недобросовестных поставщиков;

12) не иметь расторгнутых по инициативе Заказчика договоров в соответствии с пунктом 14 части 7 Положения о закупке за два года, предшествующих закупке.
В случае если несколько юридических или физических лиц выступают совместно в качестве участника процедуры закупки, каждый из таких юридических или физических лиц должен по отдельности соответствовать указанным требованиям. 

	25
	Требования к товару
	Участник процедуры закупки в составе котировочной заявки обязан представить копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такому товару. Представление указанных документов не является требованием в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром.

	26
	Отказ от проведения  запроса котировок в электронной форме 
	В любое время до определения победителя в проведении запроса котировок в электронной форме.  Информация об отказе от проведения запроса котировок в электронной форме  размещается на  Официальном сайте  Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru  и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу:  www.a-k-d.ru

	27
	Приложения к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме 
	Приложение № 1. Техническое задание.

Приложение № 2. Проект договора.

Приложение № 3. Форма котировочной заявки.

Приложение № 4. Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства  (в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства).
Приложение № 5. Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, являющегося предметом закупки.


Руководитель СФТИ НИЯУ МИФИ
________________ О.В.Линник
СОГЛАСОВАНО

Руководитель СФТИ НИЯУ МИФИ
________________ О.В.Линник
Приложение № 1

к извещению о проведении 
запроса котировок
в электронной форме
Техническое задание
Предмет договора: Поставка антистатической мебели, учебного оборудования и материалов, компьютерной техники для образовательных нужд Снежинского физико-технического института – филиала НИЯУ МИФИ (СФТИ НИЯУ МИФИ)
1. Наименование, характеристики и количество поставляемого товара.

	№
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед.

изм.
	Кол-во

	1.
	Антистатическая мебель, учебное оборудование и материалы, компьютерная техника для образовательных нужд Снежинского физико-технического института – филиала НИЯУ МИФИ (СФТИ НИЯУ МИФИ), в том числе:
	Антистатическая мебель, учебное оборудование и материалы предназначены для оснащения лаборатории физики лазеров СФТИ НИЯУ МИФИ, компьютерная техника для оснащения мультимедийных аудиторий СФТИ НИЯУ МИФИ.
	
	

	1.1
	Рабочее место радиомонтажника Beltema, в составе:
1.1.1. Стол С5 ESD-1800*900 – 1шт;

1.1.2. Стул антистатический СП-290 ESD – 1шт.
	Рабочее место радиомонтажника Beltema, в составе:
1.1.1. Стол С5 ESD-1800*900, должен иметь следующие характеристики:

- размер столешницы 1800*900мм;

- каркас из профильной трубы 40*40 мм, с толщиной стенки 1.5 мм;

- регулируемые опоры от 730-1030 мм, с шагом регулировки 50 мм.
В комплект поставки Стола С5 ESD-1800*900, должно входить:

- набор метизов;
- комплект опций К4 ESD, в составе:

- кронштейн инструментальный ИК-016 - 1шт;

- рама задняя короткая ЗРК-01 - 1шт;

- полка приборная длинная антистатическая во всю длину стола - 1шт;

- панель перфорированная ПП-02 - 1шт;

- набор крючков НК-03 - 1шт;

- полка приборная короткая антистатическая в половину длины стола  - 1шт;

- вращающаяся база ВБ-01 - 1шт;

- профи электроблок 5SA-6 - 1шт;

- подвесная система для БК-02 ПСБК-02 - 1шт;

- бокс для компонентов на 12 ячеек БК-02 - 1шт;

- подставка для ног ПДН-03  - 1шт;

- тумба подкатная на 4 ящика Т.1.2 - 1шт;

- комплект освещения 6КО-72 - 1шт;

- профи электроблок 5SA-2 - 1шт.
1.1.2. Стул антистатический СП-290 ESD, должен иметь следующие характеристики:

- 5-ти лучевое металлическое основание с 5-ю проводящими колесами;

- безопасный пневматический подъемник с газлифтом 140 мм;

- высота сидения 400-540 мм;

- сопротивление к точке заземления 106 – 109 Ом;

- размер сиденья 43х40 см, размер спинки 40х30 см.

В комплект поставки рабочего места радиомонтажника Beltema, должно входить (указано общее количество для 3 рабочих мест радиомонтажника Beltema):

- узел заземления vkg G-1 – 5шт;
- антистатический настольный комплект VKG КН 4060 – 5шт, в составе:
- антистатический коврик 40х60 – 1шт;

- кнопка 10 мм – 1шт;

- браслет VKG A-2202 – 1шт;

- гарнитура заземления – 1шт;

- коврик-земля – 1шт.
- контактный шнур для ESD браслета 30-560-0604 – 5шт., имеющий следующие характеристики:
- способ крепления: 4мм-штекер;

- длина провода 1,8м.
- антистатический лоток COCIS-A – 20шт 

	Шт.
	3

	1.2
	Лупа 8606D /X8/ с подсветкой
	Лупа 8606D /X8/ с подсветкой, должна иметь следующие характеристики

- увеличение лупы: 8Х;
- диаметр линзы: 5'';
- материал лупы: стекло;
- номинальная мощность: 22 Вт;
- тип лампы: кольцевая люминесцентная лампа;
- освещенность: 1000 Люкс;
- срок эксплуатации лампы: 5 000 часов;
- струбцинное крепление к столу;
- напряжение: 110В-120В; 220В-240В.


	Шт.
	5

	1.3
	Источник питания Matrix Technology MPS-3002L-3
	Источник питания Matrix Technology MPS-3002L-3, должен иметь следующие характеристики:
- два независимых регулируемых выхода:

- выходное напряжение: 

- 2 х 0~30 В (независимые источники);

- 0~60 В или -30~+30 В (последовательное включение).

- выходной ток:

- независимые источники: 2 х 0~2 А ;

- параллельное включение: 0~4 А.

- нерегулируемый выход:

- выходное напряжение: 5 В ± 0.25 В, 

- выходной ток: 3 А

- нестабильность напряжения:

- ≤5 мВ;

- под нагрузкой: ≤10 мВ.

- режим постоянного напряжения: 

- диапазон установки выходного напряжения: 0~номинальное напряжение, плавная регулировка;

- нестабильность напряжения:

-  ≤0.01%+3 мВ;

- под нагрузкой: 

≤0.01%+3 мВ (номинальный ток ≤3 А);

≤0.02%+5 мВ (номинальный ток >3 A).

- время отклика: ≤100 мкс;

- пульсации и шумы: ≤1 мВ, действ. (5 Гц~1 МГц);

- температурный коэффициент: ≤300х10-6/°C

- режим постоянного тока:

- диапазон установки выходного тока: 0~номинальный ток, плавная установка;

- нестабильность тока: ≤0.2%+3 мА;

- пульсации тока: ≤3 мА, действ.

- параллельное включение:

- нестабильность напряжения:

-  ≤0.01%+3 мВ;

- под нагрузкой: 

≤0.01%+3 мВ (номинальный ток ≤3 А);

≤0.02%+5 мВ (номинальный ток >3 A).

- последовательное включение:
- нестабильность напряжения:

- ≤0.01%+5 мВ;

- под нагрузкой ≤300 мВ.

- двухполярный источник: погрешность источника SLAVE относительно источника MASTER: ≤0.5%+10 мВ (без нагрузки, с нагрузкой нужно дополнительно учесть нестабильность напряжения: ≤300 мВ)

- дисплей: цифровая панель 3-1/2знака:
- погрешность: 1% от показания +2 значения младшего разряда;
- вольтметр: предельное показание 199.9 В;
- амперметр: предельное показание 19.99 A.

- габариты:  255 x 155 x 375 мм.


	Шт.
	5

	1.4
	Мультиметр Precision Mastech Enterprises MY64
	Мультиметр Precision Mastech Enterprises MY64, должен иметь следующие характеристики:
- количество измерений в секунду: 2-3;

- разрядность: 3 ½;

- диапазоны измерений:
- постоянное напряжение: 0,1 мВ-1000 В;

- переменное напряжение: 1 мВ-700 В;

- переменный ток: 10 мкА-10 А;

- постоянный ток: 1 мкА-10 А;

- диапазон частот по переменному току: 40-400 Гц;

- сопротивление: 0,1 Ом - 200 МОм;

- входное сопротивление: 10 МОм;

- температура (термопара типа К): -20 C°..+1000 °C;

- ёмкость: 1 пФ - 20 мкФ;

- частота: 10 Гц-20 кГц;

- коэффициент усиления транзисторов: до 1000;

- режим «прозвонка»: <50 Ом;

- диод-тест;

- сервис: индикация разряда батарейки, индикация перегрузки «0L»;

- автовыключение: ~40 мин.

- питание: 9 В (типа NEDA 1694, Крона ВЦ);

- габариты: 91x189x31,5 мм;

- вес (с батареей): 310 г.
В комплект поставки мультиметра должно входить:

- комплект щупов – 1шт;

- термопара типа К – 1шт.


	Шт.
	5

	1.5
	Дымоуловитель Quick QUICK 493A ESD
	Дымоуловитель Quick QUICK 493A ESD, должен иметь следующие характеристики:
- мощность 16Вт (50Гц);

- расход поглощаемого воздуха: 1,07 м3/мин;

- относительный уровень шума: 80dBc;

- максимальный вес ядовитых веществ, поглощаемая одним фильтром: 2 гр;

- габаритные размеры (Д*Ш*Г): 167*101*182мм;

- вес: 1,5кг.

В комплект поставки дымоуловителя должно входить:

- фильтр – 3шт;

- направляющие для выхода воздуха – 2шт.


	Шт.
	5

	1.6
	Набор инструмента Proskit 1PK
	Набор инструмента Proskit 1PK-612NB, должен включать:
- кассетница для деталей – 1шт;

- пинцет прямой с заостренной рабочей частью – 1шт;

- бокорезы 125 мм – 1шт;

- длинногубцы 138 мм – 1шт;

- паяльник с керамическим нагревательным элементом – 1шт;

- отвертка «-» с мягкой рукояткой 3.2x75 мм – 1шт;

- отвертка «+» с мягкой рукояткой #0x75 мм – 1шт;

- отвертка «-» с мягкой рукояткой 5.0x75 мм – 1шт;

- отвертка «+» с мягкой рукояткой #1x75 мм – 1шт;

- отвертка «-» с мягкой рукояткой 6.0x100 мм – 1шт;

- отвертка «+» с мягкой рукояткой #2x100 мм – 1шт;

- кисточка – 1шт;

- мини-подставка под паяльник – 1шт;

- отсос для припоя – 1шт;

- экстрактор DIP микросхем – 1шт;

- набор шестигранных ключей – 7шт;

- припой 63%, SN – 1шт;

- нож (3 лезвия) – 1шт;

- сумка на молнии – 1шт.

В комплект поставки набора инструмента должно входить:

- защитные очки 3М™ серии 2720 прозрачные – 1шт;
- респиратор 3М™ 9914 – 1шт.
	Шт.
	5

	1.7
	Скальпель Proskit 8PK-394B
	Скальпель Proskit 8PK-394B, должен иметь следующие характеристики:

- алюминиевая ручка:

- материал лезвия: высокоуглеродистая сталь SK-5;

- ударопрочный пластмассовый колпачок безопасности:

- длина: 150 мм:

- диаметр: 11 мм;

- вес: 0,07 кг.


	Шт.
	5

	1.8
	Клещи для зачистки проводов и обжима контактов KST-731A
	Клещи для зачистки проводов и обжима контактов KST-731A, должны иметь следующие характеристики:

- должны позволять осуществлять продольную зачистку проводов с диаметры жил от ~ 0.5 до 3.2 мм, сечением жил от ~ 0.2 до 6.0 кв.мм:

-иметь подпружиненные ручки;

- иметь встроенные кусачки и дополнительную рабочую часть для монтажа (обжима) клемм.


	Шт.
	5

	1.9
	Набор пинцетов Proskit 808-389
	Набор пинцетов Proskit 808-389, должен включать:

- пинцет обратного действия – 1шт;

- пинцет с изогнутыми губками – 1шт;

- пинцет с широкими губками – 1шт;

- классический заостренный пинцет – 1шт.

	Шт.
	5

	1.10
	Макетная плата для монтажа без пайки BB-102B
	Макетная плата для монтажа без пайки BB-102B, должна иметь следующие характеристики:

- количество контактов: 830 шт;

- количество шин питания: 4 шт;

- количество контактов питания: 200 шт;

- количество винтовых клеммников: 3 шт;

- толщина: 10 мм;

- размер: 165.5х55 мм.

	Шт.
	5

	1.11
	Комплект соединительных кабелей DFRobot Arduino Jumper Cables
	Комплект соединительных кабелей DFRobot Arduino Jumper Cables, должен включать:

- кабель 240 мм: 5 шт;

- кабель 200 мм: 5 шт;

- кабель 150 мм: 8 шт;

- кабель 110 мм: 47 шт.

	Шт.
	5

	1.12
	Антистатический держатель для плат Weller ESF 120ESD
	Антистатический держатель для плат Weller ESF 120ESD, должен иметь следующие характеристики:

- максимальный размер платы: 160 x 235 мм;

- вращение на 360° с шагом в 15°;

- пружинный зажим;

- упругая прокладка для фиксации компонентов;

- ESD безопасность.
	Шт.
	5

	1.13
	Компрессор FUBAG AIR MASTER KIT
	Компрессор FUBAG AIR MASTER KIT, должен иметь следующие характеристики:

- тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод);

- производительность 222 л/мин;

- объем ресивера 24 л;

- цилиндры/ступени 1/1;

- тип соединения: рапид (EURO);

- тип двигателя: электрический;
- рабочее давление 8 бар;
- мощность 1.5 кВт;

- тип смазки: масляный;

- число оборотов: 2850 об/мин;

- объем масляной ванны 0.25 л;

- диаметр соединения ¼;

- наличие транспортировочных колоес;

- напряжение 220 В;

- вес 26 кг; 

- габариты: 600х255х590 мм

В комплект поставки компрессора должно входить:

- пистолет с манометром;

- краскораспылитель с верхним бачком на 0.5 л;

- пистолет для вязких жидкостей с бачком;

- пневмопистолет для продувки;

- набор из 3-х насадок;

- гибкий спиральный шланг с быстроразъемными соединениями, 5 м.


	Шт.
	1

	1.14
	Рабочая станция, в составе:

1.9.1. Системный блок HP Bundles 260 G2.5 DM – 1шт;

1.9.2. Монитор HP V214 20,7” Quick R – 1шт.
	Рабочая станция, в составе:

1.9.1. Системный блок HP Bundles 260 G2.5 DM, должен иметь следующие характеристики:

- форм-фактор: Desktop Mini;
- процессор Intel Core i3-6100U:
- базовая частота функционирования: 2,3 ГГц;
- кэш последнего уровня 3 МБ;
- кол-во ядер/потоков: 2/4.
- память:
- тип памяти: DDR4 SDRAM;
- частота функционирования: 2133 МГц;
- объем памяти: 4 ГБ;
- слоты для памяти: 2 слота SODIMM, возможность расширения до 32 ГБ.
- видеоадаптер:
- тип: встроенный;
- 24 потока;
- тактовая частота: от 300 до 1050 МГц;
- аудиоадаптер:
- встроенная звуковая карта HD;
- количество каналов: 4;
- наличие возможности многопоточного вывода.

- жесткий диск:
- объем 500 ГБ;
- тип накопителя: HDD.
- встроенный сетевой контроллер 10/100/1000Mbit Ethernet;
- слот M.2 для дополнительного модуля беспроводной локальной сети;
- встроенный динамик мощностью 1,5 Вт;

- наличие стандартного микропроцессора с функцией хранения и выработки криптографических ключей для обеспечения доверенных вычислений, способствующих повышению защищенности используемой платформы от несанкционированого доступа и использования вредоносных программ;

- интерфейсы: 
- USB 3.0 – 4шт;

- USB 2.0 – 2шт;

- HDMI – 1шт;

- VGA – 1шт;

- RJ-45 100/1000 Мбит/сек  - 1шт;

- mini-jack для наушников – 1шт.
- блок питания:
- исполнение: внешний;
- мощность 65 Вт;
- поддержка активной коррекции фактора мощности.
- наличие слота для замка безопасности;
- наличие ушкао для навесного замка;
- размер: 175 x 34 x 177 мм.
В комплект поставки системного блока должно входить:

- клавиатура USB – 1шт;
- мышь USB – 1шт;
- штатное заводское VESA крепление системного блока к монитору (с сохранением доступности всех интерфейсов) – 1шт.

1.9.2. Монитор HP V214 20,7” Quick R, должен иметь следующие характеристики:

- диагональ 20.7”;
- формат 16:9;
- разрешение 1920 x 1080;
- яркость 200 кд/м²;
- контрастность:

- статическая 600:1;
- динамическая 5 000 000:1.
- время отклика 5 мс;
- углы обзора:

- 90° по горизонтали;
- 65° по вертикали.
- разъемы: 1 VGA, 1 HDMI;
- аудиовход со встроенными динамиками мощностью 1 Вт на канал;

- поддержка установки защитного замка;
- габариты с подставкой: 49 x 20 x 36,5 см;
- все с подставкой: 3 кг.
В комплект поставки монитора должно входить:

- кабель питания переменного тока – 1шт;

- кабель VGA – 1шт;

- аудиокабель – 1шт;

- компакт-диск (содержит руководство пользователя, сведения о гарантии, драйверы) – 1шт.

	Шт.
	10


2. Максимальная цена договора, в том числе с учетом расходов на перевозку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей составляет 826 750 рублей 00 копеек.
3. Место поставки товара: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Комсомольская, д. 8.

Участник процедуры закупки должен учитывать и руководствоваться требованиями, установленными на основании действующего законодательства, которые изложены в пункте 16 «Особые условия» Технического задания.

4. Цели использования товара.

Проведение учебных занятий в лаборатории физики лазеров и мультимедийных аудиториях СФТИ НИЯУ МИФИ.
5. Сроки поставки товара: с даты заключения договора по 15 декабря 2017 года.
6. Общие требования к товару: товар должен быть полностью укомплектован в соответствии с техническими требованиями, быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

7. Требования к качеству товара.

7.1. Товар должен соответствовать заданным параметрам, техническим и функциональным характеристикам. Товар должен сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность их применения (если товар подлежит обязательному подтверждению соответствия по законодательству).

7.2. Качество товара должно отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, соответствовать действующим государственным стандартам, техническим требованиям, паспортным данным, медико-биологическим и санитарным нормам, установленным в Российской Федерации.

8. Требования к безопасности товара:

8.1 Товар должен быть безопасен при его применении по назначению, указанному в технических требованиях.

Безопасность товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

8.2. В соответствии со статьей 7 Закона РФ «О защите прав потребителей», если на товары законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие товаров указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом или иными правовыми актами.

9. Требования к таре, упаковке и маркировке товара.

9.1. Упаковка и маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортного товара – международным стандартам упаковки.

9.2. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к конечному месту эксплуатации и погрузочно-разгрузочных работах.

9.3. Маркировка должна быть нанесена четко, несмываемой краской и включать в себя шифр оборудования, число мест, наименование Грузополучателя по ГОСТ Р51474-99 "Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами", ГОСТ 14192-96 "Маркировка грузов".

9.4. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

10. Требования к отгрузке и доставке товара.

10.1. Доставка и разгрузка осуществляются поставщиком за счет собственных средств.

10.2. Доставка и отгрузка товара осуществляется по адресу, указанному в п.3 Приложения № 1 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме, с обязательным представлением товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент отгрузки.

11. Требования по комплектности товара.

11.1. Поставляемый товар должен быть работоспособным, содержать все комплектующие и быть обеспечен комплектом электрических и интерфейсных соединительных кабелей для выполнения пуско-наладочных работ и ввода его в эксплуатацию, включая, при необходимости, кабельные соединения для интеграции со смежным оборудованием, программное обеспечение для интеграции оборудования с компьютером (на диске).

12. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товара.

12.1. В соответствии со статьей 456 Гражданского Кодекса Российской Федерации продавец обязан передавать принадлежности вещи и относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации), предусмотренные законом, иными правовыми актами, договором, только одновременно с передачей такой вещи. 

13. Порядок сдачи и приемки товара.
Порядок приемки товаров по количеству и качеству установлен Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 № П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 № П-7. 

14. Требования по объему гарантии качества товара в гарантийный период.

14.1. При поставке поставщик должен гарантировать, что товар не содержит производственных дефектов.

14.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на весь товар и на все составляющие его части (или комплектующие). Гарантийные обязательства фирмы-производителя должны распространяться на весь поставляемый товар, при этом гарантийное обслуживание, ремонт или замена по гарантии должно производиться специалистами, аккредитованными производителем.

14.3. В течение гарантийного срока поставщик товара обязан своими силами и за свой счет обеспечить исполнение гарантийных обязательств.

15. Требования по объему гарантии качества товара:

15.1. Срок действия гарантии поставщика: не менее 12 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, при этом гарантийный срок на поставляемые товары, указываемый поставщиком, должен быть не менее срока, установленного производителем данных товаров.

15.2. Гарантийный срок действует с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору. Гарантийный срок на комплектующие товаров считается равным гарантийному сроку на весь товар. Если Заказчик лишен возможности использовать товар или его комплектующие, в отношении которых установлены гарантийные сроки, по обстоятельствам, зависящим от поставщика, действие гарантийного срока продлевается поставщиком на срок устранения соответствующих обстоятельств (независимо от места нахождения товара).

16. Особые условия.

Снежинский городской округ является закрытым административно-территориальным образованием, его правовой статус определен в соответствии с Законом РФ от 14 июля 1992 г. N 3297-1 "О закрытом административно-территориальном образовании". Согласно ст. 3 настоящего закона установлены ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения землей, природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа на территорию муниципального образования утвержден постановлением Правительства РФ от 11 июня 1996 г. N 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Министерства Российской Федерации по атомной энергии».

Поставщик должен своевременно предпринять меры по согласованию въезда на территорию «ЗАТО» г.Снежинск в соответствии со статьей 18 Положения № 693 от 11 июня 1996г.
ПОДГОТОВЛЕНО

Руководитель СФТИ НИЯУ МИФИ
О.В.Линник
«_____»________________ 2017 г.
Приложение № 2

к извещению о проведении
запроса котировок

в электронной форме
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор № __________

на поставку товара 

	Челябинская область город Снежинск
	«____»_____________ 20___ г.


Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ), зарегистрировано 03.02.2003 Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1037739366477 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 007214500), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Снежинского физико-технического института – филиала НИЯУ МИФИ _________________________________ действующей на основании _____________________________________________,
устава (приказа или доверенности с указанием даты и номера, если договор подписывается лицом, уполномоченным ректором университета)

с одной стороны, и

Для юридических лиц:

_________________________________________________________________,
полное наименование юридического лица (включая организационно-правовую форму)

зарегистрирован___ _______________
______________________________

дата регистрации

     наименование регистрирующего органа

за основным государственным регистрационным номером ________________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия _______ №_________), именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________________________________________,

должность, Ф.И.О. руководителя  или лица, уполномоченного подписать договор
действующего на основании _____________________________________________,

устава или положения, доверенности, если договор подписывается не руководителем юридического лица

Для индивидуальных предпринимателей:

Индивидуальный предприниматель __________________________________,

фамилия, имя, отчество

зарегистрирован____ _____________ __________________________________

         (дата регистрации)
        наименование регистрирующего органа

за основным государственным регистрационным номером ________________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей серия _______ №_________), именуем___ в дальнейшем «Поставщик»,

Для физических лиц:

_________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество

именуем___ в дальнейшем «Поставщик»,

с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке НИЯУ МИФИ от 22.05.2012 г., с изменениями от 17.10.2016 г., на основании результатов запроса котировок в электронной форме № __________ (протокол от _______ №_________), заключили настоящий договор  на поставку товара (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику товар в количестве и ассортименте, указанных в спецификации (приложение 1) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, в срок, указанный в п.5.2. настоящего договора.

1.2. Заказчик обязуется оплатить поставленный в соответствии с требованиями настоящего договора товар в порядке, форме и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. Цена договора
2.1. Цена договора  составляет ________________ рублей









сумма цифрами

_____ копеек (___________________________________), в том числе НДС
 






сумма прописью с заглавной буквы 

________________ рублей ____ копеек (_____________________________).

2.2. Цена договора включает в себя общую стоимость всех товаров, уплачиваемую Заказчиком за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров в рамках настоящего договора.
2.3. Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего договора.
2.4. По соглашению Сторон цена договора может быть уменьшена без изменения иных условий исполнения договора.

2.5. По соглашению Сторон в случае увеличения или уменьшения объема поставляемого товара цена договора изменяется соответствующим образом.
3. Порядок расчетов

3.1. Оплата поставляемого в соответствии с требованиями настоящего договора товара производится Заказчиком в пределах цены договора платежными поручениями по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента представления Поставщиком подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, счета, товарной (транспортной) накладной, счета-фактуры.

3.2. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, или отдельными партиями оплата товара производится Заказчиком после поставки последней части товара, входящей в комплект, или последней партии товара.

3.3. Отчетной документацией являются передаваемые Заказчику документы и материалы Поставщика, подтверждающие поставку и передачу товара, включая товарные (транспортные) накладные, в т.ч. почтовые и иные накладные, и т.п. документы.
3.4. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

3.5. Изменение реквизитов Сторон оформляется дополнением к настоящему договору.

3.6. Обязательства Заказчика по оплате товара считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену договора, с банковского счета Заказчика.

4. Требования, предъявляемые к товару
4.1. Товар, поставляемый в рамках настоящего договора, должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), а также техническим характеристикам (приложение 2).
4.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим договором. Товар передается с необходимыми принадлежностями к нему, включая копии сертификатов товара и лицензий производителя, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) и т.п.

Поставка товара, не соответствующего заявленному ассортименту, или поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено договором, не засчитывается в покрытие недопоставки товаров, предусмотренных договором, в том числе в покрытие недопоставки товаров другого наименования.

4.3. Товар, не соответствующий требованиям настоящего договора, в том числе недоброкачественный (бракованный), подлежит замене товаром надлежащего качества. Замена товара осуществляется Поставщиком в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках товара.

4.4. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются производителем, законодательством Российской Федерации или определены настоящим договором.
4.5. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в технических характеристиках поставляемого товара. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим договором, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия и от оплаты товара, а если  товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

4.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до их передачи Заказчику лежит на Поставщике.
4.7. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками товара, указанными в договоре.
4.8. При исполнении договора, заключенного с Поставщиком, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. N 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами", не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.
5. Требования к условиям и способам поставки товара, сроки исполнения обязательств по поставке товара

5.1. Поставщик не вправе привлекать для выполнения обязательств по настоящему договору третьих лиц, за исключением привлечения транспортных организаций для обеспечения транспортировки товара и организаций, осуществляющих хранение товаров, для обеспечения сохранности товаров до момента передачи его Заказчику.

Привлечение указанных организаций не влечет за собой изменение стоимости договора.
5.2. В рамках исполнения настоящего договора поставка товара и передача отчетной документации Заказчику осуществляется в сроки, предусмотренные в графике поставки товара (приложение 3).

5.3. Если иные способы и условия поставки товара не определены в графике поставки товара, исполнением обязательств Поставщиком по поставке товара считается доставка товара Заказчику в месте его нахождения и подписание Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств.

5.4. Поставщик несет расходы по оплате транспортировки, налогов, пошлин и сборов до передачи товара Заказчику.

5.5. Поставка товара осуществляется способом и на условиях, определенных графиком поставки товара.

5.6. Место поставки товара: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Комсомольская, д. 8.
6. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства

6.1. При исполнении обязательств по настоящему договору Поставщик обязуется не нарушать имущественные и личные неимущественные права Заказчика и третьих лиц. Использование объектов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.), исключительные права на которые не принадлежат Поставщику, возможно на основании письменного согласия правообладателя. Иные условия использования объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации, при необходимости, определяются в технических характеристиках поставляемого товара (приложение 2).

6.2. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

6.3. Гарантийный срок на товар определяется в технических характеристиках поставляемого товара. Если в процессе эксплуатации товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика или указанным Поставщиком сервисным центром, указанным в технических характеристиках поставляемого товара. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков товара не может превышать 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках товара.

6.4. Иные гарантии Поставщика при их наличии определяются в технических характеристиках поставляемого товара (приложение 2).

7. Порядок сдачи–приемки исполнения обязательств

7.1. Результат исполнения обязательств по поставке товара принимается в следующем порядке:
7.1.1. Товар в соответствии со спецификацией поставляемого товара (приложение 1), передается Заказчику по товарной накладной в месте поставки товара.

7.1.2. Выполненные обязательства по поставке товара принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, в котором отражается перечень передаваемой отчетной документации.
7.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения подписанного Поставщиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору Заказчик обязан подписать со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по договору и возвратить экземпляр акта Поставщику или мотивированный отказ от его подписания.

7.3. Уполномоченные представители Заказчика осуществляют проверку результатов исполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору на предмет соответствия поставленного товара и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего договора. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.

7.4. По результатам рассмотрения исполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору уполномоченные представители Заказчика составляют мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств. В акт сдачи-приемки исполнения обязательств по договору вносятся мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств Поставщиком.

7.5. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения.
7.6. При готовности досрочной поставки товара по настоящему договору Поставщик обязан в письменной форме уведомить об этом Заказчика и получить его письменное согласие.

8. Права и обязанности Заказчика

8.1. Заказчик вправе:

8.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующего качеству, ассортименту, объемам, срокам их поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим договором.

8.1.2. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены (в случае несоответствия требованиям настоящего договора или законодательства Российской Федерации) поставленных товаров и представленных отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку товара.

8.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

8.1.4. Определять уполномоченных лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приемке обязательств по настоящему договору.

8.2. Заказчик обязан:

8.2.1. Своевременно в письменной форме сообщать Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.

8.2.2. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору.

8.2.3. Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего договора.

9. Права и обязанности Поставщика

9.1. Поставщик вправе:

9.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору после поставки товара на основании представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

9.1.2. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с разделом 3 настоящего договора.
9.2. Поставщик обязан:

9.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар и представить Заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим договором.

9.2.2. Своими силами и за собственный счет устранять выявленные недостатки товара или осуществлять соответствующую замену товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

10. Ответственность Сторон

10.1. Ответственность Заказчика:
10.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе применить к Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

10.2. Ответственность Поставщика:
10.2.1. В случае нарушения сроков поставки товара и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения.
10.2.2. В случае несоответствия товара объему (количеству), предусмотренному настоящим договором, и (или) поставки товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день с момента уведомления Поставщика до момента надлежащего исполнения обязательств.

10.2.3. В случае нарушения Поставщиком гарантийных обязательств, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день неисполнения обязательства.

10.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или не по их вине.

10.4. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

10.5. Условия освобождения Сторон от ответственности:

10.5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего договора  «форс-мажор» означает событие, находящееся вне контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по договору  становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, общественные волнения и беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

10.5.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или агентов, сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему договору.

10.5.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим договором.

10.5.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.

11. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть  из настоящего договора между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

11.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора  или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

11.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) календарных дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим договором. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

11.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Челябинской области.

12. Срок действия, изменение и расторжение
договора

12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

12.2. Договор действует до 31 декабря 2017 г., истечение срока действия договора не освобождает стороны от взятых на себя обязательств.
12.3. Оплата настоящего договора в текущем финансовом году осуществляется Заказчиком не позднее 25 декабря 2017 г. при условии представления Поставщиком документов, указанных в разделе 3 настоящего договора, до 15 декабря 2017 г.
12.4. Изменение положений настоящего договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнений к договору. Все приложения и дополнения являются неотъемлемыми частями договора.

12.5. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
12.6. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке на основании акта в следующих случаях:

a) поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком разумный срок;

б) поставки некомплектных товаров в случае, если Поставщик, получивший уведомление Заказчика, в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;

в) неоднократного (два или более) или существенного (более десяти календарных дней) нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре;

13. Прочие условия договора
13.1. Для контроля исполнения настоящего договора и для информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения договора Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего договора с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц (кураторов) должны функционировать в рабочие дни с 09 до 17 часов по местному времени.
13.2. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим договором.

13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

13.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поставщика, другой – у Заказчика.

13.5. Неотъемлемой частью настоящего договора  являются следующие приложения:

приложение 1 – Спецификация поставляемого товара;

приложение 2 – Технические характеристики поставляемого товара;

приложение 3 – График поставки товара.
14. Реквизиты и подписи сторон

Для юридических лиц:

	Заказчик
	Поставщик

	федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный
исследовательский ядерный 
университет «МИФИ» 
115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 31
	полное наименование юридического лица

	
	

	
	

	
	

	СФТИ НИЯУ МИФИ

Место нахождения: 456776, Челябинская 
область, г. Снежинск, ул. Комсомольская, д. 8

	Место нахождения



	Банковские реквизиты:_______________
	Банковские реквизиты:
	

	
	
	
	

	должность
	
	
	должность

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для индивидуальных предпринимателей:

	Заказчик
	Поставщик

	федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный
исследовательский ядерный 
университет «МИФИ»
115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 31
	Индивидуальный предприниматель

	
	

	
	фамилия, имя, отчество

	
	

	
	

	СФТИ НИЯУ МИФИ

Место нахождения: 456776, Челябинская 

область, г. Снежинск, ул. Комсомольская, д. 8

	Место нахождения



	Банковские реквизиты: _______________
	Банковские реквизиты:
	

	
	
	
	

	Должность
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для физических лиц:

	Заказчик
	Поставщик

	федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный
исследовательский ядерный 
университет «МИФИ»
115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 31
СФТИ НИЯУ МИФИ
	

	
	фамилия, имя, отчество

	
	

	
	

	
	

	Место нахождения: 456776, Челябинская 

область, г. Снежинск, ул. Комсомольская, д. 8

	Место жительства:



	
	Паспортные данные:
	

	Банковские реквизиты: _______________
	Банковские реквизиты:
	

	
	
	
	

	Должность
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	


Приложение 1

к договору
от____________№_____

Спецификация
_____________________________________________________________
наименование поставляемого товара

	№ п/п
	Наименование/

модель
	Ед. изм.
	Ко-во
	Цена за ед. товара (руб.)
	Сумма без учета НДС (руб.)
	НДС
	Сумма с учетом НДС (руб.)

	
	
	
	
	
	
	Ставка в %
	Сумма

(руб.)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	
	
	


Поставляемый товар является новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Для юридических лиц:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	

	Должность
	
	должность

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для индивидуальных предпринимателей:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	Индивидуальный предприниматель

	Должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для физических лиц:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	

	Должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	


Приложение 2

к договору
от____________№_____
Технические характеристики
_____________________________________________________________
наименование поставляемого товара

	№ пп
	Наименование /

модель
	Технические характеристики, описание товара. Соответствие ГОСТ, ТУ
	Гарантий-ный срок
	Срок службы товара

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


	Иные условия использования объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации:

Срок предоставления гарантий качества
	

	Объем предоставления гарантий качества

	

	Условия предоставления гарантийного обслуживания:
	

	Иные гарантии поставщика
	


Для юридических лиц:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	

	Должность
	
	должность

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для индивидуальных предпринимателей:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	Индивидуальный предприниматель

	Должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для физических лиц:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	

	Должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	


Приложение 3

к договору
от____________№_____
График поставки товара

_____________________________________________________________
наименование поставляемого товара

	
	График поставки по месяцам

	Позиция согласно спецификации
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Особые способы и условия поставки:
	

	
	


Для юридических лиц:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	

	должность
	
	должность

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для индивидуальных предпринимателей:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	Индивидуальный предприниматель

	должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для физических лиц:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	

	должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	


Приложение № 3

к извещению о проведении

запроса котировок

в электронной форме
Форма котировочной заявки

На бланке организации

(для юридических лиц)

Дата, исх.номер                                                                         Заказчику:  НИЯУ  МИФИ

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
1. Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме 
№ _________на право заключения договора на ______________________________, опубликованное на Официальном сайте  Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru  и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru, и принимая установленные в нем требования и условия запроса котировок в электронной форме, мы,

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике процедуры закупки

	1
	Полное и сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц)
	

	2
	Регистрационные данные: дата, место и орган регистрации юридического лица (на основании свидетельства о государственной  регистрации)
	

	3
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия  (для акционерных обществ – на основании выписки из реестра акционеров)  (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор))
	

	3.1
	Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности)
	

	3.2
	Размер уставного капитала
	

	3.3
	Почтовый адрес налоговой инспекции по месту регистрации участника, контактные лица (налоговые инспекторы) и их телефоны
	

	3.4
	Почтовый адрес арбитражного суда по месту регистрации участника, контактные лица и телефоны
	

	3.5
	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника процедуры закупки

Примечание: вышеуказанные данные участника процедуры закупки могут быть подтверждены путем представления следующих документов:

- свидетельства о государственной регистрации;

-информационного письма об учете в ЕГРПО;

-свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

-справки арбитражного суда об отсутствии дела о банкротстве
	

	3.6
	Сведения об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа:
фамилии, имена, отчества (при наличии), идентификационные номера налогоплательщиков
	

	4
	Место нахождения участника процедуры закупки (страна, адрес)
	

	5
	Почтовый адрес участника процедуры закупки

(страна, адрес)
	

	6
	Телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города)
	

	7
	Факс участника процедуры закупки (с указанием кода города)
	

	8
	Адрес электронной почты участника процедуры закупки
	

	9
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса 
	

	10
	Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода)
	

	11
	Банковские реквизиты 

Примечание: представляется информация обо всех открытых счетах. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем представления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета
	

	11.1
	Наименование обслуживающего банка
	

	11.2
	Расчетный счет
	

	11.3
	Корреспондентский счет
	

	11.4
	Код БИК
	

	12
	Балансовая стоимость активов
	

	13
	Фамилия, имя, отчество, руководителя участника процедуры закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона)
	

	14
	Фамилия, Имя, Отчество уполномоченного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона, адреса электронной почты
	


АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике 

процедуры закупки

	1
	Статус участника процедуры закупки
	Индивидуальный
предприниматель

	2
	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
	

	3
	Фамилия, имя, отчество (полностью)
	

	4
	Место жительства
	

	5
	Почтовый адрес
	

	6
	Паспортные данные
	

	7
	Номер контактного телефона участника процедуры закупки
	

	8
	Факс участника процедуры закупки
	

	9
	Адрес электронной почты
	


АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике 

процедуры закупки

	1
	Статус участника процедуры закупки
	Физическое лицо

	2
	Фамилия, имя, отчество (полностью)
	

	3
	Место жительства
	

	4
	Почтовый адрес
	

	5
	Паспортные данные
	

	6
	Номер контактного телефона участника процедуры закупки
	

	7
	Факс участника процедуры закупки
	

	8
	Адрес электронной почты
	


согласны поставить предусмотренные запросом котировок в электронной форме товары в соответствии с предложением о цене договора:

	№ п/п
	Полное наименование и характеристики поставляемого товара*
	Единица измерения
	Количе-ство
	Цена за единицу товара (руб.)
	Сумма без учета НДС (руб.)
	НДС
	Сумма с учетом НДС (руб.)

	
	
	
	
	
	
	Ставка в %
	Сумма

(руб.)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	
	
	
	
	


* Участник процедуры закупки должен указать:

1) полное наименование товаров; 

2) функциональные характеристики (потребительские свойства) товаров, их качественные характеристики; 

3) зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товаров, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будут соответствовать товары;

4) производителей товаров;

5) наименование страны происхождения поставляемых товаров;

6) комплектацию товаров.

Стоимость транспортировки товаров до места поставки включена в стоимость товара.

Стоимость хранения товаров включена в стоимость товаров.

Стоимость выполнения сопутствующих поставке работ, оказания сопутствующих поставке услуг включена в стоимость товаров.
Итого предложение о цене договора составляет ___________(сумма прописью) рублей _____ копеек, в т.ч. НДС ______ рублей _____ копеек.    
 Предложенная цена включает расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и другие обязательные платежи участника процедуры закупки.

2. Если предложения, изложенные нами, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары, а также выполнить сопутствующие работы, оказать сопутствующие услуги в соответствии с требованиями извещения о запросе котировок в электронной форме и условиями нашей котировочной заявки.

3. Мы гарантируем, что поставленные товары будут являться новыми товарами (товарами, которые не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).


4. Настоящим подтверждаем, что против

______________________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решение о признании

____________________________________________________________________________
(наименование или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.


5. Настоящей заявкой подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком и его сотрудниками.


6. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Снежинского физико-технического института – филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего  образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», не противоречащее требованию формирования равных для всех участников процедуры закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

7. В случае признания нас победителем запроса котировок в электронной форме, мы берем на себя обязательство подписать со своей стороны договор на поставку товаров в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и условиями нашей котировочной заявки в срок не ранее 10 дней со дня размещения на Официальном сайте  Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru  и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru  протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не более двадцати рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения о заключении договора. 

8. В случае если нами предложены такие же, как и победителем запроса котировок в электронной форме, условия исполнения договора или лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем запроса котировок в электронной форме, а победитель запроса котировок в электронной форме будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор на поставку товаров в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме  и условиями нашей котировочной заявки.

9. Мы извещены о том, что отсутствие в котировочной заявке указания (декларирования) страны происхождения поставляемых товаров не является основанием для отклонения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

10. Мы несем ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товаров, указанных в котировочной заявке.
11. Мы извещены о включении сведений о

_____________________________________________________________________________
(наименование или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

в реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нас от заключения договора.


12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен

____________________________________________________________________________.
(Ф.И.О., телефон представителя участника процедуры закупки)

Все сведения о проведении запроса котировок в электронной форме  просим сообщать уполномоченному лицу.


13. Настоящая заявка действует до завершения процедуры закупки.

14. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _______ листах.

	
	
	
	
	

	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП
Приложение № 4

к извещению о проведении

запроса котировок
в электронной форме
ДЕКЛАРАЦИЯ 
о соответствии участника закупки критериям отнесения

к субъектам малого и среднего предпринимательства

     Подтверждаем, что_______________________________________________________________

                                                                (указывается наименование участника процедуры закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ "О развитии  малого  и среднего предпринимательства в Российской Федерации" удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам___________________________________________________

                                                                (указывается субъект малого или среднего предпринимательства

                                                                                          в зависимости от критериев отнесения отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

     1. Адрес местонахождения (юридический адрес):_____________________________________

__________________________________________________________________________________

     2. ИНН/КПП:___________________________________________________________________

                                            (N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

     3. ОГРН:_______________________________________________________________________

     4. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности*:

	N

п/п
	Наименование сведений
	Малые предприятия
	Средние предприятия
	Показатель

	1**
	2
	3
	4
	5

	1.
	Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов
	не более 25
	-

	2.
	Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью***, процентов
	не более 49
	-

	3.
	Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации
	
	да(нет)
	

	4.
	Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования
	
	да (нет)
	

	5.
	Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково"
	
	да (нет)
	

	6.
	Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку

инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом "О науке и государственной научно-технической политике"
	
	да (нет)
	

	7.
	Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек
	до 100 включительно

до 15 - микро- предприятие
	от 101 до 250

включительно
	указывается количество человек (за предшествующий календарный год)

	8.
	Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей
	800

120 в год - микро-

предприятие
	2000
	указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год)

	9.
	Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
	подлежит заполнению

	10.
	Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2
	подлежит заполнению

	11.
	Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2
	подлежит заполнению

	12.
	Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции
	
	да (нет)
	

	13.
	Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства
	да (нет)

(в случае участия - наименование заказчика, реализующего программу партнерства)

	14.
	Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	да (нет)

(при наличии - количество исполненных контрактов или договоров и общая сумму)

	15.
	Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации
	
	да (нет)
	

	16.
	Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
	
	да (нет)
	


(подпись)

М.П.

_________________________________________________________________________

     (фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

* Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

** Пункты 1-11 настоящего документа являются обязательными для заполнения.

*** Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах "в" - "д" пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
Приложение № 5

к извещению о проведении

запроса котировок

в электронной форме
Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара,
являющегося предметом закупки
	№ п/п
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Начальная (максимальная)

цена единицы товара, руб.

(с учетом НДС)

	1.1
	Рабочее место радиомонтажника Beltema, в составе:

1.1.1. Стол С5 ESD-1800*900 – 1шт;

1.1.2. Стул антистатический СП-290 ESD – 1шт.
	шт.
	101 800,00

	1.2
	Лупа 8606D /X8/ с подсветкой
	шт.
	5 500,00

	1.3
	Источник питания Matrix Technology MPS-3002L-3
	шт.
	8 600,00

	1.4
	Мультиметр Precision Mastech Enterprises MY64
	шт.
	1 900,00

	1.5
	Дымоуловитель Quick QUICK 493A ESD
	шт.
	4 720,00

	1.6
	Набор инструмента Proskit 1PK
	шт.
	5 350,00

	1.7
	Скальпель Proskit 8PK-394B
	шт.
	280,00

	1.8
	Клещи для зачистки проводов и обжима контактов KST-731A
	шт.
	1 650,00

	1.9
	Набор пинцетов Proskit 808-389
	шт.
	900,00

	1.10
	Макетная плата для монтажа без пайки BB-102B
	шт.
	900,00

	1.11
	Комплект соединительных кабелей DFRobot Arduino Jumper Cables
	шт.
	370,00

	1.12
	Антистатический держатель для плат Weller ESF 120ESD
	шт.
	7 100,00

	1.13
	Компрессор FUBAG AIR MASTER KIT
	шт.
	10 000,00

	1.14
	Рабочая станция, в составе:

1.9.1. Системный блок HP Bundles 260 G2.5 DM – 1шт;

1.9.2. Монитор HP V214 20,7” Quick R – 1шт.
	шт.
	32 500,00


� Величина НДС в спецификации (приложение 1 к договору), а также предоставляемых по итогам исполнения договора накладных, счетах, счетах-фактурах должны соответствовать величине НДС указанной в договоре.


В случае если НДС не облагается, в договоре делается ссылка на статью Налогового кодекса Российской Федерации с указанием пункта и подпункта и/или документ о возможности применения упрощенной системы налогообложения с указанием даты и номера документа.


� Указывается в соответствии с предметом закупки, согласно документации о размещении закупок.


� Указывается в соответствии с предметом закупки, согласно документации о размещении закупок


� Указываются объем предоставления гарантий качества товара Поставщиком товара, обязанность осуществления монтажа и наладки товара, обучения лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара (должны соответствовать п.9.2.1), гарантия Производителя данного товара  в соответствии с предметом закупки, согласно документации о размещении закупок.





� Указывается в соответствии с предметом закупки, согласно документации о размещении закупок.


� Заполняется участниками процедуры закупки – юридическими лицами.


� Заполняется участниками процедуры закупки – индивидуальными предпринимателями.


� Заполняется участниками процедуры закупки – физическими лицами.





8

