Техническое задание 
на выполнение капитального ремонта

«ГМЗ. КР. Статор электродвигателя 6 кВ  СТД-3200-2УХЛ4  3200 кВт»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ, УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, УСЛУГ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ, УСЛУГАМ

Подраздел 3.1  Общие требования

Подраздел 3.2  Требования к техническим характеристикам работ,

услуг

Подраздел 3.3  Требования к объему выполняемых работ, услуг

Подраздел 3.4  Требования к сроку выполнения работ, оказания услуг

Подраздел 3.5  Требования к качеству выполняемых работ,

оказываемых услуг

Подраздел 3.6  Требования к месту выполнения работ, оказания услуг

Подраздел 3.7  Требования к организации и порядку проведения работ

Подраздел 3.8  Требования к безопасности выполняемых работ,

оказываемых услуг и безопасности результата выполненных работ,

оказанных услуг

Подраздел 3.9  Требования к гарантийным обязательствам

выполняемых работ, оказываемых услуг

Подраздел 3.10 Требования к составу Технического предложения

Участника

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1  Описание конечного результата выполненных работ,

оказанных услуг

Подраздел 4.1  Требования по передаче Заказчику технических и иных

документов  (оформление результатов выполненных работ, услуг)

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ, УСЛУГИ

выполнение капитального ремонта «ГМЗ. КР. Статор электродвигателя 6 кВ СТД-3200-2УХЛ4 3200 кВт» в целях надежной и безопасной работы турбокомпрессора К-500-61-5

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, УСЛУГ

Исполнитель своими силами, на своей территории, с использованием собственных материалов и запасных частей выполняет замену обмотки и системы термоконтроля статора электродвигателя 6 кВ СТД-3200-2УХЛ4 3200 кВт

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ, УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Исполнитель обеспечивает выполнение ремонтных работ необходимым количеством техники, инструмента, оснастки, приспособлений, приборов измерения и контроля, а также квалифицированным персоналом

Подраздел 3.2 Требования к техническим характеристикам работ, услуг

Капитальный ремонт статора эл.двигателя 6 кВ СТД-3200-2УХЛ4 3200 кВт должен быть выполнен специализированной организацией в соответствии с требованиями правил: «Правила устройства электроустановок», «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»

Материалы, запасные части и комплектующие, применяемые при ремонте электродвигателя, должны иметь соответствующие сертификаты и отвечать установленным стандартам и технологическим условиям

Подраздел 3.3 Требования к объему выполняемых работ, услуг

Объем выполняемых работ принимается на основании дефектной ведомости № 20 на капитальный ремонт электродвигателя 6 кВ СТД-3200-2УХЛ4 3200кВт 3000 об/мин

Подраздел 3.4 Требования к сроку выполнения работ, оказания услуг

Начало работ: с момента подписания договора Окончание работ: 31 декабря 2013 г.

Подраздел 3.5 Требования к качеству выполняемых работ, оказываемых услуг

Качество ремонтных работ должно соответствовать действующим в РФ стандартам и техническим условиям

Запасные части и комплектующие должны быть новыми, ранее не использованными

Все используемые для ремонта материалы, запасные части, комплектующие должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество

Подраздел 3.6 Требования к месту выполнения работ, оказания услуг

Капитальный ремонт статора эл.двигателя 6 кВ СТД-3200-2УХЛ4 3200 кВт выполнить по адресу Исполнителя

Подраздел 3.7 Требования к организации и порядку проведения работ

Работы по капитальному ремонту статора электродвигателя 6 кВ СТД-3200-2УХЛ4 3200 кВт выполнить в соответствии с «Договором подряда», техническим заданием, а также действующими нормами и техническими условиями

Доставка электродвигателя до базы ремонта и обратно осуществляется за счет Заказчика

Подраздел 3.8 Требования к безопасности выполняемых работ, оказываемых услуг и безопасности результата выполненных работ, оказанных услуг

При выполнении ремонтных работ соблюдать все необходимые меры противопожарной, радиационной безопасности, охраны труда и промышленной санитарии, нормы и правила охраны окружающей среды

Наличие квалифицированного персонала для выполнения работ

Обмотка статора электродвигателя после высоковольтных испытаний и измерений должна быть разряжена и закорочена на корпус

Статор электродвигателя не должен иметь опасных для здоровья и жизни человека выделений в окружающую среду

Подраздел 3.9 Требования к гарантийным обязательствам выполняемых работ, оказываемых услуг

Гарантийный срок на выполненный ремонт должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента запуска в работу статора электродвигателя

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы результата работы, выполненной Исполнителем

В течение гарантийного срока в соответствии с договором подряда Исполнитель обеспечивает за свой счет устранение и исправление всех неисправностей и дефектов, возникших вследствие недостатков выполненных ремонтных работ

Подраздел 3.10 Требования к составу Технического предложения Участника

Исполнитель должен иметь опыт проведения подобного рода работ

Исполнитель обязан предоставить лицензию на проведение капитальных ремонтов высоковольтных электродвигателей

Наличие свидетельства СРО на допуск к работам: 24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов

Работы Исполнитель выполняет собственными материалами и запасными частями

Исполнитель устраняет недостатки согласно обязательств, предусмотренных проектом договора. Расходы, связанные с устранением недостатков, выявленных в процессе ввода оборудования в эксплуатацию, в течение гарантийного срока несет Исполнитель

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата выполненных работ, оказанных услуг

Результатом выполнения ремонтных работ должна стать безаварийная доставка электродвигателя на базу Заказчика и бесперебойная работа статора электродвигателя 6 кВ СТД-3200-2УХЛ4 3200 кВт в течение гарантийного срока, установленного в документации Исполнителя

Соответствие объема, стоимости и качества работ сметным расчетам Исполнителя

Соответствие выполненных работ требованиям правил: «Правила устройства электроустановок», «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»

Отремонтированный статор эл.двигателя должен быть готов к установке на позицию и запуску в работу без дополнительных ремонтных работ

По окончании ремонта на статоре эл.двигателя должно быть проставлено клеймо (трафарет, указывающий место, дату ремонта и испытания)

Подраздел 4.1 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов выполненных работ, услуг)

. По результатам испытаний Исполнитель предоставляет «Протокол испытаний статора электродвигателя» согласно требованиям ПТЭЭП, где должны быть отражены пофазные высоковольтные испытания изоляции, коэффициент абсорбции и омическое сопротивление обмоток

Исполнитель должен предоставить копию Акта приемки с печатью

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № пп | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГМЗ | Гидрометаллургический завод |
| 2 | КР | Капитальный ремонт |
| 3 | кВ | Килловольт |
| 4 | кВт | Килловатт |
| 5 | об/мин | Обороты в минуту |
| 6 | ПТЭЭП | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
| 7 | СРО | Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства |

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дефектная ведомость № 20 на капитальный ремонт электродвигателя 6 кВ СТД-3200-2УХЛ4, 3200 кВт 3000 об/мин | 2 |

Директор ГМЗ                                                                             Д. Г. Тупиков

ОАО «ППГХО»                                                                           «__»__________2013г.

И.о. директора ДОО                                                                    О. А. Епифанцев

ОАО «ППГХО»                                                                           «__»__________2013г.