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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку химпосуды и приборов
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014 

	№п/п
	Наименование материала
	Ед. измер.
	Кол-во
	Цена ед. руб., в т.ч. НДС
	Сумма, руб., в т.ч. НДС 
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.
	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
 (Заполняется участником процедуры! В соответствии с п.14 п.п.4 «Информационной карты»)
	Месяц

	
	
	
	
	
	
	
	
	март
	апр.
	май
	июнь

	1
	АКВАДИСТИЛЛЯТОР UD-1050
	шт
	1
	 
	 
	"материал - нержавеющая сталь 

производительность - 5 л/ч 

Мощность - 4,5 квт"
	 
	1
	0
	0
	0

	2
	АНЕМОМЕТР КРЫЛЬЧАТЫЙ АТЕ-1033 В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ (+ИНТЕРФЕЙСНЫЙ КАБЕЛЬ-ПЕРЕХОДНИК RS-232 ATT-1002-KC, АДАПТЕР-ПЕРЕХОДНИК USB-RS232, ПРОГР.ОБЕСПЕЧЕНИЕ)
	компл
	1
	 
	 
	
	 
	1
	0
	0
	0

	3
	АРЕОМЕТР АКК. С ПИП.А-1-10
	шт
	5
	 
	 
	
	 
	0
	0
	0
	5

	4
	БАНКА 500 МЛ. С ШИРОКИМ ГОРЛОМ И ПРИТЕРТОЙ ПРОБКОЙ
	шт
	30
	 
	 
	
	 
	0
	30
	0
	0

	5
	БАНКА П/Э С КРЫШКОЙ 100МЛ. 5.04.0260
	шт
	40
	 
	 
	
	 
	0
	40
	0
	0

	6
	БАНКА П/Э С КРЫШКОЙ 250МЛ. 5.04.0261
	шт
	60
	 
	 
	
	 
	0
	60
	0
	0

	7
	БАНКА П/Э С КРЫШКОЙ 500МЛ. 5.04.0262
	шт
	70
	 
	 
	
	 
	0
	70
	0
	0

	8
	БУМАГА ИНДИКАТОРНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ИМПОРТ (MERCK) РН 0-14100ШТ/УП
	упак
	1
	 
	 
	
	 
	0
	1
	0
	0

	9
	БУТЫЛЬ С УЗКИМ ГОРЛОМ ТЕМНОГО СТЕКЛА 1000 МЛ
	шт
	5
	 
	 
	
	 
	0
	5
	0
	0

	10
	БЮРЕТКА 1-1-2-10-0,1
	шт
	40
	 
	 
	ГОСТ - 29251-91 

объем - 10 см³ 

цена деления - 0,1 см³
	 
	0
	40
	0
	0

	11
	ВЕСЫ ПРЕЦИЗИОННЫЕ GХ-600 (610Г, 0.001Г) A&D 1.70.15.0212-1200 (Ц.Д. 10МГ.)
	шт
	2
	 
	 
	
	 
	2
	0
	0
	0

	12
	ВИСКОЗИМЕТР КАПИЛЛЯРНЫЙ СТЕКЛЯННЫЙ ВПЖ-1
	шт
	6
	 
	 
	диаметр 0,86
	 
	6
	0
	0
	0

	13
	ВОРОНКА БЮХНЕРА
	шт
	5
	 
	 
	
	 
	0
	5
	0
	0

	14
	ГИГРОМЕТР ВИТ-2 (ДИАПАЗОН ОТН.ВЛ.20-90%, ДИАПАЗОН ИЗМЕР. Т=0...+25 ГРАД.С, ТЕМП.ДИАПАЗОН ИЗМ.+5...+25 ГРАД.С,  РАЗМ. 290*120*50 ММ
	шт
	2
	 
	 
	
	 
	2
	0
	0
	0

	15
	ГРУША РЕЗИНОВАЯ №1
	шт
	30
	 
	 
	
	 
	0
	30
	0
	0

	16
	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ПРИБОРА "АТОН-101 МП".ПШЛК 405226.00 1
	шт
	1
	 
	 
	
	 
	0
	1
	0
	0

	17
	ДОЗИМЕТР РАДИОМЕТР МКС-01СА1М
	компл
	1
	 
	 
	диапазон измерения дозы, мЗв - от 0,001 до 1.10³ 

измерение мощности дозы, мкЗв/ч - от 0,1 до 1.10³ 

диапазон энергии фотонов, МэВ - от 0,05 до 3,0 

измерение плотности потока бета-частиц - от 0,5 до 3.10³
	 
	0
	1
	0
	0

	18
	ДОЗИМЕТР РАДИОМЕТР МКС-03СА
	компл
	1
	 
	 
	диапазон измерения дозы, мЗв - от 0,001 до 1.10³ 

измерение мощности дозы, мкЗв/ч - от 0,1 до 1.10³ 

диапазон энергии фотонов, МэВ - от 0,05 до 3,0 

измерение плотности потока бета-частиц - от 0,5 до 3.10³
	 
	0
	1
	0
	0

	19
	ЕРШИК ДЛЯ БУТЫЛОК
	шт
	10
	 
	 
	
	 
	0
	10
	0
	0

	20
	ЕРШИК ДЛЯ ПРОБИРОК
	шт
	10
	 
	 
	
	 
	0
	10
	0
	0

	21
	КОЛБА КОНИЧ. КН 250 МЛ
	шт
	5
	 
	 
	29/32
	 
	0
	5
	0
	0

	22
	КОЛБА КОНИЧ. С ПРИ ШЛИФОВАННОЙ ПРОБКОЙ .500 МЛ
	шт
	30
	 
	 
	марка - КН-1-500-29/32
	 
	0
	30
	0
	0

	23
	КОЛБА КОНИЧ. СО ШЛ.250 МЛ. КН-1-250-29/32 КОД 4.1.2.067
	шт
	5
	 
	 
	
	 
	0
	5
	0
	0

	24
	КОЛБА МЕРНАЯ БЕЗ ПРОБКИ 1-25-2
	шт
	20
	 
	 
	
	 
	0
	20
	0
	0

	25
	КОЛБА МЕРНАЯ С ПРИТ. ПРОБКОЙ 2-1000-2
	шт
	20
	 
	 
	
	 
	0
	20
	0
	0

	26
	КОЛБА МЕРНАЯ С ПРИТ. ПРОБКОЙ 2-25-2
	шт
	20
	 
	 
	
	 
	0
	20
	0
	0

	27
	КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ГАЗОВЫХ АНАЛИЗОВ ГОСТ5439-76
	шт
	1
	 
	 
	ГОСТ 5439-76
	 
	1
	0
	0
	0

	28
	КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ГАЗОВЫХ АНАЛИЗОВ КГА 1-1, С БЮРЕТКОЙ ГФ 5.887.083 100 МЛ.ГОСТ5439-76, ТУ 9
	шт
	1
	 
	 
	ГОСТ 5439-76
	 
	1
	0
	0
	0

	29
	КОНДУКТОМЕТР МАРК 603
	шт
	1
	 
	 
	комплектность - 1. Блок преобразовательный; 2. Датчик ДП-015 или ДП-15; 3. Кювета проточная; 4.Колонка ионообменная ИОК603 5. Несущая панель НП603; 6.Источник питания; 7. Паспорт; 8. Свидетельство о поверке; 9. Методика поверки; 10. Инструкция по эксплуатации 

электропитание - от сети 220 в.
	 
	1
	0
	0
	0

	30
	КОНДУКТОМЕТР МАРК 603/1
	шт
	2
	 
	 
	комплектность - 1. Блок преобразовательный; 2. Датчик ДП-3; 3. Источник питания; 4. Паспорт; 5. Свидетельство о поверке; 6. Методика поверки; 7. Инструкция по эксплуатации 

электропитание - от сети 220 в.
	 
	2
	0
	0
	0

	31
	КРУЖКА №2 500 СМ3 С РУЧКОЙ И НОСИКОМ ФАРФОРОВАЯ
	шт
	5
	 
	 
	
	 
	0
	5
	0
	0

	32
	КРУЖКА ПЛАСТИКОВАЯ С РУЧКОЙ И НОСИКОМ, 1000 МЛ
	шт
	5
	 
	 
	
	 
	0
	5
	0
	0

	33
	КЮВЕТА СТЕКЛЯННАЯ КФК 50ММ №5
	шт
	20
	 
	 
	
	 
	0
	20
	0
	0

	34
	ЛУПА С ПОДСВЕТКОЙ 10 КРАТНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ
	шт
	2
	 
	 
	
	 
	2
	0
	0
	0

	35
	МЕНЗУРКА 100МЛ
	шт
	40
	 
	 
	
	 
	0
	40
	0
	0

	36
	МЕТЕОСКОП М (МАКСИМАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)
	компл
	1
	 
	 
	
	 
	0
	1
	0
	0

	37
	МИКРОБЮРЕТКА 6-2-1 1МЛ
	шт
	20
	 
	 
	ГОСТ - 29251-91, 29252-91
	 
	0
	20
	0
	0

	38
	МИКРОБЮРЕТКА 6-2-2 2МЛ
	шт
	20
	 
	 
	ГОСТ - 29251-91, 29252-91
	 
	0
	20
	0
	0

	39
	НАБОР АРЕОМЕТРОВ АОН-1 (19ШТ)
	шт
	1
	 
	 
	
	 
	0
	1
	0
	0

	40
	ПИНЦЕТ 150 Х 2,5ММ.
	шт
	1
	 
	 
	
	 
	1
	0
	0
	0

	41
	ПИПЕТКА ГРАДУИР. 1-2-1-5 ГОСТ 29227-91
	шт
	20
	 
	 
	
	 
	0
	20
	0
	0

	42
	ПИПЕТКА ГРАДУИР. 3-2-1-5 ГОСТ 29227-91
	шт
	5
	 
	 
	
	 
	0
	5
	0
	0

	43
	ПИПЕТКА ИЗМЕРИТ. ГРАДУИР. 1-1-2-5 ГОСТ 29228
	шт
	10
	 
	 
	ГОСТ 29228
	 
	0
	10
	0
	0

	44
	ПИПЕТКА ОДНОКАНАЛЬНАЯ ПЕРЕМЕННОГО ОБЪЁМА ДИГИТАЛ  ДПОП-1-1000-1000
	шт
	6
	 
	 
	ТУ - 9452-003-33819996-2002
	 
	0
	6
	0
	0

	45
	ПИПЕТКИ "ЛЕНПИПЕТ" ОДНОКАНАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ОБЪЁМА 1-10МЛ
	шт
	3
	 
	 
	
	 
	0
	3
	0
	0

	46
	ПИПЕТКИ "ЛЕНПИПЕТ" ОДНОКАНАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ОБЪЁМА 1-5МЛ
	шт
	4
	 
	 
	
	 
	0
	4
	0
	0

	47
	ПРИБОР ГТВ-002
	шт
	1
	 
	 
	
	 
	1
	0
	0
	0

	48
	ПРИБОР ДЛЯ ОТБОРА И ХРАНЕНИЯ ПРОБ ГАЗА
	шт
	2
	 
	 
	ГОСТ - 18954-78
	 
	2
	0
	0
	0

	49
	ПРОБИРКА П2-21-200
	шт
	50
	 
	 
	
	 
	0
	50
	0
	0

	50
	ПРОБКА П/ЭТИЛЕНОВАЯ 19/26
	шт
	20
	 
	 
	
	 
	0
	20
	0
	0

	51
	ПРОБКА П/ЭТИЛЕНОВАЯ 29/32
	шт
	20
	 
	 
	
	 
	0
	20
	0
	0

	52
	ПРОЯВИТЕЛЬ D-100 SHERWIN
	шт
	40
	 
	 
	
	 
	40
	0
	0
	0

	53
	РН-МЕТР FE20-ATC-Kit Five Easy
	компл
	3
	 
	 
	производитель - METTLER TOLEDO
	 
	3
	0
	0
	0

	54
	СИГНАЛИЗАТОР СТХ-17-80
	шт
	1
	 
	 
	
	 
	1
	0
	0
	0

	55
	СИГНАЛИЗАТОР СТХ-17-81
	шт
	1
	 
	 
	
	 
	1
	0
	0
	0

	56
	СОЛЕМЕР ПОРТАТИВНЫЙ С АТС HI 98301DIST 1 ОТ 1-1999 МГ/Л
	шт
	1
	 
	 
	
	 
	1
	0
	0
	0

	57
	СТАКАН В-2-1000 ТС БЕЗ НОСИКА
	шт
	10
	 
	 
	"ГОСТ - 25336-82 

объем - 1000 см³"


	 
	0
	10
	0
	0

	58
	СТАКАН В-2-2000 ТС БЕЗ НОСИКА
	шт
	10
	 
	 
	"ГОСТ - 25336-82 

объем - 2000 см³"
	 
	0
	10
	0
	0

	59
	СТАКАН НИЗКИЙ ТИП НН-100
	шт
	30
	 
	 
	
	 
	0
	30
	0
	0

	60
	СТАКАН НИЗКИЙ ТИП НН-50 КОД 4.1.1.089
	шт
	10
	 
	 
	
	 
	0
	10
	0
	0

	61
	СТАКАН ТСН 150МЛ. ТЕРМОСТОЙКИЙ НИЗКИЙ
	шт
	5
	 
	 
	
	 
	0
	5
	0
	0

	62
	СТАКАН ТСН 250МЛ. ТЕРМОСТОЙКИЙ НИЗКИЙ
	шт
	5
	 
	 
	
	 
	0
	5
	0
	0

	63
	ТЕРМОГИГРОМЕТР С ВЫНОСНЫМ ДАТЧИКОМ ИВА6АП
	шт
	1
	 
	 
	диапазон измерений относительной влажности - 0...98 

диапазон измерений температуры - -40...+60°С
	 
	1
	0
	0
	0

	64
	ТЕРМОМЕТР БЫТОВОЙ
	шт
	60
	 
	 
	
	 
	60
	0
	0
	0

	65
	ТЕРМОМЕТР ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА В ХОЛОДИЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ
	шт
	90
	 
	 
	
	 
	90
	0
	0
	0

	66
	ТЕРМОМЕТР ЛАБОРАТОРНЫЙ ТЛ-4 №2(0+55)
	шт
	10
	 
	 
	
	 
	0
	10
	0
	0

	67
	ТЕРМОМЕТР ОКОННЫЙ ТБ-38М
	шт
	3
	 
	 
	
	 
	0
	3
	0
	0

	68
	ТЕРМОМЕТР СП-2П № 4/100 (0+200)
	шт
	15
	 
	 
	
	 
	15
	0
	0
	0

	69
	ТРУБКА ИНДИКАТОРНАЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ВЕЩЕСТВ В ПАРОГАЗОВЫХ СМЕСЯХ ТИ-NН3-1,0 Г/М3,
	пач
	1
	 
	 
	
	 
	0
	1
	0
	0

	70
	ТРУБКА ИНДИКАТОРНАЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ВЕЩЕСТВ В ПАРОГАЗОВЫХ СМЕСЯХ ТИ-SО2-2,5 Г/М3,
	пач
	1
	 
	 
	
	 
	0
	1
	0
	0

	71
	ТРУБКА ИНДИКАТОРНАЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ВЕЩЕСТВ В ПАРОГАЗОВЫХ СМЕСЯХ ТИ-БЕНЗИН-4,0 Г/М3,ТУ РЮ
	пач
	1
	 
	 
	
	 
	0
	1
	0
	0

	72
	ТРУБКА ИНДИКАТОРНАЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ВЕЩЕСТВ В ПАРОГАЗОВЫХ СМЕСЯХ ТИ-СХНY-2,0 Г/М3,
	пач
	1
	 
	 
	
	 
	0
	1
	0
	0

	73
	ТРУБКА ИНДИКАТОРНАЯ НА АЦЕТИЛЕН (50-1200) мг/м3
	упак
	1
	 
	 
	
	 
	0
	1
	0
	0

	74
	ТРУБКА ИНДИКАТОРНАЯ НА ДВУОКИСЬ СЕРЫ (5-100) мг/дм3
	упак
	1
	 
	 
	
	 
	0
	1
	0
	0

	75
	ТРУБКА ИНДИКАТОРНАЯ НА УГЛЕВОДОРОДЫ алифатические предельные С1-С10 (в пересчете на С) (100-2000) мг/дм3
	упак
	1
	 
	 
	
	 
	0
	1
	0
	0

	76
	ТРУБКА ИНДИКАТОРНАЯ НА УГЛЕРОД ЧЕТЫРЕХХЛОРИСТЫЙ (10-200) мг/м3
	упак
	1
	 
	 
	
	 
	0
	1
	0
	0

	77
	ТРУБКА ИНДИКАТОРНАЯ НА ХЛОР (0,5-200,0) мг/дм3
	упак
	1
	 
	 
	
	 
	0
	1
	0
	0

	78
	ТРУБКА ИНДИКАТОРНАЯ НА ХЛОРОФОРМ (10-200,0) мг/м3
	упак
	1
	 
	 
	
	 
	0
	1
	0
	0

	79
	ТРУБКА ИНДИКАТОРНАЯ НА ЭТИЛЕНБЕНЗОЛ (10-300) мг/дм3
	упак
	1
	 
	 
	
	 
	0
	1
	0
	0

	80
	ТРУБКА МЕДИЦИНСКАЯ СИЛИКОНОВАЯ Д 6ММ. 6.06.100
	кг
	5
	 
	 
	
	 
	5
	0
	0
	0

	81
	ТРУБКА МЕДИЦИНСКАЯ СИЛИКОНОВАЯ ПМЭ80С ПРОЗРАЧНАЯ Д 12ММ.
	кг
	7
	 
	 
	
	 
	5
	2
	0
	0

	82
	ТРУБКА МЕДИЦИНСКАЯ СИЛИКОНОВАЯ ПМЭ80С ПРОЗРАЧНАЯ Д 6ММ.
	кг
	7
	 
	 
	
	 
	5
	2
	0
	0

	83
	ТРУБКА МЕДИЦИНСКАЯ СИЛИКОНОВАЯ ПМЭ80С ПРОЗРАЧНАЯ Д 9ММ.
	кг
	7
	 
	 
	
	 
	5
	2
	0
	0

	84
	ТРУБКА РЕЗИН. МЕДИЦИНСКАЯ ТИП 2 20Х2,5ММ
	кг
	5
	 
	 
	ТУ642286-79
	 
	0
	5
	0
	0

	85
	ТРУБКА РЕЗИНОВАЯ МЕД. D 15Х1,5
	кг
	5
	 
	 
	
	 
	0
	5
	0
	0

	86
	УСТРОЙСТВО ДЛЯ СУШКИ ХИМПОСУДЫ ПЭ-2000 КОД 2.5.2.001
	шт
	3
	 
	 
	
	 
	3
	0
	0
	0

	87
	ХОЛОДИЛЬНИК ШАРИКОВЫЙ ХШ-1-300-29/32
	шт
	2
	 
	 
	
	 
	0
	2
	0
	0

	88
	ЦИЛИНДР ИСП.2А 100 СМ3
	шт
	20
	 
	 
	ГОСТ 1770-74
	 
	0
	20
	0
	0

	89
	ЦИЛИНДР ИСП.2А 50 СМ3
	шт
	10
	 
	 
	ГОСТ 1770-74
	 
	0
	10
	0
	0

	90
	ЧАСЫ ПЕСОЧНЫЕ ЧПМ 10МИН
	шт
	10
	 
	 
	
	 
	0
	10
	0
	0

	91
	ШТАТИВ ЛАБОРАТОРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЭ-2700
	шт
	4
	 
	 
	
	 
	0
	4
	0
	0

	92
	ШТАТИВ-ПОДСТАВКА ДЛЯ ПИПЕТОК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НА 5 ДОЗАТОРОВ
	шт
	2
	 
	 
	
	 
	0
	2
	0
	0

	93
	ЭЛЕКТРОД 2-Х КОЛЕЧНЫЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ/ТDS ДЛЯ ПРИБОРА СОN 510, ЕС-СОNSЕN91W
	шт
	1
	 
	 
	
	 
	0
	1
	0
	0

	94
	ЭЛЕКТРОД ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ПРИБОРА ЭКОМ РН-КОМ (С РАЗЪЕМОМ) BNC ТУ 4215-002-41541647-2006
	шт
	2
	 
	 
	
	 
	0
	2
	0
	0

	95
	ЭЛЕКТРОД ИОНОСЕЛЕКТИВНЫЙ ЭЛИС-212NA/3/0К 80/7 ДЛЯ ПРИБОРА "АТОН-101МП"
	шт
	1
	 
	 
	
	
	0
	1
	0
	0

	96
	ЭЛЕКТРОД КОМБИНИРОВАННЫЙ INLAB EXPERT PRO
	шт
	1
	 
	 
	
	 
	0
	1
	0
	0

	97
	ЭЛЕКТРОД КОМБИНИРОВАННЫЙ ДЛЯ ПРИБОРА МЕТТLЕR ТОLЕDО INLАB 413 РН SG/2M IP67
	шт
	3
	 
	 
	
	 
	0
	3
	0
	0

	98
	ЭЛЕКТРОД СРАВНЕНИЯ ДВУХКЛЮЧЕВОЙ ЭСР-10101/3,5 К80.4, ДЛЯ ПРИБОРА "АТОН-101 МП"(ШТЕПСЕЛЬ 11Ш 4-2 ГАО.
	шт
	1
	 
	 
	ТУ 4215-020-35918409-97
	 
	0
	1
	0
	0

	99
	ЭЛЕКТРОД ЭСП-04-14
	шт
	10
	 
	 
	
	 
	0
	0
	0
	10

	100
	ЭЛЕКТРОД-РН ДЛЯ ПРИБОРА НАNNА КОМБИНИРОВАННЫЙ ЗАПОЛНЯЕМЫЙ СТЕКЛЯННЫЙ, НI 1131В
	шт
	1
	 
	 
	
	 
	0
	1
	0
	0

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:  Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл. ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. ПОСТАВЩИК самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.
Требования к качеству и гарантии: 

1) Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества.

2) Товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным.

Примечание: Обращаем внимание, что в сведениях о товарах могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей. 

ВНИМАНИЕ!

Участник процедуры закупки будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли  в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. 
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