
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Комбинат «Электрохимприбор»


УТВЕРЖДАЮ:
Главный энергетик ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
_________________Ю. В. Иванов
                                               «__11__» _01____________ 2011 г.
документация
О ПРОВЕДЕНИИ открытого Запроса предложений в электронной форме
     от «​​___»  января 2011 года  № _________________________

на право заключения договора  на проведение работ по экспертизе промышленной безопасности и техническому освидетельствованию технических устройств котлонадзора и газового надзора  ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Подразделение 067
Зам. начальника подразделения       __________________________ H. М. Козубенко
Исполнитель      __________________________ А. И. Сажаев
Согласовано:

Позиция в ГПЗ  №  484 / 602
Руководитель ГЦЗ отд. 055                        _____________________ А. В. Киселёв

Инженер по комплектации отдела 055     _____________________  П. В. Пирогов

2011
Документация о проведении запроса предложений в электронной форме
1. Место проведения процедуры запроса предложений: электронная торговая площадка www.a-k-d.ru
2. Срок проведения процедуры запроса предложений: с « 17 » января с 10.00 час по 
« 26 » января  до 10.00 час 2011 года (время московское).

3. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%.
4. Наименование, характеристики и количество выполняемых работ: проведение работ  по экспертизе промышленной безопасности и техническому освидетельствованию оборудования котлонадзора и газового надзора ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" город Лесной, согласно "Графику экспертиз и технических освидетельствований оборудования котлонадзора и газового надзора комбината "Электрохимприбор" на 2011 год", приведённому в приложении № 1.
5. Требования к выполняемым работам:
5.1. Экспертиза промышленной безопасности и техническое освидетельствование оборудования котлонадзора и газового надзора ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" должна проводиться в полном соответствии с требованиями Правил проведения экспертизы промышленной безопасности ПБ 03-246-98, Порядка продления срока безопасной эксплуатации, утверждённого Приказом Минприроды РФ № 195 от 30.06.2009 г. и других Правил и Руководящих документов.
5.2.  Результатом выполненной работы являются:

5.2.1. При проведении экспертизы - зарегистрированное и утвержденное в территориальном органе Ростехнадзора Заключение экспертизы промышленной безопасности и запись в паспорте оборудования о техническом состоянии оборудования,  параметрах и сроках его дальнейшей эксплуатации;

5.2.2. При проведении технического освидетельствования - запись в паспорте оборудования о техническом состоянии оборудования,  параметрах и сроках его дальнейшей эксплуатации.
5.3. В связи с производственной необходимостью Заказчик оставляет за собой право корректировать объёмы работ, как в большую, так и в меньшую стороны. Изменение объёма работ (и, как следствие, цены) договора проводить дополнительными соглашениями к оформленному договору.
6.   Место выполнения работ: 624200, Свердловская область, г. Лесной, промышленные площадки ФГУП «Комбинат  «Электрохимприбор» и на городской территории.  

7.   Требования к участникам запроса предложений: 
7.1. Наличие у участника запроса предложений:

- лицензии ФСБ на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, эксперты и специалисты неразрушающего контроля должны иметь третью группу допуска;

- лицензий на проведение экспертизы промышленной безопасности объектов котлонадзора и газового надзора, и др.;

-  аттестованной лаборатории неразрушающего контроля;

- аттестованных собственных экспертов и специалистов неразрушающего контроля, аттестованных, согласно ПБ 03-440-02 "Правил аттестации специалистов неразрушающего контроля";

-  аттестованной лаборатории механических испытаний;

-  транспорта для выезда на контролируемые объекты.  

7.2.  Стаж работы в области экспертизы промышленной безопасности.

7.3.  Членство в объединениях, партнерствах экспертных организаций, подтверждающее   опыт и качество проведения работ.

7.4.  Наличие опыта проведения экспертиз указанных далее технических устройств: 

       - паровых котлов: ТП-20, ДКВР 20-13, ДКВР 10-13, ДКВР 4-13;

       - трубопроводов пара и горячей воды;

       - сосудов, работающих под давлением.

7.5.  Наличие опыта проведения экспертиз газового оборудования технических устройств,   
       ГРУ, ГРП, подземных и наземных газопроводов. 
7.6.  Наличие и внедрение системы качества.
7.7.  Опыт работы на предприятиях "Росатома".

8.  Срок выполнения работ: с момента заключения договора - до выполнения договорных обязательств, но не более 1,5 лет, при условии готовности оборудования к проведению экспертизы и передачи Исполнителю необходимой для экспертизы информации.
9.  Порядок формирования цены договора: в общую сумму договора должны входить основные затраты, НДС и другие обязательные платежи, согласно разработанным и согласованным сметам.
10. Порядок и форма оплаты: Оплата работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании двухсторонних актов сдачи-приёмки выполненных работ и счетов-фактур в течение 60-90 дней со дня подписания акта. 

11. Требования к содержанию Предложения участника запроса предложений: при согласии с требованиями Заказчика, изложенными в пунктах с 1 по 10, участник запроса предложений должен подготовить Предложение, включающее:

11.1. Данные об организации: 
-  полное наименование организации;

-  сведения об организационно-правовой форме;

- почтовый адрес организации;

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные  директора;

- документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника. Копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении на должность, в соответствии с которой такое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника без доверенности;
- номера контактных телефонов;

- копии учредительных документов, заверенные нотариально;

- полученную не ранее, чем за 6 месяцев, заверенную нотариально копию выписки из ЕГРЮЛ;

- копии баланса вместе с отчётом о прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год и последний отчетный период, предшествующий подаче Предложения, или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приёме, за аналогичный период, в случае, если участник применяет упрощённую систему налогообложения, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника;
- копию уведомления налогового органа о применении участником упрощённой системы налогообложения заверенною печатью и подписью уполномоченного лица Участника. В случае, если участник применяет упрощённую систему налогообложения.
11.2. Копии имеющихся лицензий и свидетельств об аттестации лабораторий (согласно пункту 7.1).

11.3. Копии свидетельств экспертов и специалистов неразрушающего контроля (согласно пункту 7.1).

11.4. Информацию по требованиям представленным в пунктах  с 7.1. по 7.7.

11.5. Заполненное приложение № 1 (заверенное подписью руководителя и печатью организации) с ценами на предлагаемые работы. Цены (с учётом НДС), указанные в приложении № 1, далее при заключении договора, изменению в большую сторону не подлежат. 
11.6. Копии статей Прейскуранта, по которым производился расчёт цены

11.7. Проект Договора на проведение работ  по экспертизе промышленной безопасности и техническому освидетельствованию оборудования котлонадзора и газового надзора ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" город Лесной.
11.8. Справку в свободной форме о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему работ, выполняемых на других предприятиях. Рекомендательные письма (при наличии);

11.9. Иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Приложение: 
1- "График экспертиз и технических освидетельствований оборудования котлонадзора и газового надзора комбината "Электрохимприбор" на 2011 год" на 5 листах
                                                                               Приложение № 1 к Документации о проведении запроса предложений в электронной форме.
График экспертиз промышленной безопасности и технических освидетельствований оборудования котлонадзора

 и газового надзора комбината "Электрохимприбор" на 2011 год

Лист 1, листов 5.
	Обозначение
	Год ввода в эксплуатацию
	Срок  окончания проведения НО, ВО, ГИ  
	Характеристики
	Предлагаемая поставщиком цена с учётом НДС,  (руб.)

	Техническое освидетельствование

НО – наружный осмотр, ВО - внутренний осмотр,  ГИ - гидравлические испытания

	Цех 005

	Ресивер рег. № 26938


	1987
	НО+ВО+ГИ
III кв. (до 11. 07)
	V=6000л, Р=8кгс/см2
	

	Ресивер рег. № 26940


	1987
	НО+ВО+ГИ 

III кв. (до 11. 07)
	V=10000л, Р=8кгс/см2
	

	Ресивер рег. № 26941


	1987
	НО+ВО+ГИ 

III кв. (до 13. 07)
	V=10000л, Р=8кгс/см2
	

	Ресивер рег. № 26942


	1987
	НО+ВО+ГИ 

III кв. (до 13. 07)
	V=10000л, Р=8кгс/см2
	

	Левая рампа баллонов для азота (7шт.):  рег. № 26908; 26909;26910; 26911; 26912;26913; 26914
	1968
	НО

III кв.

(до 24. 09)
	V=400л, Р=150кгс/см2
	

	Правая рампа баллонов для азота (10шт.):  рег. № 26916; 26917;26918; 26919; 26920;26921; 26922; 26923; 26924;39764
	1968
	НО

III кв.

(до 28. 09)
	V=400л, Р=150кгс/см2
	

	Цех 006

	Котел ДКВР 20-13 № 1,

рег. № 13951      
	1975
	НО+ВО

 верхнего барабана
II кв.     (до 17.04)
	Р=13кгс/см2
	

	Котел ДКВР 20-13 № 4,

рег. № 13952     
	1975
	ВО

 верхнего барабана
II кв.     (до 23.06)
	Р=13кгс/см2
	

	Экономайзер котла 

ДКВР 20-13 № 2  рег. № 612         
	1975
	НО+ВО
IIIкв.
(до 06.07)
	Р=13кгс/см2
	

	Лист 2, листов 5.

	Обозначение
	Год ввода в эксплуатацию
	Срок окончания проведения НО, ВО, ГИ
	Характеристики
	Предлагаемая поставщиком цена с учётом НДС,  (руб.)

	Цех 024

	Паропровод высокого давления  рег. № 1913
	1982
	НО

IVкв.
 (до 07.10)
	Р=13кгс/см2
	

	Паропровод низкого давления  рег. № 1912
	1982
	НО

IVкв.
 (до 07.10)
	Р=6кгс/см
	

	Трубопровод горячей сетевой воды рег. № 1914
	1982
	НО

IVкв.
 (до 07.10)
	Р=10кгс/см2
	

	Паропровод высокого давления  рег. № 1915
	1979
	НО

IVкв.
 (до 17.10)
	Р=13кгс/см2
	

	Паропровод низкого давления  рег. № 1917
	1979
	НО

IVкв.
 (до 17.10)
	Р=16кгс/см2
	

	Трубопровод горячей сетевой воды 

рег. № 1916
	1979
	НО

IVкв.
 (до 17.10)
	Р=10кгс/см2
	

	Экономайзер БВЭС-IV-1 рег. № 609

котла ДКВР 10-13 № 1, рег. № 11490   
	1979
	НО+ВО+ГИ
IV кв.
(до 10.12)
	Р=13кгс/см2
	

	Производство 220

	Ресивер рег. № 26946

	1957
	НО+ВО
II кв. (до 16. 04)
	V=5000л, Р=8кгс/см2
	

	Производство 435

	Сосуд для транспортировки жидкой углекислоты

"СЖУ-8,0-1,8" рег. № 39750


	1999
	НО+ВО 

II кв.


	V=8000л, Р=18кгс/см2

	

	Установка длительного хранения жидкой углекислоты

"УДХ-10-2" рег. № 39754


	2000
	НО+ВО 

III кв.

(до 14. 09)
	V=10000л, Р=20кгс/см2
	


	Лист 3, листов 5.

	Обозначение
	Год ввода в эксплуатацию

	Срок окончания  проведения НО, ВО, ГИ
	Характеристики
	Предлагаемая поставщиком цена с учётом НДС,  (руб.)

	Цех 343

	Сосуд НАС    рег. № 26989 
	1981
	НО+ВО 

IV кв.

(до 26. 10)
	V=9900л, Р=320кгс/см2
	

	Сосуд НАС    рег. № 26978 
	1981
	- // -
	V=9900л, Р=320кгс/см2
	

	Сосуд НАС    рег. № 26979 
	1981
	- // -
	V=9900л, Р=320кгс/см2
	

	Сосуд НАС    рег. № 26980 
	1981
	- // -
	V=9900л, Р=320кгс/см2
	

	Сосуд НАС    рег. № 26981 
	1981
	- // -
	V=9900л, Р=320кгс/см2
	

	Сосуд НАС    рег. № 26982 
	1981
	- // -
	V=9900л, Р=320кгс/см2
	

	Сосуд НАС    рег. № 26983 
	1981
	- // -
	V=9900л, Р=320кгс/см2
	

	Сосуд НАС    рег. № 26984 
	1981
	- // -
	V=9900л, Р=320кгс/см2
	


	Лист 4, листов 5.

	Обозначение
	Год ввода в эксплуатацию
	Срок  готовности оборудования к экспертизе
	Срок окончания проведения экспертизы
	Характеристики
	Предлагаемая поставщиком цена с учётом НДС,  (руб.)

	Экспертиза оборудования котлонадзора

	Цех 006

	Котел ДКВР 20-13 № 2

рег. № 13950     
	1975
	I кв.

(06.03)
	III кв.

(до 06.07)
	Рраб.=13кгс/см2
	

	Котёл ТП-20 № 3

рег. № 11499   
	1953
	II кв.

(10.06)
	IV кв.

(до 10.11)
	Рраб.=13кгс/см2
	

	Котёл ТП-20 № 6

рег. № 11494   
	1956
	II кв.

(29.06)
	IV кв.

(до 29.11)
	Рраб.=13кгс/см2
	

	Цех 024

	Котёл ТП-20 № 1
рег. № 11491   
	1956
	II кв.

(20.06)
	IV кв.

(до 21.11)
	Рраб.=16кгс/см2
	

	Котел ДКВР 10-13 № 1
рег. № 11490   
	1979
	II кв.

(10.08)
	IV кв.

(до 10.12)
	Рраб.=13кгс/см2
	

	Котел ДКВР 4-13 № 2 рег. № 11483 
c экономайзером БВЭС-II-2 рег. № 606
	1982
	I кв. 

( 05.03)
	III кв. 

(до 05.07)
	Рраб.=13кгс/см2 

	

	Цех 393

	Ресивер рег. № 26997
	1977
	II кв.

(20.05)
	III кв.
(до 29.07)
	V=25000л, Р=12 кгс/см2
	

	Экспертиза оборудования газового хозяйства

	ГРП – 2  


	1968
	I кв.

(28.02)
	II кв.

(05.04)
	
	

	Газопровод высокого давления

"КПП - котельная здание 17, 17а"
	1971
	II кв.

(30.06)
	IV кв.

(до 30.11)
	Рраб.=6 кгс/см2
Трубы: 219*7,0, L=3300м;
 3 колодца; 

4 конденсатосборника; 

2 контрольные трубки

 13 КИП
	

	Газопровод высокого давления

"Квартал 26-квартал 24" (ГРП-2 – ГРП-6)
	1970
	II кв.

(30.07)
	IV кв.

(до 30.11)
	Рраб.=6кгс/см2
Трубы: 89*4,5, L=364м;   76*3,5, L=367м;

2 колодца
	

	Лист 5, листов 5.

	Общая стоимость работ 
	


Директор организации_________________________         ___________ /__________/           "____" __________20     г.

                                                                                                                  М. П.
















PAGE  

