	Приложение №11
К договору №________от________

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 10 

	на дренажную канализацию (Д). зд.1. 2 этаж.

	Основание: 3301-1А-ВК1.С

	Сметная стоимость:
	3.151
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.076
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	0.738
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2001 г.


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	

	
	Раздел 1.  САHТЕХHИЧЕСKИЕ РАБОТЫ

	

	1.
	Е16-03-002-01 

Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 15 мм, 100 м трубопровода
	0.46
	2 013.00
	71.11
	926
	694
	33
	155
	71.0976

	
	
	
	1 508.51
	1.43
	
	
	1
	0.11
	0.0483

	
	Вычт.ресурсы:  С103-1455:[ М-(1235.52=13.20*93.6) ];  С301-1380:[ М-(85.50=9.50*9) ]

	

	2.
	Данные фирмы. 

"ОВЕНТРОП"  Стоимость труб металлопластиковых "Copipe" Ду15( 20х2,5 ), м
	46
	2.24
	
	103
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =16,121/1,18/6,40*1,05

	

	3.
	Е16-03-002-03 

Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода
	0.02
	1 462.03
	72.93
	29
	28
	1
	142
	2.8428

	
	
	
	1 387.29
	1.43
	
	
	
	0.11
	0.0021

	
	Вычт.ресурсы:  С103-1457:[ М-(2733.51=27.95*97.8) ];  С301-1380:[ М-(123.50=9.50*13) ]

	

	4.
	Данные фирмы. 

"ОВЕНТРОП"  Стоимость труб металлопластиковых "Copipe" Ду25( 32х2,5 ), м
	2
	49.09
	
	98
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =353.093/1,18/6,40*1,05

	

	5.
	Е16-07-002-02 

Установка воронок сливных диаметром 50 мм, 1 воронка
	2
	9.99
	
	20
	15
	
	0.84
	1.6836

	
	
	
	7.45
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С301-3303:[ М-(33.32=33.32*1) ]

	

	6.
	Данные фирмы. 

ИНТЕРМА"  Стоимость капельной воронки для сброса конденсата  от кондиционеров с водяным затвором h=60 мм и механическим запохозапирающим устройством , вступающим  в действие на фазе высыхания, шт
	2
	123.05
	
	246
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =885,04/1,18/6,40*1,05

	

	7.
	Данные фирмы. 

Сифон с поворотным шарниром HL-100G (  Д=50мм ), шт
	2
	85.70
	
	171
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =616,40/1,18/6,40*1,05

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	1 593
	737
	34
	
	75.624

	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	0.0504

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	1 593
	737
	34
	
	75.624

	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	0.0504

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 1, 3, 5)
	
	
	
	945
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 1, 3, 5)
	
	
	
	613
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	3 151
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	3 151
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	945
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	613
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	1 593
	737
	34
	
	75.624

	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	0.0504

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	1 593
	737
	34
	
	75.624

	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	0.0504

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 1, 3, 5)
	
	
	
	945
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 1, 3, 5)
	
	
	
	613
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	3 151
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	3 151
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	945
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	613
	
	
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

