## 1
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 201_ г. | [11 empty] | "____" ______________201_ г.
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" г.Лесной
Техперевооружение кузнечного участка цеха №393. Монтаж газовых нагревательных печей
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
|  | на | Конструкции железобетонные
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 13-042-КЖ1
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________222,704 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________3,610 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________280,29 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1.
1 | ТЕР06-01-005-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0.005 | 14027.2 | 5255.64 | 4236.84 | 628.66 | 70 | 26 | 21 | 3 | 441.28 | 2.21 | 34.58 | 0.17
2 | ТСЦ-401-0027 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В20 (М250) | м3 | 0.51 | 594.19 |  |  |  | 303
3 | ТЕР08-02-001-09 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Кладка стен приямков и каналов | 1 м3 кладки | 8 | 327.63 | 82.91 | 92.15 | 6.55 | 2621 | 663 | 737 | 52 | 7.08 | 56.64 | 0.36 | 2.88
4 | ТСЦ-404-0010прим. Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 250 Кирпич КОРПо 1НФ/М250/2 | 1000 шт. | 3.2 | 1275.11 |  |  |  | 4080
5 | ТЕР08-02-001-09 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Кладка стен приямков и каналов | 1 м3 кладки | 1 | 327.63 | 82.91 | 92.15 | 6.55 | 328 | 83 | 92 | 7 | 7.08 | 7.08 | 0.36 | 0.36
6 | ТСЦ-115-2835прим. Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Кирпич шамотный огнеупорный марки ША общего назначения 1 подгруппы с кажущейся плотностью 2,1 г/см3 ШБ-1 | т | 0.8 | 877.5 |  |  |  | 702
7 | ТЕР06-01-015-07 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1 т | 0.109 | 9942.61 | 2758.18 | 42.05 | 2.73 | 1084 | 301 | 5 |  | 215.82 | 23.52 | 0.15 | 0.02
8 | ТЕР06-01-001-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.05 | 9627.53 | 1978.2 | 4648.35 | 327.6 | 481 | 99 | 232 | 16 | 180 | 9 | 18 | 0.9
9 | ТСЦ-401-0064 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150) | м3 | 5.1 | 562.22 |  |  |  | 2867
10 | ТЕР06-01-030-02 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Устройство стен модуля бетонных высотой до 3 м, толщиной до 150 мм | 100 м3 в деле | 0.001 | 131968.69 | 21578.63 | 23800.06 | 1679.66 | 132 | 22 | 24 | 2 | 1773.1 | 1.77 | 92.34 | 0.09
11 | ТЕР26-01-054-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Обертывание поверхности виброизоляционными рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.4692 | 1007.75 | 389.2 | 64.1 |  | 473 | 183 | 30 |  | 31.98 | 15.01
12 | Прайс-лист | Sylomer SR 110 3300х200х50 Ц:24660/1,18/4,325х1.02х1,003=4943,4 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: на два фундамента ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | м | 6.6 | 9886.8 |  |  |  | 65253
13 | Прайс-лист | Sylomer SR 18 Ц:13356/1,18/4,325х1.02х1,003=2677,38 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: на два фундамента ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | м | 20.45 | 5354.76 |  |  |  | 109505
14 | ТЕР01-02-061-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0.03 | 935.45 | 935.45 |  |  | 28 | 28 |  |  | 88.5 | 2.66
15 | ТСЦ-408-0121 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 3 | 146.49 |  |  |  | 439
Фундамент монолитный Фом1 / 2шт/
16 | ТЕР06-01-005-05 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0.274 | 9591.96 | 4047.52 | 2490.48 | 330.33 | 2628 | 1109 | 682 | 91 | 342.72 | 93.91 | 18.19 | 4.98
17 | ТСЦ-401-0067 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250) | м3 | 27.81 | 627.08 |  |  |  | 17439
18 | ТСЦ-204-0012 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 12 мм | т | 0.304 | 4504.33 |  |  |  | 1369
19 | ТЕР06-01-015-07 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1 т | 0.0072 | 9942.61 | 2758.18 | 42.05 | 2.73 | 72 | 20 |  |  | 215.82 | 1.55 | 0.15
20 | ТЕР06-01-015-09 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Установка закладных деталей весом более 20 кг | 1 т | 0.0896 | 7463.03 | 278.6 | 42.05 | 2.73 | 669 | 25 | 4 |  | 21.8 | 1.95 | 0.15 | 0.01
21 | ТЕР06-01-015-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | 1 т | 0.01 | 14827.9 | 3931.32 | 72.26 | 4.55 | 148 | 39 | 1 |  | 315.01 | 3.15 | 0.25
22 | ТСЦ-205-0016 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Анкеры из стали жаростойкой марки 20Х23Н18 | т | 0.01 | 20233 |  |  |  | 202
23 | Прайс-лист | Анкера химические Хилти шпилька с капсулой Ц:101,97/1,18/4,352х1,02х1,003 | шт | 30 | 20.31 |  |  |  | 609
24 | ТЕР46-03-001-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | 100 отверстий | 0.3 | 2712.24 | 234.42 | 872.51 | 222.22 | 814 | 70 | 262 | 67 | 17.3 | 5.19 | 16.4 | 4.92
25 | ТЕР46-03-001-17 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-001-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=7,5 (ОЗП=7,5; ЭМ=7,5 к расх.; ЗПМ=7,5; МАТ=7,5 к расх.; ТЗ=7,5; ТЗМ=7,5) | 100 отверстий | -0.3 | 874.73 | 19.28 | 253.5 | 83.33 | -262 | -6 | -76 | -25 | 1.43 | -0.43 | 6.15 | -1.85
Участок монолитный УМ1
26 | ТЕР06-01-001-16 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.003 | 10431.98 | 2650.13 | 7038.24 | 496.22 | 31 | 8 | 21 | 1 | 220.66 | 0.66 | 27.31 | 0.08
27 | ТСЦ-401-0067 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250) | м3 | 0.3045 | 627.08 |  |  |  | 191
28 | ТСЦ-204-0020 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм | т | 0.0079 | 5156.3 |  |  |  | 41
29 | ТЕР06-01-015-07 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1 т | 0.001 | 9942.61 | 2758.18 | 42.05 | 2.73 | 10 | 3 |  |  | 215.82 | 0.22 | 0.15
30 | ТЕР06-01-015-09 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Установка закладных деталей весом более 20 кг | 1 т | 0.1446 | 7463.03 | 278.6 | 42.05 | 2.73 | 1079 | 40 | 6 |  | 21.8 | 3.15 | 0.15 | 0.02
Участок монолитный УМ2
31 | ТЕР06-01-001-16 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.003 | 10431.98 | 2650.13 | 7038.24 | 496.22 | 31 | 8 | 21 | 1 | 220.66 | 0.66 | 27.31 | 0.08
32 | ТСЦ-401-0067 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250) | м3 | 0.3045 | 627.08 |  |  |  | 191
33 | ТСЦ-204-0020 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм | т | 0.0079 | 5156.3 |  |  |  | 41
34 | ТЕР06-01-015-07 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1 т | 0.001 | 9942.61 | 2758.18 | 42.05 | 2.73 | 10 | 3 |  |  | 215.82 | 0.22 | 0.15
35 | ТЕР06-01-015-09 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Установка закладных деталей весом более 20 кг | 1 т | 0.1446 | 7463.03 | 278.6 | 42.05 | 2.73 | 1079 | 40 | 6 |  | 21.8 | 3.15 | 0.15 | 0.02
Изделие закладное Мн1
36 | ТЕР06-01-015-07 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1 т | 0.0041 | 9942.61 | 2758.18 | 42.05 | 2.73 | 41 | 11 |  |  | 215.82 | 0.88 | 0.15
Изделие закладное Мн2
37 | ТЕР06-01-015-09 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Установка закладных деталей весом более 20 кг | 1 т | 0.0654 | 7463.03 | 278.6 | 42.05 | 2.73 | 488 | 18 | 3 |  | 21.8 | 1.43 | 0.15 | 0.01
Итого по разделу 1 | [8 empty] | 222704 |  |  |  |  | 280.29 |  | 15.23
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 215287 | 2793 | 2071 | 215 |  | 233.58 |  | 12.69
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 216260 | 3352 | 2485 | 258 |  | 280.29 |  | 15.23
В том числе, справочно:
1. Производство строительных работ по возведению конструктивных элементов промышленных зданий и сооружений (фундаменты, элементы каркаса, стены, перекрытия и др.) внутри строящихся зданий при возведенной коробке здания, в случаях, когда это обосновано ПОС ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-2, 7-10, 16-21, 26-37, 3, 5, 11-14, 24-25) | [8 empty] | 973 | 559 | 414 | 43 |  | 46.716 |  | 2.538
Накладные расходы | [8 empty] | 3942
В том числе, справочно:
80% ФОТ (от 34) (Поз. 14) | [8 empty] | 27
100% ФОТ (от 220) (Поз. 11-13) | [8 empty] | 220
105% ФОТ (от 2263) (Поз. 1-2, 7-10, 16-21, 26-37) | [8 empty] | 2376
110% ФОТ (от 127) (Поз. 24-25) | [8 empty] | 140
122% ФОТ (от 966) (Поз. 3, 5) | [8 empty] | 1179
Сметная прибыль | [8 empty] | 2502
В том числе, справочно:
45% ФОТ (от 34) (Поз. 14) | [8 empty] | 15
65% ФОТ (от 2263) (Поз. 1-2, 7-10, 16-21, 26-37) | [8 empty] | 1471
70% ФОТ (от 347) (Поз. 11-13, 24-25) | [8 empty] | 243
80% ФОТ (от 966) (Поз. 3, 5) | [8 empty] | 773
Итоги по смете:
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [8 empty] | 34901 |  |  |  |  | 176.92 |  | 7.66
Конструкции из кирпича и блоков | [8 empty] | 5216 |  |  |  |  | 76.46 |  | 3.89
Промышленные печи и трубы | [8 empty] | 4782
Теплоизоляционные работы | [8 empty] | 175648 |  |  |  |  | 18.01
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [8 empty] | 76 |  |  |  |  | 3.19
Полы | [8 empty] | 439
Строительные металлические конструкции | [8 empty] | 811
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 831 |  |  |  |  | 5.71 |  | 3.68
Итого | [8 empty] | 222704 |  |  |  |  | 280.29 |  | 15.23
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 35056
Машины и механизмы | [8 empty] | 2485
ФОТ | [8 empty] | 3610
Накладные расходы | [8 empty] | 3942
Сметная прибыль | [8 empty] | 2502
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 222704 |  |  |  |  | 280.29 |  | 15.23

## 2
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 201_ г. | [11 empty] | "____" ______________201_ г.
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" г.Лесной
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)
|  | на | Конструкции металлические
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 13-042-КМ1
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________32,933 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________0,972 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________61,16 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ТЕР09-03-002-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т | 1 т конструкций | 1.348 | 524.12 | 135.48 | 333.46 | 34.95 | 707 | 183 | 450 | 47 | 10.47 | 14.11 | 1.91 | 2.57
2 | ТСЦ-201-0755 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1.348 | 11650.16 |  |  |  | 15704
3 | ТЕР09-03-002-12 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 0.589 | 1348.89 | 262.44 | 933.9 | 51.76 | 794 | 155 | 550 | 30 | 18.25 | 10.75 | 2.57 | 1.51
4 | ТСЦ-201-0755 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.589 | 11650.16 |  |  |  | 6862
5 | ТЕР09-03-030-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0.083 | 1369.06 | 506.34 | 754.17 | 86.09 | 114 | 42 | 63 | 7 | 39.13 | 3.25 | 4.72 | 0.39
6 | ТСЦ-101-3791 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Сталь листовая горячекатаная рифленая марки Ст3 толщиной 3-6 мм | т | 0.083 | 7606.09 |  |  |  | 631
7 | ТЕР09-03-029-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0.235 | 1387.54 | 428.9 | 850.09 | 102.76 | 326 | 101 | 200 | 24 | 32.37 | 7.61 | 5.64 | 1.33
8 | ТСЦ-201-0650 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0.235 | 13627.82 |  |  |  | 3203
9 | ТЕР06-01-015-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м для Кс1, Кс2, Ст1, Ст2 | 1 т | 0.01 | 14827.9 | 3931.32 | 72.26 | 4.55 | 148 | 39 | 1 |  | 315.01 | 3.15 | 0.25
10 | Прайс-лист | Клиновые анкера 16-25/145 фирмы МКТ Ц:51,68/1,18/4,325х1,02х1,003 | шт | 20 | 10.36 |  |  |  | 207
11 | ТЕР46-03-001-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | 100 отверстий | 0.2 | 2712.24 | 234.42 | 872.51 | 222.22 | 542 | 47 | 175 | 44 | 17.3 | 3.46 | 16.4 | 3.28
12 | ТЕР46-03-001-17 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-001-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9) | 100 отверстий | -0.2 | 1049.67 | 23.13 | 304.2 | 99.99 | -210 | -5 | -61 | -20 | 1.71 | -0.34 | 7.38 | -1.48
13 | ТЕР13-03-004-06 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 за 2 раза (общ.указания) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.65 | 275.4 | 69.46 | 15.54 | 0.32 | 454 | 115 | 26 | 1 | 5.44 | 8.98 | 0.02 | 0.03
14 | Прайс-лист | Эмаль "Экспресс" Ц:193/1,18/4,325х1,02х1,003 | кг | 35 | 38.69 |  |  |  | 1354
Итого по разделу 1 Монтажные работы | [8 empty] | 32933 |  |  |  |  | 61.16 |  | 9.16
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 30836 | 677 | 1404 | 133 |  | 50.97 |  | 7.63
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 31252 | 812 | 1685 | 160 |  | 61.16 |  | 9.16
В том числе, справочно:
1. Производство строительных работ по возведению конструктивных элементов промышленных зданий и сооружений (фундаменты, элементы каркаса, стены, перекрытия и др.) внутри строящихся зданий при возведенной коробке здания, в случаях, когда это обосновано ПОС ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-8, 10, 14, 9, 11-13) | [8 empty] | 416 | 135 | 281 | 27 |  | 10.194 |  | 1.526
Накладные расходы | [8 empty] | 897
В том числе, справочно:
90% ФОТ (от 846) (Поз. 1-8, 10, 14, 13) | [8 empty] | 761
105% ФОТ (от 47) (Поз. 9) | [8 empty] | 49
110% ФОТ (от 79) (Поз. 11-12) | [8 empty] | 87
Сметная прибыль | [8 empty] | 784
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 47) (Поз. 9) | [8 empty] | 31
70% ФОТ (от 218) (Поз. 11-13) | [8 empty] | 152
85% ФОТ (от 707) (Поз. 1-8, 10, 14) | [8 empty] | 601
Итоги по смете:
Строительные металлические конструкции | [8 empty] | 31488 |  |  |  |  | 42.86 |  | 6.96
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [8 empty] | 236 |  |  |  |  | 3.78
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 505 |  |  |  |  | 3.74 |  | 2.16
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [8 empty] | 704 |  |  |  |  | 10.78 |  | 0.04
Итого | [8 empty] | 32933 |  |  |  |  | 61.16 |  | 9.16
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 27194
Машины и механизмы | [8 empty] | 1685
ФОТ | [8 empty] | 972
Накладные расходы | [8 empty] | 897
Сметная прибыль | [8 empty] | 784
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 32933 |  |  |  |  | 61.16 |  | 9.16

## 3
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 201_ г. | [11 empty] | "____" ______________201_ г.
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" г.Лесной
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)
|  | на | Дымопроводы отводящие
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 13-042-01.00.00.000 С.01
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________180,611 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________161,576 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________19,035 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________11,525 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________830,51 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Секция 1 - 2 шт
1 | ТЕРм38-01-006-07 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Изготовление и сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) / Стенки/ | 1 т конструкций | 0.17 | 6876.13 | 2570.5 | 3760.46 | 49.74 | 1169 | 437 | 639 | 8 | 194 | 32.98 | 3.5 | 0.6
2 | ТСЦ-101-3772 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 3,0 мм | т | 0.17 | 7135.55 |  |  |  | 1213
3 | ТЕРм38-01-006-08 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. / Фланцы/ | 1 т конструкций | 0.032 | 4258.4 | 1722.5 | 2301.71 | 19.94 | 136 | 55 | 74 | 1 | 130 | 4.16 | 1.3 | 0.04
4 | ТСЦ-101-2542 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Сталь угловая 50х50 мм | т | 0.032 | 7493.82 |  |  |  | 240
5 | ТЕР45-06-004-05прим. Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Футеровка стен тепловых агрегатов плитными материалами, толщина футеровки до 200 мм Модуль ALSIBLOCK 1260/150 150х700х150 35шт | 1 м2 футеровки | 7.35 | 2095.08 | 207.36 | 97.19 | 4.86 | 15399 | 1524 | 714 | 36 | 15.07 | 110.76 | 0.28 | 2.06
Итого по разделу 1 Секция 1 - 2 шт | [8 empty] | 22853 |  |  |  |  | 177.48 |  | 3.24
Раздел 2. Секция 2 - 2шт
6 | ТЕРм38-01-006-07 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Изготовление и сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) / Стенки/ | 1 т конструкций | 0.22 | 6876.13 | 2570.5 | 3760.46 | 49.74 | 1513 | 566 | 827 | 11 | 194 | 42.68 | 3.5 | 0.77
7 | ТСЦ-101-3772 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 3,0 мм | т | 0.22 | 7135.55 |  |  |  | 1570
8 | ТЕРм38-01-006-08 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. / Фланцы/ | 1 т конструкций | 0.032 | 4258.4 | 1722.5 | 2301.71 | 19.94 | 136 | 55 | 74 | 1 | 130 | 4.16 | 1.3 | 0.04
9 | ТСЦ-101-2542 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Сталь угловая 50х50 мм | т | 0.032 | 7493.82 |  |  |  | 240
10 | ТЕР45-06-004-05прим. Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Футеровка стен тепловых агрегатов плитными материалами, толщина футеровки до 200 мм Модуль ALSIBLOCK 1260/150 150х700х150 40 шт | 1 м2 футеровки | 8.4 | 2095.08 | 207.36 | 97.19 | 4.86 | 17599 | 1742 | 816 | 41 | 15.07 | 126.59 | 0.28 | 2.35
Итого по разделу 2 Секция 2 - 2шт | [8 empty] | 26528 |  |  |  |  | 208.12 |  | 3.79
Раздел 3. Секция 3 - 2шт
11 | ТЕРм38-01-006-07 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Изготовление и сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) / Стенки, полка, ребро/ | 1 т конструкций | 0.42 | 6876.13 | 2570.5 | 3760.46 | 49.74 | 2888 | 1080 | 1579 | 21 | 194 | 81.48 | 3.5 | 1.47
12 | ТСЦ-101-3772 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 3,0 мм | т | 0.356 | 7135.55 |  |  |  | 2540
13 | ТСЦ-101-3776 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6-9 мм | т | 0.056 | 7038.29 |  |  |  | 394
14 | ТСЦ-101-3774 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 5,0 мм | т | 0.008 | 7061.6 |  |  |  | 56
15 | ТЕРм38-01-006-08 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. / Фланцы, кронштейн/ | 1 т конструкций | 0.018 | 4258.4 | 1722.5 | 2301.71 | 19.94 | 77 | 31 | 41 |  | 130 | 2.34 | 1.3 | 0.02
16 | ТСЦ-101-2542 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Сталь угловая 50х50 мм | т | 0.018 | 7493.82 |  |  |  | 135
17 | ТЕР45-06-004-05прим. Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Футеровка стен тепловых агрегатов плитными материалами, толщина футеровки до 200 мм Модуль ALSIBLOCK 1260/150 150х700х150 65 шт | 1 м2 футеровки | 13.65 | 2095.08 | 207.36 | 97.19 | 4.86 | 28598 | 2830 | 1327 | 66 | 15.07 | 205.71 | 0.28 | 3.82
Итого по разделу 3 Секция 3 - 2шт | [8 empty] | 43759 |  |  |  |  | 347.43 |  | 6.37
Раздел 4. Секция 4 - 2шт
18 | ТЕРм38-01-006-07 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Изготовление и сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) / Стенки/ | 1 т конструкций | 0.05 | 6876.13 | 2570.5 | 3760.46 | 49.74 | 344 | 129 | 188 | 2 | 194 | 9.7 | 3.5 | 0.18
19 | ТСЦ-101-3772 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 3,0 мм | т | 0.05 | 7135.55 |  |  |  | 357
20 | ТЕРм38-01-006-08 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. / Фланцы/ | 1 т конструкций | 0.0528 | 4258.4 | 1722.5 | 2301.71 | 19.94 | 225 | 91 | 122 | 1 | 130 | 6.86 | 1.3 | 0.07
21 | ТСЦ-101-2542 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Сталь угловая 50х50 мм | т | 0.052 | 7493.82 |  |  |  | 390
22 | ТСЦ-101-1620 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 20 мм | т | 0.0008 | 5524 |  |  |  | 4
23 | ТЕР45-06-004-05прим. Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Футеровка стен тепловых агрегатов плитными материалами, толщина футеровки до 200 мм Модуль ALSIBLOCK 1260/150 150х700х150 8шт | 1 м2 футеровки | 1.68 | 2095.08 | 207.36 | 97.19 | 4.86 | 3520 | 348 | 163 | 8 | 15.07 | 25.32 | 0.28 | 0.47
Итого по разделу 4 Секция 4 - 2шт | [8 empty] | 6103 |  |  |  |  | 50.25 |  | 0.86
Раздел 5. Прочие изделия и детали
24 | ТЕР20-02-004-16 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Установка заслонки - шибера на дымопроводе 500х500 с ручным приводом | 1 клапан | 2 | 452.35 | 73.3 | 8.44 | 0.18 | 905 | 147 | 17 |  | 5.95 | 11.9 | 0.01 | 0.02
25 | Прайс-лист | Шибер ШП 500х500-460-400-150 Ц:187367/1,18/4,325х1,02х1,003 | шт | 2 | 37560.04 |  |  |  | 75120
26 | ТСЦ-101-0090 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0.00846 | 14444.22 |  |  |  | 122
27 | ТСЦ-101-0122 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Гайки шестигранные диаметр резьбы 10 мм | т | 0.00295 | 19039.99 |  |  |  | 56
28 | ТЕРм38-01-006-08 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. / Планки, балки/ | 1 т конструкций | 0.07 | 4258.4 | 1722.5 | 2301.71 | 19.94 | 298 | 121 | 161 | 1 | 130 | 9.1 | 1.3 | 0.09
29 | ТСЦ-101-3774 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 5,0 мм | т | 0.012 | 7061.6 |  |  |  | 85
30 | ТСЦ-101-2542 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Сталь угловая 50х50 мм | т | 0.058 | 7493.82 |  |  |  | 435
31 | ТСЦ-509-0965 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Паронитовая прокладка ПОН3 | т | 0.0006 | 25704 |  |  |  | 15
32 | ТЕР13-03-002-03 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-059 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.44 | 574.33 | 79.95 | 11.24 | 0.16 | 827 | 115 | 16 |  | 5.33 | 7.68 | 0.01 | 0.01
33 | ТЕР13-03-004-06 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 за 3 раза (общ.указания) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.44 | 1628.28 | 94.71 | 23.31 | 0.48 | 2345 | 136 | 34 | 1 | 7.41 | 10.67 | 0.03 | 0.04
Итого по разделу 5 Прочие изделия и детали | [8 empty] | 81364 |  |  |  |  | 47.22 |  | 0.19
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 158951 | 9407 | 6792 | 198 |  | 692.09 |  | 12.05
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 162190 | 11288 | 8150 | 237 |  | 830.51 |  | 14.46
В том числе, справочно:
1. Производство строительных работ по возведению конструктивных элементов промышленных зданий и сооружений (фундаменты, элементы каркаса, стены, перекрытия и др.) внутри строящихся зданий при возведенной коробке здания, в случаях, когда это обосновано ПОС ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 5, 10, 17, 23-24, 26-27, 32-33, 1-4, 6-9, 11-16, 18-22, 28-31) | [8 empty] | 3239 | 1881 | 1358 | 40 |  | 138.418 |  | 2.41
Накладные расходы | [8 empty] | 10875
В том числе, справочно:
66% ФОТ (от 3133) (Поз. 1-4, 6-9, 11-16, 18-22, 28-31) | [8 empty] | 2068
90% ФОТ (от 302) (Поз. 32-33) | [8 empty] | 272
105% ФОТ (от 7914) (Поз. 5, 10, 17, 23) | [8 empty] | 8310
128% ФОТ (от 176) (Поз. 24, 26-27) | [8 empty] | 225
Сметная прибыль | [8 empty] | 7546
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 3133) (Поз. 1-4, 6-9, 11-16, 18-22, 28-31) | [8 empty] | 1253
70% ФОТ (от 302) (Поз. 32-33) | [8 empty] | 211
75% ФОТ (от 7914) (Поз. 5, 10, 17, 23) | [8 empty] | 5936
83% ФОТ (от 176) (Поз. 24, 26-27) | [8 empty] | 146
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 161576 |  |  |  |  | 598.36 |  | 10.52
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 19035 |  |  |  |  | 232.15 |  | 3.94
Итого | [8 empty] | 180611 |  |  |  |  | 830.51 |  | 14.46
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 67632
Машины и механизмы | [8 empty] | 8150
ФОТ | [8 empty] | 11525
Накладные расходы | [8 empty] | 10875
Сметная прибыль | [8 empty] | 7546
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 180611 |  |  |  |  | 830.51 |  | 14.46

## 4
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 201_ г. | [11 empty] | "____" ______________201_ г.
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" г.Лесной
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4
(локальная смета)
|  | на | Технология производства
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 13-042-ТХ.С
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________44,053 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________9,269 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________34,784 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________12,135 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________826,57 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1.
1 | ТЕРм37-01-014-10 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования 8 т Печь газовая камерная нагревательная ИФШД.2038.00.00.000 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэффициент изменения массы оборудования 1,31-1,4 ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1 шт. | 2 | 8945.39 | 3657 | 3933.35 | 466.9 | 17891 | 7314 | 7867 | 934 | 276 | 552 | 24.89 | 49.78
2 | ТЕР09-06-024-12 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Монтаж дымопровода отводящего | 1 т конструкций | 1.925 | 2377.22 | 963 | 1059.62 | 5.1 | 4576 | 1854 | 2040 | 10 | 71.07 | 136.81 | 0.28 | 0.54
Итого по разделу 1 | [8 empty] | 44053 |  |  |  |  | 826.57 |  | 60.39
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 22467 | 9168 | 9907 | 944 |  | 688.81 |  | 50.32
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 26282 | 11002 | 11888 | 1133 |  | 826.57 |  | 60.39
В том числе, справочно:
МДС35 пр.1 т.1 п.1._Производство строительных работ по возведению конструктивных элементов промышленных зданий и сооружений (фундаменты, элементы каркаса, стены, перекрытия и др.) внутри строящихся зданий при возведенной коробке здания, в случаях, когда это обосновано ПОС ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 2, 1) | [8 empty] | 3815 | 1834 | 1981 | 189 |  | 137.762 |  | 10.064
Накладные расходы | [8 empty] | 9931
В том числе, справочно:
80% ФОТ (от 9898) (Поз. 1) | [8 empty] | 7918
90% ФОТ (от 2237) (Поз. 2) | [8 empty] | 2013
Сметная прибыль | [8 empty] | 7840
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 9898) (Поз. 1) | [8 empty] | 5939
85% ФОТ (от 2237) (Поз. 2) | [8 empty] | 1901
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 9269 |  |  |  |  | 164.17 |  | 0.65
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 34784 |  |  |  |  | 662.4 |  | 59.74
Итого | [8 empty] | 44053 |  |  |  |  | 826.57 |  | 60.39
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 3392
Машины и механизмы | [8 empty] | 11888
ФОТ | [8 empty] | 12135
Накладные расходы | [8 empty] | 9931
Сметная прибыль | [8 empty] | 7840
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 44053 |  |  |  |  | 826.57 |  | 60.39

## 5
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 201_ г. | [11 empty] | "____" ______________201_ г.
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" г.Лесной
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5
(локальная смета)
|  | на | Вентиляция
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 13-042-ОВ.С
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________19,249 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1,077 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________82,53 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2013г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ТЕР20-01-001-06 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: св. 3-х до 5-ти ОЗП=1,06; ТЗ=1,06 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.2261 | 2358.78 | 1736.61 | 127.29 | 6.92 | 533 | 393 | 29 | 2 | 140.96 | 31.87 | 0.38 | 0.09
2 | ТЕР20-01-001-07 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: св. 3-х до 5-ти ОЗП=1,06; ТЗ=1,06 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.2198 | 2379.09 | 1736.61 | 147.6 | 4.91 | 523 | 382 | 32 | 1 | 140.96 | 30.98 | 0.27 | 0.06
3 | ТСЦ-301-1785 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,2 мм, диаметром до 1600 мм | м2 | 44.59 | 272.21 |  |  |  | 12138
4 | ТЕР13-03-004-26 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (см. общ. указ.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.4459 | 131.32 | 97.9 | 13.36 | 0.32 | 59 | 44 | 6 |  | 7.66 | 3.42 | 0.02 | 0.01
5 | Прайс-лист | Термостойкая антикоррозийная эмаль для воздуховодов Термоксил Ц: 255/1,18/4,325х1,02х1,003 | кг | 13.4 | 51.12 |  |  |  | 685
6 | ТЕР20-02-008-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Установка отсосов от оборудования | 100 кг отсосов | 0.6327 | 76.62 | 52.6 | 10.92 |  | 48 | 33 | 7 |  | 3.97 | 2.51
7 | ТСЦ-301-2027 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Отсосы от оборудования из листовой и сортовой стали массой более 5 кг | кг | 63.27 | 39.28 |  |  |  | 2485
8 | ТСЦ-301-0476 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Крепления для воздуховодов тяги СТД 446 | т | 0.00114 | 12914.62 |  |  |  | 15
9 | ТСЦ-101-1773 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Сталь листовая горячекатаная жаростойкая нержавеющая марки 12Х17, толщиной 1,5 мм (шибер) | т | 0.00943 | 29485 |  |  |  | 278
Итого по разделу 1 Монтажные работы | [8 empty] | 19249 |  |  |  |  | 82.53 |  | 0.19
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 16764 | 852 | 74 | 3 |  | 68.78 |  | 0.16
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 17004 | 1073 | 92 | 4 |  | 82.53 |  | 0.19
В том числе, справочно:
Индивидуальные испытания систем вентиляции ОЗП=5%; ЭМ=5%; ЗПМ=5% (Поз. 1-3, 6-9, 4-5) | [8 empty] | 46 | 43 | 4
1. Производство строительных работ по возведению конструктивных элементов промышленных зданий и сооружений (фундаменты, элементы каркаса, стены, перекрытия и др.) внутри строящихся зданий при возведенной коробке здания, в случаях, когда это обосновано ПОС ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-3, 6-9, 4-5) | [8 empty] | 194 | 179 | 15 | 1 |  | 13.756 |  | 0.032
Накладные расходы | [8 empty] | 1358
В том числе, справочно:
90% ФОТ (от 55) (Поз. 4-5) | [8 empty] | 50
128% ФОТ (от 1022) (Поз. 1-3, 6-9) | [8 empty] | 1308
Сметная прибыль | [8 empty] | 887
В том числе, справочно:
70% ФОТ (от 55) (Поз. 4-5) | [8 empty] | 39
83% ФОТ (от 1022) (Поз. 1-3, 6-9) | [8 empty] | 848
Итоги по смете:
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 18403 |  |  |  |  | 78.43 |  | 0.18
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [8 empty] | 846 |  |  |  |  | 4.1 |  | 0.01
Итого | [8 empty] | 19249 |  |  |  |  | 82.53 |  | 0.19
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 15153
Машины и механизмы | [8 empty] | 92
ФОТ | [8 empty] | 1077
Накладные расходы | [8 empty] | 1358
Сметная прибыль | [8 empty] | 887
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 19249 |  |  |  |  | 82.53 |  | 0.19

## 6
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 201_ г. | [11 empty] | "____" ______________201_ г.
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" г.Лесной
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6
(локальная смета)
|  | на | Газоснабжение
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 13-042-ГСВ.С
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________6,388 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________3,858 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2,530 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________0,944 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________66,95 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ТЕРм12-12-005-05 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм | 1 шт. | 2 | 67.49 | 52.85 | 5.47 |  | 135 | 106 | 11 |  | 3.9 | 7.8
12 | Прайс-лист | Кран шаровый приварной Д32 Р4,0 МПа КШ.Ц.032.040.Н/П.02 Ц:1271/1.18/4,325х1,02х1,003 | шт | 2 | 254.79 |  |  |  | 510
2 | ТЕРм12-12-005-03 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 20 мм | 1 шт. | 2 | 61.44 | 50.14 | 5.02 |  | 123 | 100 | 10 |  | 3.7 | 7.4
14 | Прайс-лист | Кран шаровый приварной Д20 Р4,0 МПа КШ.Ц.020.040.Н/П.02 Ц:1197/1.18/4,325х1,02х1,003 | шт | 2 | 239.95 |  |  |  | 480
3 | ТЕРм12-12-009-03 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 20 мм | 1 шт. | 2 | 76.64 | 65.04 | 5.02 |  | 153 | 130 | 10 |  | 4.8 | 9.6
13 | Прайс-лист | Кран шаровый муфтовый Д20 Р4,0 МПа КШ.Ц.020.040.Н/П.02 Ц:1226/1.18/4,325х1,02х1,003 | шт | 2 | 245.77 |  |  |  | 492
4 | ТЕР16-02-004-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.32 | 7249.68 | 837.02 | 157.48 | 3.46 | 2320 | 268 | 50 | 1 | 60.83 | 19.47 | 0.19 | 0.06
5 | ТСЦ-301-1224 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 2.98 | 17.02 |  |  |  | 51
6 | ТЕР19-01-015-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Пневматическое испытание газопроводов | 100 м газопровода | 0.32 | 618.13 | 554.21 |  |  | 198 | 177 |  |  | 34.9 | 11.17
7 | ТЕР13-03-002-04 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0344 | 417.46 | 79.65 | 10.15 | 0.16 | 14 | 3 |  |  | 5.31 | 0.18 | 0.01
8 | ТЕР13-03-004-06 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 (за 2 раза) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0344 | 1085.52 | 63.14 | 15.54 | 0.32 | 37 | 2 | 1 |  | 4.94 | 0.17 | 0.02
Итого по разделу 1 Монтажные работы | [8 empty] | 6388 |  |  |  |  | 66.95 |  | 0.07
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 4513 | 786 | 82 | 1 |  | 55.79 |  | 0.06
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 4686 | 943 | 98 | 1 |  | 66.95 |  | 0.07
В том числе, справочно:
1. Производство строительных работ по возведению конструктивных элементов промышленных зданий и сооружений (фундаменты, элементы каркаса, стены, перекрытия и др.) внутри строящихся зданий при возведенной коробке здания, в случаях, когда это обосновано ПОС ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 4-8, 1, 12, 2, 14, 3, 13) | [8 empty] | 173 | 157 | 16 |  |  | 11.158 |  | 0.012
Накладные расходы | [8 empty] | 1012
В том числе, справочно:
80% ФОТ (от 403) (Поз. 1, 12, 2, 14, 3, 13) | [8 empty] | 322
90% ФОТ (от 6) (Поз. 7-8) | [8 empty] | 5
128% ФОТ (от 535) (Поз. 4-6) | [8 empty] | 685
Сметная прибыль | [8 empty] | 690
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 403) (Поз. 1, 12, 2, 14, 3, 13) | [8 empty] | 242
70% ФОТ (от 6) (Поз. 7-8) | [8 empty] | 4
83% ФОТ (от 535) (Поз. 4-6) | [8 empty] | 444
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 3858 |  |  |  |  | 37.19 |  | 0.07
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 2530 |  |  |  |  | 29.76
Итого | [8 empty] | 6388 |  |  |  |  | 66.95 |  | 0.07
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 2163
Машины и механизмы | [8 empty] | 98
ФОТ | [8 empty] | 944
Накладные расходы | [8 empty] | 1012
Сметная прибыль | [8 empty] | 690
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 6388 |  |  |  |  | 66.95 |  | 0.07

## 7
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 201_ г. | [11 empty] | "____" ______________201_ г.
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" г.Лесной
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7
(локальная смета)
|  | на | Силовое электрооборудование
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 13-042-ЭМ.С
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________167,855 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________142,078 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________25,777 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________16,057 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1167,31 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ТЕРм08-03-572-06 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 200х1000 мм | 1 шт. | 2 | 552.93 | 48.76 | 94.76 | 5.46 | 1106 | 98 | 190 | 11 | 3.49 | 6.98 | 0.3 | 0.6
2 | ТЕРм08-02-148-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0.2 | 798.84 | 168.02 | 544.81 | 57.87 | 160 | 34 | 109 | 12 | 12.4 | 2.48 | 3.39 | 0.68
3 | ТЕРм08-02-147-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 1.36 | 806.06 | 157.18 | 456.3 | 50.35 | 1096 | 214 | 621 | 68 | 11.6 | 15.78 | 2.96 | 4.03
4 | ФССЦ-501-8459 И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Приведение расценок ФЕР к территориальному уровню (Письмо УРЦЦС Ц-297 от 12.04.2011) ОЗП=1,41; ЭМ=1,242 к расх.; ЗПМ=1,7512; МАТ=1,052 к расх.; ТЗ=1,41; ТЗМ=1,7512 | 1000 м | 0.156 | 19610.82 |  |  |  | 3059
5 | ТЕРм08-02-412-02 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0.2 | 676.59 | 89.31 | 5.85 | 0.36 | 135 | 18 | 1 |  | 6.74 | 1.35 | 0.02
6 | ТЕРм08-02-412-09 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0.2 | 248.1 | 30.34 | 2.92 | 0.18 | 50 | 6 | 1 |  | 2.29 | 0.46 | 0.01
7 | прайс-лист | Кабель КУПВ 7х0,5-0,38 Ц:33,63/1.18/4,325х1.02х1.003 | м | 20 | 6.74 |  |  |  | 135
8 | прайс-лист | Кабель РПШ 4х1,5-0,38 Ц:43/1.18/4,325х1.02х1.003 | м | 20 | 8.62 |  |  |  | 172
9 | ТЕРм08-02-158-14 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Разделка 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | 1 шт. | 24 | 26.56 | 15.58 | 2.92 | 0.18 | 637 | 374 | 70 | 4 | 1.15 | 27.6 | 0.01 | 0.24
10 | ТЕРм08-02-144-02 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2 | 100 шт. | 0.3 | 179.67 | 176.15 |  |  | 54 | 53 |  |  | 13 | 3.9
11 | ТЕРм08-02-144-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2 | 100 шт. | 0.14 | 165.85 | 162.6 |  |  | 23 | 23 |  |  | 12 | 1.68
12 | ТЕРм08-02-405-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 | 100 м | 0.06 | 1533.01 | 507.48 | 145.97 | 4.55 | 92 | 30 | 9 |  | 38.3 | 2.3 | 0.25 | 0.02
13 | прайс-лист | Провод МГШВ 0,35-0,38 Ц:2,71/1.18/4.325х1.02х1.003 | м | 6 | 0.54 |  |  |  | 3
14 | ТЕРм08-02-397-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м | 0.16 | 1392.25 | 141.78 | 242.87 | 57.25 | 223 | 23 | 39 | 9 | 10.7 | 1.71 | 3.61 | 0.58
15 | прайс-лист | Профиль зетовый К239У2 Ц:567,21/1.18/4,325х1.02х1.003 | шт | 2 | 113.7 |  |  |  | 227
16 | прайс-лист | Швеллер К235У2 Ц:236/1.18/4.325х1.02х1.003 | шт | 6 | 47.31 |  |  |  | 284
17 | ТЕРм08-02-395-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм /вес 2,31х6=13,86/ | 1 т | 0.111 | 2242.32 | 894.38 | 1248.2 | 337.7 | 249 | 99 | 139 | 37 | 67.5 | 7.49 | 21.36 | 2.37
18 | прайс-лист | Лоток 200х6000х80 ULM682 DDL5020 с крышкой Ц:636,4/1.18/4,325х1.02х1.003 | шт | 16 | 127.57 |  |  |  | 2041
19 | ТЕРм08-01-087-03 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Металлические конструкции /вес 0,87х10=8,7 | 1 т | 0.0087 | 18456.73 | 842.81 | 643.96 | 31.67 | 161 | 7 | 6 |  | 62.2 | 0.54 | 1.74 | 0.02
20 | прайс-лист | Консоль BBL 5020 Ц:120/1.18/4.325х1.02х1.003 | шт | 10 | 24.06 |  |  |  | 241
21 | ТЕРм08-02-408-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Труба стальная во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0.14 | 3037.72 | 832.1 | 1452.51 | 588.6 | 425 | 116 | 203 | 82 | 62.8 | 8.79 | 37.61 | 5.27
22 | ТСЦ-103-0003 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 14 | 20.68 |  |  |  | 290
23 | ТЕРм08-02-408-02 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Труба стальная во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр до 40 мм | 100 м | 0.2 | 3637.08 | 1052.05 | 1826.33 | 726 | 727 | 210 | 365 | 145 | 79.4 | 15.88 | 46.36 | 9.27
24 | ТСЦ-103-0004 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 20 | 26.35 |  |  |  | 527
25 | ТЕРм08-02-411-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм | 100 м | 25 | 3947.41 | 459.78 | 240.22 | 4 | 98685 | 11495 | 6006 | 100 | 34.7 | 867.5 | 0.22 | 5.5
26 | ТСЦ-101-2162 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Рукава металлические диаметром 27 мм РЗ-Ц-Х | м | 25 | 16.41 |  |  |  | 410
27 | ТЕРм08-02-412-03 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 0.25 | 730.59 | 104.15 | 11.69 | 0.73 | 183 | 26 | 3 |  | 7.86 | 1.97 | 0.04 | 0.01
28 | ТЕРм08-02-412-04 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 | 100 м | 0.45 | 787.64 | 148.4 | 23.38 | 1.46 | 354 | 67 | 11 | 1 | 11.2 | 5.04 | 0.08 | 0.04
29 | ТЕРм08-01-087-03 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Металлические конструкции | 1 т | 0.021 | 18456.73 | 842.81 | 643.96 | 31.67 | 388 | 18 | 14 | 1 | 62.2 | 1.31 | 1.74 | 0.04
30 | ТСЦ-101-0516 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст0 | т | 0.021 | 5242 |  |  |  | 110
Итого по разделу 1 Монтажные работы | [8 empty] | 142078 |  |  |  |  | 1167.31 |  | 34.4
Раздел 2. Оборудование
31 | Прайс-лист | ВРУ-1Д-01-11К-32 Ц:52380/1.18/3,59х1.012х1.03 | шт | 2 | 12888.63 |  |  |  | 25777
Итого по разделу 2 Оборудование | [8 empty] | 25777
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 138024 | 12911 | 7787 | 470 |  | 972.76 |  | 28.67
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 142164 | 15493 | 9344 | 564 |  | 1167.31 |  | 34.4
В том числе, справочно:
1. Производство строительных работ по возведению конструктивных элементов промышленных зданий и сооружений (фундаменты, элементы каркаса, стены, перекрытия и др.) внутри строящихся зданий при возведенной коробке здания, в случаях, когда это обосновано ПОС ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-30) | [8 empty] | 4140 | 2582 | 1557 | 94 |  | 194.552 |  | 5.734
Накладные расходы | [8 empty] | 15254
В том числе, справочно:
95% ФОТ (от 16057) (Поз. 1-30) | [8 empty] | 15254
Сметная прибыль | [8 empty] | 10437
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 16057) (Поз. 1-30) | [8 empty] | 10437
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 142078 |  |  |  |  | 1167.31 |  | 34.4
Итого Оборудование | [8 empty] | 25777
Итого | [8 empty] | 167855 |  |  |  |  | 1167.31 |  | 34.4
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 88446
Машины и механизмы | [8 empty] | 9344
ФОТ | [8 empty] | 16057
Оборудование | [8 empty] | 25777
Накладные расходы | [8 empty] | 15254
Сметная прибыль | [8 empty] | 10437
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 167855 |  |  |  |  | 1167.31 |  | 34.4

## 8
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 201_ г. | [11 empty] | "____" ______________201_ г.
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" г.Лесной
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 8
(локальная смета)
|  | на | Транспортировка грунта
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: пояснительная записка 5.7.8.Отходы производства и их использование
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________2,916 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________0,000 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1.
1 | ФССЦпг01-01-01-043 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 99.7 | 3.53 |  | 3.53 |  | 352 |  | 352
2 | ФССЦпг01-01-01-039 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) вес=10,62х1,75 | 1 т груза | 18.6 | 4.27 |  | 4.27 |  | 79 |  | 79
3 | ФССЦпг03-21-01-001 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза | 1 т груза | 26 | 2.91 |  | 2.91 |  | 76 |  | 76
4 | ФССЦпг03-21-01-040 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 40 км I класс груза | 1 т груза | 92.3 | 23.23 |  | 23.23 |  | 2144 |  | 2144
Итого по разделу 1 | [8 empty] | 2916
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 2651 |  | 2651
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 2916 |  | 2916
В том числе, справочно:
Поясной коэффициент ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1) (Поз. 1-4) | [8 empty] | 265 |  | 265
Итоги по смете:
Погрузо-разгрузочные работы | [8 empty] | 474
Перевозка грузов автотранспортом | [8 empty] | 2442
Итого | [8 empty] | 2916
В том числе:
Машины и механизмы | [8 empty] | 2916
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 2916

## НМЦ
г. Лесной ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
Расчет начальной (максимальной) цены
Техперевооружение кузнечного участка цеха №393. Монтаж газовых нагревательных печей
Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2000 г. с переводом в текущие |  |  | руб.
Наименование глав ССР, объектных сметных расчетов, локальных сметных расчетов, видов работ | Сметная стоимость в базисных ценах на 01.01.2000 | Текущая стоимость на момент определения начальной (максимальной) цены | № обосновывающего расчета
1 | 2 | 3 | 4
Конструкции железобетонные | 222704 | 1331770 | ЛС 1
Конструкции мелаллические | 32933 | 196939 | ЛС 2
Дымопроводы отводящие | 180611 | 1080053 | ЛС 3
Технология производства | 44053 | 263437 | ЛС 4
Вентиляция | 19249 | 115109 | ЛС 5
Газоснабжение | 6388 | 38200 | ЛС 6
Силовое электрооборудование | 167855 | 958147 | ЛС 7
Транспортировка грунта | 2916 | 17438 | ЛС 8
Итого | 676709 | 4001093
НДС 18% |  | 720196.74
Всего |  | 4721289.74
Начальник отдела
капитального строительства |  | В.В. Моляков
Инженер по проектно-сметной работе |  | Т.Ш. Ковязина
Согласовано |  | отдел 028

## Сводка затрат
Приложение №__ к договору от "__"______201_ №_______
г. Лесной. ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
Сводка затрат
Техперевооружение кузнечного участка цеха №393. Монтаж газовых нагревательных печей
Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС 1 | Конструкции железобетонные | 222704 | 0 | 0 | 0 | 222704
2 | ЛС 2 | Конструкции мелаллические | 32933 | 0 | 0 | 0 | 32933
3 | ЛС 3 | Дымопроводы отводящие | 161576 | 19035 | 0 | 0 | 180611
4 | ЛС 4 | Технология производства | 9269 | 34784 | 0 | 0 | 44053
5 | ЛС 5 | Вентиляция | 19249 | 0 | 0 | 0 | 19249
6 | ЛС 6 | Газоснабжение | 3858 | 2530 | 0 | 0 | 6388
7 | ЛС 7 | Силовое электрооборудование | 0 | 142078 | 25777 | 0 | 167855
8 | ЛС 8 | Транспортировка грунта | 2916 | 0 | 0 | 0 | 2916
|  | Итого в базисных ценах 2000 г. | 452505 | 198427 | 25777 | 0 | 676709
|  | Всего в ценах 2014 (Ксмр=5,98, Коб.=4,21, Кпнр=10,48) | 2705980 | 1186592 | 108521 | 0 | 4001093
|  | НДС 18% | 487076.4 | 213586.56 | 19533.78 | 0 | 720196.74
|  | Всего в ценах 2014 с НДС | 3193056.4 | 1400178.56 | 128054.78 | 0 | 4721289.74
|  | ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  | ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
__________________ А.В. Новиков