Извещение о разъяснении состава и объёма услуг по открытому запросу предложений в электронной форме на право заключения договора УМТСиК. Выполнение работ по замене оконных рам и остеклению

(http://zakupki.gov.ru/ № 31400868893, http://zakupki.rosatom.ru/ № 140206/1193/005, www.a-k-d.ru  R 023086).

«20» февраля 2014 года

| Наименование лота | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| УМТСиК. Выполнение работ по замене оконных рам и остеклению | Выслать точные размеры проемов и их количество | РАЗМЕРЫ и количество ОКОН АЗС «Тулукуй» 6.070×2.850(Н) =17.3 м2 - 1шт. 3.180×2.850(Н) =9.063 м2 – 1 шт. Итого: 26.363 м2 МТС-1. АБК-1 (2 этаж) 3.000×1.200(Н) =3.6 м2 - 10шт Итого: 36 м2 Нефтебаза. Здание проходной. 1.500×1.800(Н) =2.700 м2 - 6 шт. всего – 16.200 м2 1.600×1.500(Н) =2.400 м2 - 1 шт. Итого: 18.6 м2 АЗС «Уртуй». 0.950×1.100(Н) =1.045 м2 – 1 шт. 2.900×1.100(Н) =3.190 м2 - 1шт. 2.000×1.400(Н) =2.800 м2 – 1шт. Итого: 7.035 м2 АЗС «Атон». 5.900×2.400(Н) = 14.160 м2 - 1 шт. Здание УМТСиК. 1.300×1.400(Н) = 1.820 м2 - 3 шт. всего – 5.460 м2 0.700×2.050 (Н) =1.435 м2 - 3 шт. балконная дверь всего – 4.305 м2 Итого: 9.770 м2 0.700×1.400 (Н) =0.980 м2 - 2 шт. всего – 1.96 м2 0.700×2.100 (Н) =1.470 м2 - 2 шт. балконная дверь всего – 2.94 м2 Итого: 4.900 м2 |

Председатель Комиссии

по размещению заказа                                                                                                                                                      А.Е. Алексеев