Федеральное государственное унитарное предприятие 
«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


	СОГЛАСОВАНО:

Руководитель подразделения-заказчика

 ____________​​__Р.З.Чапаев 


	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

____________Г.В.Комаров




ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на ремонт здания
том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г.
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 013-120

	Кровля.Система водостока и ограждение.

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. 

	1
	Ограждение кровель перилами
	100 м ограждения
	1,05
	 

	2
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 м
	0,96
	 

	3
	Труба водосточная МП, диаметр 150х1000 мм, оцинковка
	шт.
	96
	 

	4
	Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, оцинковка
	шт.
	36
	 

	5
	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей
	100 шт.
	0,24
	 

	6
	Колено трубы сливное, диаметр 150 мм, оцинковка
	шт.
	24
	 

	7
	Смена: отливов (отметов) водосточных труб
	100 шт.
	0,12
	 

	8
	Воронка выпускная, диаметр 150 мм, оцинковка
	шт.
	12
	 

	9
	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 шт.
	0,12
	 

	10
	Воронка водосборная , диаметр 350/150 мм, оцинковка
	шт.
	12
	 

	11
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: настенных желобов
	100 м покрытия
	1,18
	 

	12
	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: желоб водосточный оцинкованный, длиной 2000 мм
	шт.
	59
	 

	13
	Угол желоба  универсальный,  оцинковка
	шт.
	2
	 

	14
	Соединитель желоба
	шт.
	29
	 

	15
	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: крепеж для желоба оцинкованный,
	шт.
	16
	 

	16
	Монтаж планки ендовы
	100 м
	0,32
	 

	17
	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли:ендова для кровли оцинкованная, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм
	шт.
	16
	 

	18
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	8,3
	 


