ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Уральский электромеханический завод»

«УТВЕРЖДАЮ»:

Председатель профильной комиссии

Начальник УООФ

____________________ В.Г. Чечнев

«___»_________________2012 г.

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку cантехматериалов

для нужд ФГУП "Уральский электромеханический завод"

том 2 «ТехнИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Г. Екатеринбург

2012 г

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к заявке на размещение заказа на поставку сантехматериалов

для нужд ФГУП «Уральский электромеханический завод»

1. Наименование лота:

Поставка сантехматериалов

2. Технические характеристики оборудования

| № | Наименование товара | Единица изме- рения | Коли- чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хомут 10х16/9 Norma | шт | 50 |
| 2 | Хомут 16х27/9 Norma | шт | 50 |
| 3 | Хомут 20х32/9 Norma | шт | 50 |
| 4 | Хомут 25х40/9 Norma | шт | 50 |
| 5 | Шланг дюритовый Ду6 | м | 50 |
| 6 | Шланг дюритовый Ду8 | м | 50 |
| 7 | Шланг дюритовый Ду10 | м | 52 |
| 8 | Шланг дюритовый Ду12 | м | 50 |
| 9 | Шланг дюритовый Ду14 | м | 50 |
| 10 | Шланг дюритовый Ду16 | м | 50 |
| 11 | Шланг дюритовый Ду20 | м | 50 |
| 12 | Кран-букса 18*1 резина, квадрат | шт | 30 |
| 13 | Кран-букса червячная КБР-4 | шт | 30 |
| 14 | Арматура для бачка универс. АС-1 | шт | 57 |
| 15 | Сифон бут. нерж.1 1/2"*40 с гофр.40/50 Ани С0115 | шт | 62 |
| 16 | Манжет конусный | шт | 50 |
| 17 | Теплозвукоизоляционный материал ВТ4С-15 | м2 | 150 |
| 18 | Герметик силиконовый бесцветный 75гр | шт | 8 |
| 19 | ППРС Труба D25 PN20 | м | 80 |
| 20 | Кран шаровый 11б27п1 Ду15 Ру16 | шт | 50 |
| 21 | Кран шаровый 11б27п1 Ду20 Ру16 | шт | 34 |
| 22 | Кран 11б6бк Ду25 | шт | 10 |
| 23 | Вентиль 15б1п Ду15 Ру16 | шт | 26 |
| 24 | Вентиль 15б1п Ду20 Ру16 | шт | 20 |
| 25 | Вентиль 15б1п Ду25 Ру16 | шт | 10 |
| 26 | Клапан Т-32М1 Ду80 Ру63 | шт | 2 |
| 27 | Войлок муллитокремнезем. МКРВ-200 | кг | 300 |
| 28 | Плита совелитовая 500*170*50-60 М500 | м3 | 2 |
| 29 | Смеситель для мойки "Ёлочка" б/п | шт | 20 |
| 30 | Гибкая подводка 1/2" ПМ 40см. Акватехника | шт | 30 |
| 31 | Гибкая подводка 1/2" ПМ 60см. Акватехника | шт | 30 |
| 32 | Гибкая подводка для смесителя нерж. 50 см Акватехника | шт | 30 |
| 33 | Умывальник 2 вел. с 1 отв. ЗКИ | шт | 7 |
| 34 | Унитаз-компакт "Волна" без арматуры | шт | 5 |
| 35 | Арматура для бачка "Волна" | шт | 5 |
| 36 | Сиденье для унитаза "Волна" | шт | 5 |
| 37 | Крепление для унитаза | шт | 5 |
| 38 | Гофра для унитаза Ани К828 | шт | 20 |
| 39 | Клапан шаровый латунный в сборе (Аркон) | шт | 30 |
| 40 | Муфта обжим 20х1/2" наруж. | шт | 10 |
| 41 | Муфта обжим 20*20 | шт | 10 |
| 42 | Тройник обжим 20х20х20 | шт | 10 |
| 43 | Угольник обжим 20*20 | шт | 10 |
| 44 | Пресс-муфта 20х1/2" наруж. Vtm | шт | 30 |
| 45 | Пресс-муфта соед. 20х20 Valtec | шт | 10 |
| 46 | Пресс-тройник 20х20х20 Valtec | шт | 10 |
| 47 | Пресс-угольник 20х20 Vtm | шт | 10 |
| 48 | Труба 20х2 Valtec | м | 100 |
| 49 | Труба ПП 110*1,5м кан. | шт | 10 |
| 50 | Труба ПП 110*1м кан. | шт | 20 |
| 51 | Труба ПП 50*1,5м кан. | шт | 15 |
| 52 | Труба ПП 50*1м кан. | шт | 30 |
| 53 | Отвод ПП 110*45 кан. | шт | 20 |
| 54 | Отвод ПП 110*87 кан. | шт | 10 |
| 55 | Отвод ПП 50*45 кан. | шт | 40 |
| 56 | Отвод ПП 50*87 кан. | шт | 22 |
| 57 | Тройник ПП 110*110*87 кан. | шт | 10 |
| 58 | Тройник ПП 50*50*87 кан. | шт | 22 |
| 59 | Муфта ПП 50 кан. | шт | 18 |
| 60 | Заглушка ПП 50 кан. | шт | 23 |
| 61 | Заглушка ПП 110 кан. | шт | 10 |
| 62 | Манжета резин.120*110 | шт | 10 |
| 63 | Манжета резин.70*50 | шт | 20 |
| 64 | Переходник-американка Ду15 ПМ ник. | шт | 20 |
| 65 | Клик 20 | шт | 20 |
| 66 | Крепеж ПП 50 кан. | шт | 10 |
| 67 | Крепеж ПП 110 кан. | шт | 10 |
| 68 | Дюбель 6мм | шт | 100 |
| 69 | Дюбель 12мм | шт | 50 |
| 70 | ППРС Труба D50 PN10 | м | 100 |
| 71 | ППРС Труба D63 PN10 | м | 32 |
| 72 | ППРС Угольник 45* D50 | шт | 15 |
| 73 | ППРС Угольник 45* D63 | шт | 5 |
| 74 | ППРС Угольник соедин. D50 | шт | 15 |
| 75 | ППРС Угольник соедин. D63 | шт | 5 |
| 76 | ППРС Муфта соедин. D50 | шт | 20 |
| 77 | ППРС Муфта соедин. D63 | шт | 10 |
| 78 | ППРС Американка муфтовая внутр. рез. D63х2" | шт | 4 |
| 79 | ППРС Американка муфтовая нар. рез. D63х2" | шт | 4 |
| 80 | ППРС Американка муфтовая внутр. рез. D50х1 1/2" | шт | 10 |
| 81 | ППРС Американка муфтовая нар. рез. D50х1 1/2" | шт | 10 |
| 82 | ППРС Тройник соед. D63 | шт | 4 |
| 83 | ППРС Тройник соед. D50 | шт | 12 |
| 84 | Хомут обрезинненый для труб 1 1/2" | шт | 100 |
| 85 | Хомут обрезинненый для труб 2 " | шт | 30 |
| 86 | Хомут обрезинненый для труб 1 " | шт | 50 |
| 87 | Хомут обрезинненый для труб 3/4" | шт | 50 |
| 88 | Труба 26х3 Valtec | м | 50 |
| 89 | Труба 32х3 Valtec | м | 50 |
| 90 | Пресс-муфта 26х3/4" наруж. Vtm | шт | 10 |
| 91 | Пресс-муфта 26х3/4" внутр. Vtm | шт | 4 |
| 92 | Пресс-муфта 32х1" внутр. Vtm | шт | 4 |
| 93 | Пресс-муфта 32х1" наруж. Vtm | шт | 10 |
| 94 | Кран шаровый 11б27п1 Ду25 Ру16 | шт | 12 |
| 95 | Кран шаровый 11б27п1 Ду32 Ру16 | шт | 6 |
| 96 | Пресс-муфта соед. 32х32 Valtec | шт | 10 |
| 97 | Пресс-муфта соед. 26х26 Valtec | шт | 10 |
| 98 | Пресс-тройник 26х26х26 Valtec | шт | 4 |
| 99 | Пресс-тройник 32х32х32 Valtec | шт | 4 |
| 100 | Пресс-тройник 32х26х32 Valtec | шт | 4 |
| 101 | Труба 16х2 Henco | м | 10 |
| 102 | Кран шаровый 1/2" ММ руч.VT 214 | шт | 1 |
| 103 | Хомут 10х16/9 Norma | шт | 2 |
| 104 | Угольник обжим 16*16 | шт | 3 |
| 105 | Муфта обжим 16х1/2" наруж. | шт | 3 |
| 106 | Тройник обжим 16х16х16 | шт | 2 |
| 107 | ППРС Труба D20 PN20 | м | 56 |
| 108 | ППРС Труба D40 PN20 | м | 24 |
| 109 | ППРС Муфта наруж. рез. D20х1/2" | шт | 34 |
| 110 | ППРС Муфта наруж. рез. D25х3/4" | шт | 18 |
| 111 | ППРС Муфта наруж. рез. D40х1 1/4" | шт | 12 |
| 112 | ППРС Американка муфтовая внутр. рез. D20х1/2" | шт | 12 |
| 113 | ППРС Американка муфтовая внутр. рез. D25х3/4" | шт | 10 |
| 114 | ППРС Американка муфтовая внутр. рез. D40х1 1/4" | шт | 16 |
| 115 | Футорка Ду25х32 ник. | шт | 8 |
| 116 | ППРС Американка муфтовая нар. рез. D20х1/2" | шт | 12 |
| 117 | ППРС Американка муфтовая нар. рез. D25х3/4" | шт | 10 |
| 118 | Переходник 1 1/4"х1" ПП GF | шт | 8 |
| 119 | ППРС Муфта соедин. D20 | шт | 16 |
| 120 | ППРС Муфта соедин. D25 | шт | 12 |
| 121 | ППРС Муфта соедин. D40 | шт | 10 |
| 122 | ППРС Тройник соед. D20 | шт | 24 |
| 123 | ППРС Тройник соед. D25 | шт | 18 |
| 124 | ППРС Угольник соедин. D20 | шт | 42 |
| 125 | ППРС Угольник соедин. D25 | шт | 28 |
| 126 | ППРС Угольник соедин. D40 | шт | 22 |
| 127 | Труба ПП 50*2м кан. | шт | 8 |
| 128 | Труба ПП 50*0,5м кан. | шт | 14 |
| 129 | Тройник ПП 50*50*45 кан. | шт | 8 |
| 130 | Переходник ПП на чугун 50 с уплот. кан. | шт | 4 |
| 131 | Ревизия ПП 50 кан. | шт | 4 |
| 132 | Унитаз "Урал" с кос. выпуском ЗКИ | шт | 12 |
| 133 | Бачок "Урал" без арматуры ЗКИ | шт | 12 |
| 134 | Писсуар "Урал"настен.малый ТУ 53 (ЗКИ) | шт | 4 |
| 135 | Мойка стальная эмал. | шт | 5 |
| 136 | Гибкая подводка 1/2" ПМ 50см. Акватехника | шт | 18 |

По товарам, имеющим ссылки на конкретные торговые марки, наименование производителя допускается предоставление эквивалента (при условии, что предоставленный эквивалент по существу равноценен или превосходит по качеству продукцию, указанную заказчиком в технических характеристиках).

Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров, гарантии качества: весь поставляемый товар должен соответствовать правилам безопасности, нормам производства и реализации, должен иметь оригинальную сертификацию и иметь гарантийный срок качества не менее чем указан в графе «Гарантийный срок». Поставщик несет полную ответственность за качество поставляемого товара в течение всего гарантийного срока при условии его правильного хранения (эксплуатации) Заказчиком.

Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении), год выпуска должен быть не ранее 2011 г.

Качество и комплектность товаров должны соответствовать ГОСТам, ТУ, импортный товар - международным стандартам упаковки, а также требованиям к качеству поставляемого товара, обычно предъявляемым к товару подобного рода. Товар поставляется в комплекте с относящейся к нему документацией (технический паспорт, сертификат качества, сертификаты на комплектующие материалы (соответствия ГОСТ), инструкция по эксплуатации, полностью прошедшим таможенное оформление и предпродажную подготовку в соответствии с действующим законодательством РФ и т.п.), предусмотренной действующим законодательством РФ.

- Источник финансирования: собственные средства ФГУП «Уральский электромеханический завод».

- Место поставки: 620137, г. Екатеринбург, пер. Шоферов, д. 17.

Для осуществления доставки необходимо за сутки до доставки предоставить информацию с указанием номера автомашины ее марки и Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз при необходимости.