от 27.08.2014 г. № 257 Блр1-14-Р-4
Разъяснение положений конкурсной документации по запросу участника.

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 4.2 конкурсной документации разъясняет следующее положение документации по лоту №257 Блр1-14 «Поставка СКУ ЭЧ ОУ для сооружения энергоблока №1 Белорусской АЭС»:
 Вопрос:
1)  Согласно п.18.7 (стр.54) конкурсной документации необходимо представить "технические условия на товар, оформленные по ГОСТ 2.114-95 и введенные в установленном для атомной энергетики порядке, с приложением актов межведомственных испытаний (для товара, поставленного на производство)" 

Прошу разъяснить:

1. Распространяются ли эти требования на изделия 4-го класса безопасности, если да, то где прописан "установленный порядок введения ТУ в атомной энергетике", к кому обращаться за экспертизой ТУ, если она нужна, согласованием, кто пишет приказ о введении в действие ТУ, по сути дела, в отрасли (в атомной энергетике)?

2. Кто конкретно в нашем случае организует межведомственную комиссию для проведения испытаний (приказ, состав комиссии, программа испытаний, сами испытания)?
 Ответ:
1) Подпункт 7 пункта 18 Раздела 5 «Информационная карта» конкурсной документации (стр. 54) «техническое предложение в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации (раздел 6, форма 3) с приложением следующих документов: технические условия на товар, оформленные по ГОСТ 2.114-95 и введенные в установленном для атомной энергетики порядке, с приложением актов межведомственных испытаний (для товара, поставленного на производство) или техническое задание на разработку товара (для товара, еще не поставленного на производство), отвечающее исходным техническим требованиям (ИТТ), технической характеристике закупаемого товара (копии документов);» 
таким образом, участник вправе предложить техническое задание.
