ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

# Техническое задание на поставку наборов концевых мер длины

# для ФГУП «ПО «МАЯК», г. Озерск

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование, технические характеристики, количество

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подраздел 3.2. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Подраздел 3.3. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ, МЕСТУ И УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# Подраздел 1.1. Наименование, технические характеристики, количество

| № п/п | Наименование | Количество | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор концевых плоскопараллельных мер длины (КМД) N1 кл.1 83 шт 0,5-100 | 47 | компл |
| 2 | Набор концевых плоскопараллельных мер длины (КМД) N3 кл.1 112 шт 0,5-100 | 16 | компл |
| 3 | Набор концевых плоскопараллельных мер длины (КМД) N3 кл.0 112 шт 0,5-100 | 6 | компл |
| 4 | Набор концевых плоскопараллельных мер длины (КМД) N20 кл.1 23шт 1,99-2 | 1 | компл |
| 5 | Набор концевых плоскопараллельных мер длины (КМД) N11 кл.2 43шт 0,3-0,9 | 1 | компл |
| 6 | Набор концевых плоскопараллельных мер длины (КМД) N11 кл.1 11шт 0,3-0,9 | 1 | компл |
| 7 | Набор концевых плоскопараллельных мер длины (КМД) N10 кл.1 20шт 0,1-0,29 | 1 | компл |

# Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Продукция должна быть новой. Не допускается к поставке выставочные образцы, восстановленная и отремонтированная продукция.

Подраздел 1.3. Код ОКП

393240

# РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Концевые меры длины используются как рабочие эталоны для настройки рабочих средств измерений в измерительных лабораториях или на участках контроля на производстве.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

# Подраздел 3.1 Технические характеристики

Технические характеристики КМД в соответствии с ГОСТ 9038-90

Подраздел 3.2 Требования к маркировке

# Маркировка наборов КМД должна соответствовать ГОСТ 9038-90

# Подраздел 3.3 Требования к упаковке

Упаковка КМД должна соответствовать ГОСТ 9038-90

РАЗДЕЛ 4.ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

На момент поставки остаточный срок действия поверки должен быть не менее 75% от установленного

При поставке продукции необходимы следующие документы:

4.1. Наличие копии аттестата об аккредитации метрологической службы, которая будет поверять средства измерений.

4.2 Инструмент  должен быть внесен в гос. реестр  и иметь сертификаты качества завода-изготовителя на каждую единицу продукции с оригинальной печатью и штампом ОТК.

4.3 свидетельства о первичной поверке.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Наборы концевых мер длины должны быть поставлены в виде, удовлетворяющем требованиям по его перевозке автомобильным транспортом по дорогам общего пользования.

Наборы концевых мер длины должны быть поставлены в упаковке, обеспечивающей полную сохранность груза от всякого рода повреждений и коррозии.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

# Наборы концевых мер длины в упакованном виде должны обеспечивать возможность их хранения в соответствии с требованиями изготовителя.

# РАЗДЕЛ 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Гарантийный срок 12 месяцев с момента поставки товара.

Транспортные расходы по доставке товара входят в цену товара.

В общую сумму договора должны входить НДС, доставка на склад Заказчика (г.Челябинск, ул.Игуменка, д.37), расходы на перевозку, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Форма оплаты: безналичный расчет.

100% по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 банковских дней со дня получения Покупателем Товара, сертификатов и оригиналов бухгалтерских документов: товарная накладная по унифицированной форме ТОРГ-12 (оформленная в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132),  счет-фактура (оформленная в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (часть 2) ст. 168, 169 и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137 (в действующей редакции)).

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ, МЕСТУ И УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ

Срок поставки: в течение 200 календарных дней после заключения договора

Адрес: г.Челябинск, ул. Игуменка, д.37, экспедиция ФГУП «ПО «МАЯК»

# Поставка должна быть комплектна.

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

# Техническая и иная информация относительно поставляемых быть представлена на русском языке.

# Информация может быть представлена как на бумажном, так и на электронном носителе.

# Твердые копии (бумага формат не более А4) заверенные печатью.

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОКП | Общепромышленный классификатор продукции |