«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет закупки: Акустический измерительный комплекс на базе

комплектующих производства «National instrument»

Обнинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

№ п/п; Название; Номер по каталогу; Кол-во, шт.. 1; Модуль NI PXIe-8135 Core i7-3610QE 2.3 GHz Real-Time Embedded SW; 782340-04; 1. 2; Модуль PXIe-1085, 18-Slot 3U PXI Express Chassis – Up to 12 GB/s; 781813-01; 1. 3; Power Cord, AC, U.S., 125V AC, 15A; 763830-01; 1. 4; Модуль NI PXIe-6124 16-Bit, 4 MS/s, Simultaneous Sampling Multifunction DAQ; 780536-01; 1. 5; Модуль SCB-68A Noise Rejecting, Shielded I/O Connector Block; 782536-01; 2. 6; SCB68-68-EPM Shielded Cable, 68-D-Type to 68 VHDCI Offset, 2m; 192061-02; 3. 7; Модуль NI PXI-6143 16-Bit, 250 kS/s/ch, Simultaneous Sampling Multifunction DAQ; 779063-01; 1. 8; Модуль TB-2706, PXI Front-mount Screw Terminal Blk for M Series DAQ; 779183-01; 1. 9; Модуль NI PXI-4462 4-Input Dynamic Signal Analyzer; 779688-01; 1. 10; BNC Male (plug) to BNC Male (plug) cable, 2m, 4 pack of 183882-02; 779697-02; 2. 11; Модуль NI HDD-8263 4-Drive, 2 TB, 1U, Cable PCIe HDD Enclosure w/RAID; 781448-01; 1. 12; X4 MXI-Express Cable, 3m; 779725-03; 1. 13; Модуль NI 8262 x4 Cabled PCI Express Module for PXI Express; 780064-01; 1. 14; Модуль NI PXIe-7962R NI FlexRIO FPGA Module (Virtex-5 SX50T, 512MB RAM); 781206-01; 1. 15; Модуль NI PXIe-7965R NI FlexRIO FPGA Module (Virtex-5 SX95T, 512MB RAM); 781207-01; 1. Указание на фирменные наименования и на производителя акустического комплекса не сопровождается словами «или аналог» («или эквивалент»), так как закупаемые товары будут использоваться только во взаимодействии с товарами, уже используемыми Покупателем и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков.п.12.2.2 б. ЕОСЗ Приобретаемое оборудование будет использоваться с уже имеющимся ПО Labview производства National Instruments, которое корректно работает только с оборудованием этой же фирмы.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Требования к этапам разработки и изготовления материалов и комплектующих изделий для нужд Заказчика - отсутствуют.

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Отсутствуют

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Акустический измерительный комплекс на базе комплектующих производства «National instrument» - это оборудование, предназначенное для проведения экспериментальных исследований в области анализа акустических сигналов. Будет применяться на стендах ГНЦ РФ-ФЭИ: СКТВ-2М, «СПРУТ», Протва-2 и т.д.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Акустический измерительный комплекс будет эксплуатироваться в нормальных условиях, при комнатной температуре. - требований по сейсмостойкости - нет; - требований к обеспечению средствами защиты (от влаги, коррозии, вредных испарений, вандализма и др.) – нет.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

- Модуль NI PXIe-8135 Core i7-3610QE 2.3 GHz Real-Time Embedded SW – встраиваемый контроллер NI PXIe-8135 имеющий высокопроизводительный процессор Intel Core i7-3610QE для использования в системах PXI Express. С частотой 2,3 ГГц, 3,3 ГГц (одноядерный, режим Turbo Boost), четыре ядра и двухканальный 1600 МГц памяти DDR3; - NI PXIe-1085 18-слотовый корпус с гибридной объединительной платой для широкого спектра измерений. Имеет гибридный разъем в каждом периферийном слоте, что обеспечивает максимальную гибкость с точки зрения инструментального размещения модулей. Он также включает в себя поддержку как PXI и PXI Express модулей; - Модуль NI PXIe-6124 серии S – АЦП обеспечивает одновременную работу 4-х каналов со скоростью 4 MS/с на канал, разрешение - 16 бит, и интерфейс PXI Express с выделенной полосой пропускания от модуля к контроллеру; - NI SCB-68A является экранированным коммутационным модулем ввода/вывода для для подключения в DAQ устройств с 68-контактными разъемами; - NI SHC68-68-EPM кабельный разъем специально предназначен для работы с устройствами сбора данных (DAQ) NI серии X и М; - Модуль PXI-6143 серии S – многоканальный выделенный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с максимальной частота дискретизации 250 kS/s на-канал, разрешение 24-bit и восемь линий цифрового ввода / вывода; - National Instruments ТБ-2706 - клеммный блок в сборе, состоящий из печатной платы в металлическом корпусе с защитой от натяжения. - National Instruments PXI-4462 является модулем для сбора данных высокой точности, специально предназначенным для приложений шума и вибраций. Этот модуль включает в себя аппаратное и программное обеспечение, необходимое для проведения измерений с микрофонами, акселерометры и другими датчиками, которые имеют большие динамические диапазоны; - National Instruments HDD-8263 внешние корпуса для жестких дисков - являются частью PXI потоковых систем от NI. Эта система состоит из NI 8262 ×4 модулей PCI Express в периферической слот шасси. Шасси связано через ×4 кабель PCI Express с NI. HDD-8263 корпусом. Каждый корпус включает в себя контроллер аппаратного RAID и набор 250 Гб или 500 Гб жестких дисков SATA II; - NI FlexRIO аппаратное обеспечение предоставляет гибкую, настраиваемую систему для NI LabVIEW FPGA. Оно имеет две части: NI FlexRIO –модули программируемой логической матрицы (FPGA) для PXI и PXI Express и NI FlexRIO модули адаптера, которые обеспечивают высокую производительность аналогового и цифрового ввода/вывода Модули программируются с помощью программного обеспечения LabVIEW FPGA; - Разъемы и кабели производства National Instruments. Поставляемые товары должны соответствовать всем действующим нормам (техническим регламентам, ГОСТам, ТУ, ИСО и др.), а также иметь сертификаты соответствия, сертификаты безопасности РФ и СЕ, свидетельство Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии об утверждении типа средств измерений с методикой поверки, заверенные печатью предприятия-изготовителя.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Гарантийный талон производителя

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Акустический измерительный комплекс на базе комплектующих производства «National instrument» - это оборудование, предназначенное для проведения экспериментальных исследований в области анализа акустических сигналов способный в одновременно обрабатывать события с большого числа ВЧ и НЧ акустических датчиков в масштабе реального времени.

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Специальных требований к маркировке комплектующих - нет

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учётом перегрузок и длительного хранения.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Прием осуществляется по адресу: 249033, г. Обнинск, Калужской обл., пл. Бондаренко, 1

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Товар должен поставляться с полным комплектом документации, необходимым для его использования, а также должен сопровождаться документацией на русском языке, позволяющей обеспечить полноценную эксплуатацию товара пользователями. Оборудование должно обеспечиваться полным комплектом технической и эксплуатационной документации (подтверждающей заявленные технические характеристики с указанием каталожных номеров организации-изготовителя на блоки и комплектующие), необходимой для правильной эксплуатации согласно ГОСТ 2.905-85.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Специальных требований к транспортированию - нет

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Специальных требований к хранению - нет

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик в гарантийный период обязан производить ремонт всех технических неисправностей товара, возникших не по вине Государственного заказчика. В случае невозможности осуществления ремонта, Поставщик обязан заменить товар на исправный, соответствующий требованиям Технического задания, в течение 30 (тридцати) календарных дней, со дня обращения Государственного заказчика к Поставщику о возникновении технической неисправности товара. Срок гарантии не менее 12 месяцев.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Служба технической поддержки производителя

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Поставляемые товары ранее не эксплуатировались, не подвергались восстановительному или другому ремонту.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

дополнительных требований к материалам и комплектующим (например, требования по внешнему виду, установке логотипов. и т.д.) - нет.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

№ п/п; Название; Кол-во, шт.. 1; Модуль NI PXIe-8135 Core i7-3610QE 2.3 GHz Real-Time Embedded SW; 1. 2; Модуль PXIe-1085, 18-Slot 3U PXI Express Chassis – Up to 12 GB/s; 1. 3; Power Cord, AC, U.S., 125V AC, 15A; 1. 4; Модуль NI PXIe-6124 16-Bit, 4 MS/s, Simultaneous Sampling Multifunction DAQ; 1. 5; Модуль SCB-68A Noise Rejecting, Shielded I/O Connector Block; 2. 6; SCB68-68-EPM Shielded Cable, 68-D-Type to 68 VHDCI Offset, 2m; 3. 7; Модуль NI PXI-6143 16-Bit, 250 kS/s/ch, Simultaneous Sampling Multifunction DAQ; 1. 8; Модуль TB-2706, PXI Front-mount Screw Terminal Blk for M Series DAQ; 1. 9; Модуль NI PXI-4462 4-Input Dynamic Signal Analyzer; 1. 10; BNC Male (plug) to BNC Male (plug) cable, 2m, 4 pack of 183882-02; 2. 11; Модуль NI HDD-8263 4-Drive, 2 TB, 1U, Cable PCIe HDD Enclosure w/RAID; 1. 12; X4 MXI-Express Cable, 3m; 1. 13; Модуль NI 8262 x4 Cabled PCI Express Module for PXI Express; 1. 14; Модуль NI PXIe-7962R NI FlexRIO FPGA Module (Virtex-5 SX50T, 512MB RAM); 1. 15; Модуль NI PXIe-7965R NI FlexRIO FPGA Module (Virtex-5 SX95T, 512MB RAM); 1.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

нет

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо: Игнатова Наталья Юрьевна, (48439) 9-48-96.