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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку наконечников, ламп светодиодных, светильников производственных, ламп различного назначения, тележки грузовой, розеток, выключателей, кабель-каналов и т.д. в соответствии с ТЗ.
том 2 «техническая часть»

\
г. Саров
2014 г. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
1. Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество: 
	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Наконечник ТМЛ-25-6-8 ГОСТ 7386-80,/51608100
	шт
	1000

	2
	НАКОНЕЧНИК НКИ-2,5-6,/50149438
	шт
	100

	3
	Хомут нейлонов. д/крепления кабеля 8.8х450 Китай,/50167952
	ПАЧКА
	1

	4
	НАКОНЕЧНИК НКИ-2,5-4,/50149436
	шт
	100

	5
	ХОМУТ НЕЙЛОНОВЫЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ КСС 3Х150,/50167893
	ПАЧКА
	10

	6
	НАКОНЕЧНИК DN00708,/50168502
	шт
	1000

	7
	НАКОНЕЧНИК DN01508,/50149846
	шт
	500

	8
	Наконечник DN02512 (LT25012) Китай,/50168518
	шт
	100

	9
	Наконечник ТМЛ25-10-8 ГОСТ 7386-80,/51608004
	шт
	40

	10
	НАКОНЕЧНИК TE6144-6 (DTE01508),/50168560
	шт
	1000

	11
	Наконечник ТМЛ-10-8-5 ГОСТ 7386-80,/51608041
	шт
	40

	12
	Лампа МО36-60 Е27 ТУ 3466-006-05758440-2001,/50134559
	шт
	100

	13
	Наконечник DTE01008 TYCO,/50168562
	шт
	1000

	14
	Лампа светодиодная P100 LDA 115V/230V красная SPECTRA Pfannenberg Германия,/51800137
	шт
	7

	15
	НАКОНЕЧНИК НКИ-2.5-8 КОЛЬЦО,/50149430
	шт
	100

	16
	СТЯЖКА НЕЙЛОНОВАЯ ALT-150M,/50165155
	шт
	100

	17
	Наконечник ТМЛ-35-10-9 ГОСТ 7386-80,/51608052
	шт
	100

	18
	Дюбель нейлоновый EKT 60408050 SUPER 8х50 (50шт) универсальный,/51604309
	ПАЧКА
	10

	19
	ТЕЛЕЖКА ГРУЗОВАЯ 5.306 0,15ТН,/69638121
	шт
	1

	20
	Наконечник DN01008 (LT10008) Китай,/50168521
	шт
	1000

	21
	Розетка MAKEL 1 местная IP44 о/п с/з Турция,/50163444
	шт
	220

	22
	Наконечник ТМЛ-10-6-5 ГОСТ 7386-80,/51608076
	шт
	40

	23
	Стяжка кабельная стандартная КСС 5х400 (б),/50165310
	ПАЧКА
	10

	24
	Дюбель нейлоновый EKT 60406050 SUPER 6х50 (100шт) универсальный,/51604308
	ПАЧКА
	5

	25
	Лампа светодиодная P100 LDA 115V/230V желтая SPECTRA Pfannenberg Германия,/51800138
	шт
	2

	26
	Светильник LZ 236 IP65 ЭПРА,/50148768
	шт
	170

	27
	Удлинитель ВЕМ-250 4х30м с заземляющими контактами катушка,/50156845
	шт
	1

	28
	СТЯЖКА НЕЙЛОНОВАЯ ALT-102S,/50165154
	шт
	100

	29
	ХОМУТ НЕЙЛОНОВЫЙ 4.8Х370,/50158800
	ПАЧКА
	1

	30
	КОМПЛЕКТ (РАЗЪЕМ) РШ-ВШ-380/32А,/50157756
	шт
	20

	31
	Стартер Philips S2 4-22W 110-130V,/50153640
	шт
	500

	32
	Светильник ARS/S 4х18 Китай,/50147928
	шт
	5

	33
	НАКОНЕЧНИК DTE01512,/50168512
	шт
	500

	34
	Лампа зеркальная R50 40W E14 Philips арт.871150005415978,/50133286
	шт
	100

	35
	Наконечник ТМЛ-25-8-7 ГОСТ 7386-80,/51608029
	шт
	40

	36
	НАКОНЕЧНИК TE6144-1 (DTE00508),/50168552
	шт
	1000

	37
	Выключатель MAKEL 1-клавишный скрытой проводки Турция,/51610217
	шт
	210

	38
	Наконечник DN01512 TYCO,/50168539
	шт
	100

	39
	Выключатель MAKEL 2-клав. с/п Турция,/51610185
	шт
	40

	40
	Наконечник ТМЛ-16-8-6 ГОСТ 7386-80,/51608092
	шт
	40

	41
	Розетка MAKEL 1м с/п Китай,/50163549
	шт
	55

	42
	Стяжка кабельная стандартная КСС 4х250 (б),/50165306
	ПАЧКА
	10

	43
	Наконечник ТМЛ-35-12-9 ГОСТ 7386-80,/50149939
	шт
	1000

	44
	Наконечник ТМЛ-25-8-8 ГОСТ 7386-80,/51608037
	шт
	40


	45
	Стартер PHILIPS S10 4-65W 220-240V,/51614425
	шт
	500

	46
	Стартер PHOENIX FS-2 127V 4-22W Германия,/51614402
	шт
	600

	47
	НАКОНЕЧНИК DTE02513,/50168513
	шт
	200

	48
	Стяжка нейлоновая неоткрываемая CV-200 (100шт),/50165289
	шт
	20

	49
	Лампа зеркальная R63 40W E27 Philips арт.871150004360378,/50133287
	шт
	100

	50
	Наконечник DN00208 (LT02508) Китай,/50168523
	шт
	1000

	51
	Лампа энергосберегающая NAVIGATOR КЛЛ 25/827 Е27,/51800053
	шт
	100

	52
	Наконечник ТМЛ-16-6-6 ГОСТ 7386-80,/51608084
	шт
	40

	53
	Наконечник DTE00708 TYCO,/50168561
	шт
	1000

	54
	Лампа светодиодная P100 LDA 115V/230V зеленая SPECTRA Pfannenberg Германия,/51800139
	шт
	2

	55
	Наконечник DN00508 (LT05008) Китай,/50168519
	шт
	1000

	56
	Лампа NH-J78-100-220-R7s,/50136758
	шт
	100

	57
	НАКОНЕЧНИК НКИ-2.5-5 КОЛЬЦО,/50149429
	шт
	100

	58
	Удлинитель WKP10-16-04-50 УК50 4х50м ИЭК,/50156860
	шт
	1

	69
	Фонарь аккум. UF 3712 Led (19 светодиода),/50179766
	шт
	3

	60
	Наконечник DTE04012 TYCO,/50168563
	шт
	100


Примечание:
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ).
Участник процедуры, предлагающий «эквивалент» либо «аналог» должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, габаритный чертеж изделия, указать завод-изготовитель и предложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.
2. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленный товар: гарантия изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента поставки.

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты качества и техническая документация на русском языке: паспорт изделия с указанием производителя, года выпуска и серийного номера.
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;
- не допускается поставка товара восстановленного в результате ремонта или уже эксплуатировавшегося в составе другого оборудования;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям;
- качество товара, поставляемого по договору, должно соответствовать действующим стандартам и техническим регламентам страны Поставщика или корпоративным стандартам фирмы-изготовителя.
4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых  услуг: 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Исп. Соловьёв Сергей Юрьевич
СС 1 18.03.2014 года 2 30 55









